Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 июля 2005 года № 359. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 23 августа 2005 года № 3805. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от от 30 июня 2010 года № 476

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 30.06.2010 № 476.

В соответствии с подпунктом 10) статьи 7 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации зданий медицинских организаций сельских населенных мест".

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Байсеркин Б.С.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Акрачкова Д.В.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

И.о. Министра

Утверждены приказом       

и.о Министра здравоохранения   

Республики Казахстан      

от 14 июля 2005 года N 359

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

и эксплуатации зданий медицинских организаций 

сельских населенных мест"

1. Общие положения

1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации зданий медицинских организаций сельских населенных мест" (далее - санитарные правила) предназначены для физических лиц и юридических независимо от форм собственности, деятельность которых связана с осуществлением медицинской практики в сельских населенных местах. 


     2. В настоящих санитарных правилах отражены требования к земельному участку и территории, к размещению, планировке и отделке зданий и помещений, к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, освещению, условиям труда медицинского персонала и содержанию помещений, к пищеблоку и буфетным отделениям.

3. В настоящих санитарных правилах и нормах использованы следующие термины и определения: 


     1) сельская участковая больница (далее - СУБ) - организация здравоохранения, оказывающая стационарную медицинскую помощь; 


     2) сельская врачебная амбулатория (далее - СВА) - является лечебно-профилактической организацией, призванной осуществлять в районе своей деятельности: проведение широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости; раннее выявление больных; диспансеризацию здоровых и больных; оказание квалифицированной медицинской помощи населению; 


     3) фельдшерский пункт (далее - ФП) - является амбулаторно-поликлиническим подразделением сельской врачебной амбулатории или сельской участковой больницы, открытие и закрытие которого производится органом здравоохранения в установленном порядке; 


     4) фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) - является амбулаторно-поликлиническим подразделением сельской врачебной амбулатории или сельской участковой больницы, открытие и закрытие которого производится органом здравоохранения в установленном порядке.

2. Санитарно-эпидемиологические требования 

к земельному участку и территории

4. Земельный участок для размещения зданий СУБ, СВА, ФАП и ФП (далее - зданий медицинских организаций) должен отвечать требованиям действующих строительных норм и правил (далее - СНиП). 


     5. Не допускается размещение зданий медицинских организаций на участках земли, использовавшихся раннее под свалки, поля ассенизации, скотомогильники, кладбища, имеющих загрязнение почвы органического, химического и другого характера. 


     6. Функциональное зонирование и застройка территории должны соответствовать требованиям действующих СНиП. На земельном участке зданий медицинских организаций не допускается размещение или наличие функционально не связанных с ней зданий и сооружений. 


     7. К зданиям должны быть предусмотрены проезды для автомобильного транспорта. 


     8. Территория СВА должна иметь следующие зоны: основных корпусов, садово-парковую, хозяйственную. 

     У входа в детское отделение СВА должна быть предусмотрена площадка с навесом для детских колясок. 


     9. На территории СУБ должны быть выделены зоны: поликлиники, стационара, хозяйственной деятельности, инженерных сооружений и садово-парковая зона, оборудованы площадки для физической культуры. 

     На территории инфекционного отделения (корпуса) должны быть выделены "чистая" и "грязная" зона, изолированные друг от друга полосой насаждений. На выезде из "грязной" зоны должна быть предусмотрена крытая площадка для дезинфекции транспорта. 


     10. Территория ФАП и ФП должна иметь зону основного корпуса и хозяйственную зону.

11. Сбор мусора и бытовых отходов должен осуществляться в мусоросборники с вложенными в них полиэтиленовыми мешками. Сбор и утилизация мусора в лечебной организации должен осуществляться в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2004 года N 262 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов медицинских организаций", зарегистрированному в Реестре государственных нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2774. см. V085264

12. Для установки мусоросборников в хозяйственной зоне должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и кустарником по периметру и имеющая удобный подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от мусоросборников до здания должно быть не менее 25 метров (далее - м). 


     13. Для сбора мусора на территории через каждые 50 м должны быть установлены урны, которые должны очищаться от мусора ежедневно. Территория организации должна ежедневно убираться.

3. Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, планировке и отделке зданий и помещений

14. Здания медицинских организаций должны размещаться в отдельно стоящем здании. СВА может входить в состав СУБ, но должно иметь изолированные входы. 

     Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений медицинских организаций должны обеспечивать условия для соблюдения противоэпидемического режима. 

     Здания должны, помимо обычного входа для посетителей, иметь пандус для инвалидов в колясках, а также оборудованное место для хранения детских колясок и санок.

15. Состав и площади основных и вспомогательных помещений должны определяться заданием на проектирование, в соответствии с требованиями действующих СНиП. 

     Детское отделение СВА должно выделяться в самостоятельную группу помещений и иметь отдельный вход, вестибюль с гардеробом, которые должны быть изолированными от вестибюля отделения для взрослых. 


     16. Не допускается развертывать больничные койки и размещать больных в коридорах палатных секций или других помещениях.

17. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан. 


     18. Для внутренней отделки помещений, воздуховодов, вентиляционных систем, фильтров должны использоваться материалы, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

19. Технологическое, санитарно-техническое, инженерное и другое оборудование, мебель и инвентарь должны находиться в исправном состоянии. Оснащение медицинским оборудованием должно осуществляться в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года N 677 "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Республики Казахстан", зарегистрированному в Реестре государственных нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2524.

4. Санитарно-эпидемиологические требования 

к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, 

освещению, условиям труда медицинского персонала 

и содержанию помещений

20. При отсутствии в населенном пункте централизованных систем водоснабжения и канализации должны быть оборудованы местные системы водоснабжения и канализации, а для очистки сточных вод - локальные очистные сооружения.

21. Удаление стоков местной канализации и твердых отходов должно осуществляться своевременно. 

     22. Санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала больниц должны быть оборудованы в соответствии с действующими СНиП.

23. Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха должны осуществляться ежедневно. 

     Уборочный инвентарь должен быть маркирован, использоваться строго по назначению, храниться в специально выделенном помещении. 

     Уборка помещений должна проводиться с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Республике Казахстан.

24. Для обеззараживания воздуха должны использоваться: 

     1) не экранированные передвижные бактерицидные лампы, установленные из расчета мощности 2,0-2,5 ватт (далее - вт) на один кубический метр (далее - м 3 ) объема помещения; 

     2) экранированные бактерицидные лампы из расчета мощности 1,0 вт на один м 3 помещения, установленные на высоте 1,8-2,0 м от пола, при условии не направленного излучения на находящихся в помещении людей. Учет работы ламп должен фиксироваться в специальном журнале.

25. Выключатель для ламп должен находиться на стене перед входом в помещение и должен быть сблокирован со световым табло "Не входить, включен бактерицидный облучатель". Вход в помещение персонала должен быть разрешен через 30 минут после отключения бактерицидной установки и проветривания помещения. Допускается кратковременное присутствие персонала при включенном ультрафиолетовом облучателе, обязательно в очках-консервах. 


     26. В помещениях должна проводиться дезинфекция и стерилизация медицинского и другого оборудования.

27. Смена белья больным должна проводиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в семь дней. Смена постельного белья родильницам должна проводиться каждые три дня, полотенец и подкладных салфеток - ежедневно. В родильных блоках должно применяться стерильное белье.

28. Сбор грязного белья должен осуществляться в клеенчатые, полиэтиленовые мешки или бельевые тележки. Не допускается сортировка грязного белья в отделениях. 

     Временное хранение (не более 12 часов) грязного белья в отделениях допускается осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках, легко подвергающихся мойке и дезинфекции). 

     Для работы с грязным бельем персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

29. Чистое белье должно храниться в специально выделенных помещениях. В отделениях должен храниться суточный запас чистого белья в специально выделенных для этой цели шкафах. Белье и тара должны быть промаркированы.

30. Стирка больничного белья должна осуществляться в прачечных при больницах. Допускается стирка больничного белья в прачечных всех форм собственности при условии выделения специальных технологических линий, исключающих возможность контакта больничного белья с другим. Белье инфекционных отделений перед стиркой должно подвергаться дезинфекции.

31. Доставка чистого и грязного белья в прачечную должна осуществляться специальным транспортом в закрытой таре из плотной ткани или контейнерах. Тара не должна иметь дефектов, способствующих загрязнению белья при транспортировке и иметь маркировку с указанием "чистое" или "грязное" белье.

32. После выписки больного или смерти, а также по мере загрязнения матрацы, подушки, одеяла должны подвергаться обработке в дезинфекционной камере.

33. При поступлении в стационар больные должны проходить санитарную обработку в приемном отделении. После санитарной обработки больному должен выдаваться комплект чистого нательного белья, пижама, тапочки. Личная одежда и обувь должны отдаваться на хранение в специальной таре с вешалками или передаваться на хранение сопровождающему лицу. Допускается нахождение больных и беременных в стационарах в домашней одежде. 

     Гигиеническое мытье больных должны осуществляться не реже одного раза в семь дней.

34. Медицинский персонал больниц должен быть обеспечен комплектами сменной санитарной одежды: халатами, шапочками или косынками, сменной обувью в количестве, обеспечивающем ее ежедневную смену. Санитарная одежда должна храниться в индивидуальных шкафчиках раздельно от личной одежды. В наличии должен быть комплект санитарной одежды для экстренной ее замены в случае загрязнения. Стирка санитарной одежды должна осуществляться централизованно и раздельно от белья больных. 

     Нахождение персонала в халатах и обуви за пределами организации не допускается.

5. Санитарно-эпидемиологические требования 

к пищеблоку и буфетным отделениям

35. Пищеблок должен размещаться в отдельно стоящем здании.

36. Содержание и эксплуатация пищеблока, буфетных отделений, реализации пищевых продуктов производятся в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 569 "Об утверждении санитарных правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", зарегистрированному в Реестре государственных нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2526.

37. Питание больных должно быть разнообразным и соответствовать лечебным показаниям по химическому составу, энергетической ценности, набору продуктов, режиму питания. 

     При разработке меню, а также в дни замены продуктов и блюд должен осуществляться подсчет химического состава и калорийности диет. 


     38. Ежедневно на пищевом блоке должна оставляться суточная проба приготовленных блюд.

39. Для доставки готовой пищи в буфетные отделения должны использоваться термосы, тележки или плотно закрывающаяся крышками посуда. Не допускается использование для перевозки и хранения пищевых продуктов и готовой пищи эмалированной посуды (ведер, кастрюль) с поврежденной эмалью (отбитой).

40. На пищевом блоке должно быть выделено помещение для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован, моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в промаркированных емкостях.

41. Не допускается стирка санитарной одежды в помещениях пищеблока.

42. В буфетных отделениях должно быть предусмотрено два раздельных помещения площадью не менее 9 метров квадратных (далее - м 2 ) и комната для мытья посуды площадью не менее 6 м 2 с установкой трехгнездной ванны.

43. Готовая пища должна быть роздана больным в течение двух часов после ее изготовления и времени доставки в отделение. 

     Младший обслуживающий персонал к раздаче пищи не допускается.

44. Не допускается хранение в отделениях пищевых продуктов с истекшим сроком годности.

45. В помещениях организаций не должно быть грызунов, насекомых и мух. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия должны проводиться физическими и юридическими лицами, имеющими лицензию на право осуществления данного вида деятельности.

46. Медицинский персонал и работники пищеблока организации должны проходить предварительные и периодические осмотры, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2004 года N 243 "Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры и Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов", зарегистрированным в Реестре государственных нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2780.

Приложение 1                

к санитарно-эпидемиологическим       

правилам и нормам             

"Санитарно-эпидемиологические        

требования к содержанию и         

эксплуатации зданий медицинских      

организаций сельских населенных мест"

Санитарно-гигиенические исследования 

                   в помещениях больниц

| N п/п | Под- раз- деле- ния | Определяемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мик- ро- кли- мат, крат- но- сть воз- ду- хо- об- мена, осве- щен- ность | Вредные химические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уг- ле- кис- лый газ | о к и с л я е м о с т ь | а н т и б и о т и к и | р т у т ь | о з о н | о к и с л ы а з о т а | п ы л ь | о к и с ь у г л е р о д а | с в и н е ц | а м м и а к | с е р о в о д о р о д | м е р к а п т а н ы | кис- лоты ще- лочи орга- ни- чес- кие раст- вори- тели |
| 1 | Сте- рили- за- цион- ные | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Па- лат- ные отде- ления (па- латы, про- це- дур- ные) | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 3 | Кли- нико- диаг- нос- ти- чес- кие лабо- рато- рии | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + |
| 4 | Рент- ген каби- нет | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 5 | Отде- ление функ- цио- наль- ной диаг- нос- тики | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Фи- зио- тера- певти- чес- кий каби- нет | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - |

Приложение 2                

к санитарно-эпидемиологическим       

правилам и нормам             

"Санитарно-эпидемиологические        

требования к содержанию и         

эксплуатации зданий медицинских      

организаций сельских населенных мест"

Минимальный набор 

        основных помещений и площадей ФАП

Таблица 1.

| Наименование помещений | Площадь в кв.м. |
| --- | --- |
|  | Без стационара |
| 1. Вестибюль-ожидальня | 16 |
| 2. Кабинет фельдшера | 14 |
| 3. Кабинет акушерки | 18 |
| 4. Кабинет патронажной сестры | 12 |
| 5. Процедурная-перевязочная | 18 |
| 6. Комната временного пребывания больного | 8 |
| 7. Комната для хранения и разведения БЦЖ | 8 |
| 8. Изолятор со шлюзом, тамбуром и санузлом | 16 |
| 9. Комната экстренного приема родов | 24 |
| 10. Комната временного пребывания родильниц | 12 |
| 11. Родовая с туалетом новорожденного и санузлом | 30 |
| 12. Стерилизационная | 10 |
| 13. Помещение для разборки и мытья инструментов | 4 |
| 14. Помещения: |  |
| предметов уборки | 2 |
| временного хранения грязного белья | 2 |
| хранения дезинфекционных средств | 2 |
| 15. Кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов (при кабинете фельдшера) | 6 |
| 16. Кабинет электросветолечения с помещением для обработки прокладок | 12 |
| 17. Помещение постирочной | 12 |
| 18. Комната персонала | 8 |
| 19. Кладовая чистого белья | 2 |
| 20. Туалет, умывальная | 3 |

Минимальный набор 

        основных помещений и площадей ФП:

Таблица 2.

| Наименование помещений | Площадь в кв.м. |
| --- | --- |
|  | Без стационара |
| 1. Вестибюль-ожидальня | 16 |
| 2. Кабинет фельдшера | 14 |
| 3. Процедурная - перевязочная | 18 |
| 4. Комната временного пребывания больного | 8 |
| 5. Комната для хранения и разведения БЦЖ | 8 |
| 6. Изолятор со шлюзом, тамбуром и санузлом | 16 |
| 7. Стерилизационная | 10 |
| 8. Помещение для разборки и мытья инструментов | 4 |
| 9. Помещения: |  |
| 10. предметов уборки | 2 |
| 11. временного хранения грязного белья | 2 |
| 12. хранения дезинфекционных средств | 2 |
| 13. Кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов (при кабинете фельдшера) | 6 |
| 14. Комната персонала | 8 |
| 15. Кладовая чистого белья | 2 |
| 16. Туалет, умывальная | 3 |

Основной набор помещений и площадей СВА

Таблица 3.

| Наименование помещений | Кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Вестибюль-гардеробная для посетителей с уборной | 10 | 0.2 м 2 на посетителя |
| 2. Уборные для посетителей | 4х2 | 1 прибор на 15 чел в мужском туалете и 10 в женском |
| ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 3. Терапевтическое отделение: |  |  |
| 3.1 Кабинет терапевта | 12,0 |  |
| 3.2 Процедурная для внутримышечных инъекций | 10,0 |  |
| 3.3 Процедурная для внутривенных вливаний | 10,0 |  |
| 3.4 Ожидальня | 10,0 |  |
| 3.5 Изолятор | 10,0 |  |
| Детское отделение: |  |  |
| 4.1. Вестибюль-гардеробная для посетителей | 10,0 |  |
| 4.2. Фильтр-бокс для приема детей | 10,0 |  |
| 4.3. Кабинет врача-педиатра | 12,0 |  |
| 4.4. Процедурная | 10,0 |  |
| 4.5. Кабинет для прививок | 8,0 |  |
| 4.6. Массажная для детей грудного возраста | 8,0 |  |
| 4.7. Кабинет здорового ребенка | 8,0 |  |
| 4.8. Кабинет для сбора грудного молока и его обработки | 8,0 |  |
| 4.9. Кладовая предметов уборки | 10,0 |  |
| 4.10. Уборные для посетителей | 4х2 |  |
| 4.11. Ожидальня | 10,0 |  |
| 4.12. Изолятор | 10,0 |  |
| 5. Хирургическое отделение: |  |  |
| 5.1. Кабинет хирурга | 12,0 |  |
| 5.2. Перевязочная чистая | 10,0 |  |
| 5.3. Перевязочная гнойная | 10,0 |  |
| 5.4. Комната для хранения гипса | 8,0 |  |
| 5.5. Ожидальня | 10,0 |  |
| 5.6. Кабинет врача-консультанта (для работы отоларинголога и офтальмолога) | 12,0 |  |
| 6. Акушерско-гинекологическое отделение: |  |  |
| 6.1. Кабинет акушера- гинеколога (со шлюзом) | 12,0 |  |
| 6.2 Процедурная с гинекологическим креслом | 10,0 |  |
| 6.3 Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам | 10,0 |  |
| 6.4 Комната личной гигиены посетителей | 8,0 |  |
| 6.5 Ожидальня | 10,0 |  |
| 7. Стоматологическое отделение: |  |  |
| 7.1 Кабинет стоматолога-хирурга | 12,0 |  |
| 7.2 Кабинет стоматолога-терапевта | 12,0 |  |
| 7.3 Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации материалов | 10,0 |  |
| 7.4 Ожидальня | 10,0 |  |
| 8. Отделение (кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии) | 8,0х4 |  |
| 9. Диагностические подразделения: |  |  |
| 9.1. Клинико-диагностическая лаборатория | 15,0 |  |
| 9.2. Отделения (кабинеты) функциональной диагностики | 10,0 |  |
| 9.3. Рентгеновский кабинет | 24,0 |  |
| 10. Центральная стерилизационная | 20,0 |  |
| 10. Служебные и бытовые помещения: |  | 1 прибор на 15 чел в мужском туалете и 10 в женском |
| 10.1 Кабинет главного врача | 8,0 |  |
| 10.2 Приемная главного врача | 10,0 |  |
| 10.3 Комната завхоза | 10,0 |  |
| 10.4 Канцелярия, бухгалтерия, касса | 20,0 |  |
| 10.5 Комната для занятий с персоналом | 8,0 |  |
| 10.6 Медицинский архив | 8,0 |  |
| 10.7 Инвентарная | 8,0 |  |
| 10.8 Бельевая | 8,0 |  |
| 10.9 Помещение для грязного белья | 12,0 |  |
| 10.10 Гардероб уличной одежды персонала | 12,0 |  |
| 10.11 Гардероб рабочей и домашней персонала (с душевыми кабинами) | 12,0 |  |
| 10.12 Комната общественных организаций | 4,0 |  |
| 10.13 Уборная для персонала | 8,0 |  |
| 10.14 Кладовая хозяйственного инвентаря | 8,0 |  |
| 10.15 Кладовая предметов уборки | 12,0 |  |
| 10.16 Комната персонала |  |  |

Приложение 3                

к санитарно-эпидемиологическим       

правилам и нормам             

"Санитарно-эпидемиологические        

требования к содержанию и         

эксплуатации зданий медицинских      

организаций сельских населенных мест"

Оптимальная температура воздуха 

     в помещениях в отопительный сезон (ФАП, ФП)

| Помещения | t С воздуха |
| --- | --- |
| Административные, персонала, кабинеты фельдшера, акушерки и патронажной сестры | 20 |
| Процедурные, перевязочные | 22 |
| Туалет, умывальные | 20 |
| Вестибюль-ожидальня, комната временного пребывания больного | 18 |
| Помещения грязного белья, хранения дезинфекционных средств | 16 |

Приложение 4                

к санитарно-эпидемиологическим       

правилам и нормам             

"Санитарно-эпидемиологические        

требования к содержанию и         

эксплуатации зданий медицинских      

организаций сельских населенных мест"

Оснащение фельдшерско-акушерского пункта

Таблица 1.

| №N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 2 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 3 | Стерилизатор электрический | 2 |
| 4 | Шкаф сухожаровой (стерилизационный) | 1 |
| 5 | Прибор для приготовления дезинфекционного раствора (гипохлорид натрия) | 1 |
| 6 | Тазики почкообразные | 5 |
| 7 | Дистиллятор | 1 |
| 8 | Биксы (контейнеры ) | 2 |
| 9 | Холодильник | 1 |
| 10 | Контейнеры для холодовой цепи (для хранения и перевозки вакцин) | 1 |
| 11 | Чемодан фельдшера | 1 |
| 12 | Весы напольные для взрослых | 1 |
| 13 | Весы для новорожденных | 1 |
| 14 | Ростомер для взрослых и для детей | 1+2 |
| 15 | Лента измерительная | 2 |
| 16 | Тонометр с фонендоскопом для детей | 2 |
| 17 | Тонометр с фонендоскопом для взрослых | 2 |
| 18 | Тазомер | 1 |
| 19 | Стетоскоп акушерский | 2 |
| 20 | Молокоотсос | 2 |
| 21 | Термометр медицинский | 5 |
| 22 | Набор желудочных зондов,в том числе для детей | 2 |
| 23 | Светильник переносной | 2 |
| 24 | Клизмы (комплект различных размеров) | 3 |
| 25 | Грелка резиновая | 2 |
| 26 | Жгут венозный с автоматической фикцией | 12 |
| 27 | Пузырь для льда | 2 |
| 28 | Шпатель металлический | 20 |
| 29 | Жгут венозный с автоматической фиксацией | 4 |
| 30 | Штатив для внутривенных вливаний | 2 |
| 31 | Шины проволочные | 5 |
| 32 | Шины транспортные | 2 |
| 33 | Набор газоотводных трубок, в т.ч. для детей | 10 |
| 34 | Мешок Амбу | 2 |
| 35 | Языкодержатель для взрослых и детей | 2 |
| 36 | Кружка Эсмарха | 1 |
| 37 | Роторасширитель | 1 |
| 38 | Набор корнцангов | 1 |
| 39 | Подушка кислородная резиново- тканевая | 1 |
| 40 | Ингалятор паровой | 2 |
| 41 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | 3 |
| 42 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | 2 |
| 43 | Зеркало-подъемник влагалищное (комплект) | 2 |
| 44 | Векоподъемник | 1 |
| 45 | Воронка простая конусообразная | 1 |
| 46 | Воронка ушная | 2 |
| 47 | Часы песочные (набор) | 1 |
| 48 | Камера Горяева для счета элементов крови | 1 |
| 49 | Глюкотест для определения глюкозы в моче (реактивные полоски) | 1 |
| 50 | Гемоглобинометр | 1 |
| 51 | Лампа "Соллюкс" портативная | 1 |
| 52 | Лупа простая однолинзовая | 1 |
| 53 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | 1 |
| 54 | Ножницы для ногтей | 2 |
| 55 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 |
| 56 | Ножницы общехирургические (разные) | 4 |
| 57 | Пинцет анатомический общего назначения 200 х 2,5 | 5 |
| 58 | Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 | 3 |
| 59 | Скальпель | 3 |
| 60 | Набор патронажной сестры | 1 |
| 61 | Набор для туберкулезных проб | 1 |
| 62 | Кушетка | 1 |
| 63 | Пеленальный столик | 1 |

Оснащение фельдшерского пункта

Таблица 2.

| №N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 2 | Стерилизатор электрический | 2 |
| 3 | Шкаф сухожаровой (стерилизационный) | 1 |
| 4 | Прибор для приготовления дезинфекционного раствора (гипохлорид натрия) | 1 |
| 5 | Тазики почкообразные | 5 |
| 6 | Дистиллятор | 1 |
| 7 | Биксы (контейнеры) | 2 |
| 8 | Холодильник | 1 |
| 9 | Контейнеры для холодовой цепи (для хранения и перевозки вакцин) | 1 |
| 10 | Чемодан фельдшера | 1 |
| 11 | Весы напольные для взрослых и детей | 1+1 |
| 12 | Весы для новорожденных | 1 |
| 13 | Ростомер для взрослых и для детей | 1+1 |
| 14 | Лента измерительная | 2 |
| 15 | Тонометр с фонендоскопом для детей | 1 |
| 16 | Тонометр с фонендоскопом для взрослых | 1 |
| 17 | Тазомер | 1 |
| 18 | Молокоотсос | 2 |
| 19 | Термометр медицинский | 5 |
| 20 | Набор желудочных зондов | 1 |
| 21 | Светильник переносной | 1 |
| 22 | Клизмы (разных размеров) | 2 |
| 23 | Грелка резиновая | 2 |
| 24 | Жгут венозный с автоматической фиксацией | 12 |
| 25 | Пузырь для льда | 2 |
| 26 | Шпатель металлический | 10 |
| 27 | Штатив для внутривенных вливаний | 2 |
| 28 | Шины проволочные | 5 |
| 29 | Шины транспортные | 2 |
| 30 | Трубка газоотводная | 10 |
| 31 | Мешок Амбу | 2 |
| 32 | Языкодержатель для взрослых и детей | 1+1 |
| 33 | Кружка Эсмарха | 1 |
| 34 | Роторасширитель | 1 |
| 35 | Клизменная груша (комплект различных размеров) | 3 |
| 36 | Набор корнцангов | 1 |
| 37 | Подушка кислородная резиново- тканевая | 1 |
| 38 | Ингалятор паровой | 1 |
| 39 | Набор одноразовых шприцев (по потребности) |  |
| 40 | Весоподъемник | 1 |
| 41 | Воронка простая конусообразная | 1 |
| 42 | Воронка ушная | 2 |
| 43 | Часы песочные (набор) | 1 |
| 44 | Камера Горяева для счета элементов крови | 1 |
| 45 | Глюкотест для определения глюкозы в моче (реактивные полоски) | 1 |
| 46 | Гемоглобинометр | 1 |
| 47 | Лампа "Соллюкс" портативная | 1 |
| 48 | Лупа простая однолинзовая | 1 |
| 49 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | 1 |
| 50 | Ножницы для ногтей | 2 |
| 51 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 |
| 52 | Ножницы общее хирургические (разные) | 4 |
| 53 | Пинцет анатомический общего назначения 200 х 2,5 | 5 |
| 54 | Скальпель | 3 |
| 55 | Набор патронажной сестры | 1 |
| 56 | Набор для туберкулезных проб | 1 |
| 57 | Кушетка | 1 |
| 58 | Пеленальный столик | 1 |

Оснащение СВА

Таблица 3.

| №N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 2 | Облучатель бактерицидный | 3 |
| 3 | Стерилизатор электрический, миниавтоклав | 3 (1) |
| 4 | Дистиллятор | 1 |
| 5 | Шкаф сухожаровой (стерилизационный) | 1 |
| 6 | Прибор для приготовления дез. р-ра (гипохлорид Nа) | 1 |
| 7 | Контейнеры для ветоши и дез. р-ра | 5 |
| 8 | Тазики почкообразные | 10 |
| 9 | Биксы (контейнеры) | 5 |
| 10 | Сейф для хранения медикаментов | 1 |
| 11 | Чемодан врача СВП | 1 |
| 12 | Весы напольные для взрослых | 1 |
| 13 | Весы для новорожденных | 1 |
| 14 | Ростомер (для взрослых, для детей) | 1+2 |
| 15 | Динамометр ручной | 1 |
| 16 | Лента измерительная | 3 |
| 17 | Тонометр с фонендоскопом для детей | 4 |
| 18 | Тонометр с фонендоскопом для взрослых | 4 |
| 19 | Тазомер | 1 |
| 20 | Стетоскоп акушерский | 3 |
| 21 | Молокоотсос | 3 |
| 22 | Термометр медицинский | 5 |
| 23 | Термометр комнатный | 2 |
| 24 | Негатоскоп | 1 |
| 25 | Вакуум-аспиратор (отсос) электрический | 1 |
| 26 | Светильник переносной | 4 |
| 27 | Клизмы (комплект различных размеров) | 5 |
| 28 | Кружка Эсмарха | 2 |
| 29 | Желудочные зонды (комплект в т.ч. и для детей) | 3 |
| 30 | Грелка резиновая | 2 |
| 31 | Мешок Амбу | 2 |
| 32 | Кислородная подушка | 2 |
| 33 | Аппарат ручного дыхания | 1 |
| 34 | Медицинские носилки | 2 |
| 35 | Набор газоотводных трубок для детей | 2 |
| 36 | Пузырь для льда | 2 |
| 37 | Катетеры одноразового использования (комплект) | 12 |
| 38 | Шины проволочные | 5 |
| 39 | Шприц Жане | 2 |
| 40 | Шпатель металлический | 20 |
| 41 | Жгут венозный с автоматической фиксацией | 12 |
| 42 | Штатив для внутривенных вливаний | 2 |
| 43 | Аппарат ЭКГ портативный | 1 |
| 44 | Дефибриллятор | 1 |
| 45 | Пикфлуометр | 5 |
| 46 | Ингалятор ультразвуковой типа АИ-1 или небулайзер | 2 |
| 47 | Отоскоп | 2 |
| 48 | Офтальмоскоп | 2 |
| 49 | Таблица для определения остроты зрения с осветителем для взрослых и для детей | 2/2 |
| 50 | Тонометр Маклакова (для определения внутриглазного давления) | 1 |
| 51 | Рефлектор лобный (Симановского) | 3 |
| 52 | Световод-карандаш для осмотра зева | 3 |
| 53 | Молоток неврологический | 3 |
| 54 | Малый набор хирургический для амбулаторной помощи | 1 |
| 55 | Набор тразеотомический | 1 |
| 56 | Набор для интубации | 1 |
| 57 | Набор для парацентеза | 1 |
| 58 | Набор для приема родов | 1 |
| 59 | Набор для введения ВМС | 1 |
| 60 | Набор офтальмологический | 1 |
| 61 | Набор оториноларингологический | 1 |
| 62 | Холодильник для хранения медикаментов | 2 |
| 63 | Кушетка | 1 |
| 64 | Пеленальный столик | 1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан