Об утверждении Перечня документов, прилагаемых к заявке при сертификации услуг по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, на внесение изменений и (или) дополнений в сертификат или получения дубликата и Программы сертификационного обследования услуг по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации

Утративший силу

Приказ Председателя комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 октября 2005 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 октября 2005 года № 3897. Утратил силу приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 79

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 11.02.2010 № 79.

В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года N 1187 "Об утверждении Правил сертификации услуг в сфере гражданской авиации",  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые: 

      1) Перечень документов, прилагаемых к заявке при сертификации услуг по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, на внесение изменений и (или) дополнений в сертификат или получения дубликата; 

      2) Программу сертификационного обследования услуг по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Адимолда Р.О.

3. Настоящий приказ вводится в действие с момента его официального опубликования.

Председатель

Утвержден             

приказом Председателя Комитета  

гражданской авиации Министерства 

транспорта и коммуникаций    

Республики Казахстан       

5 октября 2005 года N 206

Перечень документов, прилагаемых к заявке при сертификации 

услуг по светотехническому обеспечению полетов и 

энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, 

на внесение изменений и (или) дополнений в сертификат или  

получения дубликата

1. Документы, прилагаемые к заявке на получение Сертификата по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации: 

      1) учредительные документы заявителя (копия устава организации гражданской авиации как юридически самостоятельного предприятия или выписка из устава предприятия, в состав которого входит сертифицируемая служба по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации); 

      2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, для физического лица - удостоверения личности или паспорта, и документ, предоставляющее право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица; 

      3) акт на право пользования земельным участком; 

      4) заключения государственных органов санитарного и экологического надзоров; 

      5) страховые полисы, подтверждающие обязательные виды страхования личного состава; 

      6) положение о службе светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      7) структурная схема службы светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      8) штатное расписание и фактическая численность персонала службы светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      9) перечень должностных инструкций; 

      10) акты (договора, соглашения) разграничения ответственности за эксплуатацию электроустановок между службой светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации и другими службами аэропорта и организациями;  

      11) список объектов службы светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      12) государственная лицензия на передачу и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций; 

      13) схемы электроснабжения аэропорта и электропитания его объектов (схемы высоковольтного и низковольтного, основного и резервного электропитания объектов аэропорта); 

      14) описание, состав и схема расположения системы светосигнального оборудования; 

      15) схема взаимодействия с другими службами аэропорта и другими организациями; 

      16) инструкция по резервированию и оперативным переключениям электропитания; 

      17) перечень инструкций по технике безопасности; 

      18) перечень технологических инструкций; 

      19) перечень инструкций по мерам пожарной безопасности; 

      20) перечень средств измерений службы светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      21) перечень средств измерений подлежащих обязательной метрологической поверке, согласованной с органом по метрологии; 

      22) акты летной проверки светосигнального оборудования;  

      23) акт наземной проверки светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 

      24) перечень нормативных и руководящих документов на основании которых осуществляется деятельность по услугам светотехнического обеспечения полетов и энергоснабжения объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации.

2. Документы, представляемые заявителем на внесение изменений и дополнений в Сертификат по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации включают: 

      1) заявление произвольной формы с необходимыми обоснованиями; 

      2) оригинал ранее выданного Сертификата.

3. Для получения дубликата Сертификата заявитель обращается в уполномоченный орган с заявлением произвольной формы.

4. Документы, указанные в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящего Перечня, представляются в виде засвидетельствованных нотариусом копий. 

      Документы, указанные в подпунктах 4)-24) пункта 1 настоящего Перечня, представляются в виде копий, заверенных первым руководителем и печатью заявителя.

5. При представлении заявки (заявления) предоставляемая документация может быть скомплектована в любой, удобной для рассмотрения и использования последовательности. При этом на первой странице указывается перечень предоставляемой документации с указанием номеров страниц. 

      Все материалы, включаемые в состав предоставляемой документации, оформляются в двух экземплярах (по одному для уполномоченного органа и заявителя).

6. Документы с исправлениями, не заверенными подписью и печатью, к рассмотрению не принимаются.

Утверждена            

приказом Председателя Комитета  

гражданской авиации Министерства 

транспорта и коммуникаций    

Республики Казахстан       

5 октября 2005 года N 206

Программа 

сертификационного обследования услуг по светотехническому 

обеспечению полетов и энергоснабжению объектов  

аэропорта, аэродрома, аэронавигации

Наименование организации: ________________________________________ 

Дата проверки, N приказа: ________________________________________ 

Ф.И.О., должность проверяющих: ___________________________________ 

                               ___________________________________ 

                               ___________________________________

| №N п/п | Номера позиций по программе и проверяемые элементы | 0ценка соответствия Да (+) Нет (-) | N позиции несоот- ветствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие и соответствие комплекта предоставляемой документации |  |  |
| 1) | Заявка на получение Сертификата соответствия |  |  |
| 2) | Устав Заявителя (учредительный договор) |  |  |
| 3) | Свидетельство о регистрации юридического лица, для физического лица - удостоверения личности или паспорта, и документ, предоставляющий право на осуществление предпринима- тельской деятельности без образования юридического лица |  |  |
| 4) | Организационная структура, штатное расписание Заявителя, достаточность для выполнения возложенных функций |  |  |
| 5) | Должностные инструкции, определяющие обязанности и ответственность руководящего состава и специалистов (работников) |  |  |
| 6) | Инструкции по обеспечению безопасности труда и производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |
| 7) | Перечень и наличие документов, на основании которых осуществляется деятельность по данному виду услуг |  |  |
| 8) | В соответствии с пунктами 58, 59 Основных правил полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2003 года N 712 выписку из Инструкции по производству полетов, аэронавигационного паспорта в котором определяется порядок выполнения полетов на данном аэродроме с учетом местных особенностей эксплуатации и действующих ограничений на аэродроме |  |  |
| 9) | Медицинское обслуживание личного состава (предсменный медицинский осмотр) |  |  |
| 10) | Заключения государственных органов санитарно- эпидемиологического и экологического надзоров |  |  |
| 11) | Наличие и соответствие исполнительной и эксплуатационно-технической документации действующим нормам и требованиям (по составу светосигнального оборудования), схеме размещения огней в подсистемах, профилей огней подхода, высоте установки, цветности и мощности лампы огней |  |  |
| 12) | Наличие отклонений тактико- технических характеристик в течение эксплуатации (по протоколам проверки, испытаний оборудования, кабельных линий) (журнал учета) |  |  |
| 13) | Акт летной проверки светосигнального оборудования |  |  |
| 14) | Учет отказов и дефектов оборудования и их устранение, качество ведения формуляров, паспортов, эксплуатационных журналов |  |  |
| 15) | Сводная запись замены частей по записям в эксплуатационной документации и технических отказов светосигнального оборудования и комплектность запасных инструментов и приспособления |  |  |
| 16) | Сертификаты соответствия на оборудования |  |  |
| 2. | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1) | Наличие Акта (Протокола) проверки |  |  |
| 2) | Состояние арматуры огней (наличие поврежденных корпусов, отражателей, линз, покраски) |  |  |
| 3) | Состояние элементов крепления и регулировки огней |  |  |
| 4) | Состояние отмосток и отсутствие выступающих над поверхностью концевых полос безопасности и боковых полос безопасности элементов крепления огней |  |  |
| 3. | Оборудование трансформаторных подстанций |  |  |
| 1) | Наличие Акта (Протокола) проверки |  |  |
| 2) | Низковольтные устройства и распределительные щиты |  |  |
| 3) | Состояние монтажа, контактов, креплений, маркировки проводов, кабелей |  |  |
| 4) | Соответствие тока установок электроавтоматов, мощности подключенных электроприемников |  |  |
| 5) | Протоколы проверки сопротив- лений изоляции токоведущих цепей, контуров заземления |  |  |
| 6) | Защита цепей электропитания регуляторов яркости и других электропотребителей |  |  |
| 4. | Регулятор яркости |  |  |
| 1) | Наличие Акта (Протокола) проверки |  |  |
| 2) | Состояние монтажа, контакторов, комплектующих изделий, креплений, маркировки проводов, кабелей |  |  |
| 3) | Сопротивления и изоляция токоведущих частей, заземления |  |  |
| 4) | Работоспособность и соответствие величин выходных токов на всех ступенях яркости, срабатывание защиты по току и напряжению |  |  |
| 5. | Аппаратура дистанционного управления огнями |  |  |
| 1) | Наличие Акта (Протокола) проверки |  |  |
| 2) | Протоколы измерения омического сопротивления жил линий связи от командного диспетчерского пункта до регуляторов яркости |  |  |
| 3) | Работоспособность аппаратуры дистанционного управления: правильность прохождения команд управления с панелей местного и оперативного управления, получение сигнализации об их исполнении на мнемосхеме, сохранение при обрыве линии связи и при исчезновении напряжения электросети на командном диспетчерском пункте заданного состояния светосигнального оборудования |  |  |
| 4) | Правильность выбора огней подсистем по кнопкам с аппаратуры дистанционного управления диспетчера посадки |  |  |
| 5) | Соответствие нормам месторасположения пультов аппаратуры дистанционного управления |  |  |
| 6. | Резервное автономное питание |  |  |
| 1) | Наличие Акта (Протокола) проверки |  |  |
| 2) | Комплектность дизель- генератора, соответствия его оборудования, монтаж |  |  |
| 3) | Работоспособность и соответствие требуемым нормам времени запуска, сохранение параметров (частоты и напряжения) при подключении нагрузок |  |  |
| 4) | Аппаратура автоматической подзарядки аккумуляторных батарей |  |  |
| 5) | Аппаратура автоматики дизель-генератора |  |  |
| 7. | Кабельные коммуникации системы светосигнального оборудования |  |  |
| 1) | Протоколы испытаний повышенным напряжением кабелей |  |  |
| 2) | Протоколы сопротивлений изоляции кабельных колец (кабелей) |  |  |
| 8. | Пожарно-охранное оборудование |  |  |
| 1) | Наличие, укомплектованность и работоспособность пожарно- охранного оборудования (вентиляция) |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: 

      (*)  не обязательно для данного эксплуатанта; 

      (-1) несоответствия, препятствующие выдаче сертификата эксплуатанта; 

      (-2) несоответствия, не препятствующие выдаче сертификата эксплуатанта при условии устранения в согласованные сроки или введении ограничений; 

      (-3) несоответствия, не препятствующие выдаче сертификата эксплуатанта, и подлежащие устранению при совершенствовании производства и системы качества.

Перечень несоответствий 

к Программе сертификационного обследования услуг по  

светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению  

объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации     ______________________________________ 

(наименование заявителя)

| N позиции несоответствия в программе сертификационного обследования | Характеристики несоответствия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Проверяющие: ________________________________ 

             ________________________________ 

             ________________________________ 

             ________________________________ 

                      (подпись, Ф.И.О)

Ознакомлен: ____________________________________________ 

             (руководитель организации, подпись, Ф.И.О)

Дата проведения 

сертификационного обследования: "___"»_____________200__г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан