Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года N 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2009 года N 5521

Во исполнение подпункта 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», ПРИКАЗЫВАЮ : 

      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 767 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования).


      1. Утвердить прилагаемые ветеринарные нормативы к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах. 


      2. Ведомству уполномоченного органа в области ветеринарии совместно с его территориальными подразделениями в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.11.2014 № 7-1/573 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).


      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

И.о. министра                              А. Евниев

Утвержден        

приказом Министра    

сельского хозяйства   

Республики Казахстан   

от 8 января 2008 года № 6

Ветеринарный норматив 

к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы 

в модульных убойных пунктах

| № п/п | Наименование производственных помещений, набора технологического оборудования и специальной одежды | Количество (штук, комплект) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комната или отделение (не менее 9 м 2 ) для проведения ветеринарно- санитарной экспертизы мяса | 1 |
| 2 | Набор инструментов (комплект) для проведения предубойного и послеубойного осмотра животных (термометр, фонендоскоп, перкуссионный молоток, ножи, мусаты) | 1 |
| 3 | Дистиллятор | 1 |
| 4 | Холодильник бытовой | 1 |
| 5 | Компрессорий | 2 |
| 6 | Микроскоп биологический, (осветитель для микроскопа) | 1 |
| 7 | Лампа (облучатель) бактерицидная | 1 |
| 8 | Весы лабораторные с разновесами (гирями) | 1 |
| 9 | Лупа складная | 1 |
| 10 | Стерилизатор электрический для стерилизации инструментов | 1 |
| 11 | Мясорубка лабораторная или гомогенизатор | 1 |
| 12 | Электроплита | 1 |
| 13 | Термометр комнатный | 1 |
| 14 | Радиологические средства измерения: (Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т, СРП-68-01, СРП-88 или Радиометр-спектрометр универсальный РСУ-1 «Сигнал-Гамма» или портативный спектрометр «Прогресс-Спектр») и или другие аналоги. | 1 |
| 15 | Лабораторная стеклянная посуда (чашки петри, пипетки, колбы, стаканы, пробирки, мерные цилиндры, эксикаторы, предметные и покровные стекла, микробюретки капельницы, спиртовки), реактивы | Согласно методики исследований |
| 16 | Печь для сжигания биологических отходов | 1 |
| 17 | Специальная одежда на одного работника: |  |
|  | 1)халат, колпак или косынка; | 2 |
|  | 2) клеенчатый фартук с нарукавниками | 1 |

Примечание: данный норматив предназначен для модульных убойных 

пунктов с пропускной способностью до десяти условных голов в сутки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан