Об утверждении Правил первичного учета вод

Утративший силу

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 ноября 2009 года № 624. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2009 года № 5882. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

В соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.


      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Толкимбеков Е.Р.):


      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;


      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.


      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

И.о. Министра                              М. Оразаев

"СОГЛАСОВАНО"                   "СОГЛАСОВАНО"

      Министр здравоохранения         Министр охраны окружающей

      Республики Казахстан            среды Республики Казахстан

      ___________ Ж.А. Доскалиев      ____________ Н.С. Ашимов

      от 16 ноября 2009 года          от 17 ноября 2009 года

"СОГЛАСОВАНО"

      Министр по чрезвычайным

      ситуациям Республики Казахстан

      ____________ В.К. Божко

      от 10 ноября 2009 года

Утверждены         

приказом и.о. Министра  

сельского хозяйства    

Республики Казахстан    

от 2 ноября 2009 года № 624

Правила

первичного учета вод

1. Общие положения

1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан и определяет порядок первичного учета вод.


      2. В настоящих Правилах используется следующие понятия:


      первичный учет вод (далее - ПУВ) - измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и сбросов вод в водные объекты (расходной и приходной части водохозяйственного баланса);


      водопользователь - физическое или юридическое лицо, которому в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставлено право использования водных ресурсов для удовлетворения собственных нужд и (или) коммерческих интересов;


      водозаборное сооружение - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

2. Ведение первичного учета вод

3. Для ведения ПУВ водопользователями, осуществляющими специальное водопользование:


      составляется схема расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумерацией мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям, которая согласовывается с бассейновым водохозяйственным управлением;


      ведутся журналы ПУВ ответственными лицами.


      4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод.


      5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных водоводах применяются стандартные водосливы и лотки, а также другие измерительные установки.


      6. Объем сбрасываемых вод учитывается отдельно по каждому выпуску их в водные объекты.


      7. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые водохозяйственные управления на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 1 к настоящим Правилам в разрезе отраслей экономики.


      8. К эксплуатации средств измерений допускаются специально подготовленные лица, знающие их устройство, принципы действия, правила производства проверок и техники безопасности при обращении с ними.


      9. Выбор средств измерений и измерительных установок определяется наличием помещений для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.


      10. В случае выхода из строя средства измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.


      11. Результаты ПУВ фиксируются в журналах, согласно приложениям  2 и 3 к настоящим Правилам.


      12. Журналы прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя и печатью.

Приложение 1    

к Правилам первичного

учета вод

Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод

                        за 20__ квартал ____ г.

Наименование организации ____________________________________________

Почтовый адрес ______________________________________________________

РНН (либо при наличии БИН, ИИН)  ____________________________________

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на

забор (изъятие) водных ресурсов _____________________________________

Марка прибора водоучета _____________________________________________

Дата последней поверки ______________________________________________

| Наименование водного объекта | Координаты водозабора |  |  |  |  |  | Номер водозабора | Лимит забора, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. широты |  |  | в. долготы |  |  |  |  |
|  | град | мин | сек | град | мин | сек |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продолжение таблицы

| Фактический объем забора за отчетный квартал, тыс. м3 |  |  |  | Номер узла учета подачи воды вторичным водопользо- вателям | Передано вторичным водопользо- вателям |  |  |  | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за квар- тал | в т.ч. |  |  |  | Всего за квар- тал | в т.ч. |  |  | норма- тивные | сверхнорма- тивные |
|  | 1 м е с я ц | 2 м е с я ц | 3 м е с я ц |  |  | 1 м е с я ц | 2 м е с я ц | 3 м е с я ц |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Приложение 2    

к Правилам первичного

учета вод

ЖУРНАЛ

   учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными

                       приборами и устройствами

| Дата измерения расхода | Показания расходомера (прибора) |  |  | Время работы расхо- домера, сутки. | Коэффи- цент поправки или тари- ровки прибора | Объем забора воды, м3/ сут, (гр.4 х гр.6) | Ф.И.О. лица, осущест- вляющего учет | П о д п и с ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | преды- дущее | на момент измерения | разница показании (между гр.2 и гр.3) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающее итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил

      ответственное лицо: ___________  ___________  ______________

                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)

      "__"___________ 20__ г.

Приложение 3    

к Правилам первичного

учета вод

Журнал

     учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод

| Дата | Наимено- вание ингре- диента | Концен- трация ингре- диента, мг/дм3 | Расход сточных (дренажных) вод, тыс.м3/сут | Коли- чество сбрасы- ваемого ингре- диента, кг | Ф.И.О. лица, осущест- вляющего анализ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Проверил

      ответственное лицо: ___________  ___________  ______________

                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)

      "__"___________ 20__ г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан