Об утверждении формы проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан (за исключением сферы частного предпринимательства)

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 мая 2011 года № 24-03/230. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 мая 2011 года № 6957. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 809

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 25.12.2015 № 19-2/1131 и Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 809 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 4.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан (за исключением сферы частного предпринимательства).


      2. Комитету по водным ресурсам (Орман А.О.) обеспечить:


      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;


      2) после государственной регистрации настоящего приказа его официальное опубликование; 


      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.


      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Оразаева М.А.


      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр                                    А. Мамытбеков

Утверждена             

приказом Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан       

от 3 мая 2011 года № 24-03/230

Форма

Проверочный лист

    в области использования и охраны водного фонда Республики

Казахстан (за исключением сферы частного предпринимательства)

Наименование органа _______________________________________________

___________________________________________________________________

Акт о назначении проверки _________________________________________

                                         (№, дата)

Наименование субъекта проверки ____________________________________

Адрес места нахождения ____________________________________________

___________________________________________________________________

|  | Требования | да | нет | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водные ресурсы используются рационально, меры к сокращению потерь воды приняты |  |  |  |
| 2 | Установленные лимиты, разрешенные объемы и режим водопользования соблюдены |  |  |  |
| 3 | Нарушения прав и интересов других водопользователей не допущено |  |  |  |
| 4 | Учет использования водных ресурсов ведется |  |  |  |
| 5 | Водозаборы, водовыпуски водохозяйственных сооружений и сбросные сооружения сточных и коллекторных вод оборудованы средствами измерения и водоизмерительными приборами |  |  |  |
| 6 | Имеются разрешительные документы на водопользование |  |  |  |
| 7 | Условия водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, согласованием при определении лимита водопользования, а также предписания контролирующих органов выполняются в установленные сроки в полном объеме |  |  |  |
| 8 | Достоверная и полная информация об использовании водного объекта представляется своевременно |  |  |  |
| 9 | Меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения приняты |  |  |  |
| 10 | Загрязнение площади водосбора поверхностных и подземных вод не допущено |  |  |  |
| 11 | Использование воды питьевого качества на производственные и другие нужды без соответствующего обоснования и решения уполномоченного органа и уполномоченного органа по изучению и использованию недр не допущено |  |  |  |
| 12 | Обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы), сообщается немедленно |  |  |  |
| 13 | Платежи за водопользование осуществляются своевременно |  |  |  |
| 14 | Водопользователей водой обеспечено согласно договору в установленные сроки |  |  |  |
| 15 | Водоизмерительные приборы в точках выдела установлены по согласованию с водопользователями |  |  |  |
| 16 | Водоохранные мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также вреда водным объектам осуществляются |  |  |  |
| 17 | Паспорт гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения имеется |  |  |  |
| 18 | Имеются согласования на буровые и разведочные работы |  |  |  |
| 19 | Гидрогеологические скважины находящиеся на балансе физических и юридических лиц, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудованы устройствами консервации или ликвидированы |  |  |  |
| 20 | Если физическими и юридическими лицами при проведении буровых и других горных работ вскрыты водоносные горизонты, они обязаны оборудовать самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами контроля, принять другие меры по охране подземных вод в соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению и использованию недр, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченным органом в области промышленной безопасности |  |  |  |
| 21 | Физическими и юридическими лицами, эксплуатирующими водозаборные сооружения подземных вод организованы зоны санитарной охраны |  |  |  |
| 22 | Мониторинг подземных вод организован и ведется в соответствии с Проектом организации и ведения мониторинга, составленного и согласованного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан |  |  |  |
| 23 | На земельных участках расположенных в водоохранных зонах и полосах водных объектов, физическими и юридическими лицами соблюдены установленные требования к режиму хозяйственной и иной деятельности |  |  |  |

Должностные лица Инспекции:

___________________________ ____________   _______________________

      (должность)            (подпись)             (Ф.И.О.)

___________________________ ____________   _______________________

      (должность)            (подпись)             (Ф.И.О.)

Руководитель субъекта контроля:

_____________________________________ _______________________

      (Ф.И.О., должность)                   (подпись)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан