Об утверждении профессионального стандарта "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики"

Утративший силу

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2013 года № 441. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2014 года № 9160. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 60.

Сноска. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.01.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового Кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики".

2. Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Есимханову С.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Джаксалиева Б.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности министра |  |
| --- | --- |
| индустрии и новых технологий |  |
| Республики Казахстан | А. Рау |

"СОГЛАСОВАН"

Министр труда и социальной

защиты населения

Республики Казахстан

____________ Т. Дуйсенова

10 января 2014 год

|  | Утвержден приказом Исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 26 декабря 2013 года № 441 |
| --- | --- |

Профессиональный стандарт
"Техническое обслуживание и ремонт
диспетчерского оборудования и телеавтоматики"
1. Общие положения

1. Профессиональный стандарт "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" (далее – ПС) определяет в области профессиональной деятельности "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда и предназначен для:

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы профессионального образования;

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

3) регламентации требований для оценки компетенции работников при аттестации и сертификации персонала.

2. Основными пользователями ПС являются:

1) выпускники организаций образования, работники;

2) руководители организаций, руководители и специалисты подразделений управления персоналом организаций;

3) специалисты, разрабатывающие государственные образовательные программы;

4) специалисты в области оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов.

3. На основе ПС разрабатываются квалификационные характеристики, должностные инструкции, типовые учебные программы, типовые учебные планы, корпоративные стандарты организаций.

4. В настоящем ПС применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой деятельности;

2) квалификационный уровень – совокупность требований к компетенции работников, дифференцируемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) предмет труда – предмет, на который направлены действия работника с целью создания продукта при помощи определенных средств труда;

4) средства труда – средства, используемые работником для преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт;

5) вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенции;

6) трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения;

7) область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенции для их выполнения;

8) единица профессионального стандарта – структурный элемент ПС, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности;

9) профессия – род трудовой деятельности, который требует владения комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы;

10) компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности;

11) должность – структурная единица работодателя, на которую возложен круг должностных полномочий и должностных обязанностей;

12) задача – совокупность действий, связанных с реализацией трудовой функции и достижением результата с использованием конкретных предметов и средств труда;

13) отрасль – совокупность организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих;

14) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;

15) национальная рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

16) функциональная карта – структурированное описание трудовых функций и задач, выполняемых работником определенного вида деятельности в рамках той или иной области профессиональной деятельности.

2. Паспорт ПС

5. Паспорт ПС определяет следующее:

1) вид экономической деятельности (область профессиональной деятельности):

Общий классификатор видов экономической деятельности (далее - ГК РК 03-2007) 35.11 "Производство электроэнергии", 35.12 "Передача электроэнергии", 35.13 "Распределение электроэнергии", 35.14 Продажа электроэнергии потребителю.

2) основная цель вида экономической деятельности (области профессиональной): Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики.

3) виды трудовой деятельности (профессии) по квалификационным уровням согласно приложению 1 к настоящему ПС.

3. Карточки видов трудовой деятельности (профессии)
Параграф 1 "Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики"

6. Карточка вида трудовой деятельности (профессии) содержит:

1) квалификационный уровень: по НРК – 1-4, по ОРК – 1-4;

2) базовая группа по Государственному классификатору занятий Республики Казахстан (далее – ГК РК 01–2005): 8283 "Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики";

3) возможные наименования должностей: электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики;

4) обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности - осуществление субъектом технического обслуживания и ремонта диспетчерского оборудования и телеавтоматики, с целью обеспечения надежности работы их в эксплуатации;

5) возможные места работы, требования к профессиональному образованию и обучению работника, необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию, требования к практическому опыту работы, особые условия допуска к работе приведены в таблице 1 "Возможные места работы по профессии. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики" приложения 2 к настоящему ПС.

4. Перечень единиц ПС

7. Перечень единиц ПС приведен в таблице 1 приложения 3 к настоящему ПС и содержит шифр и наименование единицы ПС.

5. Описание единиц ПС

8. Описание единиц ПС приведено в приложении 4 к настоящему ПС.

6. Виды сертификатов, выдаваемых на основе настоящего ПС

9. Организациями в области оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов выдаются сертификаты на основе настоящего ПС.

10. Виды сертификатов, выдаваемые на основе настоящего ПС, определяются в соответствии с перечнем единиц ПС, освоение которых необходимо для получения сертификата, предусмотренным в приложении 3 настоящего ПС.

7. Разработчики, лист согласования, экспертиза и регистрация ПС

11. Разработчиком ПС является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

12. Лист согласования ПС приведен в приложении 5 к настоящему ПС.

|  | Приложение 1 к Профессиональному стандарту "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" |
| --- | --- |

Виды трудовой деятельности (профессии) по
квалификационным уровням

| № п/п | Наименование вида деятельности | Наименование профессии с учетом тенденций рынка труда | Наименование профессии согласно ГК РК 01-2005 | Квалификационный уровень ОРК | Разряд по ЕТКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по обслуживанию и ремонту диспетчерского оборудования и телеавтоматики | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 1-4 | 1-6 |

Примечание: ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 52 выпуск утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан № 426-ө-м от 3 сентября 2013 г.

|  | Приложение 2 к Профессиональному стандарту "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" |
| --- | --- |

Таблица 1

Возможные места работы по профессии. Требования к
условиям труда, образованию и опыту работы
электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики

| Возможные места работы по профессии (организации) | Энергопроизводящие организации, энергоснабжающие организации, энергопередающие организации |  |
| --- | --- | --- |
| Вредные и опасные условия труда | Согласно приказа № 182-п и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года. При работе в помещении: воздействие опасных и вредных производственных факторов |  |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские ограничения: по законодательству Республики Казахстан Допуск к работе: после медицинского освидетельствования, вводного и первичного инструктажа, прохождения обучения и сдачи испытаний, стажировки |  |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | Требуемый опыт работы |
| 1 | Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего, среднего образования | Без требований к стажу работы |
| 2 | Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего, среднего образования, но не ниже основного среднего | Без требований к стажу работы |
| 3 | Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта | Стаж работы не менее 1 года |
| 4 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт | Стаж работы более 1 года |

|  | Приложение 3 к Профессиональному стандарту "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" |
| --- | --- |

Перечень единиц ПС

Таблица 1

Вид трудовой деятельности (профессии)
"Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики"

| Шифр | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| --- | --- |
| Ф 1 | Выполнение простых вспомогательных работ по замене, промывке и чистке деталей при ремонте и техническом обслуживании обесточенного диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики. Проверка наличия напряжения при помощи контрольной машины или вольтметра. Снятие джута с кабеля |
| Ф 2 | Эксплуатационно-техническое обслуживание, разборка, ремонт и сборка диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
| Ф 3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных и линейных сооружений диспетчерского оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержание установленных режимов их работы |
| Ф 4 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов и простой и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики канализационных сооружений; поиск и устранение в них повреждений; монтаж и демонтаж соединения кабелей |
| Ф 5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт полупроводниковой аппаратуры высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики самопишущих и электронно-регистрирующих приборов и сложного штативного оборудование кабельных цепей |
| Ф 6 | Эксплуатационно-техническое обслуживание установленного нового и исследовательского оборудования с электрическим и механическим регулированием всех видов аппаратуры |
| Ф 7 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт информационно-вычислительных систем учета энергоносителей и устройств телемеханики на базе микропроцессоров. Обслуживание информационных, управляющих вычислительных комплексов и персональных электронно-вычислительных машин. Проверка и диагностика особо сложных устройств с помощью программного обеспечения |

Примечание: Ф – функция.

|  | Приложение 4 к Профессиональному стандарту "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" |
| --- | --- |

Описание единиц ПС

Таблица 1

1. Вид трудовой деятельности (профессии)
"Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики"
1-го уровня ОРК

| Шифр | Предметы труда | Средства труда | Задачи | Умения и навыки | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 1 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 1-1 Выполнение простых вспомогательных работ по замене, промывке и чистке деталей при ремонте и техническом обслуживании обесточенного диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики. | Умение при выполнении типовых несложных практических заданий, демонстрирует навыки самонаблюдения и самодисциплины ситуациях | Базовые знания о предмете труда, процессе его преобразования и цикле соответствующих исполнительских действий. Знание техники безопасности и охраны труда |
| Ф 2 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 2-1 Проверка наличия напряжения при помощи контрольной машины или вольтметра. Снятие джута с кабеля. | Выбор способа работы, навыки самоконтроля и самокоррекции при работе с контрольно-измерительными приборами | Назначение и условия применения наиболее распространенных простых приспособлений и контрольно-измерительных приборов; наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры |
| Ф 3 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие, слесарные и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 3-1 Заготовка железных скоб и болтов. Слесарная обработка несложных деталей под размер после отливки. Сортировка и разборка изделий и материалов по внешнему виду. Упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки и их транспортировка. | Навыки практической работы со слесарным инструментом | Знание способов предохранения металлов от коррозии; общие сведения о свойствах стали, меди, латуни, алюминия, изоляционных материалах, обмоточных проводах, смазочных материалах |

Таблица 2

2. Вид трудовой деятельности (профессии)
"Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики"
2-го уровня ОРК

| Шифр | Предметы труда | Средства труда | Задачи | Умения и навыки | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 1 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 1-1 Эксплуатационно-техническое обслуживание, разборку, ремонт и сборку диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики. Установление на щитах приборов с включением их для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации, лужение и пайка твердым и мягким припоями, монтаж всех типов предохранителей на панелях | Умение при лужении и пайке твердым и мягким припоями. Установка на щитах приборов с подключением их для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации. Эксплуатационно-техническое обслуживание, разборка, ремонт и сборка диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики. Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных и линейных сооружений диспетчерского оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержание установленных режимов их работы | Знание правил выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию линейных и кабельных сооружений; конструкции и типы обслуживаемых кабелей, изоляционных материалов, обмоточных и монтажных проводов; назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов средней сложности |
| Ф 2 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 1-2 Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных и линейных сооружений диспетчерского оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержание установленных режимов их работы | Умение при обслуживании кабельных и линейных сооружений диспетчерского оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержании установленных режимов их работы | Знание основ электротехники и радиотехники; основы высокочастотной связи и телеавтоматики по линии электропередач и многоканальных систем; блок-схемы обслуживаемого оборудования, каналов высокочастотной связи, телемеханики и радиосвязи; выбор предохранителей по номинальному напряжению; общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током |

Таблица 3

3. Вид трудовой деятельности (профессии)
"Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики"
3-го уровня ОРК

| Шифр | Предметы труда | Средства труда | Задачи | Умения и навыки | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 1 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 1-1 Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов и простого и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики, канализационных сооружений; отыскание и устранение в них повреждений; монтаж и демонтаж кабель-ростов. Разборка и сборка ключей и реле схем телеавтоматики | Умения и практические навыки при обслуживании и ремонте высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов и простого и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики, канализационных сооружений; отыскание и устранение в них повреждений; монтаж и демонтаж кабель-ростов | Знание принципов передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам; основные принципиальные и монтажные схемы диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики, схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и их измерения |
| Ф 2 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 1-2 Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт установленного нового и исследовательского оборудования, полупроводниковой аппаратуры высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики самопишущих и электронно-регистрирующих приборов и сложного штативного оборудования кабельных цепей. Выявление и устранение неисправностей обслуживаемого оборудования. Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики | Умение при обслуживании и ремонте полупроводниковой аппаратуры высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики самопишущих и электронно-регистрирующих приборов и сложного штативного оборудования кабельных цепей. Выявление и устранение неисправностей обслуживаемого оборудования. Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики | Знание о технических характеристиках обслуживаемого оборудования; принципиальных и монтажных схемах многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов; принципиальные схемы и принципы работы группового генераторного и общестанционного оборудования; принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации |

Таблица 4

4. Вид трудовой деятельности (профессии)
"Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики"
4-го уровня ОРК

| Шифр | Предметы труда | Средства труда | Задачи | Умения и навыки | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 3 | Диспетчерское оборудование и аппаратура телеавтоматики | Необходимые изоляционные и проводниковые материалы, рабочие и измерительные инструменты, защитная одежда, резиновые перчатки, ручной труд | З 3-1 Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт информационно-вычислительных систем учета энергоносителей и устройств телемеханики на базе микропроцессоров, установленного нового и опытного оборудования с электрическим и механическим регулированием всех видов аппаратуры. Настройка и регулирование систем уплотнения. Наладка и тренировка нового оборудования | Навыки практической работы при обслуживании установленного нового и опытного оборудования с электрическим и механическим регулированием всех видов аппаратуры. Настройка и регулирование систем уплотнения. Наладка и тренировка нового оборудования | Знание основ электроники и полупроводниковой техники в пределах выполняемой работы; способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; номенклатуру и свойства материалов, потребных для проведения ремонтных работ; схемы коммутации, характеристики и режимы работ аппаратуры телеавтоматики, линий электропередач и другого оборудования участка |

Примечание: З – задача.

|  | Приложение 5 к Профессиональному стандарту "Техническое обслуживание и ремонт диспетчерского оборудования и телеавтоматики" |
| --- | --- |

Лист согласования

| Название организации | Дата согласования |
| --- | --- |
| Отраслевой совет Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 29.11.2013 г. |
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | декабрь 2013 года |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская государственная районная электрическая станция "ГРЭС-1" имени Булата Нуржанова" | ноябрь 2013 года |
| Акционерное общество "Алматинские электрические станции" | ноябрь 2013 года |
| Филиал Республиканского государственного предприятия "Национальный центр по комплексной переработки минерального сырья" Комитета Промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева" | декабрь 2013 года |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт органического синтеза и углехимии" | декабрь 2013 года |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолэнерго" | декабрь 2013 года |

Настоящий ПС зарегистрирован ______________________________________

Внесен в Реестр профессиональных стандартов рег. № ________________

Письмо (протокол) № ___________           Дата ____________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан