Об утверждении профессионального стандарта "Дистанционное управление в химическом производстве"

Утративший силу

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 296. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2015 года № 10391. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 марта 2016 года № 308

Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.03.2016 № 308 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Дистанционное управление в химическом производстве».


      2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

      3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на Интернет-портале государственных органов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.


      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Рау А.П.


      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности

      министра по инвестициям и развитию

      Республики Казахстан                       Ж. Касымбек

«СОГЛАСОВАН»:

      Министр здравоохранения

      и социального развития

      Республики Казахстан

      ___________ Т. Дуйсенова

      2 февраля 2015 года

Утвержден приказом       

и.о. Мнистра по инвестициям и

развитию Республики Казахстан

от 26 декабря 2014 года № 296

Профессиональный стандарт «Дистанционное управление

в химическом производстве»

1. Общие положения

1. Профессиональный стандарт «Дистанционное управление в химическом производстве» предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области управления персоналом.


      2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:


      1) квалификация – степень готовности работника к качественному выполнению конкретных трудовых функций;


      2) уровень квалификации – совокупность требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;


      3) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда;


      4) профессиональная подгруппа – совокупность профессий, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;


      5) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;


      6) профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;


      7) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;


      8) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;


      9) национальная система квалификаций – совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса и предложений на квалификации специалистов со стороны рынка труда;


      10) национальная рамка квалификаций – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда.


      3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения:

      1) НРК – национальная рамка квалификаций;

      2) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

      3) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

      4) ПС – профессиональный стандарт;

      5) НСК – национальная система квалификаций.

2. Паспорт профессионального стандарта

4. Наименование профессионального стандарта «Дистанционное управление в химическом производстве».


      5. Цель разработки профессионального стандарта представить по профессии системное и структурированное описание трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.


      6. Краткое описание профессионального стандарта: ведение технологического процесса с дистанционного пульта управления, оборудованного регистрирующими, записывающими и регулирующими приборами и устройствами.


      7. Основная группа: производство продуктов в химическом производстве;

      Профессиональная группа: управление техническими процессами в химическом производстве.

3. Карточки профессий

8. Перечень профессий:

      оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве, 2-4 уровень квалификации по ОРК.

      Описание характеристик карточек профессий указаны в приложении к настоящему профессиональному стандарту.

Приложение            

к профессиональному стандарту  

«Дистанционное управление в   

химическом производстве»

| КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код профессии | Новое |  |  |  |
| Наименование профессии | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве |  |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК | 2-4 |  |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС | 4-6 |  |  |  |
| Уровень профессионального образования | Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. |  | Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. |
| Трудовые функции | 1) Управление технологическим процессом с дистанционного пульта управления |  |  |  |
| Умения и навыки | Уровень квалификации по ОРК: 2 (4-й разряд) |  | Уровень квалификации по ОРК: 3 (5-й разряд) | Уровень квалификации по ОРК: 4 (6-й разряд) |
|  | 1. Управление технологическим процессом по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов. 2. Регулирование параметров технологического режима с пульта управления. 3. Ориентирование в электрической схеме, использование электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и автоматики. 4. Настройка измерительных и регулирующих блоков. 5. Использование датчиков, преобразователей и измерительных приборов. |  | 1.Регулирование технологического процесса в соответствии с заданным производственным режимом. 2. Освоение практических приемов ручного и дистанционного регулирование процесса. 3. Корректирование хода технологического процесса. 4. Выполнение сложного многофазного технологического процесса с дистанционного пульта 5. Обслуживание контрольно-измерительных, регистрирующих и регулирующих приборов и автоматических устройств, устанавливаемых на пульте. 6. Навыки устранение неполадок в работе оборудования и нарушений технологического процесса по сигнальным устройствам. 7. Умения перехода с дистанционного пульта управления процессом на ручное. 8. Использование инструментов и контрольно-измерительных приборов. 9. Наладка датчиков сигнализации давления, устройств, воспроизводящих сигнал, промежуточных элементов, сигнализаторов уровня, сигнальных устройств к приборам, манометрических термометров. 10. Заполнение разделительного сосуда и импульсных линий разделительной жидкостью с помощью ручного или электрического насоса или трубопровода. | 1. Расчет и учет расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, выхода готовой продукции по всем стадиям производства, в том числе расчет шихтовых материалов по химическому анализу сырья 2. Регулирование расхода основного сырья, вспомогательных материалов, электроэнергии, температуры, давления и других показателей процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и автоматики. 3. Оценка и анализ качественного состава сырья и продуктов 4. Контроль и регулирование расхода сырья, вспомогательных материалов, электроэнергии. 5. Проведение контроля и регулирование технологического процесса 6. Ведение технологического процесса в соответствии с требованиями технологического регламента и рабочей документации. 7. Обеспечение бесперебойной работы всех автоматических устройств пульта управления. 8. Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима, неполадок в работе оборудования по пневмоэлектрическим сигнальным устройствам 9. Составление поточных схем производства. |
| Знания | 1. Регламент дистанционного пульта. 2. Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, щита управления. 3. Правила пользования контрольно-измерительными приборами и регулирующими устройствами. 4. Технологический режим проводимого процесса и правила его регулирования. 5. Типовые схемы автоматизации производства, конструкциями регуляторов систем, с элементами сигнализации, защиты и блокировки. |  | 1. Технологический регламент. 2. Пределы колебания температуры, давления, напряжения, дозировки и других параметров в многофазовом технологическом процессе. 3. Принцип действия электронно-вычислительных машин примышленного назначения: - автоматический сбор; - первичная обработка; - регистрация информации о состоянии технологического процесса; - вычисления оптимальных условий; - выдача сведений о различных отклонениях от нормы контролируемых параметров; - расчет экономических показателей; - выдача команд регулирующим устройствам. 4. Устройство, принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 5. Возможные неполадки в работе приборов и автоматических систем и способы их устранения 6. Виды износа и деформации деталей и узлов 7. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов | 1. Физико-химические и технологические свойства используемого сырья и продукции, государственные стандарты и технические условия на них 2. Методика расчетов сырья и выхода продукта 3. Правила отбора проб 4. Нормативы расхода сырья и вспомогательных материалов 5. Правила пользования контрольно-измерительными приборами, средствами автоматики 6. Правила обслуживания автоматических устройств 7. Схему контроля автоматики и блокировки процесса 8. Технологический режим и правила его регулирования. 9. Устройство и конструкцию контрольно-измерительных приборов, систем автоматики и оборудования 10. Назначение и устройство обслуживаемого оборудования, пусковой и контрольно-измерительной аппаратуры, правила ухода за ними |
| Требования к личностным компетенциям | Умение работать в команде; Аналитические способности. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК | 8159 | Аппаратчик переработки отходов химического производства |  |  |
| Технические данные Профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Разработано: | Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» |  |  |  |
| Номер версии и год выпуска: | Версия 1, 2014 год |  |  |  |
| Дата ориентировочного пересмотра | 2017 год |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан