Об утверждении Правил забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения Карагандинской области

Утративший силу

Решение XХIX сессии Карагандинского областного маслихата от 2 октября 2014 года № 320. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 6 ноября 2014 года № 2810. Утратило силу решением Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 362

Сноска. Утратило силу решением Карагандинского областного маслихата от 12.12.2018 № 362 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 92 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и подпунктом 8-1) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения Карагандинской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным вопросам и экологии (Борисенко А.В.).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель сессии Секретарь областного маслихата | Т. Тлемисов Н. Дулатбеков |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Е. Нысанбаев 02 октября 2014 года | СОГЛАСОВАНО Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Ш. Мамалинов 02 октября 2014 года | СОГЛАСОВАНО Руководитель Департамента по защите прав потребителей по Карагандинской области Б.Асаинов 02 октября 2014 года. |
| --- | --- | --- |

|  | Утверждены решением XXIX сессии Карагандинского областного маслихата от 2 октября 2014 года № 320 |
| --- | --- |

Правила
забора воды из поверхностных и подземных водных объектов
при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения
Карагандинской области
1. Общие положения

1. Настоящие правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения Карагандинской области (далее Правила) разработаны с целью обеспечения безопасного водопользования.

2. Правила определяют порядок забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения Карагандинской области.

3. Правила распространяются на всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности, осуществляющих услуги по нецентрализованному водоснабжению населения, использующие водные источники для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для собственных нужд.

4. Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 18 сентября 2009 года.

5. Настоящие Правила действуют на всей территории Карагандинской области.

2. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах

6. Родник (ключ) естественный, сосредоточенный выход подземной воды на поверхность земли.

7. Подземные воды – сосредоточения вод, находящихся в недрах и используемых в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 24 июня 2010 года и водным законодательством Республики Казахстан.

8. Хозяйственно-питьевые подземные воды – подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки, отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства питьевой продукции.

9. Поверхностные водные объекты – постоянное или временное сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа, имеющих границы, объем и водный режим.

10. Нецентрализованное водоснабжение сооружения, предназначенные для забора питьевой воды без подачи ее к местам расходования, открытые для общего пользования или находящиеся в индивидуальном пользовании.

11. Использование водных объектов извлечение полезных естественных свойств водных объектов для удовлетворения материальных или иных потребностей физических и юридических лиц.

12. Водозаборное сооружение комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

13. Скважина сооружение, предназначенное для подъема подземных вод на поверхность земли.

14. Каптажное сооружение инженерно-техническое сооружение, обеспечивающее на естественном выходе подземных вод вскрытие и вывод их на поверхность земли с целью использования.

3. Основные требования к выбору земельного участка под строительство сооружений

15. Для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды. Их использование осуществляется путем устройства специального оборудования водозаборных сооружений (скважин без разводящей сети, шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников).

16. Место для устройства колодцев и каптажей родников выбирается на незагрязненном возвышенном участке, удаленном не менее чем на 50 метров (далее - м) выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: уборных, выгребных ям, складов удобрений и ядохимикатов, промышленных организаций, канализационных сооружений, старых заброшенных колодцев, скотных дворов, мест захоронения людей и животных.

17. Водозаборные сооружения не допускается устраивать: на участках затапливаемых паводковыми водами, в пониженных, заболоченных местах; местах подвергаемых оползням и другим видам деформации почвы; ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта.

4. Условия забора воды и использования поверхностных и подземных водных объектов
при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения

18. Физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности не требуется получение разрешения на специальное водопользование при заборе воды из водных объектов в объеме до 50 кубических метров в сутки (далее – м?/сут.).

19. Использование физическими и юридическими лицами, из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-технических подземных вод с лимитами изъятия от 50 до 2000 м?/сут. осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.

20. Проведение операций по добыче подземных вод с объемом свыше 2000 м?/сут. для питьевого или хозяйственно-бытового водоснабжения населения осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 24 июня 2010 года.

21. Водозабор для хозяйственно-питьевых целей, а также качество питьевой воды нецентрализованных водоисточников по своему составу и свойствам должно соответствовать показателям, установленным санитарными правилами.

22. При размещении предприятий и других объектов (зданий, сооружений, их комплексов, коммуникаций), влияющих на состояние водных объектов, необходимо соблюдать экологические требования, условия и правила охраны недр, санитарно-эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального использования водных ресурсов, предусматривать и осуществлять мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения рыбных ресурсов и других водных животных, путей миграции и мест их концентрации, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных.

23. Ввод в эксплуатацию сооружений производится с соблюдением статьи 88 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.

5. Порядок регистрации санитарно-эпидемиологического заключения

24. На водный объект, вода из которого используется для хозяйственно-питьевых нужд, на пригодность источника для питьевого водоснабжения выдается санитарно-эпидемиологическое заключение уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании инициативного обращения от физических и юридических лиц.

25. Выдача заключения уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения производится по месту нахождения водного объекта, используемого при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения, с обязательной регистрацией его в местном исполнительном органе области, в порядке установленными "Правилами регистрации заключения уполномоченного органа в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения выдаваемого физическим и юридическим лицам на поверхностные и подземные водные объекты, использующиеся для нецентрализованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения", утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года №19-02/183 "Об утверждении Правил регистрации заключения уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выдаваемого физическим и юридическим лицам на поверхностные и подземные водные объекты, использующиеся для нецентрализованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения населения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7678).

6. Контроль за соблюдением Правил

26. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют государственные органы, уполномоченные на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение настоящих Правил

27. За нарушение настоящих Правил, физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

28. Правовые отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются действующими нормами Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан