

**Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 5) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" и подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета.

      2. Департаменту развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) официальное опубликование настоящего приказа в информационно-правовой системе "Әділет" и средствах массовой информации;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Е. Досаев |

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр энергетики

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Школьник

      20 января 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 |

**Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета**

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета (далее - Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 5 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" и подпункта 7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" и определяют порядок расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Расчет норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета, осуществляется электроснабжающей организацией и субъектами теплоснабжения (далее - Услугодатели). Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета пересматриваются Услугодателем не менее чем через 18 месяцев со дня утверждения предыдущих норм и не реже чем один раз в пять лет.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 2. Порядок расчета норм потребления коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета**

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Нормы потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр за расчетный период для каждой категории многоквартирного или индивидуального жилого дома рассчитываются по формуле согласно приложению 1 настоящим Правилам. При этом расчетный период – это период времени, определяемый договором на теплоснабжение, за который потребленная тепловая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю:



Q0

      N0 = \_\_\_\_\_\_\_\_,

      Sж хn

      где:

      N0 – норма потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр;



Q0 – суммарное количество тепловой энергии, потребляемой за один расчетный период многоквартирными или индивидуальными жилыми домами, не оборудованными приборами учета (Гкал/расчетный период);

      Sж – общая суммарная полезная площадь жилища многоквартирных жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений индивидуальных жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии;

      n – количество месяцев расчетного периода.

      Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.08.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Количество тепловой энергии (Гкал/расчетный период), необходимой для отопления многоквартирного или индивидуального жилого дома, определяется по формуле:

      (tвн – tсро)

      Q0 = qmax x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 24 x n0 x 10-6

      (tвн – tро) ,

      где:

      Q0 – количество тепловой энергии (Гкал/расчетный период);

      qmax – часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или индивидуального жилого дома (ккал/час);

      tвн – температура внутреннего воздуха отапливаемых

      жилых помещений многоквартирного или индивидуального жилого дома (оC);

      tсро – среднесуточная температура наружного воздуха за расчетный период (оC);

      tро – расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (оC);

      n0 – продолжительность работы системы отопления здания

      расчетного периода (суток);

      24 – количество часов в сутках.

      Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или индивидуального жилого дома (qmax), температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного или индивидуального жилого дома (tвн), среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (tсро), расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (tро), продолжительность расчетного периода (n0) при расчете нормы теплопотребления за отопительный период определяется согласно СН РК 2.04-07-2022 "Тепловая защита зданий".

      Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.08.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных или индивидуальных жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии (ккал/час), определяется исходя из проектных данных или по паспортам домов. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

      qmax= qуд x S/1,163,

      где:

      qуд – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного или индивидуального жилого дома (Вт в час на 1 кв. м), согласно приложения 1 к настоящему приказу;

      S – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного или индивидуального жилого дома (кв. м).

      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.08.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      6. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 13.08.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 3. Порядок расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета**

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 04.10.2024 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Расчет нормы потребления электрической энергии для потребителей, не имеющих приборов учета, производится согласно нагрузке токоприемников и часам их горения.

      8. Норма потребления электрической энергии для потребителей, не имеющих приборов учета, (Np) определяется по формуле:



      где:

      n - количество ламп, согласно приложения 2 к настоящему приказу;

      TL — часы горения одной лампы в месяц, согласно приложения 3 к настоящему приказу;

      PL - мощность одной лампы, PL = 0,06 кВт;

      TR - часы горения 1-й розетки в сутки, TR = 7,5 часов;

      PR - мощность 1 электрической розетки, PR = 0,6 кВт.;

      D - количество суток в месяце.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Типовым правилам расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета |

**Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на**  
**отопление многоквартирного или индивидуального жилого дома**  
**на 1 м2 общей площади, Вт в час**

      Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.08.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность жилой постройки, этажей | Характеристика зданий | Расчетная температура наружного воздуха, оС | | | | | | | | | | |
| минус 5 | минус 10 | минус 15 | минус 20 | минус 25 | минус 30 | минус 35 | минус 40 | минус 45 | минус 50 | минус 55 |
| Для построек до 1985 г. | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 | Без учета и внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 | 154 | 160 | 205 | 213 | 230 | 234 | 237 | 242 | 255 | 271 |
| 3 - 4 | 95 | 102 | 109 | 117 | 126 | 134 | 144 | 150 | 160 | 169 | 179 |
| 5 и более | 65 | 70 | 77 | 79 | 86 | 88 | 98 | 102 | 109 | 115 | 122 |
| 1 - 2 | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 147 | 153 | 160 | 194 | 201 | 218 | 222 | 225 | 230 | 242 | 257 |
| 3 - 4 | 90 | 97 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 140 | 152 | 160 | 171 |
| 5 и более | 65 | 69 | 73 | 75 | 82 | 88 | 92 | 96 | 103 | 109 | 116 |
| Для построек после 1985 г. | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2 | По типовым проектам 1985-2004 г.г. | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 177 | 180 | 187 | 194 | 200 | 208 |
| 3 - 4 | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 | 101 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 |
| 5 и более | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 | 87 | 87 | 95 | 100 | 102 | 108 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Типовым правилам расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета |

      Количество лампочек, принимаемая при расчете норм потребления

      электрической энергии при отсутствии прибора учета

|  |  |
| --- | --- |
| Жилище | Количество ламп |
| Общежитие 1 комн. | 1 лампа |
| 1 -комнатное | 4 лампы |
| 2-комнатное | 6 ламп |
| 3- комнатное | 7 ламп |
| 4- комнатное | 8 ламп |
| 5- комнатное | 9 ламп |
| 6- комнатное | 11 ламп |

      Примечание: В случае если жилище более 6 комнат, то расчет ламп

      определяется по формуле: количество комнат + 5 = количество ламп.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Типовым правилам расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета |

      Количество часов горения одной лампы в месяц

|  |  |
| --- | --- |
| Месяц | Часы горения (TL, час) |
| Январь | 410 |
| Февраль | 310 |
| Март | 260 |
| Апрель | 160 |
| Май | 120 |
| Июнь | 100 |
| Июль | 100 |
| Август | 140 |
| Сентябрь | 190 |
| Октябрь | 310 |
| Ноябрь | 380 |
| Декабрь | 440 |
| Итого за год | 2920 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан