Об утверждении Правил осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 74. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2015 года № 10455.

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра энергетики РК от 14.04.2021 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 367) пункта 15 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра энергетики РК от 05.08.2025 № 303-н/қ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра энергетики РК от 14.04.2021 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | В. Школьник |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 74 |
| --- | --- |

Правила осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии

Сноска. Правила – в редакции приказа Министра энергетики РК от 14.04.2021 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 367) пункта 15 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", и определяют порядок осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ).

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 05.08.2025 № 303-н/қ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее – расчетно-финансовый центр) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом, являющееся стороной договоров купли-продажи электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и объектами по энергетической утилизации отходов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действовавшим до даты введения в действие Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии";

2) системный оператор – национальная компания, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности национальной электрической сети и обеспечивающая ее развитие;

3) объект по использованию ВИЭ – технические устройства, предназначенные для производства электрической энергии с использованием ВИЭ, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по использованию ВИЭ и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию ВИЭ;

4) энергопроизводящая организация, использующая ВИЭ (далее – энергопроизводящая организация) – юридическое лицо, осуществляющее производство электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, за исключением нетто-потребителей;

5) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ.

Иные понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра энергетики РК от 23.09.2024 № 334 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии

Параграф 1. Порядок осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии

3. Уполномоченный орган ежеквартально проводит мониторинг за использованием ВИЭ для учета доли производства и отпуска электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию ВИЭ в общем объеме производства электрической и (или) тепловой энергии в Республике Казахстан.

4. Для обеспечения полноты проведения мониторинга за использованием ВИЭ энергопроизводящие организаций ежеквартально по запросу уполномоченного органа представляет информацию по производству и отпуску электрической и (или) тепловой энергии по каждому своему объекту по использованию ВИЭ по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5. Системный оператор ежеквартально по запросу уполномоченного органа представляет информацию об объеме электрической энергии, произведенной в Республике Казахстан и приобретенной из-за пределов Республики Казахстан.

6. На основе полученной информации уполномоченный орган проводит анализ и определяет долю производства электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию ВИЭ в общем объеме производства электрической и (или) тепловой энергии в Республике Казахстан.

7. Результаты мониторинга за использованием ВИЭ размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 числа месяца следующего квартала.

Параграф 2. Порядок осуществления мониторинга за реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии

8. Уполномоченный орган ежеквартально проводит мониторинг за реализацией планируемых объектов по использованию ВИЭ, для прогнозирования достижения целевых показателей в области ВИЭ предусмотренных в документах системы государственного планирования.

9. Энергопроизводящие организации, имеющие заключенные договора с расчетно-финансовым центром, ежеквартально предоставляют расчетно-финансовому центру информацию по планируемым объектам по использованию ВИЭ по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

10. Уполномоченный орган в рамках осуществления мониторинга за реализацией планируемых объектов по использованию ВИЭ ежеквартально запрашивает у расчетно-финансового центра информацию, указанную в пункте 9 настоящих Правил.

|  | Приложение 1 к Правилам осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 05.08.2025 № 303-н/қ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в уполномоченный орган в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе:

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/activities/directions?lang=ru.

Наименование административной формы: Информация о производстве и отпуске электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию возобновляемых источников энергии.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: форма № 1 ВИЭ.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____квартал _______года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ).

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Метод сбора: на бумажном носителе, в электронном виде.

Информация о производстве и отпуске электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию возобновляемых источников энергии

1. Наименование, бизнес-идентификационный номер энергопроизводящей

организации _________________________________________________

2. Наименование объекта по использованию ВИЭ

____________________________________________________________

3. Адрес объекта по использованию ВИЭ

____________________________________________________________

4. Установленная мощность объекта по использованию ВИЭ (кВт)

____________________________________________________________

5. Вид используемого ВИЭ ____________________________________

6. Форма сбора (электронная/бумажная) _________________________

7. Общее количество рабочих мест__________, в том числе:

1) женских ______

2) мужских ______

| № | Показатели | Фактическая выработка за _ квартал | Прогнозная выработка за_ квартал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство электрической энергии, тысяч киловатт час |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гигакалория |  |  |
| 3 | Отпуск электрической энергии, тысяч киловатт час |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии, Гигакалория |  |  |
| 5 | Средневзвешенная отпускная цена электрической энергии, тенге/киловатт час без налога на добавленную стоимость |  |  |
| 6 | Средневзвешенная отпускная цена тепловой энергии, тенге/ Гигакалория без налога на добавленную стоимость |  |  |

Телефон _____________________________________________________

Адрес электронной почты ______________________________________

Исполнитель__________________________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____________________________________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Примечание: в случае использования двух и более видов ВИЭ информация

по планируемому проекту ВИЭ, отчет предоставляется отдельно по каждому виду.

Место для печати: ______________________________________________

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация о производстве и отпуске электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию возобновляемых источников энергии" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Информация о производстве и отпуске электрической и (или) тепловой энергии
объектами по использованию возобновляемых источников энергии"
(Индекс: форма № 1 ВИЭ, периодичность: ежеквартальная)

В форме административных данных "Информация о производстве и отпуске электрической и (или) тепловой энергии объектами по использованию возобновляемых источников энергии" включаются следующие данные:

в пункте 1 указывается полное наименование организации, предоставляющей информацию и бизнес-идентификационный номер;

в пункте 2 указывается наименование объекта по использованию возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ);

в пункте 3 указывается фактический адрес объекта ВИЭ;

в пункте 4 указывается мощность объекта ВИЭ;

в пункте 5 указывается вид объекта (солнечная, ветровая, гидроэлектростанция и биогазовая установка), использующего ВИЭ;

в пункте 6 указывается форма предоставления информации энергопроизводящими организациями;

в пункте 7 указывается общее количество работников, задействованных в обслуживании объекта, из них женщин и мужчин.

в графе 2 строки 1 указываются фактические данные выработки электрической энергии объектами ВИЭ за отчетный период (квартал);

в графе 3 строки 1 указываются прогнозные данные выработки электрической энергии объектами ВИЭ на предстоящий отчетный период (квартал);

в графе 2 строки 2 указываются фактические данные выработки тепловой энергии объектами ВИЭ за отчетный период (квартал);

в графе 3 строки 2 указываются прогнозные данные выработки тепловой энергии объектами ВИЭ на предстоящий отчетный период (квартал);

в графе 2 строки 3 указывается фактическое количество электроэнергии, отпущенной в электрическую сеть за отчетный период (квартал);

в графе 3 строки 3 указывается прогнозное количество электроэнергии, планируемой к отпуску в электрическую сеть на предстоящий отчетный период (квартал);

в графе 2 строки 4 указывается фактическое количество тепловой энергии, отпущенной в единую тепловую систему за отчетный период (квартал);

в графе 3 строки 4 указывается прогнозное количество тепловой энергии, планируемой к отпуску в единую тепловую систему на предстоящий отчетный период (квартал);

в графе 2 строки 5 указывается средняя цена, по которой энергопроизводящая организация продала электрическую энергию в отчетном периоде (квартал);

в графе 3 строки 5 указывается средняя цена, по которой энергопроизводящая организация планирует продавать электрическую энергию в предстоящий отчетный период (квартал);

в графе 2 строки 6 указывается средняя цена, по которой энергопроизводящая организация продала тепловую энергию в отчетном периоде (квартал);

в графе 3 строки 6 указывается средняя цена, по которой энергопроизводящая организация планирует продать тепловую энергию в предстоящий отчетный период (квартал).

|  | Приложение 2 к Правилам осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 05.08.2025 № 303-н/қ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Предоставляется: в уполномоченный орган в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: https://rfc.kegoc.kz/vie/about.

Наименование административной формы: Информация по планируемому проекту по использованию возобновляемых источников энергии.

Индекс формы административных данных: форма № 2 ВИЭ.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: _____квартал _______года.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), расчетно-финансовый центр.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для энергопроизводящих организаций в адрес расчетного финансового центра - не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для расчетного финансового центра в адрес уполномоченного органа в области поддержки использования возобновляемых источников энергии - не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Метод сбора: на бумажном носителе, в электронном виде.

Информация по планируемому проекту по использованию возобновляемых источников энергии

1. Наименование, бизнес-идентификационный номер энергопроизводящей

организации _______________________________________________

2. Адрес энергопроизводящей организации ______________________

3. Наименование объекта и мощность __________________________

4. Планируемая дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) ___________

5. Наличие земельного участка (№ государственного акта) _________

6. Наличие точки подключения (кем выдано техническое условие

и срок исполнения) __________________________________________

7. Сумма и источник финансирования

(банк, собственные и другие средства)

____________________________________________________________

8. Данные участников от иностранной стороны (страна, данные компании)

____________________________________________________________

9. Данные участников от казахстанской стороны__________________

10. Общее количество рабочих мест во время строительства ________,

в том числе:

женских _____

мужских _____

11. Текущая ситуация по проекту _______________________________

Телефон ____________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________

Исполнитель__________________________________________ ______

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

____________________________________________________________

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Примечание:

в случае использования двух и более видов ВИЭ информация по планируемому

проекту ВИЭ, отчет предоставляется отдельно по каждому виду.

Место для печати: ________________________________________________

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Информация по планируемому проекту по использованию возобновляемых источников энергии" |
| --- | --- |

Пояснения по заполнению формы административных данных
"Информация по планируемому проекту по использованию возобновляемых источников энергии"
(Индекс: форма № 2 ВИЭ, периодичность: ежеквартальная)

В форме административных данных "Информация по планируемому проекту по использованию возобновляемых источников энергии", включаются следующие данные:

в пункте 1 указываются полное наименование организации, предоставляющей информацию и бизнес-идентификационный номер;

в пункте 2 указывается фактический адрес объекта по использованию ВИЭ (область, город/район, населенный пункт);

в пункте 3 указываются наименование объекта ВИЭ и установленная мощность;

в пункте 4 указывается планируемая дата ввода в эксплуатацию (месяц, год);

в пункте 5 указывается информация о наличие земельного участка (№ __ государственного акта);

в пункте 6 указываются информация о наличие точки подключения (кем выдано техническое условие и срок);

в пункте 7 указываются информация о сумме и источниках финансирования (банк, собственные и другие средства);

в пункте 8 указываются данные участников от иностранной стороны (страна, данные компании);

в пункте 9 указываются данные участников от казахстанской стороны;

в пункте 10 указывается информация о количестве рабочих мест во время строительства для женского и мужского пола;

в пункте 11 указывается информация о текущей ситуации по проекту по состоянию на определенную дату (число, месяц, год).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан