Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности

Утративший силу

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 марта 2015 года № 10492. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 03.04.2017 № 240 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аудита в области пожарной безопасности.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Петров В.В.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа, его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Божко В.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр |  |
| --- | --- |
| генерал-лейтенант полиции | К. Касымов |

|  | Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 111 |
| --- | --- |

Правила проведения аудита в области пожарной безопасности

1. Настоящие Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" и определяют порядок проведения экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

2. Аудит в области пожарной безопасности (далее - аудит) проводится на основании договора, заключаемого между руководителем объекта и экспертной организацией.

3. Срок проведения аудита определяется договором, но не превышает трех месяцев со дня его подписания сторонами.

4. Аудит включает следующие мероприятия:

1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

подготовленность руководителей и персонала объекта, в том числе негосударственной противопожарной службы;

2) обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, в том числе:

документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности;

наличия и состояния пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений;

3) проведение консультации администрации объекта по приведению объекта в пожаробезопасное состояние, с сотрудниками организации — пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

4) подготовка вывода о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

5. По результатам аудита составляется заключение, оформляемое в произвольной форме.

6. Заключение по результатам проведения аудита включает в себя:

1) наименование объекта;

2) вводную часть, включающую основание и цель проведения аудита, сведения о заказчике, сведения об экспертной организации, выполнившей аудит в области пожарной безопасности, и наличии у нее аттестата аккредитации, сведения о специалистах проводивших аудит;

3) краткую характеристику и назначение объекта;

4) сведения о рассмотренных в процессе аудита документах и обследованных технических системах, с указанием материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

5) сведения о соответствии систем обеспечения пожарной безопасности объекта, а также организационно-технических мероприятий требованиям пожарной безопасности;

6) заключительную часть, содержащую выводы о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

7. Не допускается дача положительного заключения при наличии нарушений требований пожарной безопасности.

8. Заключение аудита подписывается сотрудниками экспертной организации проводивших аудит и утверждается руководителем экспертной организации. Заключение аудита прошивается с указанием количества сшитых страниц и при наличии заверяется печатью.

9. Заключение аудита действительно в течении трех лет со дня его утверждения.

10. В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан