Об утверждении Положения о государственном энергетическом надзоре и контроле Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 212. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2015 года № 10781. Утратил силу приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 9 января 2017 года № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра энергетики РК от 09.01.2017 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном энергетическом надзоре и контроле Республики Казахстан.

2. Департаменту электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление на официальное опубликование копии настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | В. Школьник |
| --- | --- |

|  | Утверждено приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 212 |
| --- | --- |

Положение
о государственном энергетическом надзоре и контроле
Республики Казахстан

1. Настоящее Положение о государственном энергетическом надзоре и контроле Республики Казахстан (далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" и устанавливает порядок организации и осуществления надзора и контроля в области электроэнергетики.

2. Государственный энергетический надзор осуществляется за надежностью, безопасностью и экономичностью производства, передачи, технической диспетчеризацией и потреблением электрической энергии.

3. Задачей государственного энергетического надзора и контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений физическими и юридическими лицами технических требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики при эксплуатации энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей.

4. Государственный энергетический контроль осуществляется за:

1) соблюдением требований технических условий по качеству электрической и тепловой энергии;

2) соблюдением правил пользования электрической и тепловой энергией в пределах своей компетенции;

3) рациональным и экономным использованием, оптимизацией режимов производства, передачей, потреблением электрической и тепловой энергии;

4) готовностью электрических станций, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимних условиях;

5) выполнением технических требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере электроэнергетики;

6) эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также электрических и теплоиспользующих установок потребителей.

5. Государственный энергетический контроль в области электроэнергетики осуществляется в форме проверок и иных формах.

6. Проверки при осуществлении государственного энергетического надзора и контроля организуются и проводятся в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан", за исключением проверок за соблюдением требований по эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических сетей свыше 0,4 килоВольт, магистральных тепловых сетей и котельных с установленной мощностью более 100 Гигакаллорий/час.

7. Орган по государственному энергетическому контролю в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан:

1) имеет доступ к электро- и энергоустановкам;

2) осуществляет периодическое обследование технического состояния энергетического оборудования электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей;

3) осуществляет аттестацию руководителей и специалистов энергетических организаций;

4) осуществляет аккредитацию организаций на проведение энергетической экспертизы и электролабораторий, контроль за выполнением энергосберегающей политики, обследование энергетической эффективности юридических лиц;

5) осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

6) привлекает экспертов при проведении обследования подконтрольного энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и при расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических и тепловых сетей;

7) организовывает разработку нормативно-методических актов, правовых и экономических механизмов энергосбережения;

8) вносит предложения собственникам организаций о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении аварий, несчастных случаев и иных грубых нарушений технических требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, или направлять материалы в соответствующие государственные органы о привлечении к административной или уголовной ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан лиц, виновных в нарушении законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

9) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в зимних условиях;

10) ведет учет расследований крупных технологических нарушений в работе электростанций, тепловых и электрических сетей, приведших к разделению единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на несколько частей, массовому ограничению потребителей по электрической и тепловой энергии, повреждению крупного энергетического оборудования.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан