Об утверждении Правил организации и ведения авторского надзора

Утративший силу

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 342. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2015 года № 11075. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года № 751

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 02.12.2015 № 751 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 23-1) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила организации и ведения авторского надзора.


      2. Признать утратившими силу:

      1) приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 406 «Об утверждении Правил организации и ведения авторского надзора» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3213);

      2) приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 января 2006 года № 27 «О внесении изменения в приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 406 «Об утверждении Правил организации и ведения авторского надзора» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4082, опубликованный в газете «Юридическая газета»).


      3. Комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.


      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.


      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности министр

      национальной экономики

      Республики Казахстан                       М. Кусаинов

Утверждены            

приказом             

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан        

от 17 апреля 2015 года № 342

Правила

организации и ведения авторского надзора

1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и ведения авторского надзора (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон), с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и определяют порядок организации и ведения авторского надзора, осуществляемого автором и (или) разработчиком проекта, за разработкой и реализацией проекта строительства, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, при осуществлении авторского надзора за строительством новых, изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования.


      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 


      1) журнал авторского надзора – журнал разработчика проекта, эксперта, имеющего аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для ведения учета посещений объекта строительства и записей результата посещений;


      2) проект – замысел физических и юридических лиц по обеспечению необходимых условий обитания и жизнедеятельности человека, представленный в форме архитектурной, градостроительной и строительной документации (чертежей, графических и текстовых материалов, инженерных и сметных расчетов), в том числе технико-экономического обоснования строительства, и (или) проектно-сметной документации, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации; 


      3) эксперт в области проектирования – физическое лицо, аттестованное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для осуществления экспертных работ по определенным разделам (частям) проектов, состоящее в штате одной из экспертных организаций; 


      4) автор и (или) разработчик проекта – физическое или юридическое лицо, разработавшее проект и проектно-сметную документацию на строительство объектов, имеющее право на осуществление авторского надзора на основании договора; 


      5) продолжительность строительства – период времени от начала работ на строительной площадке до ввода в эксплуатацию объектов строительства; 


      6) государственная архитектурно-строительная инспекция – структурное подразделение местных исполнительных органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за качеством строительства объектов; 


      7) подрядчик – физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на соответствующий вид деятельности, выполняющее подрядные работы в сфере строительства по договору подряда или договору о государственных закупках, заключаемому с заказчиком или с инжиниринговой организацией в сфере строительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 


      8) инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности – комплекс услуг (технический и авторский надзоры), обеспечивающий подготовку и осуществление строительства с целью достижения оптимальных проектных показателей;


      9) заказчик – физическое или юридическое лицо, уполномоченное инвестором (либо само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству предприятий, зданий, сооружений для собственных или государственных нужд либо в коммерческих целях. 


      3. Авторский надзор осуществляется в целях контроля за разработкой проекта строительства (строительной документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения; за реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного произведения.


      4. Затраты работ по осуществлению авторского надзора определяются в рамках, предусмотренных сводными сметными расчетами стоимости строительства объекта на эти цели.

2. Порядок организации и ведения авторского надзора

5. Авторский надзор осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации на всех объектах строительства, за исключением указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 Закона.


      6. Авторский надзор проекта осуществляется на основании договора, заключенного между заказчиком и автором и (или) разработчиком проекта, либо экспертом, имеющим право на ведение авторского надзора.

      За два месяца до начала строительства объекта заказчик направляет автору и (или) разработчику проекта проект договора на ведение авторского надзора.


      7. Автор и (или) разработчик проекта после получения проекта договора в течение месяца принимает одно из следующих решений:

      1) подписывает проект договора и направляет его заказчику; 

      2) делегирует проведение (осуществление) авторского надзора за строительством объекта заказчику для самостоятельного выбора поставщика инжиниринговых услуг по ведению авторского надзора, имеющего соответствующий аттестат, о чем уведомляет заказчика письменно;

      3) делегирует проведение (осуществление) авторского надзора за строительством объекта эксперту, имеющему аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и имеющему печать с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера аттестата и даты его выдачи, о чем уведомляет заказчика письменно.

      В этом случае договор на проведение авторского надзора заключается между заказчиком и экспертом.


      8. Автор и (или) разработчик проекта, а также эксперты, которым делегировано право проведения авторского надзора, осуществляют авторский надзор на соответствие с проектным решением посредством посещения объекта в соответствии с разработанным планом-графиком посещений объекта строительства на весь период строительства и ведением журнала авторского надзора в соответствии по формам, согласно 1 и 2 к настоящим Правилам.


      9. Каждое посещение и его результаты фиксируются в журнале авторского надзора и заверяется личной печатью лица, осуществляющего авторский надзор. 


      10. При первичном посещении объекта строительства автор и (или) разработчик проекта или эксперт, осуществляющие авторский надзор, устанавливают соответствие документов, используемых при ведении авторского надзора в соответствии со строительными нормами. 


      11. При последующих посещениях объекта строительства, автор и (или) разработчик проекта или эксперт, осуществляющий авторский надзор, устанавливает соответствие выполняемых строительно-монтажных работ утвержденному проекту строительства. 


      12. При выявлении несоответствия выполненных работ автор и (или) разработчик проекта или эксперт, осуществляющие авторский надзор, делают отметки в журнале и сообщают об этом в письменной форме заказчику, подрядчику и в государственную архитектурно-строительную инспекцию в течение пяти календарных дней с момента выявления замечаний. 


      13. При завершении объекта строительства лицо, осуществляющее авторский надзор, выдает заказчику (застройщику) заключение о соответствии выполненных работ проекту, либо отрицательное заключение в соответствии с установленной формой утвержденного нормативно-правового акта.

Приложение 1         

к Правилам организации    

и ведения авторского надзора

Форма

План-график работ авторского надзора

| Наименование этапов работ авторского надзора | Сроки выполнения работ (начало и окончание) | Дата посещения объекта членами группы авторского надзора | Стоимость этапа работ, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Руководитель группы авторского надзора |  | Представитель заказчика |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ |  | ___________________________ |
| ____________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) |  | ___________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) |

Приложение 2         

к Правилам организации    

и ведения авторского надзора

Форма

Журнала авторского надзора

Форма 1. Титульный лист журнала авторского надзора

Журнал № ________ авторского надзора

Наименование объекта строительства

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адрес объекта _______________________________________________________

Полная сметная стоимость строительства объекта

_____________________________________________________________________

Заказчик ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

             (наименование организации, почтовый адрес)

Генеральный проектировщик (проектировщик) ___________________________

_____________________________________________________________________

               (наименование организации, почтовый адрес)

Журнал начат _________________________ (число, месяц, год)

Журнал окончен _______________________ (число, месяц, год)

Руководитель генерального

проектировщика (проектировщика) ____________             ____________

                                   (Ф.И.О.)      МП       (подпись)

Руководитель заказчика           ___________             ____________

                                   (Ф.И.О.)      МП       (подпись)

Форма 2. Первый лист журнала авторского надзора

Генеральный подрядчик (подрядчик) ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

             (наименование организации, почтовый адрес)

Субподрядчики (исполнители отдельных видов работ):

1) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, наименование выполняемых

работ)

2) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Форма 3. Второй лист журнала авторского надзора

                   Состав группы авторского надзора

| Ф.И.О. | Должность, место работы | Работа, по которой осуществляется авторский надзор | Дата и номер приказа о включении в состав группы авторского надзора |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 4. Третий лист журнала авторского надзора 

         Регистрационный лист посещения объекта членами группы

                     авторского надзора

| Ф.И.О. | Место работы | Занимаемая должность | Номер телефона | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прибытия | убытия |

Форма 5. Учетный лист журнала авторского надзора

Учетный лист № ____

| Дата | Выявленные отступления от проекта и нарушения требований и правил государственных нормативов в области строительства | Указания об устранении выявленных отступлений и (или) нарушений и требуемые сроки их выполнения | Фамилия, инициалы члена группы авторского надзора, внесшего запись, дата внесения записи | Фамилия, инициалы и должность лица ознакомившегося с записью, дата ознакомления |  | Отметки о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Представитель подрядчика (субподрядчика) | Представитель заказчика | Представитель подрядчика (субподрядчика) | Представитель заказчика | Член группы авторского надзора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан