Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 393. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 мая 2015 года № 11108.

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 29.10.2018 № 740 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 6-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативные значения коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 29.10.2018 № 740 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А.К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр |  |
| --- | --- |
| по инвестициям и развитию |  |
| Республики Казахстан | А. Исекешев |

"СОГЛАСОВАН"

Министр энергетики

Республики Казахстан

_______________ В. Школьник

17 апреля 2015 года

|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 393 |
| --- | --- |

Нормативные значения коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра

Сноска. Нормативные значения в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 29.10.2018 № 740 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Нормативные значения коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра определяются по классу напряжения в точке присоединения к электрической сети:

| Класс напряжения электрической сети | cos * |
| --- | --- |
| напряжение 110 - 220 кВ | > 0,89 |
| напряжение 6 - 35 кВ | > 0,92 |
| напряжение 0,4 кВ | > 0,93 |

* - cos

(коэффициент мощности) – безразмерная физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электрического тока, которая равна отношению активной мощности к полной.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан