

**Об утверждении Правил первичного учета вод**

***Утративший силу***

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11131. Утратил силу приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 109-НҚ

      Сноска. Утратил силу приказом Министра водных ресурсов и ирригации РК от 04.06.2025 № 109-НҚ (вводится в действие с 10.06.2025).

      В соответствии с подпунктом 7-8) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      Сноска. Прембула – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.

      2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
Министр сельского хозяйства |  |
|
Республики Казахстан |
А. Мамытбеков |

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр по инвестициям и развитию

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Исекешев

      21 апреля 2015 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр энергетики

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Школьник

      8 апреля 2015 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыприказом Министра сельского хозяйстваРеспублики Казахстанот 30 марта 2015 года № 19/1-274 |

      Сноска. В правом верхнем углу внесены изменения в тексте на казахском языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК от 28.04.2016 № 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Правила первичного учета вод**
**Глава 1. Общие положения**

      Сноска. Заголовок главы 1 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и определяют порядок первичного учета вод.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) первичный учет вод (далее – ПУВ) – измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) их сбросов (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями, имеющими разрешение на специальное водопользование;

      2) водозаборное сооружение – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

      3) реестр государственной системы обеспечения единства измерений - документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 11.04.2017 № 161 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 2. Порядок первичного учета вод**

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. Для ведения ПУВ первичные водопользователи:

      1) составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;

      2) ведут журналы ПУВ.

      4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод:

      1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней;

      2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) с периодичностью не реже одного раза в день;

      3) для сооружений, осуществляющих сброс сточных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней.

      Сноска. В пункт 4 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных каналах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

      6. Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:

      1) по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;

      2) по графику тарированного водозаборного регулирующего и (или) сбросного сооружения.

      7. Результаты ПУВ фиксируются:

      1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными устройствами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      3) исключен приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Журнал для ведения ПУВ должен быть прошнурован, пронумерован, а также заверен подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью (при наличии). В журнале указывается дата начала ведения измерений.

      9. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Средства измерений, подвергаются поверке в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

      Сноска. Пункт 10 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам первичногоучета вод |

      Форма

 **Журнал**
**учета водопотребления (водоотведения)**
**водоизмерительными приборами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Дата измерения расхода |
Показания расходомера (прибора) |
Время работы расходомера, сутки |
Коэффициент поправки или тарировки прибора |
Объем забора воды, кубических сутки,
(графа 4 х графа 6) |
Фамилия, имя отчество (при наличии) лица, осуществляющего учет |
Подпись |
|  |
предыдущее |
на момент измерения |
разница показаний (графа 3 – графа 2) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Нарастающее итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Проверил ответственное лицо за водопользование:

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

      фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись место печати

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Правилам первичногоучета вод |

      Форма

 **Журнал**
**учета водопотребления (водоотведения)**
**водоизмерительными устройствами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Время и дата измерения расхода |
Показания диаграммы гидропоста (метр кубических/секунд) по кривой Q=f(H) |
Коэффициент погрешности тарировки русла поста |
Количество часов работы поста в сутки (час) |
Объем забора воды, метр кубических/сутки,
(графа 2 х графа 3 х 3600 секунд) |
Фамилия, имя отчество
(при наличии) лица, осуществляющего учет |
Подпись |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |
|
Всего, с начала года |  |  |  |  |  |  |

      Проверил ответственное лицо за водопользование:

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

      фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись место печати

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к Правилам первичногоучета вод |

 **Журнал**
**учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод**

      Сноска. Исключено приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к Правилам первичногоучета вод |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 4 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в территориальные бассейновые инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.gov.kz

      Наименование административной формы: "Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод".

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): ПУВ-1.

      Периодичность: квартальная.

      Отчетный период: за \_\_ квартал 20\_\_год

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: Юридические и физические лица первичные водопользователи.

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |
| --- | --- |
|
ИИН/БИН |  |

      Метод сбора - в бумажном или электронном виде.

 **Форма, предназначенная для сбора административных данных**
**"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности) |
Наименование КАТО |
Координаты водозабора (водосброса) |
Номер водозабора (водосброса) |
Установленный объем забора (сброса), тысяча метр кубических |
Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |
|
Долгота |
Широта |
|
градус |
минут |
секунд |
градус |
минут |
секунд |
всего за квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
В разрешении на специальное водопользование |
В соответствии с установленным лимитом текущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |
Номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям |
Передано вторичным водопользователям, тысяча метр кубических |
Потери, тысяча метр кубических |
|
нормативные |
сверхнормативные |
|
в том числе |
всего за квартал |
в том числе |
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Наименование водопользователя \_\_\_\_\_\_ |
Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование физическогоили юридического лица) |
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(индекс, город, район, область, улица,№ дома, телефон, факс) |

      Реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлено право на забор

(изъятие) водных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марка прибора водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата последней поверки приборов водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года.

      Примечание: настоящая форма заполняется в соответствии с Пояснением

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных

данных на безвозмездной основе "Сведения, полученные в результате

ведения первичного учета вод" к приложению в настоящей форме.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к форме,предназначенной для сбораадминистративных данных"Сведения, полученныев результате веденияпервичного учета вод" |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**
**"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"**
**(ПУВ-1, ежеквартальная)**

      1. В графе 1 указывается наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности).

      2. В графе 2 указывается наименование классификатора административно-территориальных объектов.

      3. В графах от 3 до 8 указывается Координаты водозабора с долготой и широтой: в том числе в градусах, минутах и секундах.

      4. В графе 9 указывается номер водозабора.

      5. В графах с 10 по 11 указывается установленный объем забора тысяча метр кубических, из них: в разрешении на специальное водопользование, а также в соответствии с установленным лимитом текущего года.

      6. В графе 12 указывается фактический объем забора за отчетный квартал тысяча метр кубических, в общем количестве за квартал.

      7. В графах с 13 по 15 суммы фактический объем забора за отчетный квартал, тысяча метр кубических, в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

      8. В графе 16 указывается номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям.

      9. В графах с 17 по 20 суммы, переданные вторичным водопользователям тысяча метр кубических, всего за квартал в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

      10. В графе с 21 по 22 указывается суммы потерь тысяча метр кубических, в том числе: нормативные и сверхнормативные.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан