Об утверждении Правил первичного учета вод

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11131. Утратил силу приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 109-НҚ

Сноска. Утратил силу приказом Министра водных ресурсов и ирригации РК от 04.06.2025 № 109-НҚ (вводится в действие с 10.06.2025).

В соответствии с подпунктом 7-8) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Прембула – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.

2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр сельского хозяйства |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | А. Мамытбеков |

"СОГЛАСОВАН"

Министр по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

___________ А. Исекешев

21 апреля 2015 года

"СОГЛАСОВАН"

Министр энергетики

Республики Казахстан

___________ В. Школьник

8 апреля 2015 года

|  | Утверждены приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274 |
| --- | --- |

Сноска. В правом верхнем углу внесены изменения в тексте на казахском языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК от 28.04.2016 № 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Правила первичного учета вод
Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и определяют порядок первичного учета вод.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) первичный учет вод (далее – ПУВ) – измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) их сбросов (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями, имеющими разрешение на специальное водопользование;

2) водозаборное сооружение – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

3) реестр государственной системы обеспечения единства измерений - документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 11.04.2017 № 161 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок первичного учета вод

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Для ведения ПУВ первичные водопользователи:

1) составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;

2) ведут журналы ПУВ.

4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод:

1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней;

2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) с периодичностью не реже одного раза в день;

3) для сооружений, осуществляющих сброс сточных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней.

Сноска. В пункт 4 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 27.12.2018 № 543 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных каналах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

6. Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:

1) по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;

2) по графику тарированного водозаборного регулирующего и (или) сбросного сооружения.

7. Результаты ПУВ фиксируются:

1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными устройствами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) исключен приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Журнал для ведения ПУВ должен быть прошнурован, пронумерован, а также заверен подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью (при наличии). В журнале указывается дата начала ведения измерений.

9. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 9 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Средства измерений, подвергаются поверке в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

Сноска. Пункт 10 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

|  | Приложение 1 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |

Форма

Журнал
учета водопотребления (водоотведения)
водоизмерительными приборами

| Дата измерения расхода | Показания расходомера (прибора) |  |  | Время работы расходомера, сутки | Коэффициент поправки или тарировки прибора | Объем забора воды, кубических сутки, (графа 4 х графа 6) | Фамилия, имя отчество (при наличии) лица, осуществляющего учет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предыдущее | на момент измерения | разница показаний (графа 3 – графа 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающее итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ _________________ "___"________ 20__ год

фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись              место печати

|  | Приложение 2 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |

Форма

Журнал
учета водопотребления (водоотведения)
водоизмерительными устройствами

| Время и дата измерения расхода | Показания диаграммы гидропоста (метр кубических/секунд) по кривой Q=f(H) | Коэффициент погрешности тарировки русла поста | Количество часов работы поста в сутки (час) | Объем забора воды, метр кубических/сутки, (графа 2 х графа 3 х 3600 секунд) | Фамилия, имя отчество (при наличии) лица, осуществляющего учет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |
| Всего, с начала года |  |  |  |  |  |  |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ _________________ "___"________ 20__ год

фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись              место печати

|  | Приложение 3 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |

Журнал
учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод

Сноска. Исключено приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение 4 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Сноска. Приложение 4 – в редакции приказа и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 30.01.2025 № 21-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в территориальные бассейновые инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.gov.kz

Наименование административной формы: "Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод".

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): ПУВ-1.

Периодичность: квартальная.

Отчетный период: за __ квартал 20__год

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: Юридические и физические лица первичные водопользователи.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

| ИИН/БИН |  |
| --- | --- |

Метод сбора - в бумажном или электронном виде.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"

| Наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности) | Наименование КАТО | Координаты водозабора (водосброса) |  |  |  |  |  | Номер водозабора (водосброса) | Установленный объем забора (сброса), тысяча метр кубических |  | Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Долгота |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градус | минут | секунд | градус | минут | секунд |  |  |  | всего за квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В разрешении на специальное водопользование | В соответствии с установленным лимитом текущего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |  |  | Номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям | Передано вторичным водопользователям, тысяча метр кубических |  |  |  |  | Потери, тысяча метр кубических |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативные | сверхнормативные |
| в том числе |  |  |  | всего за квартал | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |  |  | 1 месяц |  | 2 месяц | 3 месяц |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Наименование водопользователя ______ |  |  |  |  |  | Адрес_______________________ |  |  |  |  |
| ___________________________________ (полное наименование физического или юридического лица) |  |  |  |  |  | ____________________________ (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон, факс) |  |  |  |  |

Реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлено право на забор

(изъятие) водных ресурсов _______________________________________

Марка прибора водоучета ________________________________________

Дата последней поверки приборов водоучета ________________________

Телефоны ______________________________________________________

Адрес электронной почты ________________________________________

Исполнитель _________________________________ подпись __________

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

______________________________________________ подпись __________

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

________________________________________________________________

Дата составления "___" __________________ 20__года.

Примечание: настоящая форма заполняется в соответствии с Пояснением

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных

данных на безвозмездной основе "Сведения, полученные в результате

ведения первичного учета вод" к приложению в настоящей форме.

|  | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"
(ПУВ-1, ежеквартальная)

1. В графе 1 указывается наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности).

2. В графе 2 указывается наименование классификатора административно-территориальных объектов.

3. В графах от 3 до 8 указывается Координаты водозабора с долготой и широтой: в том числе в градусах, минутах и секундах.

4. В графе 9 указывается номер водозабора.

5. В графах с 10 по 11 указывается установленный объем забора тысяча метр кубических, из них: в разрешении на специальное водопользование, а также в соответствии с установленным лимитом текущего года.

6. В графе 12 указывается фактический объем забора за отчетный квартал тысяча метр кубических, в общем количестве за квартал.

7. В графах с 13 по 15 суммы фактический объем забора за отчетный квартал, тысяча метр кубических, в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

8. В графе 16 указывается номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям.

9. В графах с 17 по 20 суммы, переданные вторичным водопользователям тысяча метр кубических, всего за квартал в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

10. В графе с 21 по 22 указывается суммы потерь тысяча метр кубических, в том числе: нормативные и сверхнормативные.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан