Об утверждении норм снабжения медицинской техникой и имуществом воинских частей, военно-медицинских учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 609. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2016 года № 12831.

В соответствии с подпунктом 22) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Нормы снабжения медицинской техникой и имуществом воинских частей Вооруженных Сил Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Нормы снабжения медицинской техникой и имуществом военно-медицинских учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Начальнику Главного военно-медицинского управления Вооруженных Сил Республики Казахстан:

1) в установленном законодательством порядке направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации копию настоящего приказа направить в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет" для официального опубликования;

3) после официального опубликования приказ разместить на веб-сайте Министерства обороны Республики Казахстан;

4) закуп медицинской техники и имущества осуществлять поэтапно в пределах выделенных денежных средств из Республиканского бюджета на отчетный плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Сапарова О.Б.

4. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

5. Приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

| Министр обороны |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | И. Tacмaгамбетов |

"СОГЛАСОВАН"

Министр финансов

Республики Казахстан

__________ Б. Султанов

"  "   2015 года

|  | Приложение 1 к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 609 |
| --- | --- |

Нормы снабжения медицинской техникой и имуществом воинских частей Вооруженных Сил Республики Казахстан

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра обороны РК от 28.10.2021 № 748 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| 1. Норма снабжения военно-медицинского подразделения воинской части, имеющей по штату должность фельдшера (санитарного инструктора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормы снабжения | Срок службы | Единица измерения | Положено по норме |
| Глава 1. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |
| Параграф 1. Сумки для оказания первой и доврачебной помощи |  |  |  |  |
| 1. | Сумка санитара войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора |
| 2. | Сумка фельдшера войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность фельдшера |
| Параграф 2. Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой врачебной помощи |  |  |  |  |
| 3. | Сумка врача войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность врача |
| Параграф 3. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |
| 4. | Аптечка первой помощи (индивидуальная) | 3 | комплект | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |
| 5. | Аптечка первой помощи (групповая) | 3 | комплект | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |
| 6. | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 7. | Пакет противохимический индивидуальный | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 8. | Комплект защитной одежды | 3 | комплект | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 9. | Медицинский защитный экран для лица | 5 | штук | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 10. | Маска медицинская | 1 | штук | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |
| Параграф 4. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |
| 11. | Динамометр | 10 | шт | 1 |
| 12. | Тазик почкообразный | 1 | шт | 2 |
| 13. | Языкодержатель | 1 | шт | 1 |
| Параграф 5. Наборы и укладки медицинские |  |  |  |  |
| 14. | Набор перевязочный малый | 1 | набор | 1 |
| 15. | Набор процедурный | 3 | набор | 1 |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии и механотерапии |  |  |  |  |
| 16. | Шина транспортная для нижних конечностей | 3 | шт | 1 |
| 17. | Шина транспортная | 3 | шт | 2 |
| Глава 2. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |
| 18. | Аппарат дыхательный с ручным приводом | 10 | компл | 1 |
| 19. | Ингалятор кислородный | 7 | компл | 1 |
| 20. | Небулайзер | 10 | компл | 1 |
| Параграф 2. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |
| 21. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 1 | компл | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора |
| 22. | Весы медицинские | 10 | шт | 1 |
| 23. | Ростомер | 10 | шт | 1 |
| 24. | Стетофонендоскоп | 3 | шт | 1 |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и оборудование для аптек |  |  |  |  |
| 25. | Гигрометр | 3 | шт | 1 |
| 26. | Холодильник фармацевтический | 10 | шт | 1 |
| Параграф 4. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |
| 27. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий | 5 | компл | 1 |
| 28. | Контейнер для стерилизации | 5 | шт | 2 |
| 29. | Стерилизатор воздушный | 10 | шт | 1 |
| Параграф 5. Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |
| 30. | Облучатель бактерицидный | 5 | шт | 1 |
| 31. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей | 3 | шт | 1 |
| Параграф 6. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |
| 32. | Светильник хирургический передвижной | 10 | шт | 2 |
| 33. | Стол перевязочный универсальный | 10 | компл | 1 |
| 34. | Столик инструментальный | 10 | шт | 1 |
| 35. | Ширма медицинская | 5 | шт | 1 |
| 36. | Штатив для длительных вливаний | 5 | шт | 1 |
| Параграф 7. Санитарно-хозяйственное имущество |  |  |  |  |
| 37. | Носилки санитарные | 10 | шт | 2 |
| Параграф 8. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |
| 38. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный | 3 | шт | 1 |
| Параграф 9. Медицинский (санитарный) транспорт и подвижные медицинские комплексы |  |  |  |  |
| 39. | Медицинский (санитарный) автомобиль | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 40. | Дезинфекционно-душевой комплекс (автомобиль, прицеп, агрегат) | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 41. | Автоперевязочная | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 42. | Медицинский (санитарный) автомобиль (транспортер) бронированный | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 2.Норма снабжения военно-медицинского подразделения воинской части, имеющей по штату должность врача |  |  |  |  |
| Глава 3. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |
| Параграф 1. Сумки для оказания первой и доврачебной помощи |  |  |  |  |
| 1. | Сумка санитара войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора |
| 2. | Сумка фельдшера войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность фельдшера |
| Параграф 2. Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой врачебной помощи |  |  |  |  |
| 3. | Сумка врача войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность врача |
| Параграф 3. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |
| 4. | Аптечка первой помощи (индивидуальная) | 3 | комплект | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |
| 5. | Аптечка первой помощи (групповая) | 3 | комплект | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |
| 6. | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 7. | Пакет противохимический индивидуальный | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 8. | Комплект защитной одежды | 3 | комплект | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 9. | Медицинский защитный экран для лица | 5 | штук | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 10. | Маска медицинская | 1 | штук | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |
| Параграф 4. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |
| 11. | Аспиратор хирургический | 10 | шт | 1 |
| 12. | Дефибриллятор | 10 | компл | 1 |
| 13. | Динамометр | 10 | шт | 1 |
| 14. | Зажим кровоостанавливающий | 1 | шт | 2 |
| 15. | Ножницы для перевязочного материала | 1 | шт | 1 |
| 16. | Ножницы для разрезания повязок | 1 | шт | 1 |
| 17. | Ножницы для стрижки волос | 1 | шт | 1 |
| 18. | Ножницы хирургические с одним острым концом, изогнутые | 1 | шт | 1 |
| 19. | Ножницы хирургические с одним острым концом, прямые | 1 | шт | 1 |
| 20. | Пинцет пластинчатый анатомический | 1 | шт | 1 |
| 21. | Пинцет пластинчатый общего назначения | 1 | шт | 1 |
| 22. | Пинцет пластинчатый хирургический | 1 | шт | 1 |
| 23. | Роторасширитель | 1 | шт | 1 |
| 24. | Ручка для скальпеля | 1 | шт | 1 |
| 25. | Тазик почкообразный | 1 | шт | 3 |
| 26. | Языкодержатель | 1 | шт | 1 |
| Параграф 5. Наборы и укладки медицинские |  |  |  |  |
| 27. | Набор перевязочный малый | 1 | наб | 1 |
| 28. | Набор для трахеостомии | 3 | наб | 1 |
| 29. | Набор процедурный | 3 | наб | 1 |
| 30. | Набор врачебного приема | 3 | наб | 1 |
| 31. | Набор общеврачебный | 3 | наб | 1 |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии и механотерапии |  |  |  |  |
| 32. | Шина транспортная для нижних конечностей | 3 | шт | 1 |
| 33. | Шина транспортная | 3 | шт | 2 |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |
| 34. | Воронки ушные | 1 | наб | 1 |
| 35. | Зеркало гортанное | 1 | шт | 1 |
| 36. | Зеркало носовое для взрослых | 1 | шт | 1 |
| 37. | Зеркало носоглоточное | 1 | шт | 1 |
| 38. | Зонд носовой с навивкой | 1 | шт | 1 |
| 39. | Зонд ушной острый | 1 | шт | 1 |
| 40. | Зонд ушной с навивкой | 1 | шт | 1 |
| 41. | Пинцет ушной, изогнутый по ребру | 1 | шт | 1 |
| 42. | Рефлектор налобный | 3 | шт | 1 |
| 43. | Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал | 1 | шт | 1 |
| 44. | Щипцы тампонные носовые | 1 | шт | 1 |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |
| 45. | Векоподъемник | 1 | шт | 1 |
| 46. | Векорасширитель | 1 | шт | 1 |
| 47. | Лупа бинокулярная налобная | 3 | шт | 1 |
| 48. | Осветитель для таблиц | 5 | компл | 1 |
| 49. | Пинцет анатомический глазной | 1 | шт | 1 |
| 50. | Пинцет хирургический глазной | 1 | шт | 1 |
| 51. | Таблица для определения остроты зрения | 5 | шт | 1 |
| Глава 4. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |
| 52. | Аппарат дыхательный с ручным приводом | 10 | компл | 1 |
| 53. | Ингалятор кислородный | 7 | компл | 1 |
| 54. | Небулайзер | 10 | компл | 1 |
| Глава 5. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |
| 55. | Электрокардиограф | 10 | компл | 1 |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |
| 56. | Спирометр | 10 | компл | 1 |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |
| 57. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 1 | компл | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 58. | Весы медицинские | 10 | шт | 1 |
| 59. | Молоток неврологический | 3 | шт | 1 |
| 60. | Ростомер | 10 | шт | 1 |
| 61. | Стетофонендоскоп | 3 | шт | 2 |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |
| 62. | Аппарат для амплипульстерапии | 10 | компл | 1 |
| 63. | Аппарат для гальванизации, электрофореза | 10 | компл | 1 |
| 64. | Аппарат для диадинамотерапии | 10 | компл | 1 |
| 65. | Аппарат для местной дарсонвализации | 10 | компл | 1 |
| 66. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 10 | компл | 1 |
| 67. | Аппарат для УВЧ-терапии | 10 | компл | 1 |
| 68. | Аппарат для ультразвуковой терапии | 10 | компл | 1 |
| 69. | Ингалятор | 7 | компл | 1 |
| 70. | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 5 | компл | 1 |
| 71. | Облучатель ртутно-кварцевый | 5 | компл | 1 |
| 72. | Часы процедурные | 5 | шт | 1 |
| Параграф 5. Оборудование и принадлежности для рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |
| 73. | Негатоскоп | 10 | шт | 1 |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и оборудование для аптек |  |  |  |  |
| 74. | Гигрометр | 3 | шт | 1 |
| 75. | Холодильник фармацевтический | 10 | шт | 1 |
| Параграф 7. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |
| 76. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий | 5 | компл | 1 |
| 77. | Контейнер для стерилизации | 5 | шт | 2 |
| 78. | Стерилизатор воздушный | 10 | шт | 1 |
| Параграф 8. Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |
| 79. | Облучатель бактерицидный | 5 | шт | 1 |
| 80. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей | 3 | шт | 1 |
| Параграф 9. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |
| 81. | Светильник хирургический передвижной | 10 | шт | 2 |
| 82. | Стол перевязочный универсальный | 10 | компл | 1 |
| 83. | Столик инструментальный | 10 | шт | 1 |
| 84. | Столик манипуляционный передвижной | 10 | шт | 1 |
| 85. | Тележка медицинская многофункциональная | 10 | шт | 1 |
| 86. | Ширма медицинская | 5 | шт | 1 |
| 87. | Штатив для длительных вливаний | 5 | шт | 2 |
| 88. | Транспортировочный инфекционный бокс | 5 | шт | 1 |
| Параграф 10. Санитарно-хозяйственное имущество |  |  |  |  |
| 89. | Носилки санитарные | 10 | шт | 2 |
| Параграф 11. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |
| 90. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный | 3 | шт | 1 |
| Параграф 12. Медицинский (санитарный) транспорт и подвижные медицинские комплексы |  |  |  |  |
| 91. | Медицинский (санитарный) автомобиль | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 92. | Дезинфекционно-душевой комплекс (автомобиль, прицеп, агрегат) | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 93. | Автоперевязочная | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 94. | Медицинский (санитарный) автомобиль (транспортер) бронированный | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 3. Норма снабжения медицинской роты (пункта) воинской части |  |  |  |  |
| Глава 6. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |
| Параграф 1. Сумки для оказания первой и доврачебной помощи |  |  |  |  |
| 1. | Сумка санитара войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора |
| 2. | Сумка фельдшера войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность фельдшера |
| Параграф 2. Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой врачебной помощи |  |  |  |  |
| 3. | Сумка врача войсковая | 3 | шт | По 1 комплекту на штатную должность врача |
| Параграф 3. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |
| 4. | Аптечка первой помощи (индивидуальная) | 3 | комплект | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |
| 5. | Аптечка первой помощи (групповая) | 3 | комплект | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |
| 6. | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 7. | Пакет противохимический индивидуальный | 3 | штук | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |
| 8. | Комплект защитной одежды | 3 | комплект | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 9. | Медицинский защитный экран для лица | 5 | штук | По 2 комплекта на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 10. | Маска медицинская | 1 | штук | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |
| Параграф 4. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |
| 11. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 10 | компл | 1 |
| 12. | Аспиратор хирургический | 10 | шт | 2 |
| 13. | Дефибриллятор | 10 | компл | 1 |
| 14. | Динамометр | 10 | шт | 1 |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий | 1 | шт | 5 |
| 16. | Ложка медицинская жесткая костная острая малая двусторонняя | 1 | шт | 2 |
| 17. | Ножницы для гипсовых повязок | 1 | шт | 1 |
| 18. | Ножницы для перевязочного материала | 1 | шт | 3 |
| 19. | Ножницы для разрезания повязок | 1 | шт | 2 |
| 20. | Ножницы для стрижки волос | 1 | шт | 2 |
| 21. | Ножницы хирургические с одним острым концом, изогнутые | 1 | шт | 3 |
| 22. | Ножницы хирургические с одним острым концом, прямые | 1 | шт | 3 |
| 23. | Пинцет пластинчатый анатомический | 1 | шт | 4 |
| 24. | Пинцет пластинчатый общего назначения | 1 | шт | 3 |
| 25. | Пинцет пластинчатый хирургический | 1 | шт | 4 |
| 26. | Роторасширитель | 1 | шт | 1 |
| 27. | Ручка для скальпеля | 1 | шт | 3 |
| 28. | Тазик почкообразный | 1 | шт | 8 |
| 29. | Троакары медицинские | 1 | наб | 2 |
| 30. | Языкодержатель | 1 | шт | 2 |
| Параграф 5. Наборы и укладки медицинские |  |  |  |  |
| 31. | Набор операционный большой | 1 | наб | 1 |
| 32. | Набор перевязочный малый | 1 | наб | 1 |
| 33. | Набор для трахеостомии | 3 | наб | 1 |
| 34. | Набор общехирургический | 1 | наб | 1 |
| 35. | Набор перевязочный большой | 3 | наб | 1 |
| 36. | Набор процедурный | 3 | наб | 1 |
| 37. | Набор врачебного приема | 3 | наб | 1 |
| 38. | Набор общеврачебный | 3 | наб | 1 |
| 39. | Набор инструментов отоларинголога | 3 | наб | 1 |
| 40. | Набор инструментов офтальмолога | 3 | наб | 1 |
| 41. | Набор инструментов стоматолога | 3 | наб | 1 |
| 42. | Набор хирургический малый | 3 | наб | 1 |
| 43. | Набор хирургический большой | 3 | наб | 1 |
| 44. | Набор операционный малый | 3 | наб | 1 |
| 45. | Набор для трудной интубации | 3 | наб | 1 |
| 46. | Набор рентгенозащитный индивидуальный | 3 | наб | 1 |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии и механотерапии |  |  |  |  |
| 47. | Шина транспортная для нижних конечностей | 3 | шт | 2 |
| 48. | Шина транспортная | 3 | шт | 4 |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |
| 49. | Воронки ушные | 1 | наб | 2 |
| 50. | Зеркало гортанное | 1 | шт | 1 |
| 51. | Зеркало носовое для взрослых | 1 | шт | 2 |
| 52. | Зеркало носоглоточное | 1 | шт | 1 |
| 53. | Зонд носовой с навивкой | 1 | шт | 2 |
| 54. | Зонд ушной острый | 1 | шт | 1 |
| 55. | Зонд ушной с навивкой | 1 | шт | 1 |
| 56. | Пинцет ушной, изогнутый по ребру | 1 | шт | 2 |
| 57. | Рефлектор налобный | 3 | шт | 2 |
| 58. | Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал | 1 | шт | 2 |
| 59. | Щипцы тампонные носовые | 1 | шт | 1 |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |
| 60. | Векоподъемник | 1 | шт | 1 |
| 61. | Векорасширитель | 1 | шт | 1 |
| 62. | Лупа бинокулярная налобная | 3 | шт | 1 |
| 63. | Осветитель для таблиц | 5 | компл | 1 |
| 64. | Пинцет анатомический глазной | 1 | шт | 1 |
| 65. | Пинцет хирургический глазной | 1 | шт | 1 |
| 66. | Таблица для определения остроты зрения | 5 | шт | 1 |
| 67. | Автоматический проектор знаков | 5 | шт | 1 |
| Параграф 9. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |
| 68. | Диатермокоагулятор стоматологический | 10 | штук | 1 |
| 69. | Наконечник прямой | 3 | штук | 1 |
| 70. | Наконечник турбинный | 3 | штук | 1 |
| 71. | Наконечник угловой | 3 | штук | 1 |
| 72. | Молоток стоматологический | 3 | штук | 1 |
| 73. | Установка стоматологическая | 10 | комплект | По 1 комплекту на штатную должность стоматолога |
| 74. | Мобильная стоматологическая установка | 10 | комплект |  |
| 75. | Набор инструментов для пломбирования зубов | 3 | набор | 2 |
| 76. | Набор инструментов для снятия зубных отложений | 3 | набор | 1 |
| Параграф 10. Аппараты для рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |
| 77. | Аппарат рентгенодиагностический | 10 | штук | 1 |
| 78. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 10 | штук | 1 |
| 79. | Ультразвуковая диагностическая система | 10 | штук | 1 |
| Параграф 11. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |
| 80. | Баня водяная | 10 | комплект | 1 |
| 81. | Ванна для окраски мазков крови | 3 | штук | 1 |
| 82. | Весы лабораторные | 5 | штук | 1 |
| 83. | Гематологический анализатор | 10 | комплект | 1 |
| 84. | Глюкометр | 5 | штук | 1 |
| 85. | Дозатор одноканальный от 0,5 до 10 мкл | 3 | штук | 1 |
| 86. | Дозатор одноканальный от 100 до 1000 мкл | 3 | штук | 1 |
| 87. | Дозатор одноканальный от 1000 до 5000 мкл | 3 | штук | 1 |
| 88. | Дозатор одноканальный от 20 до 200 мкл | 3 | штук | 1 |
| 89. | Дозатор пипеточный от 500 до 5000 мкл | 3 | штук | 1 |
| 90. | Дозатор поршневой | 3 | штук | 1 |
| 91. | Колориметр фотоэлектрический | 10 | комплект | 1 |
| 92. | Микроскоп бинокулярный | 10 | штук | 2 |
| 93. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | 5 | штук | 2 |
| 94. | Счетчик форменных элементов крови | 5 | штук | 1 |
| 95. | Термогигрометр | 5 | штук | 1 |
| 96. | Термостат суховоздушный | 10 | комплект | 1 |
| 97. | Центрифуга лабораторная | 10 | комплект | 2 |
| 98. | Анализатор биохимический | 10 | комплект | 1 |
| 99. | Анализатор мочи | 10 | комплект | 1 |
| 100. | Весы аналитические | 5 | штук | 1 |
| Параграф 12. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |
| 101. | Электрокардиограф | 10 | комплект | 2 |
| Параграф 13. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |
| 102. | Аппарат для УВЧ-терапии | 10 | комплект | 1 |
| 103. | Ингалятор | 10 | комплект | 1 |
| 104. | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 5 | комплект | 1 |
| 105. | Облучатель ртутно-кварцевый | 5 | комплект | 3 |
| 106. | Часы процедурные | 5 | штук | 2 |
| 107. | Аппарат для амплипульстерапии | 10 | комплект | 1 |
| 108. | Аппарат для гальванизации, электрофореза | 10 | комплект | 1 |
| 109. | Аппарат для диадинамотерапии | 10 | комплект | 1 |
| 110. | Аппарат для местной дарсонвализации | 10 | комплект | 1 |
| 111. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 10 | комплект | 1 |
| 112. | Аппарат для ультразвуковой терапии | 10 | комплект | 1 |
| Глава 7. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |
| 113. | Аппарат дыхательный с ручным приводом | 10 | компл | 2 |
| 114. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 10 | компл | 2 |
| 115. | Аппарат наркозно-дыхательный | 10 | компл | 1 |
| 116. | Дозатор лекарственных средств | 5 | компл | 2 |
| 117. | Ингалятор кислородный | 7 | компл | 2 |
| 118. | Ларингоскоп | 1 | компл | 1 |
| 119. | Монитор пациента | 10 | компл | 1 |
| 120. | Небулайзер | 10 | компл | 2 |
| 121. | Пульсоксиметр | 10 | компл | 2 |
| 122. | Увлажнитель кислорода | 3 | компл | 1 |
| Параграф 2. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для кислородной терапии |  |  |  |  |
| 123. | Компрессор кислородный | 10 | компл | 1 |
| Глава 8. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |
| 124. | Электрокардиограф | 10 | компл | 2 |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |
| 125. | Спирометр | 10 | компл | 1 |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |
| 126. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 1 | компл | По 1 комплекту на штатную должность санитарного инструктора, фельдшера, врача |
| 127. | Весы медицинские | 10 | шт | 1 |
| 128. | Молоток неврологический | 3 | шт | 1 |
| 129. | Ростомер | 10 | шт | 1 |
| 130. | Стетофонендоскоп | 3 | шт | 5 |
| Параграф 4. Оборудование и принадлежности для рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |
| 131. | Негатоскоп | 10 | шт | 1 |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и оборудование для аптек |  |  |  |  |
| 132. | Гигрометр | 3 | шт | 2 |
| 133. | Холодильник фармацевтический | 10 | шт | 4 |
| Параграф 6. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |
| 134. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий | 5 | компл | 2 |
| 135. | Контейнер для стерилизации | 5 | шт | 5 |
| 136. | Стерилизатор паровой | 10 | шт | 1 |
| 137. | Стерилизатор воздушный | 10 | шт | 1 |
| Параграф 7. Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |
| 138. | Облучатель бактерицидный | 5 | шт | 6 |
| 139. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей | 3 | шт | 2 |
| Параграф 8. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |
| 140. | Кресло гинекологическое | 10 | шт | 1 |
| 141. | Кресло-коляска медицинское | 10 | шт | 1 |
| 142. | Светильник хирургический передвижной | 10 | шт | 2 |
| 143. | Светильник хирургический стационарный | 10 | шт | 1 |
| 144. | Стол перевязочный универсальный | 10 | компл | 3 |
| 145. | Столик анестезиолога | 10 | шт | 1 |
| 146. | Столик инструментальный | 10 | шт | 5 |
| 147. | Столик манипуляционный передвижной | 10 | шт | 2 |
| 148. | Тележка медицинская многофункциональная | 10 | шт | 1 |
| 149. | Ширма медицинская | 5 | шт | 2 |
| 150. | Штатив для длительных вливаний | 5 | шт | 6 |
| 151. | Транспортировочный инфекционный бокс | 5 | шт | 1 |
| Параграф 9. Санитарно-хозяйственное имущество |  |  |  |  |
| 152. | Носилки санитарные | 10 | шт | 5 |
| Параграф 10. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |
| 153. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный | 3 | шт | 3 |
| Параграф 11. Медицинский (санитарный) транспорт и подвижные медицинские комплексы |  |  |  |  |
| 154. | Медицинский (санитарный) автомобиль | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 155. | Дезинфекционно-душевой комплекс (автомобиль, прицеп, агрегат) | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 156. | Автоперевязочная | 10 | комплекс | В соответствии с табелем к штату |
| 157. | Медицинский (санитарный) автомобиль (транспортер) бронированный | 10 | шт | В соответствии с табелем к штату |
| 4.Норма снабжения для обеспечения занятий по военно-медицинской подготовке на 100 человек личного состава воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан. |  |  |  |  |
| 158. | Аптечка первой помощи индивидуальная | 3 | шт | 20 |
| 159. | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный | 1 | шт | 20 |
| 160. | Пакет противохимический индивидуальный | 1 | шт | 20 |
| 161. | Аптечка первой помощи групповая | 3 | шт | 6 |
| 162. | Аптечка первой помощи бортовая на трех членов экипажа | 3 | шт | 6 |
| 163. | Сумка санитара-инструктора войсковая | 3 | шт | 4 |
| 164. | Сумка фельдшера войсковая | 3 | шт | 4 |
| 165. | Сумка врача войсковая | 3 | шт | 2 |
| 166. | Шина транспортная для нижних конечностей | 3 | шт | 10 |
| 167. | Шина транспортная | 3 | шт | 10 |

|  | Приложение 2 к приказу Министра обороны Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 609 |
| --- | --- |

Нормы снабжения медицинской техникой и имуществом военно-медицинских учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра обороны РК от 28.10.2021 № 748 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| 1. Нормы снабжения военного госпиталя (военного лазарета) до 100 коек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок службы | Единица измерения |
| Глава 1. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |
| 1. | Аптечка первой помощи (групповая) | 3 | комплект |
| 2. | Медицинский защитный экран для лица | 5 | штук |
| 3. | Комплект защитной одежды | 3 | комплект |
| 4. | Маска медицинская | 1 | штук |
| Параграф 2. Медицинские предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |
| 5. | Тазик почкообразный | 3 | штук |
| 6. | Штатив для длительных вливаний | 3 | штук |
| 7. | Языкодержатель | 3 | штук |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |
| 8. | Аспиратор хирургический | 10 | комплект |
| 9. | Аспиратор хирургический ультразвуковой | 10 | комплект |
| 10. | Аспиратор эндоскопический | 10 | комплект |
| 11. | Дозатор лекарственных средств | 5 | штук |
| 12. | Термометр медицинский | 5 | штук |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |
| 13. | Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов | 10 | комплект |
| 14. | Анализатор агрегации тромбоцитов (агрегометр) | 10 | комплект |
| 15. | Анализатор биохимический | 10 | комплект |
| 16. | Анализатор газов крови | 10 | комплект |
| 17. | Анализатор газов крови и электролитов крови | 10 | комплект |
| 18. | Анализатор гематологический | 10 | комплект |
| 19. | Анализатор гемостаза (коагулометр) | 10 | комплект |
| 20. | Анализатор мочи | 10 | комплект |
| 21. | Аппарат для окраски мазков крови | 10 | комплект |
| 22. | Аппарат для электрофореза белков | 10 | комплект |
| 23. | Баня водяная | 10 | комплект |
| 24. | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле | 10 | комплект |
| 25. | Весы аналитические | 5 | комплект |
| 26. | Весы лабораторные | 5 | комплект |
| 27. | Весы торсионные | 5 | штук |
| 28. | Гемоглобинометр | 5 | штук |
| 29. | Гигрометр | 5 | штук |
| 30. | Глюкометр | 5 | штук |
| 31. | Дозатор пипеточный | 5 | штук |
| 32. | Дилютор | 10 | комплект |
| 33. | Камера для счета форменных элементов крови | 10 | штук |
| 34. | Камера для счета форменных элементов спинномозговой жидкости (Фукс-Розенталя) | 10 | штук |
| 35. | Колориметр фотоэлектрический цифровой | 10 | комплект |
| 36. | Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа | 10 | комплект |
| 37. | Комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции | 10 | комплект |
| 38. | Машина для мойки лабораторной посуды | 10 | комплект |
| 39. | Мешалка магнитная | 10 | комплект |
| 40. | Микроскоп бинокулярный | 10 | комплект |
| 41. | Микроскоп биологический | 10 | комплект |
| 42. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | 5 | штук |
| 43. | Ротатор | 10 | комплект |
| 44. | Спектрофотометр | 5 | комплект |
| 45. | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы | 5 | штук |
| 46. | Термостат суховоздушный | 10 | штук |
| 47. | Тромбоэластограф | 10 | комплект |
| 48. | Центрифуга | 10 | штук |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |
| 49. | Аппарат криоультразвуковой хирургический | 10 | комплект |
| 50. | Аппарат лазерный хирургический | 10 | комплект |
| 51. | Аппарат плазменный хирургический | 10 | комплект |
| 52. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 10 | комплект |
| 53. | Дерматом | 10 | штук |
| 54. | Набор инструментов для лазерной хирургии | 3 | набор |
| Глава 2. Аппараты,оборудование и инструменты для малоинвазивной хирургии |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, оборудование, инструменты для хирургии из мини доступа |  |  |  |
| 55. | Набор инструментов для операций на органах брюшной полости | 3 | набор |
| 56. | Набор инструментов для операций на органах грудной полости | 3 | набор |
| 57. | Набор хирургических инструментов для операций из мини доступа | 3 | набор |
| Параграф 2. Апараты, оборудование и инструменты для эндоскопической хирургии |  |  |  |
| 58. | Видеоэндоскопический комплекс | 10 | комплект |
| 59. | Набор инструментов для видеоэндоскопической хирургии | 3 | набор |
| Параграф 3. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |
| 60. | Бронхофиброскоп | 10 | комплект |
| 61. | Видеобронхоскоп | 10 | комплект |
| 62. | Видеогастроскоп | 10 | комплект |
| 63. | Видеоколоноскоп | 10 | комплект |
| 64. | Гастрофиброскоп | 10 | комплект |
| 65. | Клипатор эндоскопический | 10 | комплект |
| 66. | Колонофиброскоп | 10 | комплект |
| 67. | Лигатор эндоскопический | 10 | комплект |
| Параграф 4. Наборы медицинские |  |  |  |
| 68. | Набор для трахеостомии | 3 | набор |
| 69. | Набор операционный большой | 3 | набор |
| 70. | Набор операционный малый | 3 | набор |
| 71. | Набор перевязочный большой | 3 | набор |
| 72. | Набор перевязочный малый | 3 | набор |
| 73. | Набор реанимационный для скорой помощи | 3 | набор |
| 74. | Набор процедурный | 3 | набор |
| 75. | Набор инструментов отоларинголога | 3 | набор |
| 76. | Набор инструментов стоматолога | 3 | набор |
| 77. | Набор рентгенозащитный индивидуальный | 3 | набор |
| 78. | Набор для трудной интубации | 3 | набор |
| 79. | Набор врачебного приема | 3 | набор |
| 80. | Набор общеврачебный | 3 | набор |
| 81. | Набор хирургический малый | 3 | набор |
| 82. | Набор хирургический большой | 3 | набор |
| 83. | Набор инструментов для венесекции | 3 | набор |
| 84. | Набор поликлинический | 3 | набор |
| 85. | Набор проктологический | 3 | набор |
| 86. | Укладка неотложной помощи | 3 | комплект |
| 87. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий | 3 | набор |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для нейрохирургии |  |  |  |
| 88. | Набор для измерения ликворного давления | 3 | набор |
| 89. | Набор для трепанации черепа | 3 | набор |
| 90. | Набор нейрохирургический | 3 | набор |
| 91. | Набор фрез и сверл к коловороту | 3 | набор |
| 92. | Ретрактор нейрохирургический | 10 | комплект |
| Параграф 6. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |
| 93. | Автокераторефрактометр | 10 | комплект |
| 94. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 10 | комплект |
| 95. | Анамалоскоп | 10 | комплект |
| 96. | Гониоскоп | 10 | штук |
| 97. | Диоптриметр | 5 | комплект |
| 98. | Индикатор внутриглазного давления | 3 | комплект |
| 99. | Лампа щелевая | 10 | комплект |
| 100. | Линейка для подбора оправ | 3 | штук |
| 101. | Линейка скиаскопическая | 3 | комплект |
| 102. | Линза Гольдмана | 3 | комплект |
| 103. | Набор диагностических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 | набор |
| 104. | Набор для исследования слезоотводящих путей | 3 | набор |
| 105. | Набор офтальмологический диагностический | 3 | набор |
| 106. | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 3 | штук |
| 107. | Офтальмоскоп прямой | 10 | штук |
| 108. | Периметр | 5 | комплект |
| 109. | Рабочее место офтальмолога | 10 | комплект |
| 110. | Таблица для исследования симуляции пониженного зрения | 3 | штук |
| 111. | Таблица для определения остроты зрения | 10 | штук |
| 112. | Тонометр офтальмологический бесконтактный | 5 | комплект |
| 113. | Экзоофтальмометр | 10 | комплект |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |
| 114. | Петля полипная носовая | 3 | штук |
| 115. | Петля полипная ушная | 3 | штук |
| 116. | Элеватор для миндалин | 3 | штук |
| 117. | Аппарат для пневматического массажа ушной барабанной перепонки | 10 | комплект |
| 118. | Аппарат тонзиллор | 10 | комплект |
| 119. | Аудиометр | 5 | комплект |
| 120. | Кресло для оценки вестибуловизуальной функции | 10 | штук |
| 121. | Крючок для удаления инородных тел из носа, уха | 3 | штук |
| 122. | Кюретка для удаления инородных тел по Воячеку | 3 | штук |
| 123. | Набор камертонов | 3 | штук |
| 124. | Рабочее место оториноларинголога | 10 | комплект |
| 125. | Рефлектор лобный | 3 | штук |
| 126. | Роторасширитель большой с кремальерой | 3 | штук |
| 127. | Элеваторы для вправления костей носа | 3 | штук |
| 128. | Эхосинускоп | 10 | комплект |
| 129. | Игла для прокола гайморовой полости | 3 | штук |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |
| 130. | Аппарат диатермохирургический гинекологический | 10 | комплект |
| 131. | Гистерорезектоскоп | 10 | комплект |
| 132. | Набор гинекологический для выскабливания матки | 3 | набор |
| 133. | Набор гинекологический операционный | 3 | набор |
| 134. | Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи | 3 | набор |
| 135. | Аппарат для вакуум-аспирации эндометрия | 10 | компл |
| 136. | Гистероскоп | 10 | компл |
| 137. | Кольпоскоп | 10 | компл |
| 138. | Кресло гинекологическое | 10 | компл |
| 139. | Подъемник Отто | 3 | шт |
| 140. | Расширители Гегара | 3 | наб |
| 141. | Набор диагностический гинекологический | 3 | наб |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |
| 142. | Набор для цистостомии | 3 | набор |
| Глава 3. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |
| 143. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 10 | комплект |
| 144. | Аппарат для оценки нейромышечной проводимости и глубины миорелаксации | 10 | комплект |
| 145. | Аппарат дыхательный с ручным приводом | 10 | комплект |
| 146. | Аппарат наркозно-дыхательный | 10 | комплект |
| 147. | Вентилометр | 10 | комплект |
| 148. | Дефибриллятор | 10 | комплект |
| 149. | Кислородный концентратор | 10 | комплект |
| 150. | Коагулометр | 10 | комплект |
| 151. | Компрессор воздушный медицинский | 10 | комплект |
| 152. | Ларингоскоп в наборе с клинками | 10 | комплект |
| 153. | Монитор анестезиологический | 10 | комплект |
| 154. | Монитор прикроватный многофункциональный | 10 | комплект |
| 155. | Монитор реанимационный | 10 | комплект |
| 156. | Пульсоксиметр | 5 | комплект |
| 157. | Тромбоэластограф | 5 | комплект |
| 158. | Увлажнитель кислорода | 10 | комплект |
| 159. | Аппарат для гемосорбции | 10 | комплект |
| 160. | Аппарат для плазмофереза | 10 | комплект |
| 161. | Аппарат лазерный для облучения крови | 10 | комплект |
| 162. | Аппарат ультрафиолетового облучения крови | 10 | комплект |
| 163. | Аппарат внутривенного облучения крови (в УФОК и ВЛОК диапазоне) | 10 | комплект |
| 164. | Аппарат для виброакустического масажа легких | 10 | комплект |
| 165. | Аппарат для проведения непрямого массажа сердца кардиопомпа | 10 | комплект |
| Параграф 2. Прочие аппараты, приборы и оборудование для оказания анестезиологической и реаниматологической помощи |  |  |  |
| 166. | Анализатор газов крови автоматический | 10 | комплект |
| 167. | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | 10 | комплект |
| 168. | Аппарат для конвекционного согревания пациентов | 10 | комплект |
| 169. | Измеритель инвазивный низких давлений | 3 | комплект |
| 170. | Консоль реанимационная | 3 | комплект |
| 171. | Устройство для перекладывания больных | 5 | комплект |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование трансфузиологического кабинета |  |  |  |
| 172. | Водяная баня | 10 | штук |
| 173. | Морозильная камера для хранения плазмы крови | 10 | штук |
| 174. | Тромбомиксер | 10 | штук |
| 175. | Холодильник для хранения крови | 10 | штук |
| Параграф 4. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |
| 176. | Установка стоматологическая | 10 | комплект |
| 177. | Камера масляная для стерилизации наконечников | 10 | комплект |
| 178. | Лампа для фото полимеризации композитов | 10 | штук |
| 179. | Набор инструментов для пломбирования зубов | 3 | набор |
| 180. | Набор инструментов для снятия отложений зубного камня | 3 | набор |
| 181. | Набор стоматологический терапевтический | 3 | набор |
| 182. | Стоматоскоп интраоральный | 10 | комплект |
| 183. | Электроодонтометр | 10 | штук |
| 184. | Эндомотор | 10 | комплект |
| Параграф 5. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии |  |  |  |
| 185. | Бормашина портативная | 10 | комплект |
| 186. | Набор для шинирования челюстей | 3 | набор |
| 187. | Набор инструментов для пародонтальной хирургии | 3 | набор |
| 188. | Набор стоматологический хирургический | 3 | набор |
| 189. | Набор щипцов для удаления зубов для верхней и нижней челюсти | 3 | набор |
| 190. | Зеркало стоматологическое | 3 | штук |
| 191. | Зонд зубной изогнутый | 3 | штук |
| 192. | Зонд зубной штыковидный | 3 | штук |
| 193. | Пинцет зубной изогнутый | 3 | штук |
| 194. | Ручка для стоматологического зеркала | 3 | штук |
| 195. | Экскаватор стоматологический двухсторонний | 3 | штук |
| Параграф 6. Аппараты, оборудование и инструменты для зубопротезных лабораторий |  |  |  |
| 196. | Аппарат для вытопки воска | 10 | штук |
| 197. | Аппарат для вытяжения зубных гильз | 10 | штук |
| 198. | Аппарат для пайки зубных протезов | 10 | штук |
| 199. | Аппарат для экспресс-полимеризации пластмасс | 10 | штук |
| 200. | Бормашина зуботехническая настольная | 10 | штук |
| 201. | Бюгель двух кюветный | 3 | штук |
| 202. | Бюгель одно кюветный | 3 | штук |
| 203. | Вакуумсмеситель | 5 | штук |
| 204. | Вибростолик | 10 | штук |
| 205. | Корнцанг зуботехнический для литейных установок | 3 | штук |
| 206. | Коронкосниматель Коппа | 3 | штук |
| 207. | Коронкосниматель ортопедический с автоматическим взводом | 3 | штук |
| 208. | Круглогубцы зуботехнические | 3 | штук |
| 209. | Кусачки технические | 3 | штук |
| 210. | Кювета зуботехническая для дублированных моделей | 3 | штук |
| 211. | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов бронзовая | 3 | штук |
| 212. | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов латунная | 3 | штук |
| 213. | Лобзик зуботехнический для распиливания гипсовых моделей | 3 | штук |
| 214. | Ложка для снятия слепков с верхней челюсти | 3 | штук |
| 215. | Ложка для снятия слепков с нижней челюсти | 3 | штук |
| 216. | Ложка ЛСА-В-1 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 217. | Ложка ЛСА-В-2 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 218. | Ложка ЛСА-В-3 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 219. | Ложка ЛСА-Н-1 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 220. | Ложка ЛСА-Н-2 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 221. | Ложка ЛСА-Н-3 для снятия слепков альгинантными массами | 3 | штук |
| 222. | Ложка стоматологическая для разогревания легкоплавких сплавов | 3 | штук |
| 223. | Микрометр зуботехнический | 3 | штук |
| 224. | Молоток стоматологический стальной | 3 | штук |
| 225. | Набор инструментов для изготовления металлопластмассовых зубных протезов | 3 | набор |
| 226. | Наковальня зуботехническая | 3 | штук |
| 227. | Наконечник зуботехнический | 3 | штук |
| 228. | Нож для гипса | 3 | штук |
| 229. | Нож зуботехнический большой | 3 | штук |
| 230. | Ножницы для коронок вертикально изогнутые | 3 | штук |
| 231. | Ножницы для металла прямые | 3 | штук |
| 232. | Ножницы зуботехнические большие | 3 | штук |
| 233. | Нож-шпатель зуботехнический | 3 | штук |
| 234. | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей | 3 | штук |
| 235. | Параллелометр координатно-определяющий | 3 | штук |
| 236. | Печь (муфельная) термостатированная стоматологическая | 5 | комплект |
| 237. | Пинцет технический | 3 | штук |
| 238. | Пистолет к аппарату для пайки зубных протезов | 3 | штук |
| 239. | Плоскогубцы технические никелированные | 3 | штук |
| 240. | Пресс для выдавливания гипса из кювет | 3 | штук |
| 241. | Пресс для зуботехнических кювет | 3 | штук |
| 242. | Прибор для полимеризации акриловых пластмасс под давлением | 5 | штук |
| 243. | Станок для обработки гипсовых моделей зуботехнический | 3 | штук |
| 244. | Станок фрезерный зуботехнический | 3 | комплект |
| 245. | Установка пескоструйная с безвозвратным циклом работы песка | 3 | штук |
| 246. | Установка пескоструйная с оборотным циклом работы песка | 3 | штук |
| 247. | Установка стоматологическая центробежная литейная | 10 | комплект |
| 248. | Шлиф машина стоматологическая | 10 | штук |
| 249. | Шпатель зуботехнический электрический | 3 | штук |
| 250. | Щипцы клювовидные для коронок | 3 | штук |
| 251. | Щипцы крампонные | 3 | штук |
| Параграф 7. Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики |  |  |  |
| 252. | Аппарат для оцифровки рентгеновского изображения | 10 | комплект |
| 253. | Аппарат рентгеновский передвижной | 10 | комплект |
| 254. | Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) | 10 | комплект |
| 255. | Аппарат рентгенодиагностический | 10 | комплект |
| 256. | Аппарат рентгенодиагностический хирургический передвижной со штативом типа С-дуга | 10 | комплект |
| 257. | Компьютерный томограф | 10 | комплект |
| 258. | Магнитно-резонансный томограф | 10 | комплект |
| 259. | Флюорограф | 10 | комплект |
| Параграф 8. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |
| 260. | Ширма защитная рентгеновская | 5 | штук |
| Параграф 9. Оборудование и принадлежности для рентгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |
| 261. | Негатоскоп | 10 | штук |
| Параграф 10. Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |
| 262. | Портативный ультразвуковой сканер с цветовым допплером | 10 | комплект |
| 263. | Ультразвуковая диагностическая система | 10 | комплект |
| 264. | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики | 10 | комплект |
| Глава 4. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |
| 265. | Комплекс велоэргометрический | 10 | комплект |
| 266. | Комплекс для проведения тредмил-теста | 10 | комплект |
| 267. | Реограф | 10 | комплект |
| 268. | Система комбинированного суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления | 10 | комплект |
| 269. | Система суточного мониторирования артериального давления | 10 | комплект |
| 270. | Система суточного мониторирования электрокардиограммы | 10 | комплект |
| 271. | Электрокардиограф | 10 | комплект |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |
| 272. | Спирометр | 5 | комплект |
| 273. | Пневмотахометр | 5 | штук |
| 274. | Спирограф | 5 | штук |
| Параграф 3. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |
| 275. | Игольчатый электромиограф | 10 | комплект |
| 276. | Реоэнцефалограф | 10 | комплект |
| 277. | Электроэнцефалограф | 10 | комплект |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |
| 278. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 5 | штук |
| 279. | Весы медицинские | 5 | штук |
| 280. | Молоток неврологический | 3 | штук |
| 281. | Ростомер | 10 | штук |
| 282. | Стетофонендоскоп | 5 | штук |
| 283. | Веновизор | 10 | штук |
| Параграф 5. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии |  |  |  |
| 284. | Набор внешней фиксации стержневыми и гибридными аппаратами | 3 | набор |
| 285. | Набор для внешней фиксации спице-стержневыми аппаратами | 3 | набор |
| 286. | Набор для лечения переломов костей вытяжением | 3 | набор |
| 287. | Набор для остеосинтеза | 3 | набор |
| 288. | Набор имплантантов для остеосинтеза переломов костей конечностей | 3 | набор |
| 289. | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза | 3 | набор |
| 290. | Набор инструментов для операций на кисти | 3 | набор |
| 291. | Набор инструментов для установки аппаратов внешней фиксации стержневых и гибридных | 3 | набор |
| 292. | Набор оборудования и инструментов для гипсовой иммобилизации конечностей | 3 | набор |
| Параграф 6. Аппараты и приспособления для лечения позвоночника и таза |  |  |  |
| 293. | Лямка для вытяжения позвоночника | 3 | штук |
| 294. | Пояс тазовый | 3 | штук |
| 295. | Шина для фиксации шейных позвонков | 3 | штук |
| Параграф 7. Шины транспортные, костыли, трости |  |  |  |
| 296. | Костыли для взрослых | 3 | пар |
| 297. | Трость | 3 | штук |
| 298. | Шина транспортная | 3 | комплект |
| 299. | Ходунки медицинские | 3 | штук |
| Глава 5. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |
| 300. | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии | 10 | комплект |
| 301. | Аппарат для гальванизации | 10 | комплект |
| 302. | Аппарат для импульсной и низкочастотной электротерапии | 10 | комплект |
| 303. | Аппарат для местной дарсонвализации и ультратонотерапии | 10 | комплект |
| 304. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 10 | комплект |
| 305. | Аппарат для импульсной и низкочастотной электротерапии | 10 | комплект |
| 306. | Аппарат для УВЧ-терапии | 10 | комплект |
| 307. | Аппарат для ультразвуковой терапии | 10 | комплект |
| 308. | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии | 10 | комплект |
| 309. | Аппарат для электромиостимуляции | 10 | комплект |
| 310. | Аппарат КВЧ-терапии | 10 | комплект |
| 311. | Аппарат СВЧ-терапии | 10 | комплект |
| 312. | Аппарат магнито-лазерной терапии | 10 | комплект |
| 313. | Аппарат стоматологический для электрофореза, депофореза | 10 | комплект |
| 314. | Аппарат для вибровакуумной терапии | 10 | комплект |
| 315. | Аппарат для лечения поляризационным светом (биоптрон) | 10 | комплект |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |
| 316. | Облучатель ртутно-кварцевый | 5 | комплект |
| 317. | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 3 | комплект |
| 318. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа | 5 | штук |
| 319. | Парафинонагреватель | 10 | комплект |
| 320. | Солярий | 10 | комплект |
| Параграф 3. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |
| 321. | Ингалятор | 10 | комплект |
| 322. | Небулайзер | 10 | комплект |
| Параграф 4. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |
| 323. | Часы процедурные | 5 | штук |
| Параграф 5.Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |
| 324. | Аппарат для внеротовой репозиции и фиксации отломков верхней и нижней челюсти | 10 | комплект |
| 325. | Диатермокоагулятор стоматологический | 10 | комплект |
| 326. | Набор для шинирования челюстей многофункциональный | 3 | набор |
| 327. | Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии | 3 | комплект |
| Параграф 6. Оборудование для стерилизации |  |  |  |
| 328. | Аппарат низкотемпературной плазменной стерилизации | 10 | комплект |
| 329. | Контейнер для стерилизации | 5 | штук |
| 330. | Стерилизатор воздушный | 10 | штук |
| 331. | Стерилизатор паровой | 10 | штук |
| Параграф 7. Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |
| 332. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 10 | комплект |
| 333. | Ванна ультразвуковая для очистки инструментов | 10 | комплект |
| 334. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий | 10 | штук |
| 335. | Камера для хранения стерильных эндоскопических инструментов | 10 | штук |
| 336. | Облучатель бактерицидный | 3 | штук |
| 337. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа | 3 | штук |
| 338. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей | 3 | штук |
| 339. | Установка для обеззараживания, очистки и кондиционирования воздуха | 10 | комплект |
| Параграф 8. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |
| 340. | Кресло гинекологическое | 10 | штук |
| 341. | Кресло для бронхоскопии | 10 | штук |
| 342. | Кресло оториноларингологическое | 10 | штук |
| 343. | Кресло офтальмологическое | 10 | штук |
| 344. | Кресло эндоскопическое | 10 | штук |
| 345. | Кресло-коляска медицинское | 10 | штук |
| 346. | Кресло-носилки медицинские | 10 | штук |
| 347. | Матрац противопролежневый | 10 | штук |
| 348. | Подставка для стерилизационных контейнеров | 10 | штук |
| 349. | Светильник хирургический передвижной | 10 | штук |
| 350. | Светильник хирургический стационарный | 10 | штук |
| 351. | Стол операционный универсальный | 10 | штук |
| 352. | Стол перевязочный универсальный | 10 | штук |
| 353. | Стол офтальмологический | 10 | штук |
| 354. | Стол зуботехнический | 10 | штук |
| 355. | Столик анестезиолога | 10 | штук |
| 356. | Столик инструментальный | 10 | штук |
| 357. | Столик манипуляционный передвижной | 10 | штук |
| 358. | Столик стоматологический | 10 | штук |
| 359. | Тележка медицинская | 10 | штук |
| 360. | Холодильник фармацевтический | 10 | штук |
| 361. | Транспортировочный инфекционный бокс | 5 | штук |
| 362. | Моечно-дезинфекционная машина | 10 | комлект |
| 363. | Аппарат ультразвуковой для предоперационной ультразвуковой очистки | 10 | комплект |
| 364. | Кушетка медицинская | 10 | штук |
| 365. | Сейф для хранения наркотиков | 10 | штук |
| 366. | Кресло медицинское для забора крови | 10 | штук |
| 367. | Шкаф медицинский | 10 | штук |
| 368. | Ширма медицинская | 10 | штук |
| 369. | Судно подкладное | 10 | штук |
| 370. | Стул медицинский | 10 | штук |
| 371. | Прибор для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе | 5 | штук |
| 372. | Кровать функциональная | 10 | штук |
| 373. | Тумба прикроватная с поворотным столиком | 10 | штук |
| Параграф 10. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |
| 374. | Аквадистиллятор | 10 | штук |
| Параграф 11.Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |
| 375. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный | 5 | штук |

Продолжение таблицы

| 1. Нормы снабжения военного госпиталя (военного лазарета) до 100 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемное отделение |  |  | Хирургическое отделение |  |  |  | Операционное отделение (блок) |  |  |  |  | Отделение анестезиологии и реанимации |  |  | Кабинет эндоскопии |  |  |  |  |  | Стерилизационное отделение |  |  |  | Терапевтическое отделение |  |  |  | Отделение лучевой диагностики |  |  | Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  | Кабинет реабилитологии |  |  |  | Лабораторное отделение |  | Кабинет стоматологический |  |  |  |  |  |  |  |  | Инфекционное отделение |  |  |  | Кабинет функциональной диагностики |
| Глава 1. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 2 комплекта на штатную должность среднего медицинского персонала и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Медицинские предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Аппараты,оборудование и инструменты для малоинвазивной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, оборудование, инструменты для хирургии из мини доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Апараты, оборудование и инструменты для эндоскопической хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для нейрохирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Прочие аппараты, приборы и оборудование для оказания анестезиологической и реаниматологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование трансфузиологического кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, оборудование и инструменты для зубопротезных лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 8. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Параграф 9. Оборудование и принадлежности для рентгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Глава 4. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты и приспособления для лечения позвоночника и таза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Шины транспортные, костыли, трости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 11. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Нормы снабжения военного клинического госпиталя свыше 100 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  | Срок службы | Единица измерения | Приемное отделение |  |  |  |  |  | Хирургическое отделение |  |  |  |  | Отделение гнойной хиругии |  |  |  | Нейрохирургическое отделение |  |  | Офтальмологическое отделение |  | Отделение оториноларингологии |  | Гинекологическое отделение |  | Отделение сердечно-сосудистой хирургии |  | Урологическое отделение |  | Отделение анестезиологии и реанимации |  |  | Кабинет трансфузиологии |  |
| Глава 6. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аптечка первой помощи (индивидуальная) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Компл |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аптечка первой помощи (групповая) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пакет противохимический индивидуальный |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Медицинский защитный экран для лица |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплект защитной одежды |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  | По 2 комплекта на штатную должность среднего медицинского персонала и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Маска медицинская |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | штук |  |  | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |  |  |  | Из расчета смены каждые три часа на 100% штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Медицинские предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Тазик почкообразный |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  | 5 |
| 9. |  |  | Штатив для длительных вливаний |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 25 |  |  |  |
| 10. |  |  | Языкодержатель |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14 |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Аспиратор для вымывания осколков камней |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Аспиратор стоматологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Аспиратор торакальный |  |  |  |  | 10 |  | Компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. |  |  | Аспиратор хирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 15. |  |  | Аспиратор хирургический ультразвуковой |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Дозатор лекарственных средств |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 56 |  |  |  |
| 17. |  |  | Термометр медицинский |  |  |  | 5 |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  | В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Аппарат криоультразвуковой хирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Аппарат лазерный хирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Аппарат плазменный хирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Дерматом |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Набор инструментов для лазерной хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 7. Аппараты, оборудование и инструменты для малоинвазивной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, оборудование, инструменты для хирургии из мини доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Комплекс хирургический видеоэндоскопический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Комлпекс видеоэндоскопический для гинекологических операций |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Набор инструментов для гинекологических операций из мини доступа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Набор инструментов для операций на органах брюшной полости |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Набор инструментов для операций на органах грудной полости |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Набор инструментов для сосудистых операций из мини доступа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Набор инструментов для урологических операций из мини доступа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Набор хирургических инструментов для операций из мини доступа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Апараты, оборудование и инструменты для эндоскопической хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | Ацидогастрометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Ацидогастромонитор для суточного исследования pH |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Бронхофиброскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 35. |  |  | Видеобронхоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Видеогастроскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Видеодуоденоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  | Видеоколоноскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Видеоректросигмаскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Гастрофиброскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Клипатор эндоскопический |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Колонофиброскоап |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  | Лигатор эндоскопический |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Набор инструментов для проведения РХПГ и папиллосфинктеротомии |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  | Наборы для эндоскопического стентирования |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Устройство теплового зонда |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  | Эндоскопическая ультразвуковая система |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  | Набор для трахеостомии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 49. |  |  | Набор микрохирургических инструментов операционный |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  | Набор операционный большой |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | Набор операционный малый |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Набор перевязочный большой |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 53. |  |  | Набор проктологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  | Мобильный переносной Набор для проведения реанимационных мероприятий |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 55. |  |  | Набор для измерения ликворного давления |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Набор-укладка для скорой медицинской помощи |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для нейрохирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | Аппарат электрохирургический для перфорации и пропиливания костей черепа, позвоночника |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  | Головодержатель нейрохирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  | Дезинтегратор ультразвуковой для нейрохирургии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  | Лупа бинокулярная с волоконным световодом |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | Микроскоп операционный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  | Монитор для регистрации артериального давления, электроэнцефалограммы, внутричерепного давления |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 63. |  |  | Набор для операций на грудном отделе позвоночника |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  | Набор для измерения ликворного давления |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  | Набор для операций на поясничном отделе позвоночника |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  | Набор для операций на шейном отделе позвоночника |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  | Набор для трепанации черепа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  | Набор инструментов для микрососудистой хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  | Набор инструментов для наложения и снятия клипс с сосудов мозга |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  | Набор конхотомов для удаления межпозвонковых дисков |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  | Набор кусачек для удаления межпозвонковых дисков |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  | Набор микрохирургических инструментов для нейрохирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  | Набор нейрохирургический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  | Набор фрез и сверл к коловороту |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  | Ретрактор нейрохирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  | Электроэнцефалограф для операционной |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  | Автокераторефрактометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  | Аппарат электохирургический высокочастотный для офтальмологии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  | Гониоскоп |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  | Диатермокоагулятор офтальмологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  | Диоптриметр |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  | Индикатор внутриглазного давления |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  | Лазерная система на основе Nd: YAG для офтальмологии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  | Лампа щелевая |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  | Линейка для подбора очковых оправ |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  | Линейка скиаскопическая |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  |  | Линза Гольдмана |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  |  | Микроскоп операционный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  | Набор диагностических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  | Набор для исследования слезоотводящих путей |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  |  | Набор инструментов для первичной хирургической обработки ран глаза |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  |  | Набор инструментов для хирургии глаукомы |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  | Набор инструментов для хирургии катаракты |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  |  | Набор инструментов для хирургии орбиты |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  | Набор инструментов для хирургии отслойки сетчатки |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  |  | Набор инструментов для хирургии роговицы |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  | Набор линз для лазеркоагуляции глазного дна, трабекуло- и гониопластики |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  |  | Набор микрохирургических офтальмологических инструментов |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  |  | Набор оптотипов (знаков) Поляка |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  | Набор офтальмологический диагностический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 102. |  |  | Набор офтальмологический операционный |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. |  |  | Набор пробных очковых стекол и призм |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. |  |  | Оптический когерентный томограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  |  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  | Офтальмоскоп |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  |  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. |  |  | Периметр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  |  | Прибор офтальмологический для автоматического расчета исскуственного хрусталика |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  |  | Рабочее место врача офтальмолога |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  |  | Система витрэктомическая с функцией факоэмульсификации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. |  |  | Страбометр |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. |  |  | Таблица для исследования симуляции пониженного зрения |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  |  | Таблица для определения остроты зрения |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  |  | Тонометр офтальмологический бесконтактный |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  |  | Ультраскан офтальмологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. |  |  | Система ултразвуковая диагностьическая офтальмологическая |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. |  |  | Факоэмульсификатор |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. |  |  | Фемтосекундный лазер |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  |  | Фундус - камера |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. |  |  | Экзоофтальмометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. |  |  | Электромагнит глазной |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. |  |  | Система офтальмологическая лазерная фемтосекундная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. |  |  | Эксимерный операционный лазер |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. |  |  | Аппарат хирургический для слезоотводящих путей |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. |  |  | Эндотелиальный микроскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. |  |  | Фороптор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. |  |  | Прибор лазерный для трансслеральной циклофотокоагуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. |  |  | Прибор для электрофизиологических исследований |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  |  | Офтальмологическая лазерная система с принадлежностями для переднего отрезка глаза |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. |  |  | Офтальмологическая лазерная система с принадлежностями для заднего отрезка глаза |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. |  |  | Лазерная система для катаральной хирургии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. |  |  | Кератотопограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. |  |  | Диагностический аппарат для расчета и имлпнтации торических интракулярных линз |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. |  |  | Система офтальмологическая лазерная эксимерная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. |  |  | Кератотопограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. |  |  | Офтальмологический эндотелиальный микроскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. |  |  | Офтальмологический диагностический модуль (аппарат) катарактальный рефракционный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. |  |  | Офтальмологический лазерный фотокоагулятор инфракрасного спектра |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  |  | Офтальмологический лазерный фотокоагулятор желтого спектра |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  |  | Офтальмологический лазерный фотокоагулятор зеленого спектра |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  |  | Офтальмологический прибор лазерный для цилофотокоагуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  |  | Автоклав, циклический кассетный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для гнойной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  |  | Аппарат для лечения ран отрицательным давлением |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. |  |  | Аппарат ультразвуковой для проксимальной дезартеризации геморроидальных узлов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  |  | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  |  | Аппарат тонзиллор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. |  |  | Видеоотоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  |  | Нитагматическое очки |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  |  | Аппарат импедансметр диагностический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  |  | Аппарат для регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. |  |  | Пневмомассажер для барабанных перепонок |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  |  | Набор инструментов для тонзилэкомии и аденотомии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. |  |  | Набор инструментов для хирургии среднего уха, типанопластики и стапедопластики |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  |  | Набор инструментов для ларингоскопии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. |  |  | Аудиометр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  |  | Гальванокаутер для носа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  |  | Игла для прокола гайморовой полости |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  |  | Комплекс видеоэндоскопический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  |  | Кресло для оценки вестибуловизуальной функции |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  |  | Микроскоп операционный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  |  | Моторная система с шейвером |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  |  | Набор инструментов для микроопераций на ухе |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. |  |  | Набор инструментов для ринопластики |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. |  |  | Набор инструментов для септопластики |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  |  | Набор инструментов для придаточных пазух носа |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. |  |  | Набор камертонов |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. |  |  | Набор ниструментов для отохирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. |  |  | Набор диагностический оториноларингологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. |  |  | Набор операционный оториноларингологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. |  |  | Петля полипная носовая |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. |  |  | Петля полипная ушная |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  |  | Рабочее место врача-оториноларинголога |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. |  |  | Рефлектор лобный |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. |  |  | Элеватор для миндалин |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  |  | Элеваторы для вправления костей носа |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. |  |  | Аппарат гинекологический диатермохирургический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  |  | Венэкстрактор операционный по Набатову |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  |  | Гистерорезектоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  |  | Кимопертубатор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  |  | Кольпоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  |  | Конхотом |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  |  | Криодеструктор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. |  |  | Маточный манипулятор |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. |  |  | Маточный марцелятор |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. |  |  | Набор гинекологический для выскабливания матки |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  |  | Набор диагностический гинекологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  |  | Набор гинекологический операционный |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  |  | Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  |  | Расширители Гегара |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для сердечно-сосудистой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  |  | Аппарат для аутотрансфузии крови |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  |  | Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. |  |  | Аппарат искусственного кровообращения |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. |  |  | Аппарат лазерный для сосудистойхирургии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. |  |  | Аппарат электрохирургический для лигирования крупных магистральных сосудов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. |  |  | Деструктор радиочастотный проводящих путей сердца |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. |  |  | Инъектор автоматический для введения контрастного вещества для ангиографии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. |  |  | Ирригационный насос для проведения холодовой аблации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  |  | Кардиохирургическая аспирационная система для эмболоэктомии/тромбэктомии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  |  | Набор для субфасциальной диссекции перфорантных вен |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. |  |  | Набор инструментов для коронарной и сосудистой хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  |  | Набор инструментов для коронарной хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  |  | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. |  |  | Набор инструментов для сосудистой хирургии общий |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. |  |  | Набор кардиохирургический операционный |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. |  |  | Пила стернотомическая |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  |  | Пила стернотомическая осцилляционная |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. |  |  | Укладка-набор для экстренной рестернотомии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. |  |  | Устройство для нагнетания растворов под давлением |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для гемодиализа и детоксикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. |  |  | Аппарат для гемодиализа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 212. |  |  | Аппарат для гемосорбции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 213. |  |  | Аппарат для плазмофереза |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 214. |  |  | Аппарат лазерный для облучения крови |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 215. |  |  | Аппарат ультрафиолетового облучения крови |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 216. |  |  | Система водочистки для аппаратов гемодиализа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. |  |  | Аппарат для проведения остного гемодиализа, гемодиафильтрации передвижной |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  |  | Аппарат для автоматического плазмофереза переносной с передвижным столиком и транспортным ящиком |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  |  | Аппарат для автомтического цитофереза или автоматический сепаратор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  |  | Аппарат внутривенного облучения крови (в УФОК и ВЛОК диапазоне) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  |  | Аппарат для экстракорпорального облучения крови в режиме ультрафиалетового и инфрокрасного облучения крови |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  |  | Аппарат для фотофереза |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  |  | Аппарат для озонотерапии универсальный медицинский |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  |  | Аппарат для непрямой электрохимической детоксикации организма |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  |  | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. |  |  | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 227. |  |  | Аппарат лазерный для хирургии и литотрипсии (гольмиевый) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 228. |  |  | Видеоцистоуретроскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 229. |  |  | Выкусыватель камней |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 230. |  |  | Комплекс для урологии видеоэндоскопический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 231. |  |  | Литотриптор дистанционный, экстракорпоральный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 232. |  |  | Литотриптор контактный, интракорпоральный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 233. |  |  | Литотриптор ультразвуковой |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 234. |  |  | Набор диагностический урологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 235. |  |  | Оптика для цистоскопов |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 236. |  |  | Набор операцианный урологический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. |  |  | Перкутанный нефроскоп |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 238. |  |  | Пистолет биопсийный с набором игл |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 239. |  |  | Резектоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 240. |  |  | Система для исследования уродинамики |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 241. |  |  | Стимулятор урологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 242. |  |  | Уретерореноскоп жесткий |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 243. |  |  | Уретероренофиброскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 244. |  |  | Уретротом оптический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 245. |  |  | Уретротом-Меатотом |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 246. |  |  | Цистоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 247. |  |  | Цистоуретрофиброскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 248. |  |  | Электротом |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Параграф 11. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. |  |  | Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. |  |  | Анализатор агрегации тромбоцитов (агрегометр) |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. |  |  | Анализатор бактериологический |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. |  |  | Анализатор биохимический |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. |  |  | Анализатор газов крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. |  |  | Анализатор газов крови и электролитов крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. |  |  | Анализатор гематологический |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. |  |  | Анализатор гемостаза (коагулометр) |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. |  |  | Анализатор иммунохемилюминесцентный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. |  |  | Анализатор мочи |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. |  |  | Аппарат для окраски мазков крови |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. |  |  | Аппарат для электрофореза белков |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. |  |  | Баня водяная |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. |  |  | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. |  |  | Весы аналитические |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. |  |  | Весы лабораторные |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. |  |  | Весы торсионные |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. |  |  | Гемоглобинометр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. |  |  | Гигрометр |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. |  |  | Глюкометр |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. |  |  | Дилютор |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. |  |  | Дозатор пипеточный |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. |  |  | Камера для счета форменных элементов крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. |  |  | Камера для счета форменных элементов спинномозговой жидкости (Фукс-Розенталя) |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. |  |  | Колориметр фотоэлектрический цифровой |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. |  |  | Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. |  |  | Комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. |  |  | Машина для мойки лабораторной посуды |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. |  |  | Мешалка магнитная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. |  |  | Микроскоп бинокулярный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 279. |  |  | Микроскоп биологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. |  |  | Микроскоп люминесцентный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. |  |  | Микроскоп моторизованный с компьютерной системой анализа изображения и программным обеспечением |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. |  |  | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. |  |  | Ротатор |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. |  |  | Система для получения ультрочистой воды с накопительным баком |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. |  |  | Спектрофотометр |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. |  |  | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. |  |  | Термостат суховоздушный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. |  |  | Тромбоэластограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. |  |  | Центрифуга |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. |  |  | Цитофлуориметр |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. |  |  | Часы процедурные |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. |  |  | Шейкер медицинский |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 294. |  |  | Аппарат для оценки нейромышечной проводимости и глубины миорелаксации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 295. |  |  | Аппарат дыхательный с ручным приводом |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |
| 296. |  |  | Аппарат наркозно-дыхательный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 297. |  |  | Вентилометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 298. |  |  | Коагулометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 299. |  |  | Тромбоэластограф |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 300. |  |  | Дефибриллятор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 301. |  |  | Электрокардиостимулятор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 302. |  |  | Кислородный концентратор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 303. |  |  | Компрессор воздушный медицинский |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 304. |  |  | Ларингоскоп в наборе с клинками |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 305. |  |  | Монитор анестезиологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 306. |  |  | Монитор прикроватный многофункциональный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 307. |  |  | Оксиметр церебральный |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 308. |  |  | Пульсоксиметр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 16 |  |  |  |
| 309. |  |  | Станция центрального мониторирования |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 310. |  |  | Увлажнитель кислорода |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Параграф 2. Прочие аппараты, приборы и оборудование для оказания анестезиологической и реаниматологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. |  |  | Анализатор газов крови автоматический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 312. |  |  | Аппарат для конвекционного согревания пациентов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 313. |  |  | Аппарат для размораживания и подогрева крови и ее компонентов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 314. |  |  | Аппарат для виброакустического масажа легких |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 315. |  |  | Аппарат для проведения непрямого массажа сердца кардиопомпа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 316. |  |  | Аппарат для подогрева эритроцитов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 317. |  |  | Измеритель инвазивный низких давлений |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 318. |  |  | Консоль реанимационная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 14 |  |  |  |
| 319. |  |  | Нейростимулятор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 320. |  |  | Набор для трудной интубации |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 321. |  |  | Устройство для перекладывания больных |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование трансфузиологического кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322. |  |  | Водяная баня |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 323. |  |  | Морозильная камера для хранения плазмы крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 324. |  |  | Тромбомиксер |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 325. |  |  | Термостат для хранения тромбомиксером |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 326. |  |  | Весы-помешивали донорской крови |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. |  |  | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328. |  |  | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329. |  |  | Уровновешитель стаканов центрифуги |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330. |  |  | Плазмоэкстрактор |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331. |  |  | Холодильник для хранения крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 332. |  |  | Цетрифуга лабораторная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для кислородной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333. |  |  | Барокамера для гипо/гипербарической оксигенации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты рентгеновские для флюорографии и томографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334. |  |  | Ангиограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335. |  |  | Аппарат для оцифровки рентгеновского изображения |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336. |  |  | Аппарат рентгеновский диагностический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337. |  |  | Аппарат рентгеновский передвижной |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 338. |  |  | Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339. |  |  | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340. |  |  | Аппарат хирургический рентгенодиагностический с С-дугой |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341. |  |  | Компьютерный томограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342. |  |  | Магнитно-резонансный томограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343. |  |  | Маммограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344. |  |  | Флюорограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345. |  |  | Электрофизиологическая станция |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Оборудование и принадлежности для рентгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346. |  |  | Негатоскоп |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| Параграф 3. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347. |  |  | Набор рентгенозащитный индивидуальный |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 348. |  |  | Ширма защитная рентгеновская |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. |  |  | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350. |  |  | Портативный ультразвуковой сканер с цветовым допплером |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 351. |  |  | Ультразвуковая диагностическая система |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352. |  |  | Венозный пъедестал |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 11. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. |  |  | Аппарат для чреспищеводной электростимуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354. |  |  | Комплекс велоэргометрический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. |  |  | Комплекс для проведения тредмил-теста |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356. |  |  | Реограф интегральный с импедансометрией |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357. |  |  | Система комбинированного суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358. |  |  | Система суточного мониторирования артериального давления |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359. |  |  | Система суточного мониторирования электрокардиограммы |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360. |  |  | Электрокардиограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361. |  |  | Спирометр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. |  |  | Пневмотахометр |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. |  |  | Игольчатый электромиограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364. |  |  | Реоэнцефалограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365. |  |  | Электроэнцефалограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366. |  |  | Эхоэнцефалограф |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для диагностики заболевании кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367. |  |  | Дерматоскоп |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368. |  |  | Осветитель люминесцентный диагностический для дерматологических иследований |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369. |  |  | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 12 |  |  | 1 |
| 370. |  |  | Весы медицинские |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 371. |  |  | Молоток неврологический |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372. |  |  | Ростомер |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. |  |  | Веновизор |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 374. |  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 12 |  |  | 1 |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375. |  |  | Комплекс артроскопический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376. |  |  | Оборудование силовое для травматологии и ортопедии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377. |  |  | Аппарат для пассивной разбратки коленного и тазобедренного суставов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты и приспособления для лечения нижних и верхних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378. |  |  | Комплект универсальных стержневых аппаратов |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379. |  |  | Набор винтов и стержней для фиксации мыщелков |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380. |  |  | Набор внешней фиксации стержневыми и гибридными аппаратами |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381. |  |  | Набор для остеосинтеза |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382. |  |  | Набор для проведения скелетного вытяжения |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383. |  |  | Набор имплантантов для однополюсного эндопротезирования |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384. |  |  | Набор имплантантов для остеосинтеза переломов костей конечностей |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. |  |  | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386. |  |  | Набор инструментов для операций на кисти |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. |  |  | Набор инструментов для установки аппаратов внешней фиксации стержневых и гибридных |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388. |  |  | Набор инструментов для эндопротезирования тазобедренного и локтевого суставов |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. |  |  | Набор инструментов и шин для лечения переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390. |  |  | Набор оборудования и инструментов для гипсовой иммобилизации конечностей |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. |  |  | Набор оборудования, инструментов и оснащения для лечения ортезами |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392. |  |  | Набор хирургических инструментов для операции на сухожилиях |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты и приспособления для лечения позвоночника и таза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393. |  |  | Лямка для вытяжения позвоночника |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394. |  |  | Пояс тазовый |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395. |  |  | Шина для фиксации шейных позвонков |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Шины транспортные, костыли, трости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396. |  |  | Костыли для взрослых |  |  |  |  | 3 |  | пара |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 397. |  |  | Трость |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. |  |  | Ходунки медицинские |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399. |  |  | Шина транспортная |  |  |  |  | 3 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400. |  |  | Аппарат для вибровакуумной терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401. |  |  | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402. |  |  | Аппарат для гальванизации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403. |  |  | Аппарат для импульсной и низкочастотной электротерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. |  |  | Аппарат для местной дарсонвализации и ультратонотерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405. |  |  | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. |  |  | Аппарат для пунктурной электротерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407. |  |  | Аппарат для УВЧ-терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408. |  |  | Аппарат для ультразвуковой терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409. |  |  | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410. |  |  | Аппарат для электромиостимуляции |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411. |  |  | Аппарат КВЧ-терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412. |  |  | Аппарат магнито-лазерной терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413. |  |  | Аппарат СВЧ-терапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. |  |  | Аппарат стоматологический для электрофореза, депофореза |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415. |  |  | Аппарат физиотерапевтический для лечения предстательной железы |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416. |  |  | Лечебный много функциональный реабилитационный стол для мануальных управжнении верхних конечностей |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417. |  |  | Тренажерный стенд для укрепления и восстанавления опорно-двигательного аппарата верхних коенчностей |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. |  |  | Тренажерный стенд для укрепления и восстанавления опорно-двигательного аппарата нижних конечностей |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419. |  |  | Биологически обратная связь Астмакор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420. |  |  | Биологически обратная связь Ремикор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421. |  |  | Биологически обратная связь Уропроктор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422. |  |  | Биологически обратная связь Оскар |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423. |  |  | Реабилитационная лестница |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424. |  |  | Паралельные перила |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425. |  |  | Аппарат для лечения поляризационным светом (биоптрон) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426. |  |  | Аппарат ртутно-кварцевый |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427. |  |  | Аппарат фотохимиотерапии (ПУВА-терапии) |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428. |  |  | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый |  |  |  |  | 5 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429. |  |  | Парафинонагреватель |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. |  |  | Солярий |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование для гидротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431. |  |  | Аппарат для колоногидротерапии |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432. |  |  | Ванна бальнеологическая |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433. |  |  | Ванна вихревая для ног |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434. |  |  | Ванна вихревая для рук |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435. |  |  | Ванна гальваническая для конечностей |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436. |  |  | Ванна для подводного массажа |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437. |  |  | Ванна сидячая |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438. |  |  | Кафедра душевая водолечебная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439. |  |  | Ингалятор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 440. |  |  | Небулайзер |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Параграф 5. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441. |  |  | Часы процедурные |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 13. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и оборудование для терапевтической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442. |  |  | Апекслокатор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443. |  |  | Аппарат вакуумно-лазерного лечения заболеваний пародонта |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444. |  |  | Аппарат для снятия зубного камня с помощью ультразвука |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445. |  |  | Лампа для фотополимеризации композитов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. |  |  | Набор инструментов для пломбирования зубов |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447. |  |  | Стоматологическая установка |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448. |  |  | Электроодонтометр |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449. |  |  | Эндомотор |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450. |  |  | Аппарат для внеротовой репозиции отломков верхней и нижней челюсти |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451. |  |  | Аппарат лазерный резекция и коагуляция стоматологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452. |  |  | Аппарат стоматологический для установки имплантатов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453. |  |  | Бормашина портативная |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454. |  |  | Диатермокоагулятор стоматологический |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455. |  |  | Камера масляная для стерилизации наконечников |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456. |  |  | Набор для шинирования челюстей |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457. |  |  | Набор инструментов для пародонтальной хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458. |  |  | Набор инструментов для челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459. |  |  | Набор микропластин для остеосинтеза |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460. |  |  | Набор мини-перфорированных титановых пластин и инструментов для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461. |  |  | Набор стоматологический хирургический |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462. |  |  | Набор шипцов для удаления зубов верхней и нижней челюсти |  |  |  |  | 3 |  | наб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463. |  |  | Стоматоскоп интраоральный телевизионный, цифровой |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464. |  |  | Ультрозвуковой остеотом |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465. |  |  | Аппарат низкотемпературной плазменной стерилизации |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466. |  |  | Контейнер для стерилизации |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 12 |  |  |  |
| 467. |  |  | Стерилизатор воздушный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468. |  |  | Стерилизатор паровой |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469. |  |  | Аппарат мойки и дезинфекции эндоскопов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 470. |  |  | Моечно-дезинфекционная машина |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471. |  |  | Аппарат ультразвуковой для предоперационной ультразвуковой очистки |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472. |  |  | Термозапаивающая, упаковочная машина |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473. |  |  | Компрессор медицинский безмасленный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474. |  |  | Водоподготовка для центрлизванной стерилизации |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475. |  |  | Ванна ультразвуковая для очистки инструментов |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476. |  |  | Камера хранения стерильных медицинских изделий |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |
| 477. |  |  | Камера хранения стерильных эндоскопических инструментов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 478. |  |  | Облучатель бактерицидный |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 30 |  |  | 1 |
| 479. |  |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 15 |  |  | 1 |
| 480. |  |  | Распылитель дезинфекционный для жидкостей |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |
| 481. |  |  | Установка для обеззараживания, очистки и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 10 |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 |
| Параграф 5. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482. |  |  | Кресло гинекологическое |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 483. |  |  | Кресло донорское |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 484. |  |  | Кресло проктологическое |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485. |  |  | Кресло для бронхоскопии |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486. |  |  | Кресло оториноларингологическое |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487. |  |  | Кресло офтальмологическое |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488. |  |  | Кресло с подлакотниками с гидроприводом для операционной |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489. |  |  | Кресло эндоскопическое |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490. |  |  | Кресло-коляска медицинское |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |
| 491. |  |  | Кресло-носилки медицинские |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |
| 492. |  |  | Матрац противопролежневый |  |  |  |  | 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 493. |  |  | Носилки-каталка медицинская |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 494. |  |  | Подставка для стерилизационных контейнеров |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 12 |  |  |  |
| 495. |  |  | Подставка для тазов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 496. |  |  | Светильник хирургический передвижной |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 497. |  |  | Светильник хирургический стационарный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 498. |  |  | Стол операционный универсальный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499. |  |  | Стол операционый для тонзилэктомий и полипотомии носа |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500. |  |  | Стол офтальмологический |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501. |  |  | Стол перевязочный универсальный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 502. |  |  | Столик анестезиолога |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 503. |  |  | Столик инструментальный |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  |  | 1 |
| 504. |  |  | Столик манипуляционный передвижной |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  |  | 1 |
| 505. |  |  | Столик стоматологический |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506. |  |  | Столик для операционных инструментов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507. |  |  | Стол для гипсовых конечностей |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508. |  |  | Стойка для чаши с чащей |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509. |  |  | Тележка медицинская |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 510. |  |  | Тележка для перевозки биксов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 511. |  |  | Тележка для транспортировки медицинских отходов |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 512. |  |  | Холодильник медицинский |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |
| 513. |  |  | Транспортировочный инфекционный бокс |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514. |  |  | Кушетка медицинская |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 515. |  |  | Сейф для хранения наркотиков |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 516. |  |  | Кресло медицинское для забора крови |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 517. |  |  | Шкаф медицинский |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 518. |  |  | Ширма медицинская |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |
| 519. |  |  | Прибор для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520. |  |  | Судно подкладное |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 521. |  |  | Стул медицинский |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 522. |  |  | Кровать для психоневрологических больных |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523. |  |  | Кровать для лечения ожоговых больных |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524. |  |  | Кровать реанимационная |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 525. |  |  | Кровать функцинальная |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526. |  |  | Тумба прикроватная с поворотным столиком |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527. |  |  | Аквадистиллятор |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528. |  |  | Контейнер термоизоляционный транспортировочный |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |

Продолжение таблицы

| 2. Нормы снабжения военного клинического госпиталя свыше 100 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделние экстракорпоральной детоксикации гемодиализа | Отделение гипербарической оксигенации | Травматологическое отделение | Отделение челюстно-лицевой хирургии | Операционное отделение | Эндоскопическое отделение | Рентгенологическое отделение | Отделение компьютерной и магнитно-резонансной томогографии | Кабинет ультразвуковой диагностики | Отделение функциональной диагностики | Отделение реабилитологии | Терапевтическое отделение |
| Глава 6. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 2 комплекта на штатную должность среднего медицинского персонала и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из расчета смены каждые три часа на 100% штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Медицинские предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 |  | 10 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 7. Аппараты, оборудование и инструменты для малоинвазивной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, оборудование, инструменты для хирургии из мини доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Апараты, оборудование и инструменты для эндоскопической хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для нейрохирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для гнойной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для сердечно-сосудистой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для гемодиализа и детоксикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 11. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Параграф 2. Прочие аппараты, приборы и оборудование для оказания анестезиологической и реаниматологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование трансфузиологического кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для кислородной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты рентгеновские для флюорографии и томографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Оборудование и принадлежности для рентгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 |
| Параграф 3. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Глава 11. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для диагностики заболевании кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты и приспособления для лечения нижних и верхних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты и приспособления для лечения позвоночника и таза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Шины транспортные, костыли, трости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование для гидротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Параграф 4. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Параграф 5. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Глава 13. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и оборудование для терапевтической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 5. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 |  | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Продолжение таблицы

| 2. Нормы снабжения военного клинического госпиталя свыше 100 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение кардиологии |  |  |  | Неврологическое отделение |  |  |  | Психиатрическое отделение |  |  |  | Кабинет иглорефлексотерапии |  |  |  |  |  | Инфекционное отделение |  |  |  |  |  | Дерматовенерологическое отделение |  |  |  |  | Фтизиатрическое отделение |  |  |  |  |  |  | Отделение врачебной экспертизы летного состава |  |  |  |  | Лабораторное отделение |  |  |  |  |  |  | Стерилизационное отделение |  |  |  |
| Глава 6. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По 2 комплекта на штатную должность среднего медицинского персонала и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из расчета смены каждые три часа на 100% штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Медицинские предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 7. Аппараты, оборудование и инструменты для малоинвазивной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, оборудование, инструменты для хирургии из мини доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Апараты, оборудование и инструменты для эндоскопической хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для нейрохирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для гнойной хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для сердечно-сосудистой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для гемодиализа и детоксикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 11. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для наркоза, искусственного дыхания и реанимации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Прочие аппараты, приборы и оборудование для оказания анестезиологической и реаниматологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование трансфузиологического кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для кислородной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты рентгеновские для флюорографии и томографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Оборудование и принадлежности для рентгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 11. Аппараты и приборы для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и инструменты для диагностики заболевании кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты и приспособления для лечения нижних и верхних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты и приспособления для лечения позвоночника и таза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Шины транспортные, костыли, трости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и оборудование для гидротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 13. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и оборудование для терапевтической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Параграф 4. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Параграф 5. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии штата развернутых коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Параграф 7. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нормы снабжения поликлинического отделения госпиталя (лазаретов), военных поликлиник, баз хранения и складов (отдел) хранения медицинского имущества и техники (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  |  | Единица измерения |  |  | Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поликлиническое отделение госпиталя (лазаретов) |  |  |  |  |  | Военная поликлиника |  |  |  | Центральная военно-стоматологическая поликлиника |  | База хранения медицинского имущества и техники |  |  |  |  |  | Склады (отдел) хранения медицинского имущества и техники (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аптека (по числу фармацевтического персонала 1-5) |  |  |  |  |  |  |
| Глава 14. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Аптечка первой помощи (индивидуальная) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Аптечка первой помощи (групповая) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | По 1 штуку на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Пакет противохимический индивидуальный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | По 1 штуку на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Медицинский защитный экран для лица |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Комплект защитной одежды |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | По 2 комплекта на штатную должность среднего медицинского персонала и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Маска медицинская |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | штук |  |  | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Тазик почкообразный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Штатив для длительных вливаний |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты и инструменты для отсасывания, впрыскивания и проколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Аспиратор стоматологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Аспиратор хирургический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Аспиратор хирургический ультразвуковой |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Дозатор лекарственных средств |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы и оборудование для хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Дерматом |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Набор инструментов для венесекции |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Набор для трахеостомии |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Набор операционный малый |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Набор перевязочный большой |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Набор перевязочный малый |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Набор поликлинический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Набор проктологический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Набор процедурный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Набор инструментов стоматолога |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Набор рентгенозащитный индивидуальный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Набор врачебного приема |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Набор общеврачебный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Набор хирургический малый |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Набор хирургический большой |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Укладка неотложной помощи |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Анализатор агрегации тромбоцитов (агрегометр) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Анализатор биохимический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  | Анализатор газов крови и электролитов крови |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Анализатор гематологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Анализатор гемостаза (коагулятор) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  | Анализатор мочи |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Аппарат для окраски мазков крови |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Баня водяная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Весы лабораторные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  | Весы аналитические |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Весы торсионные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  | Весы настольные аптечные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Весы равноплечие ручные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  | Гири аптечные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  | Гемоглобинометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  | Гигрометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | Дилютор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Дозатор пипеточный |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  | Дозатор аптечный |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  | Камера для счета форменных элементов крови |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  | Камера для счета форменных элементов спинномозговой жидкости (Фукс-Розенталя) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Колориметр фотоэлектрический цифровой |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  | Комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  | Машина для мойки лабораторной посуды |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  | Мешалка магнитная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | Микроскоп бинокулярный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  | Рефрактометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  | Ротатор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  | Спектрофотометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  | Термостат суховоздушный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  | Центрифуга |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  | Шейкер медицинский |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Эндоскопические аппараты и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  | Бронхофиброскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  | Видеобронхоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  | Видеогастроскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  | Видеодуоденоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  | Видеоколоноскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  | Гастрофиброскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  | Клипатор эндоскопический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  | Колонофиброскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  | Лигатор эндоскопический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  | Устройство теплового зонда |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  | Автокераторефрактометр |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  | Анамалоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  | Гониоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  | Диоптриметр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  | Индикатор внутриглазного давления |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  | Лампа щелевая |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  | Линейка для подбора оправ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  |  | Линейка скиаскопическая |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  |  | Линза Гольдмана |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  | Набор диагностических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  | Набор для исследования слез отводящих путей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  |  | Микроскоп операционный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  |  | Набор офтальмологический диагностический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  | Набор оптиков (знаков) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  |  | Набор пробных очковых стекол и призм |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  |  | Офтальмоскоп прямой |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  | Периметр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  |  | Рабочее место офтальмолога |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  |  | Страбомтер |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  | Таблица для исследования симуляции пониженного зрения |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  |  | Таблица для определения остроты зрения |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. |  |  | Тонометр офтальмологический бесконтактный |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. |  |  | Экзоофтальмометр |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  |  | Аппарат для пневматического массажа ушной барабанной перепонки |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  | Аппарат тонзиллор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  |  | Аудиометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. |  |  | Зеркало гортанное |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  |  | Зеркало носовое |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  |  | Зонд носовой |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  |  | Зонд ушной |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. |  |  | Игла для прокола гайморовой полости |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. |  |  | Катетер ушной металлический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  |  | Кресло для оценки вестибуловизуальной функции |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  |  | Крючок для удаления инородных тел из носа, уха |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  |  | Кюретка для удаления инородных тел по Воячеку |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. |  |  | Набор камертонов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. |  |  | Набор оториноларингологический диагностический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. |  |  | Рабочее место оториноларинголога |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  |  | Рефлектор лобный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. |  |  | Роторасширитель большой с кремальерой |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. |  |  | Шпатель оториноларинологический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. |  |  | Шпатель аптечный двухсторонний |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124. |  |  | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. |  |  | Щипцы для тампонирования горла и глотки большие |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. |  |  | Щипцы для тампонирования горла и глотки малые |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. |  |  | Щипцы тампонные носовые |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. |  |  | Щипцы тампонные ушные |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. |  |  | Элеваторы для вправления костей носа |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  |  | Эхосинускоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 10. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для гинекологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. |  |  | Аппарат диатермохирургический гинекологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. |  |  | Аппарат для вакуум-аспирации эндометрия |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. |  |  | Гистероскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. |  |  | Гистерорезектоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | компл |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. |  |  | Кольпоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. |  |  | Кресло гинекологическое |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. |  |  | Набор гинекологический для выскабливания полости матки |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. |  |  | Набор гинекологический диагностический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. |  |  | Подъемник Отто |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  |  | Расширители Гегара |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 11. Аппараты, приборы и оборудование для урологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  |  | Видеоцистоуретроскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  |  | Набор бужей металлических изогнутых |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  |  | Набор катетеров металлических |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  |  | Набор урологический диагностический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. |  |  | Оптика для цистоскопов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  |  | Уретротом оптический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  |  | Уретротом-Меатотом |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. |  |  | Цистоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  |  | Цистоуретрофиброскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 12. Аппараты рентгеновские для флюорографии и томографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  |  | Аппарат для оцифровки рентгеновского изображения |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  |  | Аппарат рентгеновский диагностический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. |  |  | Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  |  | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. |  |  | Флюорограф |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  |  | Компьютерный томограф |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 13. Рентгензащитные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. |  |  | Ширма защитная рентгеновская |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 14. Оборудование, приборы и принадлежности для ренгенографии и кинофотолабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  |  | Негатоскоп |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 15.Аппараты, оборудование и принадлежности для ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  |  | Ультразвуковая диагностическая система |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 15. Аппараты, приборы и инструменты для клинико-диагностических, физиологических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  |  | Аппарат для чреспищеводной электростимуляции |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  |  | Комплекс велоэргометрический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  |  | Комплекс для проведения тредмил-теста |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  |  | Система комбинированного суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  |  | Система суточного мониторирования артериального давления |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. |  |  | Система суточного мониторирования электрокардиограммы |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. |  |  | Электрокардиограф |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты, приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  |  | Пневмотахометр |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. |  |  | Спирограф |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. |  |  | Спирометр |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. |  |  | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. |  |  | Весы медицинские |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. |  |  | Молоток неврологический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. |  |  | Ростомер |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 16. Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и приборы для электротерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. |  |  | Аппарат СВЧ-терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. |  |  | Аппарат для вибровакуумной терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  |  | Аппарат для высокочастотной магнитотерпаии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. |  |  | Аппарат для гальванизации |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  |  | Аппарат для импульсной и низкочастотной электротерапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  |  | Аппарат для местной дарсонвализации и ультратонотерапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  |  | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  |  | Аппарат для пунктурной электротерапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  |  | Аппарат для ультразвуковой терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  |  | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  |  | Аппарат для электромиостимуляции |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. |  |  | Аппарат магнито-лазерной терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. |  |  | Аппарат стоматологический для электрофореза, депофореза |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. |  |  | Аппарат УВЧ-терапии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  |  | Аппарат для лечения предстательной железы физиотерапевтический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты и приборы для фото и термотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  |  | Аппарат для лечения поляризационным светом |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  |  | Аппарат ртутно-кварцевый |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  |  | Аппарат фотохимиотерапии (ПУВА-терапии) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  |  | Лампа Солюкс настольная |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  |  | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. |  |  | Парафинонагреватель |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. |  |  | Солярий |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты для ингаляционной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. |  |  | Ингалятор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. |  |  | Небулайзер |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. |  |  | Часы процедурные |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава17. Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Аппараты и оборудование для терапевтической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. |  |  | Апекслокатор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  |  | Аппарат для вакуумно-лазерного лечения и диагностики заболеваний пародонта |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  |  | Аппарат для снятия зубного камня с помощью ультразвука |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. |  |  | Ванна ультразвуковая для очистки инструментов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  |  | Диатермокоагулятор стоматологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  |  | Камера масляная для стерилизации наконечников |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. |  |  | Лампа для фотополимеризации композитов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. |  |  | Набор инструментов для пломбирования зубов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. |  |  | Набор инструментов для снятия отложений зубного камня |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  |  | Набор стоматологический терапевтический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. |  |  | Стоматологическая установка |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. |  |  | Стоматоскоп интраоральный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. |  |  | Электроодонтометр |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. |  |  | Эндомотор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Аппараты, оборудование и инструменты для хирургической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. |  |  | Бормашина портативная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. |  |  | Набор для шинирования челюстей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. |  |  | Набор инструментов для пародонтальной хирургии |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. |  |  | Набор стоматологический хирургический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. |  |  | Набор шипцов для удаления зубов для верхней и нижней челюсти |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  |  | Инструменты стоматологические общего назначения |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  |  | Зеркало стоматологическое |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  |  | Зонд зубной изогнутый |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  |  | Зонд зубной штыковидный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  |  | Пинцет зубной изогнутый |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  |  | Ручка для стоматологического зеркала |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  |  | Экскаватор стоматологический двухсторонний |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, оборудование и инструменты для зубопротезных лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  |  | Аппарат для вытопки воска |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. |  |  | Аппарат для вытяжения зубных гильз |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. |  |  | Аппарат для пайки зубных протезов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. |  |  | Аппарат для экспресс-полимеризации пластмасс |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. |  |  | Аппарат низкотемпературной плазменной стерилизации |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. |  |  | Бормашина зуботехническая настольная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. |  |  | Бюгель двухкюветный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. |  |  | Бюгель однокюветный |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. |  |  | Вакуумсмеситель |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. |  |  | Вибростолик |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. |  |  | Контейнер для стерилизации |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. |  |  | Корнцанг зуботехнический для литейных установок |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. |  |  | Коронкосниматель Коппа |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. |  |  | Коронкосниматель ортопедический с автоматическим взводом |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. |  |  | Круглогубцы зуботехнические |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. |  |  | Кусачки технические |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. |  |  | Кювета зуботехническая для дублированных моделей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. |  |  | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов бронзовая |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. |  |  | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов латунная |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244. |  |  | Лобзик зуботехнический для распиливания гипсовых моделей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. |  |  | Ложка для снятия слепков с верхней челюсти |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. |  |  | Ложка для снятия слепков с нижней челюсти |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. |  |  | Ложка ЛСА-В-1 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. |  |  | Ложка ЛСА-В-2 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. |  |  | Ложка ЛСА-В-3 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. |  |  | Ложка ЛСА-Н-1 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. |  |  | Ложка ЛСА-Н-2 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. |  |  | Ложка ЛСА-Н-3 для снятия слепков альгинантными массами |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. |  |  | Ложка стоматологическая для разогревания легкоплавких сплавов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. |  |  | Микрометр зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. |  |  | Молоток стоматологический стальной |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. |  |  | Набор инструментов для изготовления металлопластмассовых зубных протезов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. |  |  | Наковальня зуботехническая |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. |  |  | Наконечник зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. |  |  | Нож для гипса |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. |  |  | Нож зуботехнический большой |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. |  |  | Ножницы для коронок вертикальноизогнутые |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. |  |  | Ножницы для металла прямые |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. |  |  | Ножницы зуботехнические большие |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. |  |  | Нож-шпатель зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. |  |  | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. |  |  | Параллелометр координатно-определяющий |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. |  |  | Печь (муфельная) термостатированная стоматологическая |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. |  |  | Пинцет технический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. |  |  | Пистолет к аппарату для пайки зубных протезов |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. |  |  | Плоскогубцы технические никелированные |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. |  |  | Пресс для выдавливания гипса из кювет |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. |  |  | Пресс для зуботехнических кювет |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. |  |  | Прибор для полимеризации акриловых пластмасс под давлением |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. |  |  | Станок для обработки гипсовых моделей зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. |  |  | Станок фрезерный зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. |  |  | Установка пескоструйная с безвозвратным циклом работы песка |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. |  |  | Установка пескоструйная с оборотным циклом работы песка |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. |  |  | Установка стоматологическая |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279. |  |  | Шлифмашина стоматологическая |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. |  |  | Шпатель зуботехнический электрический |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. |  |  | Щипцы клювовидные для коронок |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. |  |  | Щипцы крампонные |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 4. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. |  |  | Стерилизатор воздушный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 284. |  |  | Стерилизатор паровой |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 285. |  |  | Контейнер для стерилизации |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 5. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. |  |  | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. |  |  | Ванна ультразвуковая для очистки инструментов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. |  |  | Камера для хранения стерильных медицинских изделий |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | комплект |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. |  |  | Облучатель бактерицидный |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 290. |  |  | Облучатель-рецикулятор бактерицидный закрытого типа |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. |  |  | Установка для очистки, обеззараживания и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 6. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. |  |  | Кресло для бронхоскопии |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. |  |  | Кресло гинекологическое |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. |  |  | Кресло оториноларингологическое |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. |  |  | Кресло офтальмологическое |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296. |  |  | Кресло эндоскопическое |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. |  |  | Кресло-коляска медицинское |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298. |  |  | Кресло-носилки медицинские |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. |  |  | Комплект типового оборудования для провизора-аналитика |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 300. |  |  | Комплект типового оборудования для ассистентской комнаты на 2 рабочих мест |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 301. |  |  | Подставка для контейнеров стерилизационных |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302. |  |  | Светильник хирургический передвижной |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. |  |  | Светильник хирургический стационарный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304. |  |  | Стол зуботехнический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. |  |  | Стол операционный универсальный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306. |  |  | Стол офтальмологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. |  |  | Стол перевязочный универсальный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308. |  |  | Столик инструментальный |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. |  |  | Столик манипуляционный передвижной |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310. |  |  | Столик стоматологический |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. |  |  | Тележка медицинская |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 312. |  |  | Шкаф вытяжной |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 313. |  |  | Холодильник медицинский |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 314. |  |  | Транспортировочный инфекционный бокс |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315. |  |  | Аквадистиллятор |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | штук |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316. |  |  | Контейнер термоизоляционный транспортировочный |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 9. Медицинский (санитарный) транспорт и подвижные медицинские комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. |  |  | Автомобиль скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318. |  |  | Автомобильный рефрижератор (медицинский) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Нормы снабжения Санитарно-эпидемиологического центра, санитарно-эпидемиологические отдела (Филиалы центра), центральной военно-врачебной комиссии, лаборатории авиационной медицины и центра военной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | Положено по норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиоло-гический учреждения |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологические отделы (Филиалы центра) |  |  |  |  |  |  | Центральная военно-врачебная комиссия |  |  |  |  |  |  | Лаборатория авиационной медицины |  |  |  |  |  |  | Центр военной медицины |
| Глава 18. Комплекты медицинского имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 1. Индивидуальные средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Аптечка первой помощи (индивидуальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Аптечка первой помощи (групповая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  | По 1 комплекту на каждую единицу техники, пост дежурных сил, караула, контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта техники, мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | штук |  |  |  |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Пакет противохимический индивидуальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | штук |  |  |  |  |  | По 1 штуке на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Медицинский защитный экран для лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | штук |  |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Маска медицинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | штук |  |  |  |  |  | Из расчета смены каждые три часа на 100 % штатного личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 2. Хирургические аппараты, инструменты, наборы и укладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Набор для ручной окраски срезов и мазков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. |  | Набор для тонкослойной хроматографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9. |  | Набор инструментов и изделий секционный для вскрытия и исследования трупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 10. |  | Набор процедурный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Набор секционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 12. |  | Набор инструментов отоларинголога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 13. |  | Набор инструментов офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 14. |  | Набор инструментов стоматолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. |  | Набор рентгенозащитный индивидуальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Тазик почкообразный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | штук |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 5 |
| 17. |  | Укладка неотложной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 3. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для офтальмологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Автокераторефрактометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 19. |  | Адаптометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20. |  | Аномалоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 21. |  | Диоптриметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 22. |  | Индикатор внутриглазного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 23. |  | Лампа щелевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 24. |  | Линейка для подбора очковых оправ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 25. |  | Линейка скиаскопическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 26. |  | Линза Гольдмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 27. |  | Набор оптиков (знаков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 28. |  | Набор пробных очковых стекол и призм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 29. |  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 30. |  | Офтальмоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 31. |  | Периметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 32. |  | Проектор знаков автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 33. |  | Таблица для определения остроты зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 34. |  | Таблица для определения симуляции пониженного зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 35. |  | Таблица полихроматическая для исследования цветоощущения (Волкова-Юстевой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 36. |  | Тонометр офтальмологический бесконтактный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 4. Аппараты, приборы, оборудования и инструменты для оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Аппарат для пневматического массажа ушной барабанной перепонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 38. |  | Аудиометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 39. |  | Набор камертонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | набор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 40. |  | Отоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 41. |  | Рефлектор лобный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 42. |  | Эхосинускоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 5. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Негатоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 44. |  | Электрокардиограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Спирометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 46. |  | Электроэнцефалограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 47. |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 48. |  | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 49. |  | Весы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 50. |  | Динамометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 51. |  | Молоток неврологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 52. |  | Ростомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 53. |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 54. |  | Угломер медицинский универсальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Параграф 6. Аппараты, приборы и инструменты для лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Автомат для заключения препаратов под покровные стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 56. |  | Автоматическая станция для окраски срезов и мазков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 57. |  | Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 58. |  | Автоматический тканевой процессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 59. |  | Анализатор наркотических и веществ и лекарственных средств, и их метаболитов на базе жидкостного хроматографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 60. |  | Анализатор агрегации тромбоцитов (агрегометр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 61. |  | Анализатор бактериологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 62. |  | Анализатор биохимический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 63. |  | Анализатор газов крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 64. |  | Анализатор газов крови и электролитов крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 65. |  | Анализатор гематологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 66. |  | Анализатор гемостаза (коагулометр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 67. |  | Анализатор иммунохемилюминесцентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 68. |  | Анализатор мочи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 69. |  | Анализатор наркотических веществ и лекарственных средств на базе газового хроматографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 70. |  | Аппарат для окраски мазков крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 71. |  | Аппарат для электрофореза белков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 72. |  | Атомно-абсорбционный спектрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 73. |  | Батометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Баня водяная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 3 |
| 75. |  | Баня ультразвуковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 76. |  | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |
| 77. |  | Весы аналитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 78. |  | Весы лабораторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |
| 79. |  | Весы технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 80. |  | Весы торсионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 81. |  | Весы равноплечие ручные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Весы электронные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Весы карманные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Войсковая портативная экспресс-лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Гемоглобинометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 86. |  | Гигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 87. |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 88. |  | Гомогенизатор биологических тканей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 89. |  | Дилютор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 90. |  | Дозатор пипеточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 91. |  | Дозатор одноканальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | штук |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  | Инфракрасный спектрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 93. |  | Испаритель роторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 94. |  | Камера для счета форменных элементов крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 95. |  | Камера для счета форменных элементов спинномозговой жидкости (Фукс-Розенталя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 96. |  | Колориметр фотоэлектрический цифровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 97. |  | Комплект медицинский для отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 98. |  | Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 99. |  | Комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 100. |  | Комплект защитного костюма первого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  | Комплект защитной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | комлпект |  |  | 200 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  | Машина для мойки лабораторной посуды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 103. |  | Мешалка магнитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 104. |  | Микроанаэростат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  | Микроскоп бинокулярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |
| 106. |  | Микроскоп биологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 8 |
| 107. |  | Микроскоп инвертированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 108. |  | Микроскоп люминесцентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| 109. |  | Микроскоп моторизованный с компьютерной системой анализа изображения и программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 110. |  | Микроскоп сравнения криминалистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 111. |  | Микроскоп стереоскопический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 112. |  | Микроскоп темнопольный люминесцентный фазово-контрастный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. |  | Микротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 114. |  | Насос вакуумный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 115. |  | Насос водоструйный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 116. |  | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |
| 117. |  | Рефрактометр лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 118. |  | Ротатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 119. |  | Светильник хирургический стационарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 120. |  | Система для получения ультрачистой воды с накопительным баком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 121. |  | Спектрофотометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| 122. |  | Станок для автоматической заточки микротомных ножей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 123. |  | Станция для вырезки операционного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 124. |  | Станция для заливки парафином гистологического материала в блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 125. |  | Столик-термостат к микротому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 126. |  | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |
| 127. |  | Термостат водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 128. |  | Термостат для парафиновой заливки с водяной рубашкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 129. |  | Термостат суховоздушный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
| 130. |  | Тромбоэластограф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 131. |  | Ультрамикротом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 132. |  | Хроматограф газовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 133. |  | Центрифуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  | 8 |
| 134. |  | Цитофлуориметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 135. |  | Часы процедурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 136. |  | Препаратоводитель для биологических микроскопов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. |  | Насос - пробоотборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. |  | Прибор для отбора проб воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. |  | Планшет для хранения предметных стекол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  | Прибор для бактериологического анализа воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  | Прибор для счета колоний бактерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  | Промыватель планшет автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  | Секундомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  | Термостат (инкубатор) с подачей СО2-для поддержания заданной температуры и влажности в газовой среде для предотвращения контаминации микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. |  | Шкаф электрический сухожаровой одностворчатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  | Холодильное оборудование медицинское низкотемпературное (переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  | Часы сигнальные лабораторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. |  | Шкаф вытяжной лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Шкаф ламинарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  | Шкаф сушильный-стерилизационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  | Ареометр для определения плотности молока с термометром (лактоденсиметр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. |  | Набор ареометров для определения плотности жидкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  | Бокс биологической защиты 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. |  | Держатель платиновых игл и петель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  | Измеритель уровня углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. |  | Фотометр фотоэлектрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  | Прибор для измерения температуры окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  | Прибор для измерения скорости движения воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  | Прибор для измерения влажности воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  | Прибор для измерения атмосферного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | Прибор для измерения физических факторов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  | Прибор для измерения шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  | Прибор для измерения вибрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. |  | Прибор для измерения радиоактивных излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. |  | Прибор для экспресс-диагностики микробиологического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  | Измеритель напряженности и плотности потока энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. |  | Прибор для измерения параметров электромагнитных излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. |  | Прибор химической разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. |  | Газоанализатор воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. |  | Измеритель радиоактивных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. |  | Дозиметр-радиометр альфа, бетта, гамма излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. |  | Измеритель мощности дозы постоянного и импульсного рентгеновского излучения с энергией 15-140 КЭВ и гамма-излучения при основной погрешности ±20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  | Иономер (рН-метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. |  | Люксметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. |  | Нитратомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  | Магнит дугообразный большой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. |  | Пенал к чашкам для выращивания бактерийных культур металлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  | Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  | Термометр карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  | Термометр для бактериологических термостатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  | Термометр лабораторный от 0 до 100 °С с ценой деления 1 градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  | Термометр лабораторный от 0 до 250 °С с ценой деления 1 градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  | Термометр лабораторный от 0 до 300 °С с ценой деления 1 градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. |  | Устройство для изготовления ватных пробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. |  | Фильтр-воронка с диаметром фильтрующих пластин 30 мм Ф-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. |  | Центрифуга молочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. |  | Шаблон металлический круглый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  | Штатив лабораторный для скашивания агара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. |  | Штатив лабораторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  | Штатив на 10 пробирок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  | Штатив на 20 пробирок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  | Штатив на 40 пробирок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. |  | Шейкер медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. |  | Прибор для измерения шума и вибрации комбинированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. |  | Прибор для экспресс диагностики качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. |  | Прибор для экспресс диагностики качества пищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. |  | Автоклав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. |  | Колориметр фотоэлектрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  | Водяная баня со встроенной мешалкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  | Система для получения ультра чистой воды с накопительным баком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. |  | Портативная лаборатория для микробиологического анализа воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  | Электромеханический ротационный микротом с системой переноса срезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 7. Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  | Контейнер для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 |
| 205. |  | Стерилизатор воздушный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 206. |  | Стерилизатор паровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 207. |  | Коробка стерилизационная круглая без фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. |  | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электроогневой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. |  | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параграф 8. Оборудование для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. |  | Камера для хранения стерильных медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 211. |  | Облучатель бактерицидный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 2 |
| 212. |  | Установка для очистки, обеззараживания и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 |
| Параграф 9. Аппараты, приборы и оборудование для аптек и медицинских складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. |  | Аквадистиллятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Параграф 10. Медицинское оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. |  | Холодильная камера для хранения трупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 215. |  | Холодильник фармацевтический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |
| 216. |  | Кресло для оценки вестибуловизуальной функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 217. |  | Столик манипуляционный передвижной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |
| Параграф 11. Симуляционно-тренажерное медицинское оборудование для обучения медицинского персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  | Модель строения тела человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 219. |  | Тренировочные манекены, моделирующие человеческое тело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Параграф 12. Типовое оборудование, брезенты, тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | Контейнер термоизоляционный транспортировочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | штук |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |
| Параграф 13. Медицинский (санитарный) транспорт и подвижные медицинские комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. |  | Медицинский (санитарный) автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | единица |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. |  | Подвижная санитарно-бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплекс |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. |  | Подвижная токсико-радиометрическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплекс |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. |  | Дезинфекционно-душевой комплекс (автомобиль, прицеп, агрегат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплекс |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. |  | Мобильный лабораторный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | комплекс |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Нормы снабжения медицинским (санитарным) транспортом и подвижными медицинскими комплексами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Срок службы |  |  | Единица измерения |  | Военный клинический госпиталь |  | Военный госпиталь |  |  |  | Военный лазарет |  |  |  | Военная поликлиника |  | Центр военной медицины |  |  |  | База хранения медицинского имущества и техники |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Медицинский (санитарный) автомобиль |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медицинское обеспечение военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  | Лечебно-эвакуационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автомобиль скорой медицинской помощи |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медицинское обеспечение военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  | Лечебно-эвакуационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подвижный медицинский (операционно-реанимационный) комплекс |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание военно-медицинской (медицинской) помощи военнослужащим |  |  |  |  |  |  |  | Оказание хирургической и анестезиологической реанимационной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подвижный рентгеновский кабинет (комплекс) |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медицинское обеспечение военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  | Проведение скрининговых рентгенологических исследований при медицинских обследованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подвижный стоматологический кабинет (комплекс) |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медицинское обеспечение военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  | Оказание стоматологической (ортопедической помощи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мобильный полевой госпиталь |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание военно-медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | Оказание квалифицированной (специализированной) медицинской помощи на этапах эвакуации раненых (пораженных) и больных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Автомобильный рефрижератор (медицинский) |  |  |  |  | 10 |  |  | комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Медицинское обеспечение военнослужащих |  |  |  |  |  |  |  | Лекарственное обеспечение военно-медицинских подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В соответствии к табелю штатов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан