Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета

Постановление акимата города Алматы от 05 ноября 2015 года № 4/611. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 24 ноября 2015 года № 1230.

Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с пунктом 34 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета" акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Алматы в установленном законодательством порядке обеспечить размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Е.Аукенова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким города Алматы | Б. Байбек |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению акимата города Алматы от 5 ноября 2015 года № 4/611 |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления акимата города Алматы от 06.03.2020 № 1/61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей
города Алматы, не имеющих приборов учҰта

| Показатели | Ед. измерения | месяцы | всего за отопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма потребления тепловой энергии на отопление | январь | февраль | март | апрель* | октябрь* | ноябрь | декабрь |
| Гкал/м2 | 0,03489 | 0,02952 | 0,02357 | 0,00466 | 0,00478 | 0,02381 | 0,03177 | 0,153 |

*- нормы расхода тепловой энергии на отопление за апрель и октябрь корректируется на фактические часы работы систем отопления и фактическую среднюю температуру наружного воздуха за данный период времени.

|  | Приложение 2 к постановлению акимата города Алматы от 5 ноября 2015 года № 4/611 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальной услуги по

горячему водоснабжению для потребителей

города Алматы, не имеющих приборов учета

|  | Приложение 3 к постановлению акимата города Алматы от 5 ноября 2015 года № 4/611 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальной услуги

по электроснабжению для потребителей города Алматы,

не имеющих приборов учета

Примечание: В случае если жилище более 6 комнат, то расчет ламп определяется по формуле: количество комнат + 5 = количество ламп.

Количество часов горения одной лампы в месяц

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан