О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 210 "Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 315. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2016 года № 14119.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 210 "Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11026, опубликованный 20 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок";

Правила проведения квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление копии настоящего приказа на официальное опубликование в периодические печатные изданиях и информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Бозумбаев |

"Согласован"

Министр информации и коммуникаций

Республики Казахстан

________________ Д. Абаев

от 22 июля 2016 года

"Согласован"

Министр национальной экономики

Республики Казахстан

________________ К. Бишимбаев

от 20 июля 2016 года

|  | Приложение к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 315 |
| --- | --- |

Правила проведения квалификационных проверок знаний правил
технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей,
специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу
и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля
технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 40) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (далее – Закон) и определяют порядок проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные определения:

1) руководители – лица, занимающие должности: первого руководителя (председатель правления, генеральный директор, директор), его заместителя по техническим вопросам, по производству в организациях основным видом деятельности которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии (если производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии не является основным видом деятельности организации - лица занимающие должности руководителя и его заместителя по энергетической части); главного инженера организации; руководителя службы (отдела) безопасности и охраны труда организаций.

В случае отсутствия руководителя службы (отдела) безопасности и охраны труда лицо, ответственное за обеспечение внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда организации, проходит квалификационную проверку знаний в соответствии с настоящими Правилами;

2) квалификационная проверка знаний – проверка знаний персонала энергетической организации требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, относящихся к их компетенции, для присвоения, повышения или подтверждения группы допуска по электробезопасности;

3) специалисты – лица, осуществляющие руководство оперативным, оперативно-ремонтным, ремонтным персоналом, а также руководители филиалов, цехов, служб, отделов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для выполнения работы которыми требуется получение допуска в соответствии с нормативными правовыми актами в области электроэнергетики, за исключением лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 2 настоящих Правил;

4) электротехнический персонал – оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, непосредственно осуществляющий руководство и (или) экплуатацию, монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы в энергетических организациях;

5) неэлектротехнический персонал - персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала;

6) электротехнологический персонал – персонал, у которого в обслуживаемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия, а также использующий в работе ручные электрические машины, электросварку, светильники, измерительные приборы и переносные электроинструменты, а также работники электролабораторий, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10907) (далее - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок).

3. Группа допуска по электробезопасности присваивается в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4. Квалификационная проверка знаний является основным способом определения соответствия уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов организаций для присвоения, повышения или подтверждения соответствующей группы допуска по электробезопасности.

5. Квалификационная проверка знаний подразделяется на три основных вида:

1) первичная проверка;

2) периодическая (очередная) проверка;

3) внеочередная проверка.

6. Основанием для проведения первичной квалификационной проверки знаний является распорядительный документ (приказ) руководства организации о приеме или переводе работника на соответствующую должность.

Первичная квалификационная проверка знаний проводится после завершения обучения и стажировки в срок не позднее одного месяца после назначения на должность или в срок, указанный в типовой или индивидуальной программе подготовки, утвержденной техническим руководителем.

7. Сроки проведения периодической (очередной) и внеочередной квалификационной проверки знаний определяются в пределах сроков, установленных настоящими Правилами, и оформляются соответствующим распорядительным документом (приказом) руководителя организации с учетом каждого рабочего места и даты последней квалификационной проверки знаний.

8. Основанием для проведения периодической (очередной) квалификационной проверки знаний является окончание срока, установленного в соответствии с настоящими Правилами для периодических квалификационных проверок знаний. Назначение периодической квалификационной проверки знаний для работников осуществляется ежегодным (до первого декабря) приказом технического руководителя организации (подразделения, при наличии на это полномочий). К приказу прилагается список лиц организации, подлежащих периодической квалификационной проверки знаний, в виде графика с указанием срока по каждому проверяемому лицу.

9. Срок периодической (очередной) квалификационной проверки знаний:

1) для руководителей и специалистов служб безопасности и охраны труда – не реже одного раза в три года;

2) для электротехнического и электротехнологического персонала, в том числе для руководителей и специалистов имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений, за исключением административно-технического персонала – не реже одного раза в год.

10. Назначенные сроки проведения квалификационной проверки знаний работника могут быть продлены руководителем организации с момента их окончания, но не более чем на месяц по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, обучение в учебных заведениях) при документальном подтверждении.

11. Условиями для назначения внеочередной квалификационной проверки знаний являются:

1) выдача предписания государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю, при выявлении нарушений требований правовых актов в области электроэнергетики;

2) составление акта расследования технологического нарушения, по результатам которого комиссией выявлены нарушения требований правовых актов в области электроэнергетики со стороны персонала, приведшие к технологическому нарушению, несчастному случаю;

3) решение технического руководителя организации;

4) указания о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда работников службы (отдела) безопасности и охраны труда.

12. К основаниям для назначения внеочередной квалификационной проверки знаний, путем выдачи предписания уполномоченного органа, при выявлении нарушений требований правовых актов в области электроэнергетики относятся:

1) введение в действие нового правового акта в области электроэнергетики, внесение изменений и дополнений в правовые акты в области электроэнергетики, если нормы этих актов вносят изменения в деятельность работника организации;

2) акт расследования несчастного случая на производстве, по результатам которого комиссией по расследованию несчастного случая выявлены нарушения требований правовых актов в области электроэнергетики со стороны персонала, приведшие к несчастному случаю;

3) факт ошибочных действий персонала организации, в том числе по настройке устройств автоматики, релейной или технологической защиты, в результате которых произошло повреждение оборудования (электроустановок, зданий, сооружений), нарушение установленного режима производства, передачи и распределения, потребления электрической, тепловой энергии;

4) факт ошибочных действий персонала при проектировании, строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных, экспертных работах, в том числе при испытаниях и измерениях;

5) отсутствие контроля и принятия мер, по выявленным нарушениям при работах в области электроэнергетики в организации, со стороны технических руководителей, работников служб безопасности и охраны труда организации;

6) отсутствие контроля и принятия мер, в отношении технического руководителя организации при отсутствии им принятия решения при вводе в эксплуатацию оборудования (нового или после его реконструкции), изменении электрических и технологических схем, если это приводит к изменениям в деятельности работника организации;

7) отсутствие контроля и принятия мер, по выявленным нарушениям при работах в области электроэнергетики со стороны специалистов экспертных, проектных организаций в области электроэнергетики, в том числе лабораторий (электролабораторий) по изменениям и испытаниям.

13. Основаниями для назначения внеочередной квалификационной проверки знаний по результатам акта расследования технологического нарушения являются:

1) выявленные комиссией допущенные нарушения норм безопасности при работах в энергетических установках со стороны персонала организации, осуществляющей деятельность по производству, передаче и распределению электрической, тепловой энергии;

2) выявленные комиссией допущенные нарушения норм безопасности при работах в энергетических установках со стороны работников сторонних организаций, в том числе командированного персонала, при выполнении работ в области электроэнергетики (строительно-монтажные, ремонтные, пуско-наладочные, экспертные работы, в том числе измерения и испытания);

14. К основаниям для назначения внеочередной квалификационной проверки знаний, по решению технического руководителя организации относятся:

1) не исполнение должностных обязанностей на занимаемой должности в течение срока более шести календарных месяцев;

2) ввод в эксплуатацию оборудования (нового или после его реконструкции), изменения электрических и технологических схем, если это приводит к изменениям в деятельности работника организации;

3) в результате контроля и принятия мер, по выявленным нарушениям при работах в области электроэнергетики в организации, со стороны руководителей, работников служб безопасности и охраны труда организации;

4) нарушения требований правовых актов в области электроэнергетики, повлекшие для физических лиц (персонала) травму, профессиональное заболевание, внезапное ухудшение здоровья или отравление, в результате которых наступает временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо смерть;

5) случаи, предусмотренные пунктами 10 и 15 настоящих Правил.

15. Основания, перечисленные в пунктах 12 - 14 настоящих Правил, по назначению внеочередной квалификационной проверки знаний являются полными и исчерпывающими.

16. Внеочередная квалификационная проверка знаний не отменяет сроков периодической квалификационной проверки знаний.

17. В период, с момента назначения внеочередной квалификационной проверки знаний до даты подтверждения квалификации, лицо приравнивается к неэлектротехническому персоналу и не допускается к выполнению должностных обязанностей по занимаемой должности.

18. В случае проведения внеочередной квалификационной проверки знаний и не подтверждения квалификации, лицо приравнивается к неэлектротехническому персоналу с переводом на другую должность.

Глава 2. Порядок проведения
квалификационных проверок знаний руководителей

19. Квалификационная проверка знаний руководителей осуществляется Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства Энергетики Республики Казахстан (далее – Комитет).

20. Ежегодно, в срок до 1 декабря, организации направляют в Комитет список руководителей, подлежащих квалификационной проверке знаний на следующий календарный год по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

При приеме на работу или увольнении руководителя соответствующая информация направляется в Комитет по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам в течение 15 календарных дней со дня принятия (увольнения) руководителя.

21. Для прохождения квалификационной проверки знаний руководители подают заявление по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам и копию приказа о назначении его на должность через веб-портал "электронного правительства" не позднее 30 календарных дней до даты истечения срока квалификационной проверки знаний.

22. В течение 3 рабочих дней Комитет подтверждает о принятии от руководителей документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил, путем направления им через веб-портал "электронного правительства" уведомления по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

В случаях отсутствия руководителя в списках, указанных в пункте 20 настоящих Правил, или не предоставления документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил Комитет направляет мотивированный ответ об отказе в проведении квалификационной проверки знаний.

23. При явке на квалификационную проверку знаний руководителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

24. Квалификационная проверка знаний проводится в форме тестирования.

25. Тестирование проводится в специальных помещениях, оснащенных автоматизированными системами квалификационной проверки знаний компьютерным способом на государственном или русском языках по выбору тестируемого. Иностранные лица (не резиденты), которым необходимо пройти квалификационную проверку знаний, проходят ее на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами.

26. Время тестирования составляет два часа.

Число тестовых вопросов составляет 100 вопросов.

Пороговый уровень правильных ответов, являющийся основанием для признания результатов тестирования подтвердившими квалификацию лица, подлежащего квалификационной проверке знаний, составляет 70 процентов от количества вопросов, содержащихся в тестах.

27. При прохождении тестирования руководитель, подлежащий прохождению квалификационной проверки знаний, самостоятельно отвечает на поставленные перед ним вопросы и не отвлекает других руководителей от их тестирования. Ведение записей, переговоров, в том числе применение электронных (аудио, видео, печатающих) устройств приравнивается к нарушению условий прохождения тестирования. В этих случаях, руководитель прекращает тестирование и представителем Комитета оформляется акт о нарушении Правил по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

В случае некорректных вопросов или предоставленных ответов, необходимо поднять руку и дождаться представителя Комитета для фиксации данного факта.

28. Результат прохождения квалификационной проверки знаний направляется через веб-портал "электронного правительства" не позднее 3 рабочих дней со дня прохождения квалификационной проверки знаний по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

29. Руководитель, имеющий результат тестирования ниже порогового уровня при первичной или очередной квалификационной проверке знаний, или не явившийся на тестирование без уважительной причины, считается не подтвердившим свою квалификацию в рамках занимаемой должности. В этих случаях руководителю в течение 30 календарных дней со дня получения результатов ниже порогового уровня проходит внеочередную квалификационную проверку знаний путем повторной подачи заявления в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил.

30. В случае, если руководитель имеет результат тестирования ниже порогового уровня при внеочередной квалификационной проверке знаний, или не явился на тестирование без уважительной причины, руководитель отстраняется от занимаемой должности в порядке, установленном трудовым законодательством.

31. В случае пропуска установленного настоящими Правилами срока проведения квалификационной проверки знаний руководителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, обучение в учебных заведениях), при направлении уведомления о возникшей уважительной причине и последующем документальном подтверждении со стороны организации, указанный срок проведения квалификационной проверки знаний продлевается, но не более чем на 30 календарных дней после того, как действие обстоятельства, явившегося причиной пропуска срока, прекращено.

Уведомление о возникшей уважительной причине направляется организацией в Комитет не позднее 3 рабочих дней со дня пропущенного срока проведения квалификационной проверки знаний.

32. При неисполнении должностных обязанностей по занимаемой должности в течение срока более шести месяцев, по решению первого руководителя организации руководителю назначается внеочередная квалификационная проверка знаний.

В отношении первого руководителя внеочередная квалификационная проверка знаний назначается учредителем товарищества с ограниченной ответственностью или советом директоров акционерного общества.

33. В течение 3 рабочих дней, с момента получения результатов прохождения квалификационной проверки знаний через веб-портал "электронного правительства", при несогласии с результатом, руководитель подает на имя председателя апелляционной комиссии заявление на апелляцию по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

34. Рассмотрение заявлений проводится в апелляционной комиссии Комитета (далее – апелляционная комиссия) в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявления.

35. Состав и положение апелляционной комиссии утверждаются приказом первого руководителя Комитета.

36. По итогам рассмотрения каждого заявления апелляционной комиссией оформляется протокол заседания апелляционной комиссии в двух экземплярах по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

Один экземпляр протокола направляется заявителю, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента заседания апелляционной комиссии. Второй экземпляр протокола и копия результатов тестирования хранятся в Комитете.

Глава 3. Порядок проведения
квалификационных проверок знаний специалистов

37. Квалификационная проверка знаний специалистов осуществляется Комиссией по квалификационной проверке знаний, создаваемой ежегодно приказом руководителя энергетической организации, для проведения квалификационной проверки знаний.

38. Ежегодно, в срок до 25 декабря, организации составляют список специалистов, подлежащих квалификационной проверке знаний на следующий календарный год.

При приеме на работу или увольнении специалиста соответствующие изменения вносятся в вышеуказанный список.

39. Согласно списку указанном в пункте 38 настоящих Правил лицо, ответственное за организацию проведения квалификационной проверки знаний специалистов направляет специалисту письменное уведомление о прохождении квалификацонной проверки знаний не позднее 30 календарных дней до даты проведения квалификационной проверки знаний.

40. Квалификационная проверка знаний каждого специалиста проводится индивидуально в форме тестирования с использованием компьютерных программ или в письменной форме.

41. По итогам проведения квалификационной проверки знаний оформляется протокол квалификационной проверки знаний в соответствии с формой, согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

42. Назначенные сроки проведения квалификационной проверки знаний специалистов продлеваются руководителем организации с момента их окончания, но не более чем на месяц по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, обучение в учебных заведениях) при документальном подтверждении.

43. При неисполнении должностных обязанностей по занимаемой должности в течение срока более шести месяцев, по решению руководителя организации назначается внеочередная квалификационная проверка знаний.

44. Специалистам, нарушившим сроки по прохождению первичной или периодической (очередной) квалификационной проверки знаний без уважительной причины, а также не подтвердившим свою квалификацию, понижается группа допуска по электробезопасности на одну единицу и назначается прохождение внеочередной квалификационной проверки знаний в течение 30 календарных дней, следующей за датой пропущенного срока или не подтверждения (присвоения) группы допуска по электробезопасности.

|  | Приложение 1 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Список руководителей,
подлежащих квалификационной проверке знаний
правил технической эксплуатации и правил безопасности
у руководителей, специалистов организаций,
осуществляющих производство, передачу и распределение
электрической и тепловой энергии, для контроля
технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | ИИН | Дата предыдущей квалифи- кационной проверки знаний | Должность | № и дата приказа о принятии на должность | Группа допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя организации ______________ ФИО

Дата "___"_________ 20__ г

МП

|  | Приложение 2 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Информация о принятых (уволенных) руководителях

| № № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | ИИН | Должность | № и дата приказа о принятии (увольнении) | Группа допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя организации ______________ ФИО

Дата "___"_________ 20__ г

МП

|  | Приложение 3 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

_____________________________________

(наименование государственного органа)

от __________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии))

№ _______                         Дата: "___" _________ _______ года

Заявление

Прошу Вас допустить меня к ____________________________________

(первичной, очередной или внеочередной)

квалификационной проверке знаний  правил технической эксплуатации и

правил безопасности у руководителей организаций, осуществляющих

производство, передачу и распределение электрической и тепловой

энергии, для контроля технического состояния и безопасности

эксплуатации электро- и энергоустановок для

_____________ ______________________________________________________

(присвоения, повышения или подтверждения) (указать группу допуска)

группы допуска по электробезопасности.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую

законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Приложение: Копия приказа о назначении на должность № ____

от "___" ________ 20 ___ года

Подпись _____________

|  | Приложение 4 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Уведомление

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля

Министерства Энергетики Республики Казахстан уведомляет, что в

соответствии с принятым заявлением от _______________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии)

Квалификационная проверка знаний будет проведена:

дата тестирования: ___________________________________

время тестирования: __________________________________

Место прохождения тестирования: _______________________________

Выдана автоматизированной системой регистрации Комитета

атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики

Республики Казахстан на прохождение квалификационной проверки знаний

правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей

организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение

электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния

и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок через портал

"электронного правительства".

Подпись __________

"____" ___________ 20 __ года

|  | Приложение 5 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Акт о нарушении

"____" __________ 201 _ г. ____ ч. ______ мин.

Представитель Комитета ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

установил факт нарушения руководителем

__________________ ___________________________ ИИН __________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

пункта 15 Правил проведения квалификационных проверок знаний правил

технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей,

специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и

распределение электрической и тепловой энергии для контроля

технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и

энергоустановок организации: ________________________________________

_____________________________________________________________________

(краткое описание нарушения)

Подпись представителя Комитета: _____________________________________

С актом ознакомлен: _________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

В случае отказа руководителя, допустившего вышеуказанное нарушение,

от подписания настоящего акта производится соответствующая запись

_____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) иного лица,

подтверждающего факт отказа руководителя допустившего вышеуказанное

нарушение, от подписания настоящего акта)

|  | Приложение 6 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Результат прохождения Квалификационной проверки знаний
правил технической эксплуатации и правил безопасности
в области электроэнергетики

| Дата тестирования |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: |  |
| ИИН: |  |
| Количество вопросов в тесте |  |
| Пороговое значение |  |
| Количество правильных ответов |  |
| Результат |  |

По итогам тестирования _____________________________________ пройдена

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________

(первичная, очередная или внеочередная)

квалификационная проверка знаний правил технической эксплуатации и

правил безопасности в области электроэнергетики и присвоена

________________________ группа допуска по электробезопасности.

(указать группу допуска)

|  | Приложение 7 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Председателю апелляционной комиссии органа

по государственному энергетическому

надзору и контролю

__________________________________________

от _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_________________________________

(должность)

_________________________________

(наименование, адрес организации)

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою апелляцию результатов

квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации

и правил безопасности, а именно:

| № п/п | Номер и содержание вопроса тестирования | Причина апелляции |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Подпись заявителя: _______________

Дата подачи заявления: "___" ____________ 20__ года

Примечания.

В столбце "Причина апелляции" необходимо указать одну

из перечисленных причин:

1) некорректно сформулирован вопрос;

2) некорректно сформулирован ответ;

3) нет правильного ответа;

4) ошибка программы (два одинаковых ответа, два правильных

ответа, нет ответов, нет вопроса, сбой программы);

5) иные причины.

|  | Приложение 8 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

Протокол

| г. Астана | № ____________ | от "__" ______ 20___ года |
| --- | --- | --- |

Апелляционная комиссия Комитета атомного и энергетического

надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по

квалификационной проверке знаний правил технической эксплуатации и

правил безопасности в составе:

(состав комиссии)

рассмотрев материалы по результатам квалификационной проверки

знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности по

заявлению:

____________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии), ИИН, должность,

____________________________________________________________________

место работы (полное наименование организации) заявителя

проходившего ______________________________________ квалификационную

проверку знаний, (первичную, периодическую, внеочередную)

"__" __________ 20__ года для _________________________ "____" группы

(присвоения, повышения, подтверждения) (группа допуска)

допуска по электробезопасности приняла решение:

апелляцию ___________________________________________

(удовлетворить/оставить без удовлетворения)

_________ _________________________________________

подпись (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

_________ _________________________________________

подпись (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

|  | Приложение 9 к Правилам проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок |
| --- | --- |

Форма

ПРОТОКОЛ №
квалификационной проверки знаний

Дата проведения квалификационной проверки знаний ____________

Комиссия (Центральная/структурного подразделения)

нужное подчеркнуть _____________________________

(наименование организации)

в составе:

Председатель: ______________________________________________________

(должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

члены комиссии: ____________________________________________________

(должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________

(должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

провела квалификационную проверку знаний

_____________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность,

профессия, разряд, группа допуска по электробезопасности,

_____________________________________________________________________

дата последней квалификационной проверки знаний)

Вид квалификационной проверки знаний:

_____________________________________________________________________

(первичная, периодическая (очередная), внеочередная, причины)

Заключение комиссии:

1. Присвоена группа допуска по электробезопасности – ________________

2. Соответствует/не соответствует занимаемой должности – ____________

3. Установить срок дублирования ____ – ____ смен

4. Сроки повторной проверки (при неудовлетворительном результате

знаний)_______

Дополнительные сведения: ____________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии _______________________________________________

(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________________________________

(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

С заключением комиссии ознакомлен ___________________________________

(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан