О внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 190 "Об утверждении Правил организации и ведения мероприятий гражданской обороны"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2017 года № 15035.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 190 "Об утверждении Правил организации и ведения мероприятий гражданской обороны" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10716, опубликованный 21 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

в Правилах организации и ведения мероприятий гражданской обороны, утвержденных указанным приказом:

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Центральные и местные исполнительные органы областей, столицы, города республиканского значения ежегодно по окончанию второй декады ноября соответствующего года представляют в ведомство уполномоченного органа отчеты о выполнении мероприятий гражданской обороны (далее - отчет) в текущем году, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Местные исполнительные органы городов и районов областного значения, районов в городе, службы гражданской защиты областей, столицы, города республиканского значения, территориальные подразделения центральных исполнительных органов ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Службы гражданской защиты городов и районов областного значения, городов, районов в городе, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, ежегодно по окончанию первой декады ноября соответствующего года представляют отчеты в районные и городские Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа.";

пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. При обследовании защитных сооружений гражданской обороны необходимо наличие следующей документации:

паспорт убежища (противорадиационного укрытия) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

журнал обследования защитного сооружения гражданской обороны по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

журнал регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

план защитного сооружения гражданской обороны;

план приведения в готовность объекта;

перечень оборудования, инструментов и имущества;

список телефонов органов управления;

список личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения;

эксплуатационная схема систем жизнеобеспечения (вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения защитного сооружения);

инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования (при наличии).";

приложения 1, 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему приказу;

дополнить приложением 4 согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Беккер В.Р.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня получения зарегистрированного настоящего приказа направление в одном экземпляре его копии в печатном и электронном виде на государственном и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр генерал-полковник полиции | К. Касымов |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам организации и ведения мероприятий гражданской обороны |
|  | форма |

Отчет о выполнении мероприятий гражданской обороны

| № п/п | Мероприятия гражданской обороны | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика субъекта (объекта), в том числе: - Ф.И.О., должность руководителя; - адрес; - почтовый индекс; - БИН (ИИН); - сфера деятельности; - категория предпринимательства (для субъектов предпринимательства); - дата регистрации (для малого предпринимательства, микропредпринимательства) |  |
| 2 | Наличие плана гражданской обороны утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 258 "Об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее – приказ) |  |
| 3 | Наличие плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны в соответствии с приказом |  |
| 4 | Наличие и состояние систем управления, оповещения и связи |  |
| 5 | Создание, укомплектование, оснащение и поддержание в готовности сил гражданской защиты |  |
| 6 | Приказ (выписка из приказа) о назначении руководящего состава службы гражданской защиты |  |
| 7 | Приказ (выписка из приказа) о назначении ответственных лиц по гражданской обороне, в том числе командиров формирований гражданской защиты |  |
| 8 | Прохождение подготовки (переподготовки) в сфере гражданской защиты |  |
| 9 | Строительство и накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию |  |
| 10 | Создание, накопление и своевременное освежение запасов средств индивидуальной защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, резервов для выполнения мероприятий гражданской обороны и жизнеобеспечения населения |  |
| 11 | Планирование эвакуационных мероприятий |  |
| 12 | Планирование и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию отраслей и организаций |  |
| 13 | Количество выделенных и освоенных финансовых средств на организацию и ведение гражданской обороны |  |
| 14 | Проблемные вопросы и пути их решения |  |

Руководитель                                           _____________________
                                                                   (подпись)

|  | Приложение 2 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам организации и ведения мероприятий гражданской обороны |
|  | форма |

Паспорт убежища (противорадиационного укрытия) №____

Общие сведения

1. Адрес ________________________________________________________________________
                               (город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит _____________________________________________________________
                         (кому принадлежит убежище, противорадиационное укрытие)

3. Наименование проектной организации и кем утвержден проект _______________________

4. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей убежище 
(противорадиационное укрытие) ___________________________________________________

5. Назначение убежища (противорадиационного укрытия) в мирное время 
________________________________________________________________________________

6. Организация, эксплуатирующая убежище (противорадиационное укрытие) 
в мирное время___________________________________________________________________

7. Дата приемки в эксплуатацию ___________________________________________________
                                                 (год, месяц, число)

8. Время приведения в готовность __________________________________________________

Техническая характеристика

1. Вместимость (человек) __________________________________________________________

2. Общая площадь (м2) ____________________________________________________________

3. Общий объем (м3) _____________________________________________________________

4. Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

встроенное в здание _______________________________________________________ этажей;

отдельно стоящее _______________________________________________________________;

в горных выработках _____________________________________________________________

5. Количество входов _____________________________________________________________

6. Количество аварийных выходов __________________________________________________

7. Количество дверей и ставен (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических __________________________________________________________;

герметических __________________________________________________________________

8. Класс защиты убежища (укрытия) ________________________________________________

9. Техническая характеристика систем вентиляции:

| Вентиляционная система | Вентиляторы |  |  | Фильтры и средства генерации |  | Герметические клапаны |  | Противовзрывные устройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Тип | Количество | Тип | Количество |

| Насосы |  |  | Калориферы или воздухоохладители |  |  | Холодильные машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Производительность |

10. Наличие и перечень измерительных приборов _____________________________________

11. Степень герметичности (величина подпора) _______________________________________

12. Система отопления ____________________________________________________________

13. Система энергоснабжения ______________________________________________________

14. Система водоснабжения _______________________________________________________
                         (вид водопровода, скважина, емкость аварийных резервуаров)

15. Тип канализации и количество санприборов _______________________________________

16. Дата заполнения паспорта ______________________________________________________

Ответственный представитель организации, эксплуатирующей защитное сооружение 
________________________________________________________________________________
                                     подпись

Представитель территориального подразделения уполномоченного органа в сфере 
гражданской защиты _____________________________________________________________
                                           подпись

|  | Приложение 3 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам организации и ведения мероприятий гражданской обороны |
|  | форма |

Журнал обследования

защитного сооружения гражданской обороны № ____

__________________________________________________________
                     (Наименование организации, которой принадлежит объект)
       расположенное по адресу ______________________________________________

| Дата проверки | Должности, фамилии и инициалы проводивших обследование | Обследованные конструкции, механизмы и оборудование | Результаты обследования и недостатки | Срок устранения недостатков | Дата устранения недостатков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Приложение 4 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 209 |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам организации и ведения мероприятий гражданской обороны |
|  | форма |

Журнал регистрации показателя микроклимата и газового состава 
                   воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) № ____

______________________________________________________________________
                   (Наименование предприятия, организации, цеха и т.д.)

| Дата и время | Место замера | Темпера тура воздуха оС | Относительная влажность воздуха, % | Содержание СО2, % | Содержание О2, % | Содержание, СО мг/м3 | Фамилия и подпись проводившего измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан