Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2017 года № 15099.

В соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аудита в области пожарной безопасности.

2. Признать утратившими силу приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 111 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10492, опубликованный 2 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр генерал-полковник полиции | К. Касымов |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 |
| --- | --- |

Правила проведения аудита в области пожарной безопасности

1. Настоящие Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и определяют порядок проведения экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) аудит в области пожарной безопасности (далее - аудит) – предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности;

2) объект – имущество физических или юридических лиц, государственное имущество, в том числе здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования в сфере гражданской защиты;

3) пожарный риск – количественная характеристика возможности реализации пожарной опасности и ее последствий для людей и материальных ценностей;

4) требования пожарной безопасности – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной безопасности;

5) экспертная организация – организация, аккредитованная в установленном порядке на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности;

6) пожарная опасность объекта – состояние объекта, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара.

3. Аудит проводится на основании договора, заключаемого между руководителем объекта и экспертной организацией.

4. Срок проведения аудита определяется договором, но не превышает трех месяцев со дня его подписания сторонами.

5. Аудит включает следующие мероприятия:

1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

подготовленность руководителей и персонала объекта;

2) обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, в том числе:

документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности;

наличия и состояния пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений;

3) проведение консультации администрации объекта по приведению объекта в пожаробезопасное состояние, с сотрудниками организации – пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

4) подготовка вывода об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. По результатам аудита составляется заключение аудита в области пожарной безопасности (далее - заключение), по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

7. Заключение подписывается сотрудниками экспертной организации, проводившими аудит, и утверждается руководителем экспертной организации. Заключение прошивается с указанием количества прошитых страниц и при наличии заверяется печатью.

8. Заключение действительно в течение одного года со дня его утверждения.

9. В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение к Правилам проведения аудита в области пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Форма |
|  | Утверждаю Руководитель экспертной организации ________________________ наименование экспертной организации, ________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата, печать |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сноска. Приложение - в редакции приказа и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 19.06.2026 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ _______ от "__" _________ 20___ г.

______________________________________________________________

наименование объекта оценки, адрес

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в __________________

______________________________________________________________

территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

Входящий №_____ дата ____________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика _____________________

______________________________________________________________

наименование организации заказчика

Местонахождение ______________________________________________

Руководитель организации _______________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

(полное и сокращенное наименование исполнителя)

_______________________________________________________________

наименование организации исполнителя

Местонахождение _______________________________________________

Руководитель организации ________________________________________

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности

по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредитации № ____ от ___года, действительно до ______ года.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности.

Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является

договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения

соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при его наличии) должностных лиц представителей

заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии

которых проводилось обследование

_________________________________________________________________

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

______________________________________________________________

указать наименование зданий, сооружений, территорий

Класс функциональной пожарной опасности: _______________________

Адрес: ________________________________________________________

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление:

______________________________________________________________

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых

проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законов и нормативных правовых актов, регламентирующих

требования пожарной безопасности для объекта

______________________________________________________________

______________________________________________________________

указывается перечень

7. Общетехническая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:

______________________________________________________________

Здания, помещения предназначены для: ____________________________

Здания, помещения представляют собой: ___________________________

Этажность: _____________________________________________________

Фундамент здания: ______________________________________________

Стены наружные (материал): _____________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал):_______________________

Кровля (тип, материал): __________________________________________

Лестницы (материал): ___________________________________________

Высота здания: _________________________________________________

Площадь здания, помещений: _____________________________________

Объем здания: __________________________________________________

Освещение: ____________________________________________________

Вентиляция: ____________________________________________________

Отопление: _____________________________________________________

Объект охраняется: ______________________________________________

8. Документарная проверка

| № п/п | наименование документации | имеется | отсутствует | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2 | Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума |  |  |  |
| 3 | Приказы об установлении противопожарного режима |  |  |  |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте |  |  |  |
| 5 | Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей |  |  |  |
| 6 | Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при его наличии) |  |  |  |
| 4 | План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей |  |  |  |
| 8 | Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли |  |  |  |
| 10 | Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения |  |  |  |
| 11 | Протокол проверки состояния огнезащитной обработки |  |  |  |
| 12 | Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети |  |  |  |
| 13 | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств |  |  |  |

Информация о дополнительно подверженной анализу документации,

характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень

подготовки персонала:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений

с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством

Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

______________________________________________________________

Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности,

установленных законодательством Республики Казахстан производится

соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального

предпринимателя, физического лица);

не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений

требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-

планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов,

территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной

опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального

ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных

источников и исходных данных, и другой информации:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании

лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение работ по аудиту

в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8

заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

__________________ ____________________ _______________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Прошито, скреплено печатью.

Листов _________________________ на обороте последнего листа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан