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Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2017 года № 15099.
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      В соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).



      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аудита в области пожарной безопасности.

      2. Признать утратившими силу приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 111 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10492, опубликованный 2 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
	
      Министр


генерал-полковник полиции

	
К. Касымов



	 
	Утверждены
приказом Министра внутренних
дел Республики Казахстан
от 3 апреля 2017 года № 240


 Правила проведения аудита в области пожарной безопасности

      1. Настоящие Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и определяют порядок проведения экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).



      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) аудит в области пожарной безопасности (далее - аудит) – предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности;

      2) объект – имущество физических или юридических лиц, государственное имущество, в том числе здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования в сфере гражданской защиты;

      3) пожарный риск – количественная характеристика возможности реализации пожарной опасности и ее последствий для людей и материальных ценностей;

      4) требования пожарной безопасности – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной безопасности;

      5) экспертная организация – организация, аккредитованная в установленном порядке на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности;

      6) пожарная опасность объекта – состояние объекта, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара.

      3. Аудит проводится на основании договора, заключаемого между руководителем объекта и экспертной организацией.

      4. Срок проведения аудита определяется договором, но не превышает трех месяцев со дня его подписания сторонами.

      5. Аудит включает следующие мероприятия:

      1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

      анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

      подготовленность руководителей и персонала объекта;

      2) обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, в том числе:

      документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности;

      наличия и состояния пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений;

      3) проведение консультации администрации объекта по приведению объекта в пожаробезопасное состояние, с сотрудниками организации – пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

      4) подготовка вывода об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).



      6. По результатам аудита составляется заключение аудита в области пожарной безопасности (далее - заключение), по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      7. Заключение подписывается сотрудниками экспертной организации, проводившими аудит, и утверждается руководителем экспертной организации. Заключение прошивается с указанием количества прошитых страниц и при наличии заверяется печатью.

      8. Заключение действительно в течение одного года со дня его утверждения. 

      9. В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.07.2025 № 295 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).


	 
	Приложение
к Правилам проведения аудита
в области пожарной
безопасности

	 
	Форма

	 
	Утверждаю
Руководитель экспертной
организации
________________________
наименование экспертной
организации,
________________________
фамилия, имя, отчество
(при его наличии),
подпись, дата, печать


 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      Сноска. Приложение - в редакции приказа и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 19.06.2026 № 234 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      № _______ от "__" _________ 20___ г.
______________________________________________________________
наименование объекта оценки, адрес
Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в __________________
______________________________________________________________
территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
Входящий №_____ дата ____________

      1. Сведения о заказчике и исполнителе:

      1.1 Сведения о заказчике
Полное и сокращенное наименование заказчика _____________________
______________________________________________________________
наименование организации заказчика
Местонахождение ______________________________________________
Руководитель организации _______________________________________

      1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации
(полное и сокращенное наименование исполнителя)
_______________________________________________________________
наименование организации исполнителя
Местонахождение _______________________________________________
Руководитель организации ________________________________________
Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности
по аудиту в области пожарной безопасности.
Аттестат аккредитации № ____ от ___года, действительно до ______ года.

      2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности.
Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является
договор (копия прилагается).

      3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения
соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

      4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

      4.1. Фамилии, имена и отчества (при его наличии) должностных лиц представителей
заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии
которых проводилось обследование
_________________________________________________________________

      5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.
Наименование в соответствии с фактическим использованием:
______________________________________________________________
указать наименование зданий, сооружений, территорий
Класс функциональной пожарной опасности: _______________________
Адрес: ________________________________________________________
Вид права: собственность, аренда, оперативное управление:
______________________________________________________________

      6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых
проведен аудит в области пожарной безопасности.
Перечень законов и нормативных правовых актов, регламентирующих
требования пожарной безопасности для объекта
______________________________________________________________
______________________________________________________________
указывается перечень

      7. Общетехническая характеристика объекта.
Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:
______________________________________________________________
Здания, помещения предназначены для: ____________________________
Здания, помещения представляют собой: ___________________________
Этажность: _____________________________________________________
Фундамент здания: ______________________________________________
Стены наружные (материал): _____________________________________
Внутренние стены и перегородки (материал):_______________________
Кровля (тип, материал): __________________________________________
Лестницы (материал): ___________________________________________
Высота здания: _________________________________________________
Площадь здания, помещений: _____________________________________
Объем здания: __________________________________________________
Освещение: ____________________________________________________
Вентиляция: ____________________________________________________
Отопление: _____________________________________________________
Объект охраняется: ______________________________________________

      8. Документарная проверка
	
№ п/п
	
наименование документации
	
имеется
	
отсутствует
	
примечание

	
1
	
Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
	

	

	


	
2
	
Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума
	

	

	


	
3
	
Приказы об установлении противопожарного режима
	

	

	


	
4
	
Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте
	

	

	


	
5
	
Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей
	

	

	


	
6
	
Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при его наличии)
	

	

	


	
4
	
План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей
	

	

	


	
8
	
Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения
	

	

	


	
9
	
Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли
	

	

	


	
10
	
Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения
	

	

	


	
11
	
Протокол проверки состояния огнезащитной обработки
	

	

	


	
12
	
Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети
	

	

	


	
13
	
Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
	

	

	




      Информация о дополнительно подверженной анализу документации,
характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень
подготовки персонала:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

      9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений
с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством
Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
______________________________________________________________

      Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности,
установленных законодательством Республики Казахстан производится
соответствующая запись об отсутствии нарушений.

      10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

      11. Дополнительные условия настоящего заключения.
Заключение теряет силу в случаях:
ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица);
не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений
требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-
планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов,
территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной
опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального
ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

      12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных
источников и исходных данных, и другой информации:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

      14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании
лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение работ по аудиту
в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8
заключения.
Представители объекта аудита (заказчика):
__________________ ____________________ _______________________
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
___________________ _____________________ _____________________
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Представители экспертной организации, проводившей аудит:
___________________ _____________________ _____________________
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
___________________ _____________________ _____________________
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Прошито, скреплено печатью.
Листов _________________________ на обороте последнего листа
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