О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 472. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2017 года № 15718.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
__________ Т. Сулейменов
11 августа 2017 года

|  | Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июля 2017 года № 472 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 "Об утверждении Правил проведения энергоаудита" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11729, опубликованный 5 августа 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

в Правилах проведения энергоаудита, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Энергоаудит осуществляется за счет средств обратившегося лица (заказчика) на основании договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года и Законом. До заключения договора обратившееся лицо (заказчик) выдает техническое задание на проведение энергоаудита. Обратившееся лицо (заказчик) принимает работы по энергоаудиту соответствующим актом.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Энергоаудит проводится с учетом сезонных характеристик обследуемого объекта (объектов). При этом измерительный (испытательный) этап, предусмотренный пунктом 7 настоящих Правил, проводится как в зимний, так и в летний периоды в отношении промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. На подготовительном этапе энергоаудиторская организация составляет программу проведения энергоаудита (далее – Программа) с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, перечень информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13902), документы, подтверждающие наличие их поверки. Энергоаудиторская организация формирует перечень необходимых сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (в случае их наличия) обратившимся лицом (заказчиком) в рамках выполнения данного этапа, в том числе:

1) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита);

2) объемы добычи, производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;

3) состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь);

4) сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений;

6) сведения об энергетическом и технологическом оборудовании;

7) класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства;

8) сведения о приборах учета и контроля;

9) сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения;

10) увеличение или уменьшение численного состава сотрудников обратившегося лица (заказчика);

11) копия предыдущего заключения по энергоаудиту;

12) сведения об организации работы системы энергоменеджмента.

Сроки предоставления сведений и документов должны быть отражены в Программе. Сведения должны быть идентичны информации, вносимой в Государственный энергетический реестр в соответствии с Правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11728). Результатом подготовительного этапа является согласованная с обратившимся лицом (заказчиком) и утвержденная энергоаудиторской организацией Программа, а также перечень сведений и документов, оформленный в соответствующем акте приема-передачи.";

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. Измерительный этап энергоаудита включает в себя использование поверенных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" информационно-измерительных комплексов и технических средств. На измерительном этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. На аналитическом этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:

1) анализ полученных на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний);

2) анализ полученных на подготовительном этапе исходных данных;

3) расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;

4) сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия);

5) выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия);

6) расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам энергетических ресурсов;

7) анализ лучших мировых практик применимых к деятельности обратившегося лица (заказчика).";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. По результатам энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее – заключение энергоаудита).

Заключение энергоаудита оформляется в соответствии с настоящими Правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица, осуществлявшего энергоаудит, утверждается его руководителем, заверяется печатью энергоаудиторской организации, а также подписями аттестованных энергоаудиторов.

В случае наличия возражений со стороны обратившегося лица (заказчика) к Заключению энергоаудита, энергоаудиторская организация представляет развернутое пояснение в письменном виде.";

подпункты 2) и 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"2) основная часть, в которой приводится анализ по потреблению энергетических ресурсов, по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции с расчетом, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по зданиям, строениям и сооружениям;

3) заключительная часть, которая включает рекомендации и выводы. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с учетом снижения потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, международной практики, применимой к деятельности обратившегося лица (заказчика), и с указанием сроков их выполнения, а также технико-экономический расчет и обоснование предлагаемых мероприятий, в выводах – общая оценка деятельности обратившегося лица (заказчика) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 4 к настоящим Правилам, возможный потенциал энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. При этом предлагаемые мероприятия должны разделяться на рекомендованные (потенциально возможные) и экономически целесообразные (приведенная стоимость которых на пятый год проекта является положительной, а внутренняя норма рентабельности превышает используемую ставку дисконтирования на два и более процента).";

дополнить пунктом 13-2 следующего содержания:

"13-2. При разработке экономически целесообразных мероприятий не допускается обобщение, примерная оценка или использование условных процентов экономии. Техническое обоснование мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено в натуральных единицах измерения, основываясь на фактических данных с минимальным использованием субъективных оценок экспертов.

Все исходные данные для инвестиционных расчетов должны быть подтверждены техническим расчетом, приняты по справочной документации (с приведением ссылки на источник) и получены путем проведения прямых измерений.

Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию не должны снижать уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции, что должно подтверждаться проведением оценки возможных рисков, связанных с реализацией каждого конкретного мероприятия.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению, связанных с заменой основного или вспомогательного оборудования должен быть выполнен исходя из официально представленных коммерческих предложений не менее чем двух потенциальных поставщиков и гарантированных технических данных оборудования.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должен отражать конкретные экономические показатели согласно международной практике (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости).";

приложения 1, 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему перечню;

дополнить приложением 4 согласно приложению 4 к настоящему перечню.

2. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 "Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12542, опубликованный 31 декабря 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

в Правилах проведения анализа заключений энергоаудита, утвержденных указанным приказом:

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. НИРЭЭ при необходимости запрашивает у энергоаудиторской организации недостающую и (или) дополнительную информацию для проведения анализа заключения энергоаудита.";

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае несогласия с заключением о результатах анализа энергоаудита энергоаудиторская организация и субъект Государственного энергетического реестра в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения направляют ответ с обоснованием причин несогласия.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. По результатам анализа заключения энергоаудита НИРЭЭ ежегодно готовит заключение о результатах анализа энергоаудита и направляет его в уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.".

3. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 "Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12543, опубликованный 6 января 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

Правила формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности, утвержденных указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему перечню.

|  | Приложение 1 к перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам проведения энергоаудита |
|  | Форма |

Отчетная информация для промышленных предприятий

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовый год* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем производства продукции (услуг, работ) | тыс. тг. |  |  |
| 2 | Производство продукции в натуральном выражении: 1) Основная продукция 2) Дополнительная продукция |  |  |  |
| 3 | Потребление энергоресурсов | тыс. т.у.т. |  |  |
|  |  | тыс. тг.1) |  |  |
| 4 | Энергоемкость производства продукции2) | т.у.т./тыс. тг. |  |  |
| 5 | Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции3) |  |  |  |
| 6 | Среднесписочная численность | чел. |  |  |
|  | 1) промышленно-производственный персонал | чел. |  |  |

-----------------------
       1) Стоимость топливно-энергетического ресурса (ТЭР) определяется по предъявленным счетам.
       2) Определяется по формуле             Значение п. 3 (числитель)
                                                 Значение п. 1
       3)Определяется по формуле             Значение п. 3 (знаменатель)
                                                 Значение п. 1
       * Текущий год – год заключения Договора по энергоаудиту;
       * Базовый год – календарный год, предшествующий текущему году.

2. Общее потребление энергоносителей

| № п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потребленное количество в год | Коммерческий учет |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип прибора (марка) | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельно-печное топливо 1) Газообразное топливо 2) Твердое топливо 3) Жидкое топливо 4) Альтернативные (местные) виды топлива | т.у.т. |  |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | МВтхч |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
|  | 1) Давление | МПа |  |  |  |  |
|  | 2) Температура прямой и обратной воды | оС |  |  |  |  |
|  | 3) Температура перегрева пара | оС |  |  |  |  |
|  | 4) Степень сухости пара | % |  |  |  |  |
| 4 | Сжатый воздух | тыс. м3 |  |  |  |  |
|  | 1) Давление | МПа |  |  |  |  |
| 5 | Моторное топливо: | л, т. |  |  |  |  |
|  | 1) бензин |  |  |  |  |  |
|  | 2) керосин |  |  |  |  |  |
|  | 3) дизельное топливо |  |  |  |  |  |

3. Сведения о трансформаторных подстанциях (заполняется при наличии)

| № п/п | Производство, цех, номер подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Тип трансформатора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность подстанции кВА | Напряжение кВ высшее/ низшее | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4. Установленная мощность потребителей электроэнергии по направлениям использования

| № п/п | Направление использования электроэнергии | Количество и суммарная мощность, кВт, электродвигателей (в цехах, участках, производствах и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех №... |  | Цех №... |  | Цех №... |  | Цех №... |  |  |
|  |  | Количество | Мощность | Количество | Мощность | Количество | Мощность | Количество | Мощность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Технологическое оборудование, в том числе перечисляются группы электропотребляющего оборудования, используемые на конкретном предприятии (например, электроприводы механизмов, электротермическое оборудование, сушилки и прочие). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочее, в т. ч. бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о компрессорном оборудовании (заполняется при наличии)

| № п/п | Цех, участок, производство, тип компрессора | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность м3/мин | Давление Мпа | Мощность электропривода кВт | Время работы компрессора за год по журналу ч, год | Расчетный среднегодовой расход электроэнергии МВт·ч | Удельный расход электроэнергии факт/ норм.* кВт·ч/ 1000 м3 | Система охлаждения (оборотное, водопроводное и т.п.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________
       * В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле:
                         Значение графы 7х1000                               (Е.1)
                         Значение графы 5х60

6. Характеристика холодильного оборудования (заполняется при наличии)

Тип теплоотводящего устройства_____________________

| № п/п | Тип агрегата источника | Год ввода в эксплуатацию | Мощность по холоду Гкал/ч | Температура в холодильной камере оС | Установленная мощность кВт | Удельный расход электроэнергии, факт./норм. кВт·ч/Гкал | Режим работ, летом/ зимой ч/сут | Система отвода тепла от конденсатора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расход теплоносителя летом/ зимой т/ч | Охлаждение летом/зимой от до … оС |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции (ТЭС) (заполняется при наличии)

Топливо:       основное ___________
                                                             резервное___________

| № п/п | Год ввода ТЭС в эксплуатацию | Электрическая мощность ТЭС, установленная/располагаемая, МВт | Тепловая мощность ТЭС, установленная/располагаемая, Гкал/ч. | Тип турбоагрегата | Количество турбоагрегатов | Коэффициент полезного действия (КПД) турбоагрегата % | Годовое использование турбоагрегата, проектн./факт. ч. | Коэффициент эффективности использования установленной мощности, Р факт Р уст | Удельный расход топлива на производство электроэнергии г. у.т./(кВт·ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

8. Баланс потребления электроэнергии в 20__году/Баланс электрической энергии в базовом году

МВтхч (графа 5 — в процентах).

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление | В том числе расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Приход |  |  |  |  |
| 1 | Сторонний источник (по счетчикам) |  |  |  |  |
| 2 | Собственный энергоисточник |  |  |  |  |
| II | Расход* |  |  |  |  |
| 1 | Технологическое оборудование, в том числе перечисляются группы электропотребляющего оборудования, используемые на конкретном предприятии (например, электроприводы механизмов, электротермическое оборудование, сушилки и прочие)" |  |  |  |  |
| 2 | Насосы |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| 5 | Компрессоры |  |  |  |  |
| 6 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |
| 7 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |  |  |
| 9 | Прочие, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |  |
| 10 | Субабоненты |  |  |  |  |
| 11 | Потери эксплуатационно неизбежные: |  |  |  |  |
|  | 1) в сетях, суммарные |  |  |  |  |
|  | 2) в трансформаторах |  |  |  |  |
| 12 | Нерациональные потери |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |

* При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье "Расход" заполняется и графа 2.

9. Сведения о составе и работе котельной (заполняется при наличии)

Топливо: основное — природный газ
                                                 резервное — ____________

| № п/п | Тип котло агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность, проектн./факт. т/ч, Гкал/ч | Вид топлива | КПД "брутто" по данным последних испытаний % | КПД по паспорту % | Удельный расход топлива на выработку тепла факт./ норм. кг у.т./ Гкал | Годовой расход топлива по коммерческому учету тыс. т.у.т. | Годовая выработка тепла по приборному учету Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

10. Характеристика технологического оборудования, использующего тепловую энергию (пар, горячая вода)

| № п/п | Назначение, направление использования агрегата | Наименование агрегата, год ввода, тип, марка, вид энергоносителя | Производительность агрегата (паспортная) по продукту../ч | Количество | Рабочие параметры на входе/на выходе |  | Удельный расход теплоэнергии на единицу продукции Гкал/… | КПД по паспорту % | Конденсатоотводчики: тип, количество | Наличие теплоутилизационных устройств, температура конденсата оС | Примечание (характеристика загрязнений конденсата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление рабочее МПа | Температура рабочая оС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

11. Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 20__году

Гкал/год

| № п/п | Наименование объекта (цех, участок и др.), теплоноситель | Технологическое оборудование | При фактических значениях среднегодовой температуры, оС, и продолжительности отопительного периода, сут. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (пар, горячая вода) |  | Отопление | Приточная вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производственные помещения |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: по производственным помещениям |  |  |  |  |  |
| 2 | Общепроизводственные службы и помещения |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: по общепроизводственным службам |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

12. Баланс потребления тепловой энергии в 20__году

Гкал (графы 8, 10 — в процентах)

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Характеристики, параметры |  |  | Суммарное Потребление | Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Потери: эксплуатационно неизбежные/ факт. | Возврат конденсата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоноситель | Давление Р Мпа | Температура оС* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) в т.ч. пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отопление и вентиляция, в т. ч. калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Суммарные сетевые потери (нормируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Субабоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При теплоносителе "горячая вода" указывают температуру прямой и обратной воды.

13. Характеристика топливоиспользующих агрегатов (заполняется при наличии)

| № п/п | Назначение, направление использования | Наименование агрегата, тип, марка, характерный размер, год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность агрегата (паспортная) по продукту…/ч | Удельный расход топлива на единицу продукции кг. у.т./… |  | Наименование и краткая характеристика теплоутилизационного оборудования, температура отходящих газов оС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактически за 20…г. | Норматив расхода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

14. Баланс потребления котельно-печного топлива в 20__году (заполняется при наличии)

(Потребление в т.у.т.)

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | В том числе |  | Коэффициент полезного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетно-нормативное потребление нормативных потерь | Потери энергии: эксплуатационно-неизбежные/факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| I | Приход |  |  |  |  |  |
| Итого приход |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологическое использование, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | 1) Не топливное использование (в виде сырья) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
|  | 2) нагрев | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | 3) сушка |  | 4) | 5) | 6) | 7) |
|  | 5. обжиг (плавание, отжиг) | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2 | На выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |
|  | 1) в котельной | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
|  | 2) в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) |
| 3 | Прочее: |  |  |  |  |  |
|  | 1) …. | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
|  | 7) …. | 8) | 9) |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |

15. Характеристика использования моторных топлив транспортными средствами (заполняется при наличии)

| № п/п | Наименование, (марка), тип транспортного средства, год выпуска | Количество транспортных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость чел. | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива по паспортным | Годовые показатели текущего года |  | Количество из расходованного | Способ измерения расхода | Удельный расход топлива л/(т·км) | Количество полученного топлива | Потери топлива | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Данным л/км; л/(т·км) | Пробег км | Объем грузо пере возок т. км | Топлива л. | Топлива |  | л. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

16. Баланс потребления моторных топлив (заполняется при наличии)

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление л. | Расчетно-нормативное потребление л | Потери, л. |  | Фактический удельный расход л/(т·км) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неизбежные | Фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| I | Приход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Итого приход |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортировка грузов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевозка людей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выработка энергии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Другие (спец.техника) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Итого расход |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого бензин |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Другое (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |

17. Сведения об использовании вторичных энергоресурсов (ВЭР), альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии (заполняется при наличии)

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
|  | 1) Характеристика ВЭР |  |  |  |
|  | Фазовое состояние |  |  |  |
|  | Расход | м3/ч |  |  |
|  | Давление | Мпа |  |  |
|  | Температура | оС |  |  |
|  | Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
|  | 2) Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
|  | 3) Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2 | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
|  | 1) Наименование (вид) |  |  |  |
|  | 2) Основные характеристики |  |  |  |
|  | Теплотворная способность | ккал/кг. |  |  |
|  | Годовая наработка энергоустановки | ч. |  |  |
|  | 3) Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
|  | 4) КПД энергоустановки | % |  |  |
|  | 5) Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт·ч. |  |  |

18. Удельный расход ТЭР на выпускаемую продукцию

| № п/п | Виды энергоносителей и наименование продукции (работ) | Единица измерения | Базовый год: фактический удельный расход общезаводской/ цеховой | Расчетные удельные расходы энергоносителей (нормативы) по видам продукции с учетом реализации программы энергосбережения при объеме производства в…г. обследования |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий год | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельно-печное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию | кг. у.т./ед. изд. | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) на выработку электрической и тепловой энергии | г у.т./(кВт·ч), кг у.т./Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия: | Гкал/ед. изд. | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроэнергия: | кВт·ч/ед. изд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) на производство сжатого воздуха | кВт·ч/(кН·м3) | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) на производство холода | кВт·ч/Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Моторное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бензин | л/км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) керосин | л/(т·км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |

19. Перечень энергосберегающих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, вид энергоресурса | Затраты тыс. тг. | Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов |  | Согласованный срок внедрения квартал, год | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении тыс. тг. (по тарифу) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по экономии: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) котельно-печного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) электроэнергии, МВтхч |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) сжатого воздуха, кНхм3 и других материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) моторного топлива |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) бензина |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) керосина |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экономия, всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. т.у.т.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | МВтхч |  |  |  |  |  |  |
|  | л, т. |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. по мероприятиям, принятым к внедрению: |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | МВтхч |  |  |  |  |  |  |
|  | л, т. |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам проведения энергоаудита |
|  | Форма |

Отчетная информация для зданий, строений, сооружений

1. Расчетные условия

| № п/п | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | oC |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | oC |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут/год |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | oC·сут/год |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | oC |  |
| 6 | Расчетная температура чердака | tчерд | oC |  |
| 7 | Расчетная температура техподполья | tподп | oC |  |

2. Показатели геометрические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное проектное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сумма площадей этажей здания | Aот, м2 |  |  |  |
| 2 | Площадь жилых помещений | Aж, м2 |  |  |  |
| 3 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Aр, м2 |  |  |  |
| 4 | Отапливаемый объем | Vот, м3 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент остекленности фасада здания | f |  |  |  |
| 6 | Показатель компактности здания | Kкомп |  |  |  |
| 7 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Aнсум, м2 |  |  |  |
|  | 1) фасадов | Aфас |  |  |  |
|  | 2) стен (раздельно по типу конструкции) | Aст |  |  |  |
|  | 3) окон и балконных дверей | Aок.1 |  |  |  |
|  | 4) витражей | Aок.2 |  |  |  |
|  | 5) фонарей | Aок.3 |  |  |  |
|  | 6) окон лестнично-лифтовых узлов | Aок.4 |  |  |  |
|  | 7) балконных дверей наружных переходов | Aдв |  |  |  |
|  | 8) входных дверей и ворот (раздельно) | Aдв |  |  |  |
|  | 9) покрытий (совмещенных) | Aпокр |  |  |  |
|  | 10) чердачных перекрытий | Aчерд |  |  |  |
|  | 11) перекрытий "теплых" чердаков (эквивалентная) | Aчерд.т |  |  |  |
|  | 12) перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентная) | Aцок1 |  |  |  |
|  | 13) перекрытий над проездами или под эркерами | A цок2 |  |  |  |
|  | 14) стен в земле и пола по грунту (раздельно) | A цок3 |  |  |  |

3. Показатели теплотехнические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормируемое значение | Расчетное проектное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе: | , м2·оС/Вт |  |  |  |
|  | 1) стен (раздельно по типу конструкции) |  |  |  |  |
|  | 2) окон и балконных дверей |  |  |  |  |
|  | 3) витражей |  |  |  |  |
|  | 4) фонарей |  |  |  |  |
|  | 5) окон лестнично-лифтовых узлов |  |  |  |  |
|  | 6) балконных дверей наружных переходов |  |  |  |  |
|  | 7) входных дверей и ворот (раздельно) |  |  |  |  |
|  | 8) покрытий (совмещенных) |  |  |  |  |
|  | 9) чердачных перекрытий |  |  |  |  |
|  | 10) перекрытий "теплых" чердаков (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | 11) перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | 12) перекрытий над проездами или под эркерами |  |  |  |  |
|  | 13) стен в земле и пола по грунту (раздельно) |  |  |  |  |

4. Показатели вспомогательные

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщ, Вт/(м2•оC) |  |  |
| 2 | Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | nв, ч-1 |  |  |
| 3 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qбыт, Вт/м2 |  |  |
| 4 | Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания | Степл, тг./кВт ч |  |  |
| 5 | Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства | Сот, тг./(кВт ч/год) |  |  |
| 6 | Удельная прибыль от экономии энергетической единицы | пр, тг./(кВтЧч/год) |  |  |

5. Удельные характеристики

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3оС) |  |  |
| 2 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3оС) |  |  |
| 3 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3оС) |  |  |
| 4 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3оС) |  |  |

6. Коэффициенты

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент эффективности авторегулирования отопления |  |  |
| 2 | Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление |  |  |
| 3 | Коэффициент эффективности рекуператора | kэф |  |
| 4 | Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | V |  |
| 5 | Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | h |  |

7. Комплексные показатели энергоэффективности

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | , Вт/(м3·оС) [Вт/(м2·оС)] |  |
| 2 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | , Вт/(м3·оС) [Вт/(м2·оС)] |  |
| 3 | Класс энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  | ДА |

8. Показатель класса энергоэффективности здания.

| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| ОБЪЕКТ |  |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
| ГОД ПОСТРОЙКИ |  |
| ТИП, ЭТАЖНОСТЬ |  |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, м2 |  |
| ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ, м2 |  |
| КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРИСВОЕННЫЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ |
| Очень высокий А++ А+ А |  |
| Высокий В+ В |  |
| Нормальный С+ С С- |  |
| Пониженный D |  |
| Низкий E |  |
| Нормативное теплопотребление объекта, Гкал * |  |
| Фактическое теплопотребление объекта, Гкал |  |
| *Нормативные требования по теплопотреблению установлены для данного типа здания, согласно СН РК 2.04-04-2011 Тепловая защита зданий |  |

9. Энергетические нагрузки здания

| № п/п | Показатель | Обозначения | Единица измерений | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период | q | кВт ч/(м3год) кВт ч/(м2год) |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | кВт ч/(год) |  |
| 3 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | кВт ч/(год) |  |

|  | Приложение 3 к перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам проведения энергоаудита |
|  | Форма |

Отчетная информация для промышленных предприятий, имеющих здания, строения, сооружения

Продолжительность отопительного периода, z __________ суток;

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период базового года, tн.ср. _______°С

| № п/п | Наименование / назначение здания | Год ввода в эксплуатацию / износ % | Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Удельная отопительная характеристика, Вт/м3°С |  | Суммарный годовой расход тепловой энергии, согласно данных систем учҰта потребления тепловой энергии, Гкал/год |  | Отклонение фактического (расчҰтного) значения удельной отопительной характеристики от нормативной, %4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отапливаемая площадь, м2 | Периметр, м | Высота, м | Внутренняя температура, °С | ПриведҰнное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт 1 |  |  |  | Фактическая (РасчҰтная) 2 | Нормативная3 | На отопление и вентиляцию | На систему горячего водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Пол | Покрытие | Окна |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 Определяется из толщины материалов ограждающих конструкций и их теплопроводности.

2 Фактическая удельная характеристика определяется согласно формуле:

при отсутствии значение графы 14, определяется расчҰтная удельная характеристика по формуле Ермолаева:

– коэффициент инфильтрации, при отсутствии данных, принимается равным 0,08.

– коэффициент, учитывающий остекление (отношение площади остекления к площади фасада ограждающих конструкций).

3 – нормативная величина удельной отопительной характеристики определяется согласно соответствующим НПД.

4 – определяется по следующей формуле:

|  | Приложение 4 к перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам проведения энергоаудита |
|  | Форма |

Оценка деятельности обратившегося лица (заказчика) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

| № п/п | Критерии оценки | Описание существующего состояния | Оценка деятельности, (отлично/хорошо, удовлетворительно, отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001 - 2012 | . |  |
| 2. | Наличие утвержденного плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, либо программы энергосбережения, разработанной предприятием на добровольной основе до проведения энергоаудита. |  |  |
| 3. | Оценка исполнения плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. |  |  |
| 4. | Оснащенность приборами учета и контроля, наличие автоматизированной системы учета энергопотребления |  |  |
| 5. | Наличие системы материального поощрения (премирования) и нематериального по вопросам реализации мероприятий в области энергоэффективности. |  |  |

|  | Приложение 5 к перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 |

Правила формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 17-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" (далее – Закон) и определяют порядок формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) исполнитель – юридическое лицо, выполняющее комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности;

2) заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее проект для включения в карту энергоэффективности;

3) экспертиза – процесс оценки и анализа, предоставленных Заявителем документов, на предмет соответствия установленным критериям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

4) проект в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – проект) – комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, реализуемых в течение определенного периода времени.

Глава 2. Порядок формирования

и ведения карты энергоэффективности

3. Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – НИРЭЭ) формирует и ведет карту энергоэффективности, осуществляет отбор и включение проектов в карту энергоэффективности.

4. Карта энергоэффективности формируется и ведется по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

5. Рассмотрение, отбор и включение проектов в карту энергоэффективности осуществляется НИРЭЭ на постоянной основе.

6. НИРЭЭ запрашивает и получает информацию, необходимую для формирования и ведения карты энергоэффективности от субъектов Государственного энергетического реестра (далее – ГЭР) и иных юридических лиц.

7. Карта энергоэффективности размещается на интернет-ресурсе НИРЭЭ.

Глава 3. Порядок рассмотрения, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности

8. НИРЭЭ на основании анализа информации по формированию и ведению ГЭР и иной информации рекомендует субъектам ГЭР и иным юридическим лицам подать документы для включения проекта в карту энергоэффективности.

9. Заявитель для включения проекта в карту энергоэффективности представляет в НИРЭЭ на электронном и бумажном носителях следующие документы:

1) заявление согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) паспорт проекта, утвержденный руководителем организации либо лицом, его замещающим согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

3) копии документов, подтверждающих проработку финансирования проекта (меморандумы и соглашения о намерениях и (или) решения о финансировании проекта) (при наличии);

4) копия заключения энергоаудита (при наличии);

5) копия плана мероприятий по энергосбережению, утвержденного руководителем организации либо лицом, его замещающим (при наличии);

6) копии документов, подтверждающих достоверность расчетов требуемых инвестиций и экономии к представленным мероприятиям (технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование, коммерческие предложения) (при наличии).

10. НИРЭЭ рассматривает представленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления на полноту и достоверность информации.

В случае установления факта неполноты и (или) недостоверности информации, НИРЭЭ в указанные сроки возвращает документы Заявителя с указанием причин возврата.

Заявитель после получения от НИРЭЭ документов, устраняет причины возврата и повторно вносит в НИРЭЭ.

11. В случае соответствия документов установленным требованиям, проект регистрируется в Журнале регистрации для включения проектов в карту энергоэффективности, который ведется по форме согласно приложению 4 настоящих Правил.

12. НИРЭЭ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации проекта в журнале регистрации проводит экспертизу на предмет соответствия критериям инновационности, масштабности и компетенции.

13. Экспертиза осуществляется по следующей структуре:

1) эффект энергосбережения в натуральном и денежном выражении;

2) инновационная составляющая проекта;

3) срок окупаемости;

4) рассмотрение на необходимость соответствия мероприятий требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, национальным стандартам Республики Казахстан, строительным нормам и правилам Республики Казахстан, строительным нормам Республики Казахстан;

5) общие выводы и рекомендации по проекту.

Результатом экспертизы является заключение экспертизы за подписью первого руководителя НИРЭЭ, либо лица его замещающего.

14. Заключение экспертизы оформляется в двух экземплярах и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее проведения один экземпляр направляется Заявителю, один экземпляр остается в НИРЭЭ.

15. По результатам экспертизы, НИРЭЭ по рекомендованным проектам для включения в карту энергоэффективности принимает одно из следующих решений:

1) при наличии источников финансирования проект включается в карту энергоэффективности;

2) при отсутствии источников финансирования прорабатывается вопрос привлечения инвестиций путем поиска отечественных и международных инвесторов, финансовых институтов, энергосервисных компаний и иных организаций.

|  | Приложение 1 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |
| --- | --- |

Карта энергоэффективности

| № | Наименование заявителя | Контактные данные | Наименование проекта | Перечень мероприятий | Наименование исполнителя | Объем инвестиций (тыс. тенге) | Источник финансирования | Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении |  | Годовая экономия энергетических ресурсов в денежном выражении (тыс. тенге) | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |
| 1. |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |
| --- | --- |
|  | ____________________________ (области, города) ____________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) |

Заявление

Прошу зарегистрировать заявление по проекту: __________________________
       ___________________________________________________________________
                                     (наименование проекта)
       ___________________________________________________________________
                               (наименование организации)

для включения в карту энергоэффективности Казахстана.
       К заявлению прилагаю следующие документы:

1)___________________________________________________________________
       2)___________________________________________________________________
       3)___________________________________________________________________
       4)___________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________

_____________________________________ ______________
       Первый руководитель организации:            Подпись
                                                 "___"________ 20__ года

Место для печати

|  | Приложение 3 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |
| --- | --- |
|  | "Утверждаю" ____________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) "___" __________ 20__ года |

Паспорт проекта

Сведения по заявителю проекта

| Полное наименование Заявителя |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Бизнес идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер |  |
| Номер и дата свидетельства о регистрации (перерегистрации) или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (при наличии) |  |
| Общий классификатор видов экономической деятельности (при наличии) |  |

Цель проекта:

Список мероприятий, включаемых в проект

| № | Мероприятие | Объемы инвестиций, планируемые расходы, тыс. тг | Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении |  | Годовая экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении тыс. тг. (по тарифу) | Срок окупаемости, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Значение |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Место реализации проекта:

Текущее состояние подготовки и реализации проекта:

Структура предполагаемого финансирования проекта

| Собственные Средства | тыс. тенге |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные Средства | тыс. тенге |  |
| Требуемые дополнительные средства | тыс. тенге |  |

|  | Приложение 4 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |
| --- | --- |

Журнал регистрации для включения проектов
в карту энергоэффективности

| № | Дата приема проекта в НИРЭЭ | Дата регистрации | Наименование Заявителя | Наименование проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан