О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 910 "Об утверждении Правил проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на метрополитене"

Утративший силу

Приказ исполняющего обязанности Министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 576. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 октября 2017 года № 15930. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2018 года № 478.

Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 26.06.2018 № 478 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 910 "Об утверждении Правил проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на метрополитене" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10155, опубликованный 10 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на городском рельсовом транспорте";

пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на городском рельсовом транспорте.";

в Правилах проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на метрополитене, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на городском рельсовом транспорте";

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие требования";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила проведения профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на городском рельсовом транспорте (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите".

2. Правила определяют порядок организации и осуществления профилактических работ по пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров на метрополитене для негосударственной противопожарной службы (далее – НГПС), в организациях трамвайного, легкорельсового, монорельсового транспортов для добровольных противопожарных формирований (далее–ДПФ).";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок проведения профилактических работ по пожарной безопасности на городском рельсовом транспорте";

пункты 3 – 6 изложить в следующей редакции:

"3. Обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя объекта городского рельсового транспорта. Руководитель организации определяет ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов и участков.

4.Основной формой обеспечения пожарной безопасности подвижного состава и объектов городского рельсового транспорта является профилактическая работа, проводимая с целью своевременного выявления и устранения причин, создающих угрозу возникновений пожаров.

Профилактическая работа представляет собой совокупность плановых обследований, регулярных контрольных обследований, ежедневный контроль на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также контроль исполнения предписаний государственных инспекторов по контролю в области пожарной безопасности.

5. Профилактическую работу по пожарной безопасности осуществляют НГПС метрополитена, ДПФ организаций трамвайного, легкорельсового, монорельсового транспортов.

6. При проведении профилактических работ НГПС, ДПФ принимаются меры, направленные на:

1) поддержание соответствующего противопожарного режима при эксплуатации подвижного состава и объектов городского рельсового транспорта, путем проведения обследований на предмет соблюдения требований пожарной безопасности;

2) обучение сотрудников городского рельсового транспорта мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

3) участие в разработке органами гражданской защиты оперативных планов пожаротушения объектов городского рельсового транспорта, организации ведомственных плановых тренировок и учений по их отработке, а также участие в учениях инициируемых подразделениями государственной противопожарной службы;

4) внедрение новых технических решений, направленных на снижение пожарной опасности.";

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. НГПС разрабатываются годовой, квартальные и месячные планы профилактических мероприятий, которые утверждаются руководителем объекта городского рельсового транспорта. В планах указываются организационно-профилактические мероприятия и объекты, которые планируется обследовать.

10. Руководитель НГПС, ДПФ контролирует выполнение планов, делая в них отметки. В случае невыполнения отдельных мероприятий ежеквартально составляется справка о причинах их невыполнения, в которой отражается проведенная работа, предусмотренная планом.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Работники объектов городского рельсового транспорта проходят специальную противопожарную подготовку на основе Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требований к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9510).";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Порядок ликвидации последствий пожаров на городском рельсовом транспорте";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Мероприятия по ликвидации последствий пожара в метрополитене организуются в соответствии с планом ликвидации аварии, утвержденным руководителем метрополитена, а на объектах трамвайного, легкорельсового, монорельсового транспортов в порядке, установленном руководителем организации.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. При ликвидации последствий пожара осуществляются мероприятия, направленные на восстановление движения подвижных составов городского рельсового транспорта, организацию работы прерванного технологического процесса включая обеспечение электроэнергией, связью, ремонт железнодорожного пути, устройств энергоснабжения и связи.".

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В. и Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Беккер В.Р.).

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности министравнутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции | Р. Жакупов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
_______________ Ж. Касымбек
29 августа 2017 года

"СОГЛАСОВАН"
Аким города Астана
_______________А. Исекешев
11 сентября 2017 года

"СОГЛАСОВАН"
Аким города Алматы
_______________Б. Байбек
20 сентября 2017 года

"СОГЛАСОВАН"
Аким Карагандинской области
_______________Е. Кошанов
10 октября 2017 года

"СОГЛАСОВАН"
Аким Павлодарской области
_______________Б. Бакауов
27 сентября 2017 года

"СОГЛАСОВАН"
Аким Восточно-Казахстанской области
_______________Д. Ахметов
2 октября 2017 года

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан