Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2017 года № 16165.

В соответствии с пунктом 4 статьи 74 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 |
| --- | --- |

Правила 
приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и определяют порядок приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно.

2. Действие настоящих Правил распространяется на объекты, указанные в пункте 1 статьи 74 Закона.

Глава 2. Порядок приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

3. При приемке построенного объекта собственником самостоятельно требуется наличие:

1) архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);

2) технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и/или увеличения нагрузок);

3) эскиза (эскизного проекта)/технического проекта;

4) исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и/или зданий (сооружений) (за исключением объектов, указанных в подпунктах 4), 11), 13), 16), 17), 19) пункта 2 статьи 60 Закона).

Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.06.2023 № 461 (вводится в действие с 01.07.2023).

4. При завершении строительно-монтажных работ, собственник после получения письменного извещения от подрядчика о готовности объекта (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) приступает к процедуре приемки построенного объекта в эксплуатацию.

5. При приемке построенного объекта в эксплуатацию собственник:

1) принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу (далее - акт);

2) проверяет соблюдение требований эскиза (эскизного проекта)/технического проекта, выданных исходных материалов (документов) для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;

3) проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту, а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.

4) при реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и сооружений не связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования акт ввода построенного объекта согласовывает с проектировщиком на соответствие разработанного ранее технического проекта.

Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.06.2023 № 461 (вводится в действие с 01.07.2023).

6. Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого собственником самостоятельно, считается дата подписания акта.

7. Акт является исключительным исходным документом при регистрации имущественного права на построенный объект.

8. Акт с приложением исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и/или зданий (сооружений) подлежит обязательному учету в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства в информационной системе государственного градостроительного кадастра.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.06.2023 № 461 (вводится в действие с 01.07.2023).

|  | Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 |
| --- | --- |
|  | форма |

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.06.2023 № 461 (вводится в действие с 01.07.2023); с изменениями, внесенными приказом Министра промышленности и строительства РК от 08.10.2024 № 351 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| (наименование населенного пункта) | "___" ____________ 20__ года |
| --- | --- |

Собственник объекта ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),

должность лица, осуществлявшего строительство, адрес, телефон, № лицензии,

дата получения)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование)

помещений (отдельных частей) существующих зданий

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

___________________________________________________________________

осуществлялось собственником самостоятельно

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

и/или с привлеченной им подрядной организацией

___________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),

должность лица).

2. Выполнены:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(виды работ)

3. Строительство объекта произведено на основании:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство/реконструкция (перепланировка, переоборудование)

помещений (отдельных частей) существующих зданий осуществлялось

по эскизу (эскизному проекту)/ техническому проекту, разработанному

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),

должность лица, разработавшего эскиз (эскизный проект)/технический проект)

Эскиз (эскизный проект) согласован

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование организации, выдавший письмо-согласование, № и дата ).

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________ (месяц и год)

окончание работ ______________________________________________. (месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно

приложению _____ к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством

объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещений

(отдельных частей) существующих зданий государственным (межгосударственным)

нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному

эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту собственник решил

ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________.";

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-

планировочному заданию, эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту

подтверждаю.

Собственник объекта _____________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания, подпись, дата)

Подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

________________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,

подпись, дата, печать (при наличии)

Проектная организация (в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования)

здания и сооружений (отдельных частей, помещений), не связанных с изменением

несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,

подпись, дата, печать)

10. Общая стоимость строительства объекта, принимаемого в эксплуатацию

____________________ тысяч тенге (определяется собственником самостоятельно).

|  | Приложение 1 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (рыбохозяйственные технологические водоемы (рыбоводный пруд, рыбоводный бассейн) для ведения рыбоводства (аквакультуры) площадью водного зеркала одного пруда и (или) бассейна не более 0,15 га)

Рыбоводный пруд

| № пп | Наименование рыбоводного пруда (нагульный, зимовальный, маточный и другое) | Параметры пруда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | объем (м3) | глубина (м) |  | ширина (м) | длина (м) |
|  |  |  |  | максимальная | средняя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Площадь земельного участка для обустройства пруда (га) | Тип водообеспечения (наземные, подземные источники) | Способ водообеспечения (самотеком, насосные станции и тому подобное) | Гидротехнические сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип системы водоподачи (каналы, лотки, трубы и тому подобное) | тип системы водосброса (шандоры, шлюз и тому подобное) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Рыбоводный бассейн

| № пп | Наименование рыбоводного бассейна | Параметры бассейна |  |  |  |  | Тип водообеспечения (наземные, подземные источники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем (м3) | высота, (м) | ширина (м) | диаметр (м) (для круглых бассейнов) | длина (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Площадь отведенного земельного участка (га) | Материал изготовления (пластик, бетон, стекловолокно и тому подобное) | Способ водообеспечения (установка замкнутого водоснабжения самотеком, принудительно и тому подобное) | Форма бассейна (круглый, прямоугольный, овальный, квадратный и тому подобное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

продолжение таблицы

| Тип бассейна (копанный, притопленный, напольный и тому подобное) | Гидротехнические сооружения |  |
| --- | --- | --- |
|  | тип системы водоподачи (каналы, лотки, трубы и тому подобное) | тип системы водосброса (система перелива шлюз и тому подобное) |
| 13 | 14 | 15 |

Собственник (заказчик, застройщик)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 2 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом не выше двух этажей;
хозяйственно-бытовые постройки на территории индивидуальных приусадебных
участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ);
временные строения жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для сезонных
работ и отгонного животноводства; здания или сооружения временного,
сезонного или вспомогательного назначения
(склады и хранилища (пролетом до 6 м, высотой до 7 м и площадью до 2000 м² включительно)

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.06.2023 № 461 (вводится в действие с 01.07.2023).

| Наименование объекта (основное строение, пристройки, хозяйственные постройки и тому подобное) | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество этажей (этаж) | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | количество жилых комнат | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) | высота (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  |  |  |  | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены/ перегородки | кровля | перекрытие | полы | отделка |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

продолжение таблицы

| Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

План объекта

Масштаб ________

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения | Назначение помещения | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | полезная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Экспликация земельного участка

| Общая площадь (м²) | В том числе (м²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застроенная | дворовое покрытие |  |  | декоративный сад | огород |
|  |  | тротуары | отмостки | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

План земельного участка

Масштаб _____________

Собственник (заказчик, застройщик)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 3 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (мобильные комплексы контейнерного, блочного и модульного исполнения, а также одноэтажные здания (сооружения) для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, возводимые из сборно-разборных конструкций; отдельно стоящие одноэтажные здания (сооружения) для размещения объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 м²; гаражи с боксами не более чем на две автомашины; быстровозводимые здания и сооружения не более двух этажей, являющихся технически не сложными (во время ЧС))

| Наименование объекта (основное, пристройка) | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество помещений, комнат | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | общая площадь (м²) | полезная площадь (м²) | площадь парковочных мест (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  |  |  |  | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены/ перегородки | кровля | перекрытие | полы | отделка |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

продолжение таблицы

| Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы______________________________________________

2. Экспликация к поэтажным планам________________________________

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения | Назначение помещения | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | полезная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Экспликация земельного участка

| Общая площадь земельного участка (м²) | Застроенная площадь (м²) |  |  | Незастроенная площадь (м²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | асфальтовое покрытие | грунт | прочее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Зеленые насаждения (м²) |  |  |
| --- | --- | --- |
| газон с деревьями | газоны, клумбы | прочие |
| 8 | 9 | 10 |

Собственник (заказчик, застройщик)

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 4 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (реконструкция индивидуальных жилых домов не выше двух этажей, не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не превышающую двух этажей после реконструкции; реконструкция (перепланировка, переоборудование) жилых и нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанная с какими-либо изменениями несущих конструкций, инженерных систем и коммуникаций, перепланировка (переоборудование) помещений непроизводственного назначения, осуществляемая (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующая (не требующее) изменения несущих конструкций (индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и прочее)

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 08.10.2024 № 351 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Наименование объекта | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) | площадь нежилых помещений (м²) | площадь балкона, лоджии (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  |  |  |  | Вид отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент |  | стены/перегородки |  | кровля |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | канализация |  | газоснабжение |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Планы:

до реконструкции (перепланировки, переоборудования)_______________

после реконструкции (перепланировки, переоборудования) ____________

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, комнаты | Номера частей помещения, комнаты | Назначение частей помещения, комнаты | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | полезная | жилая | нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Собственник (заказчик, застройщик)

___________________________________ __________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Проектная организация

___________________________________ __________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество

(при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 5 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (сети электроснабжения с установленной мощностью до 200 киловатт для субъектов предпринимательства)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии электропередач низкого напряжения … | километр (далее – км) |  |
| 2 | Кабельные линии электропередач низкого напряжения … | км |  |
| 3 | Площадь опор | м² |  |
| 4 | Опоры: |  |  |
|  | 1) металлические | штук (далее – шт) |  |
|  | 2) деревянные с деревянными приставками | шт |  |
|  | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |
| 5 | Провода: |  |  |
|  | 1) медные | км |  |
|  | 2) алюминиевые | км |  |
|  | 3) сталеалюминиевые | км |  |
| 6 | Кронштейны для светильников: |  |  |
|  | 1) железобетонные | шт |  |
|  | 2) металлические | шт |  |
| 7 | Арматура уличного освещения: |  |  |
|  | 1) светильники с лампами накаливания | шт |  |
|  | 2) светильники с ртутными лампами | шт |  |
|  | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт |  |
| 8 | Кабели: |  |  |
|  | 1) марки…….напряжением... | км |  |
|  | 2)марки........напряжением... | км |  |
| 9 | Муфты соединительные... | шт |  |
| 10 | Муфты концевые | шт |  |
| 11 | Контуры заземления | шт |  |
| 12 | Устройства грозозащиты | шт |  |
| 13 | Дорожные покрытия кабельных сетей: |  |  |
|  | 1) асфальтобетонные | м² |  |
|  | 2) булыжные | м² |  |
|  | 3) тротуары | м² |  |

Собственник (заказчик, застройщик)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 6 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (сети водоснабжения и водоотведения и тому подобное, защита инженерных сетей от электрокоррозии)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из железобетонных труб |  | м |  |  |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из полиэтиленовых труб |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Задвижка,d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Вентили, d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Кран, d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Гидрант |  | шт |  |  |
|  | Водопроводный ввод |  | шт |  |  |
|  | Водоразборная колонка |  | шт |  |  |
|  | Стальной футляр |  | шт |  |  |
|  | Питьевой фонтанчик |  | шт |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Выпуск |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (размеры) (мм) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Собственник (заказчик, застройщик)

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 7 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (внутриплощадочные сети и и внутридомовые системы газоснабжения бытового назначения индивидуальных жилых домов)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность трубопровода | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах | м |  |  |
|  | 2) на опорах | м |  |  |
|  | 3) безопорная прокладка | м |  |  |
|  | Количество опор | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек d- | шт |  |  |
|  | d- | шт |  |  |
| 6 | Вентили (клапан) d- | шт |  |  |
|  | d- | шт |  |  |
| 7 | Кран проходной d- | шт |  |  |
|  | d- | шт |  |  |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт |  |  |
| 9 | Переходники | шт |  |  |
| 10 | Затворы поворотные | шт |  |  |
| 11 | Регуляторы давления | шт |  |  |
| 12 | Скважины | шт |  |  |
| 13 | Станки - качалки (тип ______ , марка ____ ) | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) |  | Вертикальный разрез скважины (колодца) |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (размеры) (мм) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Собственник (заказчик, застройщик)

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 8 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (внутриплощадочные линии связи)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 3 | Опоры, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) металлические |  | шт |  |
|  | 2) деревянные |  | шт |  |
|  | 3) анкерные |  | шт |  |
|  | 4) железобетонные |  | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы |  | шт |  |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) ККС 1 |  | шт |  |
|  | 2) ККС 2 |  | шт |  |
|  | 3) ККС 3 |  | шт |  |
|  | 4) ККС 4 |  | шт |  |
|  | 5) ККС 5 |  | шт |  |
| 5 | Муфты соединительные |  | шт |  |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) керамические |  | км |  |
|  | 2) бетонные |  | км |  |
|  | 3) асбесто-цементные |  | км |  |
|  | 4) пластмассовые |  | км |  |
| 7 | Необслуживаемые усилительные пункты (далее - НУП) |  | шт |  |
| 8 | Прочие устройства |  |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальный разрез НУП |  |  |  | Вертикальный разрез НУП |  |  |
| Масштаб ______ |  |  |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Собственник (заказчик, застройщик)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 9 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (малые архитектурные формы и ограждения территорий; открытые спортивные площадки, тротуары, мощения вокруг зданий (сооружений); автостоянки открытого типа на количество автомашин не более пятидесяти единиц)

| Наименование объекта | Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадь застройки (м²) | размеры (м) | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Благоустройство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | покрытие | электроснабжение | водоснабжение | канализация |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Собственник (заказчик, застройщик)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 10 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (системы автоматической охранно-пожарной сигнализации внутри административно-бытовых и производственных зданий)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | провод | м |  |
| 2 | извещатель | шт |  |
| 3 | датчик | шт |  |
| 4 | Установка оповещения |  |  |
|  | световой | шт |  |
|  | звуковой | шт |  |
| 5 | Блоки источники бесперебойного питания | шт |  |
| 6 | Аккумуляторные батареи | шт |  |
| 7 | Приемно-контрольный прибор |  |  |
|  | табло | шт |  |

Собственник (заказчик, застройщик)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан