Об утверждении натуральных норм положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель

Утративший силу

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 513. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 января 2018 года № 16243. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 31 июля 2025 года № 190-НҚ

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 31.07.2025 № 190-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель.

2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан | У. Шукеев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министр финансов

Республики Казахстан

______________ Б. Султанов

от 28 декабря 2017 года

|  | Утверждены Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 513 |
| --- | --- |

Натуральные нормы положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель

Сноска. Натуральные нормы - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 21.01.2021 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| №п/п | Наименование натуральной нормы |  | Единица измерения |  | Норма в количественном выражении |  | Срок эксплуатации, год |  | Область применения |  | Область распространения |  | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Раздел 1. Нормы положенности химических реактивов для проведения 1 сокращенного химического анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Лабораторный анализ грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммоний хлористый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения магния |  | Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – ЗГГМЦ) Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – ЮКГГМЭ) Республиканское государственное учреждение "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – КГГМЭ) |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 2 | Аммиак водный |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 литр (далее – л), гидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 3 | Катионит КУ-2 |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 4 | Калий хромовокислый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 5 | Калий хлористый |  | миллилитр |  | 0, 25 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 6 | Калий марганцовокислый |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 килограмм (далее – кг) |
| 7 | Метило вый оранжевый (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 0, 01 |  | 1 |  | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 8 | Мурексид (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 9 | Натрий гидроокись |  | грамм |  | 0, 48 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 10 | Натрий хлористый |  | грамм |  | 0, 125 0, 125 |  | 1 |  | для определения кальция для определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 11 | Соляная кислота |  | миллилитр |  | 0, 11 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r = 1,180 …1,185) |
| 12 | Серебро азотнокислое |  | грамм |  | 0, 02 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 13 | Серная кислота |  | миллилитр |  | 0, 10 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 14 | Стандарт – титр соляной кислоты |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 15 | Стандарт – титр натрия гидроокиси |  | миллилитр |  | 1,20 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 16 | Стандарт – титр натрия хлористого |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 17 | Стандарт – титр Трилона Б |  | грамм |  | 0, 060, 06 |  | 1 |  | для определения кальция для определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 18 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 19 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 20 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 |  | миллилитр |  | 0,50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 21 | Спирт этиловый |  | миллилитр |  | 0, 07 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 22 | Фенолфталеин |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 23 | Эриохром черный (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Подраздел 2. Лабораторный анализ поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Аммоний хлористый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения магния |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 25 | Аммиак водный |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 л гидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 26 | Катионит КУ-2 |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 27 | Калий хромовокислый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 28 | Калий хлористый |  | миллилитр |  | 0, 25 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 29 | Калий марганцовокислый |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 кг |
| 30 | Метиловый оранжевый (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 0, 01 |  | 1 |  | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 31 | Мурексид (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 32 | Натрий гидроокись |  | грамм |  | 0, 48 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 33 | Натрий хлористый |  | грамм |  | 0, 125 0, 125 |  | 1 |  | для определения кальциядля определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 34 | Соляная кислота |  | миллилитр |  | 0, 11 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r =1,180…1,185) |
| 35 | Серебро азотнокислое |  | грамм |  | 0, 02 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 36 | Серная кислота |  | миллилитр |  | 0, 10 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 37 | Стандарт – титр соляной кислоты |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 38 | Стандарт – титр натрия гидроокиси |  | миллилитр |  | 1,20 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 39 | Стандарт – титр натрия хлористого |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 40 | Стандарт – титр Трилона Б |  | грамм |  | 0, 06 0, 06 |  | 1 |  | для определения кальция для определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 41 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 42 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 43 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 |  | миллилитр |  | 0,50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 44 | Спирт этиловый |  | миллилитр |  | 0, 07 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 45 | Фенолфталеин |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 46 | Эриохром черный (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Подраздел 3. Лабораторный анализ почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Аммоний хлористый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения магния |  | ЗГГМЦ,ЮКГГМЭ,КГГМЭ |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 48 | Аммиак водный |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 лгидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 49 | Катионит КУ-2 |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 50 | Калий хромовокислый |  | грамм |  | 0, 10 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 51 | Калий хлористый |  | миллилитр |  | 0, 25 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 52 | Калий марганцовокислый |  | грамм |  | 0, 50 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 кг |
| 53 | Метиловый оранжевый (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 0, 01 |  | 1 |  | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 54 | Мурексид (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 55 | Натрий гидроокись |  | грамм |  | 0, 48 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 56 | Натрий хлористый |  | грамм |  | 0, 125 0, 125 |  | 1 |  | для определения кальциядля определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 57 | Соляная кислота |  | миллилитр |  | 0, 11 |  | 1 |  | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r =1,180…1,185) |
| 58 | Серебро азотнокислое |  | грамм |  | 0, 02 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 59 | Серная кислота |  | миллилитр |  | 0, 10 |  | 1 |  | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 60 | Стандарт – титр соляной кислоты |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 61 | Стандарт – титр натрия гидроокиси |  | миллилитр |  | 1,20 |  | 1 |  | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 62 | Стандарт – титр натрия хлористого |  | миллилитр |  | 0,48 |  | 1 |  | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 63 | Стандарт – титр Трилона Б |  | грамм |  | 0, 060, 06 |  | 1 |  | для определения кальциядля определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 64 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 65 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 |  | миллилитр |  | 0, 50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 66 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 |  | миллилитр |  | 0,50 |  | 1 |  | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 67 | Спирт этиловый |  | миллилитр |  | 0, 07 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 68 | Фенолфталеин |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 69 | Эриохром черный (индикатор) |  | грамм |  | 0, 01 |  | 1 |  | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Раздел 2. Нормы положенности лабораторной посуды для лабораторных исследований на 1000 условных анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бутыль | штука |  | 1 |  | 2 |  | для сбора дистиллированной воды |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  | стеклянная с пластиковой крышкой, объемом 50000 миллилитров (далее – мл) |  |
| 2 | Бюретка | штука |  | 2 |  | 2 |  | для титрования жидкости |  |  |  | стеклянная с делением, 25 мл |  |
| 3 | Воронка В-100-150-ХС | штука |  | 2 |  | 2 |  | для переливания жидкости |  |  |  | стеклянная, диаметр внешний 100 миллиметров (далее – мм), общая высота 150 мм |  |
| 4 | Воронка В-100-200-ХС | штука |  | 2 |  | 2 |  | для переливания жидкости |  |  |  | стеклянная, диаметр внешний 100 мм в, общая высота 200 мм |  |
| 5 | Воронка В-150-230-ХС | штука |  | 2 |  | 2 |  | для переливания жидкости |  |  |  | стеклянная, диаметр внешний 150 мм, общая высота 230 мм |  |
| 6 | Воронка делительная, ВД-3-500-ХС | штука |  | 6 |  | 2 |  | для очистки от различных веществ |  |  |  | стеклянная, 500 мл |  |
| 7 | Груша резиновая, 50 | штука |  | 1 |  | 2 |  | для быстрого и безопасного дозирования жидких сред |  |  |  | резиновая, с мягким наконечником, 50 мл |  |
| 8 | Груша резиновая, 100 | штука |  | 1 |  | 2 |  | для быстрого и безопасного дозирования жидких сред |  |  |  | резиновая, с мягким наконечником, 100 мл |  |
| 9 | Колба стеклянная, 250 | штука |  | 12 |  | 2 |  | для хранения, смешивания и проведения реакций между жидкостями |  |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с длинным горлом, 250 мл |  |
| 10 | Колба стеклянная, 500 | штука |  | 12 |  | 2 |  | для хранения, смешивания и проведения реакций между жидкостями |  |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с длинным горлом, 500 мл |  |
| 11 | Колба Эрленмейера стеклянная, 50 | штука |  | 20 |  | 2 |  | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 50 мл |  |
| 12 | Колба Эрленмейера стеклянная, 100 | штука |  | 25 |  | 2 |  | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 100 мл |  |
| 13 | Колба Эрленмейера стеклянная, 250 | штука |  | 35 |  | 2 |  | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 250 мл |  |
| 14 | Кружка фарфоровая | штука |  | 5 |  | 2 |  | для хранения и перемешивания жидкости кислого, щелочного и нейтрального характера |  |  |  | фарфоровая с носиком, 500 мл |  |
| 15 | Палочка стеклянная | штука |  | 2 |  | 2 |  | для перемешивания жидкостей |  |  |  | стеклянная, диаметр 7 мм, длиной 300 мм |  |
| 16 | Пипетка стеклянная, 5 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  |  | стеклянная мерная, 5 мл, цена деления 0,1 мл |  |
| 17 | Пипетка стеклянная, 10 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  |  | стеклянная мерная, 10 мл, цена деления 0,1 мл |  |
| 18 | Пипетка стеклянная, 25 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  |  | стеклянная мерная, 25 мл, цена деления 0,2 мл |  |
| 19 | Пипетка стеклянная, 100 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенных объемов жидкости |  |  |  | стеклянная, 100 мл, без деления |  |
| 20 | Стакан В-1-50 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 50 мл |  |
| 21 | Стакан В-1-100 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 100 мл |  |
| 22 | Стакан В-1-250 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 250 мл |  |
| 23 | Стакан Н-1-1000 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 1000 мл |  |
| 24 | Стакан В-1-2000 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 2000 мл |  |
| 25 | Ступка с пестиком | штука |  | 2 |  | 2 |  | для измельченияи тщательного перемешивания твердых веществ |  |  |  | фарфоровая, 500 мл, длина пестика 14 сантиметров (далее – см), |  |
| 26 | Цилиндр 3-50-2 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 50 мл, 2-го класса точности |  |
| 27 | Цилиндр 3-100-2 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 100 мл, 2-го класса точности |  |
| 28 | Цилиндр 3-250-2 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 250 мл, 2-го класса точности |  |
| 29 | Цилиндр 1-500-2 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенного объема жидкости |  |  |  | стеклянный, одномерный с носиком, 500 мл, 2-го класса точности |  |
| 30 | Цилиндр 1-1000-2 | штука |  | 2 |  | 2 |  | для отмеривания определенного объема жидкости |  |  |  | стеклянный, одномерный с носиком, 1000 мл, 2-го класса точности |  |
| 31 | Промывалка | штука |  | 2 |  | 2 |  | для промывания лабораторной посуды |  |  |  | стеклянная, со стеклянной насадкой, вместимость 250 мл |  |
| 32 | Капельница | штука |  | 2 |  | 2 |  | для дозирования индикаторов и других растворов |  |  |  | стеклянная с пипеткой, 20 мл |  |
| 33 | Фильтр обеззоленный "Белая лента" | штука |  | 100 |  | 2 |  | для отделения крупнодисперсных осадков |  |  |  | бумажный, диаметр 18 см, средней фильтрации |  |
| 34 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" | штука |  | 100 |  | 2 |  | для отделения мелкозернистых осадков |  |  |  | бумажный, диаметр 18 см, медленной фильтрации |  |
| 35 | Фильтровальная бумага | упаковка |  | 1 |  | 2 |  | для фильтрации жидкостей |  |  |  | бумажная |  |
| Раздел 3. Нормы положенности полевого снаряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Общего пользования (на 1 полевую бригаду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Палатка 4-х местная | штука |  | 1 |  | 4 |  | для защиты от неблагоприятных погодных условий, временного размещения работников в полевых условиях |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  | водонепроницаемая с антимоскитной сеткой, каркас из разборных легкосплавных трубок, размеры палатки не менее 220*285*235 см |  |
| 2 | Набор складной мебели | комплект |  | 1 |  | 4 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | стол и 4 стула из легкоплавкого материала, разборный в чехле |  |
| 3 | Газовая плита | штука |  | 1 |  | 4 |  | для приготовления пищи в полевых условиях |  |  |  | 2- конфорочная, в комплекте с газовым баллоном 5 л, полевая |  |
| 4 | Рулетка | штука |  | 1 |  | 2 |  | для измерений линейных размеров предметов в полевых условиях |  |  |  | лента из нержавеющей стали, с ценой деления 1 см, на барабане, с рукояткой длиной до 30 метров (далее – м) |  |
| 5 | Фонарь | штука |  | 1 |  | 2 |  | для освещения в полевых условиях |  |  |  | переносной аккумуляторный, влагостойкий, светодиодный, тип заряда от сети |  |
| 6 | Лампа паяльная | штука |  | 1 |  | 1 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | лампа форсуночного типа, тепловая мощность в пределах 0,5-3 киловатт, с регулировкой подачи топлива |  |
| 7 | Котелок | штука |  | 1 |  | 2 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | металлический, полевой с ручкой, объемом до 5 л |  |
| 8 | Доска разделочная | штука |  | 1 |  | 2 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | деревянная, размер 40х25 см |  |
| 9 | Нож | штука |  | 1 |  | 1 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой |  |
| 10 | Термос | штука |  | 1 |  | 2 |  | для хранения продуктов питания или воды в полевых условиях |  |  |  | из нержавеющей стали, переносной, объемом до 5 л |  |
| 11 | Чайник | штука |  | 1 |  | 3 |  | для подогрева и кипячения воды в полевых условиях |  |  |  | металлический, с ручкой, объем до 3 л |  |
| 12 | Кастрюля | штука |  | 1 |  | 3 |  | для приготовления пищи в полевых условиях |  |  |  | металлическая с ручками, объем 5 л |  |
| 13 | Лопата штыковая | штука |  | 1 |  | 3 |  | для выполнения земляных работ |  |  |  | ковш из закаленного металла, покрытый матовой краской, размеры 280 х 220 мм, эргономичный черенок |  |
| 14 | Лопата совковая | штука |  | 1 |  | 3 |  | для работы с сыпучими материалами |  |  |  | ковш из закаленного металла, покрытый матовой краской, размеры 280 х 230 мм, эргономичный черенок |  |
| 15 | Топор | штука |  | 1 |  | 3 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | с металлическим лезвием, жестко закрепленным на деревянной или пластиковой рукоятке, походный |  |
| 16 | Веревка | штука |  | 1 |  | 1 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | из лубяных или химических волокон, длиной до 10 м |  |
| 17 | Ведро оцинкованное | штука |  | 1 |  | 2 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | оцинкованное, объем до 12 л |  |
| 18 | Ведро пластиковое | штука |  | 1 |  | 2 |  | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |  | пластиковое с крышкой, объем до 12 л |  |
| 19 | Аптечка универсальная | штука |  | 1 |  | 1 |  | для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях |  |  |  | набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи, в пластиковом футляре |  |
| Подраздел 2. Индивидуального пользования (на 1 работника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Раскладушка | штука |  | 1 |  | 4 |  | для бытовых нужд |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  | каркас из прочной легкосплавной трубы, максимальная нагрузка до 90 кг, вес до 5,5 кг |  |
| 21 | Постельное белье | комплект |  | 1 |  | 2 |  | для бытовых нужд |  |  |  | хлопчатобумажное, размеры: пододеяльник- 160*220 см, простыня —180*260 см, наволочка — 70*70 см |  |
| 22 | Спальный мешок | штука |  | 1 |  | 4 |  | для бытовых нужд |  |  |  | синтетический наполнитель двухслойный, длина до 230 см, вес до 2,5 кг |  |
| 23 | Рюкзак | штука |  | 1 |  | 2 |  | для переноски различных грузов в полевых условиях |  |  |  | анатомическая "спина", чехол-дождевик, объем до 70 л |  |
| 24 | Полотенце | штука |  | 1 |  | 1 |  | для гигиенических нужд |  |  |  | махровое, 120х60 см |  |
| 25 | Фляжка | штука |  | 1 |  | 3 |  | для хранения питьевой воды в полевых условиях |  |  |  | металлическая, походная, объем до 2 л |  |
| 26 | Кружка | штука |  | 1 |  | 1 |  | для бытовых нужд |  |  |  | металлическая, 0,5 л |  |
| 27 | Ложка-вилка | штука |  | 1 |  | 1 |  | для бытовых нужд |  |  |  | из нержавеющей стали |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан