О внесении изменения в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области"

Постановление акимата Актюбинской области от 30 ноября 2017 года № 419. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 22 декабря 2017 года № 5763

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5285, опубликованное 15-16 марта 2017 года в газетах "Ақтөбе" и "Актюбинский вестник") следующие изменения:

нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области, утвержденные указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области Туленбергенова С.Т.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Актюбинской области | Б.Сапарбаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от 30 ноября 2017 года № 419 |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 |

Нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области

| № | Характеристика потребления газа (товарный газ) | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | м3 на 1 человека в месяц | 9,74 |
| 2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | м3 на 1 человека в месяц | 24,09 |
| 3 | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | м3 на 1 человека в месяц | 14,35 |
| 4 | Индивидуальное отопление | м3 на 1 м2 отапливаемой площади в месяц | 9,157 |

Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Правилами расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 927.

Нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области

| Месяц | Единица измерения | Жилище |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общежитие 1-комнатное | 1-комнатное | 2-комнатное | 3-комнатное | 4-комнатное | 5-комнатное | 6-комнатное |
| Кол-во ламп | кВт.ч. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| январь | кВт.ч. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| февраль | кВт.ч. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| март | кВт.ч. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| апрель | кВт.ч. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| май | кВт.ч. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| июнь | кВт.ч. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| июль | кВт.ч. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| август | кВт.ч. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| сентябрь | кВт.ч. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| октябрь | кВт.ч. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| ноябрь | кВт.ч. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| декабрь | кВт.ч. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Итого | кВт.ч. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Среднее в месяц | кВт.ч. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |

Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313.

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области город Актобе

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 160/260 |
| 2 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 200/285 |
| 3 | Общежития с централизованным горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | литр в сутки на 1 человека | 100/180 |
| 4 | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми | литр в сутки на 1 человека | 100/100 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 225/225 |
| 6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателями работающими на твердом топливе | литр в сутки на 1 человека | 180/180 |
| 7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером | литр в сутки на 1 человека | 200/200 |
| 8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, сезонная горячая вода | литр в сутки на 1 человека | 160/260 |
| 9 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 150/150 |
| 10 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 11 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 150/- |
| 12 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 13 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

Алгинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода в отопительный период | литр в сутки на 1 человека | 190/295 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 210/210 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

Айтекебийский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией (септик), с газоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 39/- |

Байганинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 124/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

Иргизский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

Каргалинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации, ванны, газоснабжения | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 100/- |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением, оборудованные ваннами и электрическим бойлером | литр в сутки на 1 человека | 180/180 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, оборудованные газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 210/210 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, сезонная горячая вода | литр в сутки на 1 человека | 140/245 |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

Кобдинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоотведение/водоснабжение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, газоснабжением, и канализацией (септик), оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 128/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

Мартукский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 76/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 103/- |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами, душевыми и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 125/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

Мугалжарский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением, оборудованные водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 135/135 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, без душа | литр в сутки на 1 человека | 108,5/108,5 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

Уилский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 50/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | литр в сутки на 1 человека | 55/55 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и ваннами | литр в сутки на 1 человека | 80/80 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и душевыми | литр в сутки на 1 человека | 90/90 |

Темирский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 230/230 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 160/160 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 95/- |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 70/- |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 25/- |

Хромтауский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 173/278 |
| 2 | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми | литр в сутки на 1 человека | 35/85 |
| 3 | Общежития с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках | литр в сутки на 1 человека | 80/140 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 160/160 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 105/105 |
| 7 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 60/- |
| 8 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 9 | Жилые дома с водопроводом, без канализации, с септиками | литр в сутки на 1 человека | 88/- |
| 10 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

Шалкарский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжение/водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением, без ванны | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 90/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

Примечание: Норма за полив приусадебных участков на весь поливочный сезон по Актюбинской области - 57,5 м3 на 1 сотку

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11017, Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденным приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2011 года № 7257.

Нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области город Актобе

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0344 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, умывальниками и мойками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1830/100 | 0,1464/100 |
| 3 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных душевыми, умывальниками и мойками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1556/85 | 0,1244/85 |
| 4 | Горячее водоснабжение для общежитий с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1464/80 | 0,1171/80 |
| 5 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

Алгинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0300 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода, в отопительный период | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,189/105 | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 | 0,06 | 0,048 |

Кобдинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,06 |

Каргалинский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0334 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов с водопроводом, канализацией и ванной | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,184/105 | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

Мугалжарский район, город Кандыагаш

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0256 |

Мугалжарский район, город Эмба

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,023924 |

Мугалжарский район, город Жем

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,017595 |

Темирский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0258 |

Хромтауский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0258 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных умывальниками, мойками и ваннами | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1746/105 | 0,1397/105 |
| 3 | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с общими душевыми | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0831/50 | 0,0665/50 |
| 4 | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0998/60 | 0,0798/60 |
| 5 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0366/22 | 0,0293/22 |
| 6 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

Шалкарский район

| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0235 |

Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313, Правилами пользования тепловой энергией утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2015 года № 10234.

Нормы потребления горячей воды рассчитаны в соответствии с Методикой расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией, утвержденным приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 284-ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2013 года № 8887.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан