Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета

Утративший силу

Постановление акимата города Алматы от 27 апреля 2017 года № 2/132. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 25 мая 2017 года № 1375. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 27 сентября 2024 года № 3/522

Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 27.09.2024 № 3/522 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 34 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета", акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных и периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Е. Аукенова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким города Алматы | Б. Байбек |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению акимата города Алматы от 27 апреля 2017 года № 2/132 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для
потребителей города Алматы, не имеющих приборов учета

| № | Наименование | Норма потребления на одного человека |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 25 |  | Литры в сутки |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 100 |  | Литры в сутки |
| 3 | С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 125 |  | Литры в сутки |
| 4 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |  | Литры в сутки |
| 5 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 160 |  | Литры в сутки |
| 6 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 200 |  | Литры в сутки |
| 7 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячим ваннами (банями), оборудованными душами | 195 |  | Литры в сутки |
| 8 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 280 |  | Литры в сутки |
| 9 | Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ воды) | Для холодного водоснабжения | 280 | Литры в сутки |
|  |  | Для горячего водоснабжения | 105 |  |
|  | Полив огородов | 60* |  | м³ в год (поливной период) |
|  | Полив сада | 36* |  | м³ в год (поливной период) |

*Примечание: норма потребления за один 0,01 га земельного участка, данные по поливу рассчитывается за поливной период (с 15 апреля по 15 октября)

|  | Приложение 2 к постановлению акимата города Алматы от 27 апреля 2017 года № 2/132 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по водоотведению для потребителей
города Алматы, не имеющих приборов учета

| № | Наименование | Норма потребления на одного человека |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На услуги водоотведения холодной воды |  |  |  |
| 1.1 | Разбор воды из уличных колонок | 25 |  | Литры в сутки |
| 1.2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 100 |  | Литры в сутки |
| 1.3 | С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 125 |  | Литры в сутки |
| 1.4 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |  | Литры в сутки |
| 1.5 | С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душевыми | 160 |  | Литры в сутки |
| 1.6 | С водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 200 |  | Литры в сутки |
| 1.7 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, сидячим ваннами (банями), оборудованными душевыми | 195 |  | Литры в сутки |
| 1.8 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 280 |  | Литры в сутки |
| 1.9 | Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ воды) | Для холодного водоснабжения | 280 | Литры в сутки |
|  |  | Для горячего водоснабжения | 105 |  |
| 2 | На услуги водоотведения горячей воды |  |  |  |
| 2.1 | С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, душевыми, ваннами (банями) | 105 |  | Литры в сутки |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан