Об утверждении Правил обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 декабря 2018 года № 909. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2018 года № 18033.

Примечание РЦПИ!
Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

В соответствии с подпунктом 22) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации.

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Ж. Касымбек |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 декабря 2018 года № 909 |
| --- | --- |

Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 22) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" и определяют порядок обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации (далее – метрологическая прослеживаемость).

2. Требования настоящих Правил распространяются на юридические лица, аккредитованные в установленном порядке на право проведения испытаний продукции, поверки, калибровки средств измерений, а также юридические лица при аккредитации.

Глава 2. Порядок обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации

3. Метрологическая прослеживаемость осуществляется путем передачи размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан в соответствии с межгосударственными, национальными стандартами или международными документами в области обеспечения единства измерений, устанавливающими схемы метрологической прослеживаемости.

4. Передача размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин эталонам субъектов аккредитации осуществляется путем калибровки.

В случае отсутствия государственных эталонов единиц величин передача размеров единиц величин допускается от национальных эталонов единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в Базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов (KCDB BIPM).

5. Эталоны единиц величин и средства измерений, включая средства для вспомогательных измерений, используемые при проведении испытаний, калибровочных или поверочных работ, подвергаются калибровке.

6. Калибровка проводится:

1) государственным научным метрологическим центром в рамках его области аккредитации;

2) аккредитованными калибровочными лабораториями на территории Республики Казахстан, обеспечивающими соответствующую калибровку.

7. В случае отсутствия в Республике Казахстан возможностей для проведения необходимой калибровки, калибровка может быть осуществлена национальными метрологическими институтами других стран, чьи калибровочные и измерительные возможности подтверждены участием в международных сличениях эталонов единиц величин и зарегистрированы в KCDB BIPM.

8. Допускается проведение калибровки калибровочными лабораториями других стран, обеспечивающими соответствующую калибровку, аккредитованными Органом по аккредитации, являющимся подписантом Соглашения о взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и/или Региональных соглашений, признанных ILAC.

9. При невозможности выполнения пунктов 4-8 настоящих Правил, метрологическая прослеживаемость может обеспечиваться путем поверки в аккредитованных на территории Республики Казахстан поверочных лабораториях, а в случае их отсутствия, в зарубежных поверочных лабораториях, уполномоченных на проведение поверки в соответствии с национальным законодательством.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан