Об утверждении правил утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска", "Утверждение государственного стандартного образца"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 933. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2018 года № 18106.

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

В соответствии с подпунктом 23) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска", "Утверждение государственного стандартного образца".

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

3-1) направление информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Единый контакт-центр, оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 933 |
| --- | --- |

Правила утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска", "Утверждение государственного стандартного образца"

Сноска. Правила - в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 14.09.2020 № 197-НҚ (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска", "Утверждение государственного стандартного образца" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 23) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" (далее – Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах) и определяют порядок утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее – реестр ГСИ РК) стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска", "Утверждение государственного стандартного образца".

Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) межгосударственный стандартный образец – признанный в качестве межгосударственного стандартный образец, характеристики которого позволяют использовать его по назначению в соответствии с требованиями национальных нормативных документов государств-участников Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

2) стандартный образец – материал (вещество) с установленными показателями точности измерений и метрологической прослеживаемостью, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерений или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования и метрологии.

3. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 11-2 Закона стандартные образцы, являющиеся объектами государственного метрологического контроля согласно статье 22 Закона, подлежат утверждению типа и регистрации в реестре ГСИ РК.

Глава 2. Порядок утверждения типа стандартного образца и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца

4. Решение об утверждении типа стандартного образца принимается уполномоченным органом на основании положительных результатов метрологической экспертизы, проводимой Государственным научным метрологическим центром (далее – ГНМЦ) и удостоверяется сертификатом об утверждении типа стандартного образца по форме установленной ГОСТ 8.315 "Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения" (далее – ГОСТ 8.315).

5. Для проведения метрологической экспертизы документов по разработке стандартного образца заявитель направляет в ГНМЦ следующие документы:

1) заявление с указанием наименования, назначения и области применения стандартного образца;

2) техническое задание (далее – ТЗ) на разработку стандартного образца;

3) научно-технический отчет, содержащий сведения о результатах работ по пунктам ТЗ;

4) копии или реквизиты документов, подтверждающих поверку средств измерений и/или аттестацию методики выполнения измерения, использованных для определения аттестованных значений;

5) два экземпляра проектов описания типа стандартного образца, паспорт стандартного образца, этикетку стандартного образца в соответствии с ГОСТ 8.315;

6) один экземпляр стандартного образца или его фотографию.

6. При метрологической экспертизе документов по разработке стандартного образца ГНМЦ осуществляет:

1) оценку соответствия технических и метрологических характеристик стандартного образца требованиям ТЗ;

2) оценку полноты и правильности оформления ТЗ на стандартный образец в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315;

3) проверку соблюдения метрологических норм и правил в соответствии с ГОСТ 8.009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений" и ГОСТ 8.417 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин";

4) проверку в ходе разработки при исследованиях эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов утвержденных типов, методик выполнения измерений, для которых обеспечивается метрологическая прослеживаемость к Международной системе единиц, национальным эталонам и (или) международным эталонам единиц величин либо к первичным референтным методикам выполнения измерений.

В случае отсутствия в Республике Казахстан государственных эталонов допускается обеспечение прослеживаемости до национальных эталонов единиц величин других стран, степень эквивалентности которых подтверждена в базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов;

5) проверку использования методик выполнения измерений, аттестованных в порядке, установленном Правилами разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений и оказания государственной услуги "Регистрация в реестре Государственной системы измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений, разработанной и аттестованной в странах Содружества Независимых Государств", утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 932 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18108).

6) рассмотрение результатов межлабораторной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315;

7) рассмотрение расчетно-экспериментальной процедуры приготовления стандартного образца.

7. При положительных результатах метрологической экспертизы документов по разработке стандартного образца ГНМЦ в срок 30 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, направляет заявителю экспертное заключение и утвержденное описание типа стандартного образца.

При отрицательных результатах метрологической экспертизы ГНМЦ направляет экспертное заключение с рекомендациями об устранении замечаний и возвращает документы заявителю.

8. Стандартные образцы, произведенные в государстве – члене Евразийского экономического союза признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с Правилами взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 145.

9. Межгосударственные стандартные образцы признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с Соглашением и Правилами по межгосударственной стандартизации, принятыми протоколом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации № 9 от 12 апреля 1996 года.

10. Стандартные образцы зарубежного выпуска допускаются к применению в соответствии с СТ РК 2.79 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения".

11. Стандартные образцы утвержденного типа регистрируются в реестре ГСИ РК в порядке, установленном Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18079).

Глава 3. Порядок оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и "Утверждение государственного стандартного образца"

Параграф 1. Порядок оказания государственной услуги "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска"

12. Государственная услуга "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" (далее в настоящем параграфе-государственная услуга) оказывается Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – услугодатель).

13. Для получения государственной услуги физическое или юридическое лицо (далее – услугополучатель) обращается к услугодателю через веб-портал "электронного правительства" (далее – Портал) и заполняет форму сведений для получения свидетельства на применение стандартного образца зарубежного выпуска согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13-1. Услугополучатель дает согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Сноска. Параграф 1 дополнен пунктом 13-1 в соответствии с приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

14. Статус о принятии сведений для оказания государственной услуги отображается в "личном кабинете" услугополучателя с указанием даты получения результата государственной услуги.

15. Услугодатель в день поступления сведений осуществляет его прием и регистрацию.

При обращении услугополучателя, после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием сведений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Результатом оказания государственной услуги является выдача свидетельства на применение стандартного образца зарубежного выпуска, который направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа.

Параграф 2. Порядок оказания государственной услуги "Утверждение государственного стандартного образца"

17. Государственная услуга "Утверждение государственного стандартного образца" (далее в настоящем параграфе – государственная услуга) оказывается услугодателем.

18. Для получения государственной услуги услугополучатель обращается к услугодателю через портал и заполняет форму сведений для получения сертификата об утверждении государственного стандартного образца согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение государственного стандартного образца" приведен в приложении 4 к настоящим Правилам.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, государственной регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сноска. Пункт 18 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18-1. Услугополучатель дает согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Сноска. Параграф 2 дополнен пунктом 18-1 в соответствии с приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Статус о принятии сведений для оказания государственной услуги отображается в "личном кабинете" услугополучателя с указанием даты получения результата государственной услуги.

20. Услугодатель в день поступления сведений осуществляет его прием и регистрацию.

При обращении услугополучателя, после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием сведений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Результатом оказания государственной услуги является выдача сертификата об утверждении государственного стандартного образца, который направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа.

Параграф 3. Заключительные положения

22. Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и Перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение государственного стандартного образца".

Сноска. Пункт 22 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Услугодатель обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации в соответствии с подпунктом 11) пунктом 2 статьи 5 Закона о государственных услугах.

При оказании государственной услуги посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, данные о стадии ее оказания поступают в автоматическом режиме в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

24. В случае сбоя информационной системы услугодатель незамедлительно с момента обнаружения возникновения технических сбоев уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникальный идентификационный номер заявления, номера и кода административного документа, или уникальный идентификационный номер разрешительного документа, индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Глава 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг

25. Жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя услугодателя и (или) в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

26. В случаях несогласия с результатами решения услугодателя заявитель может обжаловать результаты в судебном порядке, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 4 Закона о государственных услугах.

|  | Приложение 1 к Правилам утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и "Утверждение государственного стандартного образца" |
| --- | --- |
|  | Форма |

Сведения для получения Свидетельства на применение стандартного образца зарубежного выпуска

Наименование фирмы – изготовителя (на русском языке) *: __________________

Наименование фирмы – изготовителя (на казахском языке) *: ________________

Наименование, тип стандартного образца (на русском языке) *: _______________

Наименование, тип стандартного образца (на казахском языке) *: _____________

Идентификационный номер (ID) *: _______________________________________

Примечание: * – поле для обязательного заполнения

Примечание ИЗПИ!

      В приложение 2 предусматривается изменение приказом Министра торговли и интеграции РК от 13.08.2025 № 241-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение 2 к Правилам утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и "Утверждение государственного стандартного образца" |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услугодателя | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее–услугодатель). |
| 2 | Способы предоставления государственной услуги (канала доступа) | Веб-портал "электронного правительства" (далее – портал). |
| 3 | Срок оказания государственной услуги | 1 (один) рабочий день. |
| 4 | Форма оказания государственной услуги | Электронная (частично автоматизированная). |
| 5 | Результат оказания государственной услуги | Свидетельство на применение стандартного образца зарубежного выпуска, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. |
| 6 | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Государственная услуга оказывается бесплатно. |
| 7 | График работы | 1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс), прием сведений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем); 2) услугодатель с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Кодексу и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства: www.beta.egov.kz, в разделе "Государственные услуги". |
| 8 | Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги | Электронная копия формы сведения для получения Свидетельства на применение стандартного образца зарубежного выпуска согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства". |
| 9 | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан | 1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил; 3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; 5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги. |
| 10 | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги | Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой подписи. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 (7172) 70-19-98. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 75-05-60, 75-05-25. |

|  | Приложение 3 к Правилам утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и "Утверждение государственного стандартного образца" |
| --- | --- |
|  | Форма |

Сведения для получения сертификата об утверждении государственного
                               стандартного образца

БИН Организации Разработчика *: ___________________________________________________

Наименование Организации Разработчика *: __________________________________________

Наименование стандартного образца (на русском языке) *: ______________________________

Наименование стандартного образца (на казахском языке) *: _____________________________

Идентификационный номер (ID) *: ___________________________________________________

Примечание: * – поле для обязательного заполнения

Примечание ИЗПИ!

      В приложение 4 предусматривается изменение приказом Министра торговли и интеграции РК от 13.08.2025 № 241-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение 4 к Правилам утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг "Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска" и "Утверждение государственного стандартного образца" |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 4 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 19.03.2025 № 113-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение государственного стандартного образца" |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услугодателя | Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее–услугодатель). |
| 2 | Способы предоставления государственной услуги (канала доступа) | Веб-портал "электронного правительства" (далее – портал). |
| 3 | Срок оказания государственной услуги | 1 (один) рабочий день. |
| 4 | Форма оказания государственной услуги | Электронная (частично автоматизированная). |
| 5 | Результат оказания государственной услуги | Сертификат об утверждении государственного стандартного образца, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. |
| 6 | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Государственная услуга оказывается бесплатно. |
| 7 | График работы | 1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее–Кодекс), прием сведений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем); 2) услугодатель – с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Кодексу и статьи 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства: www.beta.egov.kz, в разделе "Государственные услуги". |
| 8 | Перечень документов и сведений истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги | Электронная копия формы сведения для получения сертификата об утверждении государственного стандартного образца согласно приложению 3 к настоящим Правилам. Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица предоставляются услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства". |
| 9 | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан | 1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил; 3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; 5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги. |
| 10 | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги | Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой подписи. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 (7172) 70-19-98. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 75-05-60, 75-05-25. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан