Об утверждении Правил забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Карагандинской области

Решение ХХ сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 362. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 27 декабря 2018 года № 5093

В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Карагандинский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Карагандинской области.

2. Признать утратившим силу решение XXIX сессии Карагандинского областного маслихата от 2 октября 2014 года № 320 "Об утверждении Правил забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения Карагандинской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2810, опубликовано в газетах "Индустриальная Караганда" от 11 ноября 2014 года № 200 (21721), "Орталық Қазақстан" от 11 ноября 2014 года № 217 (21851), в информационно-правовой системе "Әділет" 14 ноября 2014 года).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Карагандинского областного маслихата по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным вопросам и экологии (Осин Ш.А.).

4. Решение "Об утверждении Правил забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Карагандинской области" вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель сессии | М. Миргаязов |
| --- | --- |
| Секретарь Карагандинского областного маслихата | С. Утешов |

"СОГЛАСОВАНО"

Вице-министр Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан ________________ Е. Нысанбаев

12 декабря 2018 года

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан ________________ Ж. Бекшин

12 декабря 2018 года

|  | Утверждены решением ХХ сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 362 |
| --- | --- |

Правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Карагандинской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Карагандинской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и определяют порядок забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения на территории Карагандинской области.

2. Правила распространяются на физические и юридические лица, осуществляющие услуги по нецентрализованному питьевому водоснабжению населения.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) питьевое и (или) хозяйственно-питьевое водоснабжение (далее – питьевое водоснабжение) – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, хранение, транспортировку и подачу питьевой воды водопотребителям;

2) родник (ключ) – естественный сосредоточенный выход подземной воды на поверхность земли;

3) подземные воды – сосредоточения вод, находящихся в недрах;

4) нецентрализованное водоснабжение – сооружения, предназначенные для забора питьевой воды без подачи ее к местам расходования, открытые для общего пользования или находящиеся в индивидуальном пользовании;

5) водозаборное сооружение – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

6) водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распределение воды через системы водоснабжения водопотребителям;

7) скважина – сооружение, предназначенное для подъема подземных вод на поверхность земли;

8) шахтный колодец – вертикальная горная выработка, глубина которой больше поперечного сечения, созданная для забора подземных вод в первом от поверхности водоносном горизонте в целях водоснабжения, осушения горных пород и отвода с поверхности земли атмосферных и поверхностных вод.

Глава 2. Требования к забору воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения

4. Нецентрализованное питьевое водоснабжение населения не требует получения разрешения на специальное водопользование при заборе воды из водных объектов в объеме до пятидесяти кубических метров в сутки.

5. При заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения от пятидесяти кубических метров в сутки требуется получение разрешения на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

6. Для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды. Их использование осуществляется путем устройства специального оборудования водозаборных сооружений (скважин без разводящей сети, шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников).

7. Место для устройства колодцев и каптажей родников выбирается на незагрязненном возвышенном участке, удаленном не менее чем на 50 метров (далее – м) выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: уборных, выгребных ям, складов удобрений и ядохимикатов, промышленных организаций, канализационных сооружений, старых заброшенных колодцев, скотных дворов, мест захоронения людей и животных.

8. Водозаборные сооружения не допускается устраивать: на участках затапливаемых паводковыми водами, в пониженных, заболоченных местах; местах подвергаемых оползням и другим видам деформации почвы; ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта.

9. На водный объект, вода из которого используется для хозяйственно-питьевых нужд, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выдается санитарно-эпидемиологическое заключение на пригодность источника для питьевого водоснабжения, в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774).

10. Отнесение водного объекта к источникам питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2015 года № 739 "Об утверждении Правил отнесения водного объекта к источникам питьевого водоснабжения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12686).

11. Обязательная регистрация водопользования производится соответствующим местным исполнительным органом по месту нахождения водного объекта в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года № 19-02/183 "Об утверждении Правил обязательной регистрации водопользования местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7678).

Глава 3. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение настоящих Правил

12. За нарушение настоящих Правил, физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

13. Правовые отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются действующими нормами Водного кодекса Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан