О внесении изменений в приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 "Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию" и от 24 апреля 2017 года № 235 "Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 августа 2019 года № 19229

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 "Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15141, опубликован 8 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

форму акта приемки объекта в эксплуатацию, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 "Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15150, опубликован 6 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

форму декларации о соответствии, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632 |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 |
|  | форма |

Акт приемки объекта в эксплуатацию

|  | "____" _________ 20__ года |
| --- | --- |

Заказчик_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
       фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование
       организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,
       район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
                         (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)________________________________
___________________________________________________________________,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_________
___________________________________________________________________,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)________
____________________________________________________________________,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при
наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным 
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_________________________
____________________________________________________________________
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень
ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
___________________________________________________________, 
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, 
номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 
"__" _______20___ года №_____________________________________________;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических 
составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются 
права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые
акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,
передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации 
негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком
на праве собственности или выкупивших право временного возмездного
землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,
переоборудовании) помещений  (отдельных частей) существующих зданий от
"___"____________20___года
№________________________________________; 
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления 
деятельности или определенных действий
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_______________ _____________
____________________________________________________________________
       наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____________________________________________________
____________________________________________________________________;
       наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект
и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____________________________;
месяц, год
окончание работ _________________________;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__________________;
фактически, месяц:_____________________________________________________;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих 
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, 
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период______________________________________________________________;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) |  |  |
| Число этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) |  |  |
| В том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |

| Показатели | По проекту |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число квартир | площадь квартир, м2 |  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |
|  |  | общая | жилая |  | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более |  |  |  |  |  |  |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются 
следующими данными:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _______тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ______ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ___________тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_______ тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _______ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ:_______________________________________________________________________
                         наименование объекта (комплекса)
_________________________________________________________принять в эксплуатацию.
Заказчик _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
Технический надзор______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Авторский надзор________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик)________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

|  | Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

| Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество этажей (этаж) | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | количество жилых комнат | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

План строения

Масштаб ________

Экспликация земельного участка

| Общая площадь (м2) | В том числе (м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застроенная | дворовое покрытие |  |  | декоративный сад | огород |
|  |  | тротуары | отмостки | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

План земельного участка

Масштаб ________

Заказчик __________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя  Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта       Место печати (при наличии)

|  | Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь не жилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Распределение площади

| № |  | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых квартир |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилых комнат |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь (м 2) |  |  |  |  |
| 4 | Жилая площадь (м 2) |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади |  |  |  | Распределение квартир по числу комнат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта: 

      1. Поэтажные планы ________________________________________________

      2. Экспликация к поэтажным планам __________________________________

      Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь |  |  | Незастроенная площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
|  | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудованные площадки |  |  |  | зеленые насаждения |  |  |  |  |  |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно- производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  |
|  | 2) перегородки |  |  |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное |  |  |
|  |  | междуэтажное |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |
| 5 | Полы | 1-го этажа |  |  |
|  |  | последующих этажей |  |  |
| 6 | Проемы | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
| 7 | Отделочные работы | внутренние |  |  |
|  |  | наружные |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 9 | Водопровод |  |  |  |
| 10 | Канализация |  |  |  |
| 11 | Электроосвещение |  |  |  |
| 12 | Отопление | печное |  |  |
| 13 |  | печное газовое |  |  |
| 14 |  | от ТЭЦ |  |  |
| 15 |  | от АГВ |  |  |
| 16 |  | от индивидуальной отопительной установки | на газе |  |
| 17 |  |  | на твердом топливе |  |
| 18 |  | от районной котельной | на газе |  |
| 19 |  |  | на твердом топливе |  |
| 20 | Разные работы |  |  |  |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота строения (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строения (м 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах |  |  |  | Объем (м3) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | площадь | высота или глубина |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов |  | Техническое описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя       Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | киломерт (далее – км) |  |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км |  |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км |  |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км |  |
| 5 | Площадь опор | м 2 |  |
| 6 | Опоры: |  |  |
|  | 1) металлические | штук (далее – шт) |  |
|  | 2) деревянные с деревянными приставками | шт |  |
|  | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |
| 7 | Провода: |  |  |
|  | 1) медные | км |  |
|  | 2) алюминиевые | км |  |
|  | 3) сталеалюминиевые | км |  |
| 8 | Кронштейны для светильников: |  |  |
|  | 1) железобетонные | шт |  |
|  | 2) металлические | шт |  |
| 9 | Арматура уличного освещения: |  |  |
|  | 1) светильники с лампами накаливания | шт |  |
|  | 2) светильники с ртутными лампами | шт |  |
|  | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт |  |
| 10 | Кабели: |  |  |
|  | 1) марки... напряжением... | км |  |
|  | 2) марки... напряжением... | км |  |
| 11 | Муфты соединительные... | шт |  |
| 12 | Муфты концевые | шт |  |
| 13 | Контуры заземления | шт |  |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт |  |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: |  |  |
|  | 1) асфальтобетонные | м 2 |  |
|  | 2) булыжные | м 2 |  |
|  | 3) тротуары | м 2 |  |

Заказчик _____________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 4 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (железнодорожные пути)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ж/д пути (общая протяженность): |  |  |  |
|  | 1) приемочно-отправочные | км |  |  |
|  | 2) сортировочные | км |  |  |
|  | 3) вытяжные | км |  |  |
|  | 4) погрузочно-разгрузочные | км |  |  |
|  | 5) ходовые | км |  |  |
|  | 6) специальные подъездные | км |  |  |
| 2 | Шпалы: |  |  |  |
|  | 1) деревянные | шт |  |  |
|  | 2) железобетонные | шт |  |  |
| 3 | Переводные стрелки: |  |  |  |
|  | 1) тип рельса |  |  |  |
|  | 2)подрельсовое основание |  |  |  |
|  | 3) брусья | шт |  |  |
|  | 4) шпалы | шт |  |  |
|  | 5) род балласта |  |  |  |
|  | 6) толщина | сантиметр (далее – см) |  |  |
| 4 | Тип рельса: |  |  |  |
|  | 1) Р 38 | км |  |  |
|  | 2) Р 43 | км |  |  |
|  | 3) Р 50 | км |  |  |
|  | 4) Р 65 | км |  |  |
|  | Р 75 | км |  |  |
| 5 | Род балласта (толщина слоя): |  |  |  |
|  | 1) щебеночный | см |  |  |
|  | 2) гравийный | см |  |  |
|  | 3) асбестовый | см |  |  |
|  | 4) ракушечный | см |  |  |
|  | 5) песчаный | см |  |  |
| 6 | Противоугоны: |  |  |  |
|  | 1) пружинные | шт |  |  |
|  | 2) самозаклинивающие | шт |  |  |
| 7 | Специализация путей: |  |  |  |
|  | от стрелки № ______ до стрелки № ______ |  |  |  |
|  | 2) от стрелки № ______ до стрелки № ______ |  |  |  |
| 8 | Пикетажные столбики | шт |  |  |
| 9 | Километровые столбики | шт |  |  |
| 10 | Сигнальные знаки | шт |  |  |
| 11 | Кабельные линии СЦБ | км |  |  |
| 12 | Линии связи | км |  |  |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 5 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(железнодорожные платформы)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основание |  |  |  |  |
| 2 | Покрытие |  |  |  |  |
| 3 | Длина платформы | метр (далее – м) |  |  |  |
| 4 | Ширина платформы | м |  |  |  |
| 5 | Высота платформы | м |  |  |  |
| 6 | Высота платформы от головки рельса | м |  |  |  |
| 7 | Лестничные марши |  |  |  |  |
| 8 | Наружная отделка |  |  |  |  |
| 9 | Внутренняя отделка |  |  |  |  |
| 10 | Инженерные коммуникации: |  |  |  |  |
|  | 1) водопровод |  |  |  |  |
|  | 2) канализация |  |  |  |  |
|  | 3) электроосвещение |  |  |  |  |
|  | 4) вентиляция |  |  |  |  |
|  | 5) горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | 6) слаботочные устройства |  |  |  |  |

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 6 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (мосты)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина отдельных пролетов между осями опор | м |  |  |  |
| 2 | Ширина между перилами | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Высота моста | м |  |  |  |
| 5 | Высота пролетного строения | м |  |  |  |
| 6 | Длина пролетного строения | м |  |  |  |
| 7 | Ширина пролетного строения | м |  |  |  |
| 8 | Сечение пролетного строения |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние между осями ферм | м |  |  |  |
| 10 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 7 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (тоннели)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина | м |  |  |  |
| 2 | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Ширина между перилами | м |  |  |  |
| 5 | Ширина между осями наружных балок | м |  |  |  |
| 6 | Количество пролетов | шт |  |  |  |
| 7 | Длина пролетов | м |  |  |  |
| 8 | Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия | м |  |  |  |
| 9 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 8 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта
(путепроводы)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность путепровода | м |  |  |  |
| 2 | Глубина заложения | м |  |  |  |
| 3 | Ширина | м |  |  |  |
| 4 | Высота | м |  |  |  |
| 5 | Диаметр трубы | м |  |  |  |
| 6 | Материал трубы |  |  |  |  |
| 7 | Размеры оголовка трубы, материал | м |  |  |  |
| 8 | Материал лотка |  |  |  |  |
| 9 | Длина лотка | м |  |  |  |
| 10 | Высота насыпи | м |  |  |  |
| 11 | Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы | м |  |  |  |
| 12 | Количество труб | шт |  |  |  |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 9 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (городской электротранспорт)

| № п.п. | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опоры | шт |  |
|  | 1) железобетонная | шт |  |
|  | 2) металлические решетчатые | шт |  |
|  | 3) - // - трубчатые (цельные) | шт |  |
|  | 4) - // - трубчатые (телескопические) | шт |  |
| 2 | Система подвески: |  |  |
|  | 1) жесткая (простая) | м |  |
|  | 2) эластичная поперечно-цепная | м |  |
|  | 3) продольно-цепная | м |  |
|  | 4) полигонная | м |  |
|  | 5) |  |  |
|  | 6) |  |  |
|  | 7) |  |  |
| 3 | Жесткие подвесы | комплект |  |
| 4 | Скользящие подвесы | комплект |  |
| 5 | Стенные крюки | шт |  |
| 6 | Сдвоенные крюки | шт |  |
| 7 | Система несущих тросов: |  |  |
|  | 1) стальные тросы d = | м |  |
|  | 2) - // - d = | м |  |
|  | 3) - // - d = | м |  |
|  | 4) - // - d = | м |  |
|  | 5) - // - d = | м |  |
| 8 | Контактная сеть: |  |  |
|  | 1) медные провода | м |  |
|  | 2) бронзовые | м |  |
|  | 3) биметаллические | м |  |
| 9 | Стрелки троллейбуса |  |  |
|  | 1) сходные | комплект |  |
|  | 2) управляемые | комплект |  |
| 10 | Электроперемычки | шт |  |
| 11 | Кривые держатели | комплект |  |
| 12 | Компенсаторы: |  |  |
|  | 1) двухблочные | шт |  |
|  | 2) трехблочные | шт |  |
|  | 3) |  |  |
| 13 | Пункты присоединения питающих, подпитывающих и отсасывающих (обратных) кабельных линий постоянного тока | шт |  |

(трамвайный путь)

| № п.п. | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рельсы: |  |  |
|  | 1) трамвайные | м |  |
|  | 2) железнодорожные | м |  |
|  | 3) комплектные | м |  |
| 2 | Стрелки: |  |  |
|  | 1) литые | пара |  |
|  | 2) сборные | пара |  |
| 3 | Компенсаторы | пара |  |
| 4 | Электросоединители (перемычки) | шт |  |
| 5 | Крестовины: |  |  |
|  | 1) литые | шт |  |
|  | 2) сварные | шт |  |
|  | 3) трамвайные сборные | шт |  |
|  | 4) железнодорожные сборные | шт |  |
| 6 | Стрелочные пересечения: |  |  |
|  | 1) литые | пара |  |
|  | 2) сборные | пара |  |
|  | 3) сварные | пара |  |
| 7 | Основания: |  |  |
|  | 1) шпалы деревянные | шт |  |
|  | 2) шпалы железобетонные | шт |  |
|  | 3) шпалы металлические | шт |  |
|  | 4) рамные конструкции | шт |  |
| 8 | Балластный слой: |  |  |
|  | 1) песчаный | м 2 |  |
|  | 2) щебеночный | м 2 |  |
|  | 3) гравийный | м 2 |  |
|  | 4) |  |  |
|  | 5) |  |  |
| 9 | Дорожное покрытие: |  |  |
|  | 1) асфальтовое | м 2 |  |
|  | 2) железобетонные плиты | м 2 |  |
|  | 3) брусчатка | м 2 |  |
|  | 4) булыжное | м 2 |  |
|  | 5) |  |  |
| 10 | Водостоки: |  |  |
|  | 1) путевые колодцы | шт |  |
|  | 2) водоприемные коробки | шт |  |
|  | 3) водоотводы от стрелок | шт |  |
|  | 4) дренаж | шт |  |

Конструктивные элементы контактных сетей маршрута

| № п.п. | Источник питания от подстанции № | Контактная сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая протяженность (км) | в том числе провода |  |
|  |  |  | бронзового | медного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

продолжение таблицы

| Контактная сеть |  |  | Тросовая система |  | Система подвески, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе провода |  | с грузовой компенсацией | протяженность (км) | тип |  |  |  |
| сталеалюминиевого | сталемедного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы

| Описание системы |  |  |  | Высота подвески (м) | Опоры (шт.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | материал |  |  | свободная высота, (м) |
|  |  |  |  |  | железобетонные | металлические |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

продолжение таблицы

| Специальные части (количество) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стрелки, комплект |  | пересечения |  | электрические соединения (перемычки), (шт) | кривые держатели (комплект) | жесткие подвески (комплект) | скользящие подвесы (комплект) |
| сходные | управляемые | количество (комплект) | тип |  |  |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Конструктивные элементы трамвайных путей

| № п.п. | Протяженность |  | Радиусы кривых (м) | Общая длина учетного участка(м) | Рельсы одиночного пути (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямых участков | кривых участков |  |  | Тв-69 и Тв-65 | Р-43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Рельсы одиночного пути, м |  |  |  | Основание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-50 |  | стыки |  | шпал на учетном участке |  |  |  |
|  |  | количество стыков на участке | вид стыков | деревянных (шт) | металлических (шт) | железобетонные |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | количество (шт) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

продолжение таблицы

| Основания |  |  |  |  | Верхнее покрытие пути(м 2 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| балластный слой на учетном участке (м 2) |  |  |  |  | асфальт | брусчатка | булыжник |
| песчаный | щебеночный | гравийный |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

продолжение таблицы

| Верхнее покрытие пути (м2) |  |  | Вид крепления | Путевой дренаж, м | Путевые колодцы и коробки, шт. | Наличие (наименование) искусственных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Спецчасти трамвайных путей

| Стрелки (пара) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской номер | радиус(м) и направление | литые или сборные | оборудованные электроприводом | оборудованные электрообогревом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

продолжение таблицы

| Одиночная крестовина (стрелочная) |  |  | Стрелочное пересечение |  |  | Глухое пересечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление | литая, сборная или сварная | заводской № | направление | литое, сборное или сварное | заводской № | тип |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
 (автомобильные дороги)

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность дороги | м |  |  |  |
| 2 | Ширина проезжей части | м |  |  |  |
| 3 | Ширина тротуаров | м |  |  |  |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м |  |  |  |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м |  |  |  |
| 6 | Ширина обочины | м |  |  |  |
| 7 | Угол откоса | градус |  |  |  |
| 8 | Высота насыпи | м |  |  |  |
| 9 | Дополнительные транспортные пути |  |  |  |  |
| 10 | Количество полос |  |  |  |  |
| 11 | Дорожные знаки | шт |  |  |  |
| 12 | Элементы освещения |  |  |  |  |
| 13 | Зеленые насаждения | шт |  |  |  |
| 14 | Дорожное покрытие |  |  |  |  |
| 15 | Электроосвещение |  |  |  |  |

Заказчик _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 11 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (набережные)

| № п.п. | Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений | Покрытие |  | Ширина (м), высота (см) |  |  | Длина (м) | Площадь (м 2 ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | толщина верхнего слоя (см) | наибольшая | наименьшая | средняя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

| № п.п. | Наименование | Единица измерение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Длина улицы | м |  |  |
| 2 | В том числе озелененная часть | м2 |  |  |
| 3 | Средняя ширина проезда | м |  |  |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) | м2 |  |  |
| 5 | Под зелеными насаждениями, из них |  |  |  |
|  | под деревьями | м2 |  |  |
|  | под кустарниками | м2 |  |  |
|  | под цветниками | м2 |  |  |
|  | под газонами | м2 |  |  |
|  | в т.ч. - обыкновенные | м2 |  |  |
|  | - партерные | м2 |  |  |
|  | - луговые | м2 |  |  |
| 6 | Под замощением, из них |  |  |  |
|  | асфальтовое покрытие | м2 |  |  |
|  | щебеночное покрытие | м2 |  |  |
|  | плитами | м2 |  |  |
|  | грунтовые улучшенные | м2 |  |  |
|  | грунтовые | м2 |  |  |
| 7 | Под строениями | м2 |  |  |
| 8 | Под сооружениями | м2 |  |  |
| 9 | Под водоемами | м2 |  |  |
| 10 | Прочие | м2 |  |  |
| 11 | деревья | шт |  |  |
| 12 | кусты | шт |  |  |
| 13 | кустарники | шт |  |  |
| 14 | цветники |  |  |  |
| 15 | газоны | м2 |  |  |
| 16 | порода деревьев |  |  |  |
| 17 | возраст | год |  |  |

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из полиэтиленовых труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Задвижка d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Вентили d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Кран d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | " d- |  | шт |  |  |
|  | Гидрант |  | шт |  |  |
|  | Водопроводный ввод |  | шт |  |  |
|  | Водоразборная колонка |  | шт |  |  |
|  | Стальной футляр |  | шт |  |  |
|  | Питьевой фонтанчик |  | шт |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 6) |  | м |  |  |
|  | 7) |  | м |  |  |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 6) |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Выпуск |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта 
(тепловая трасса)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловой трассы |  | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах |  | м |  |  |
|  | 2) на опорах |  | м |  |  |
|  | Количество опор |  | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах |  | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах |  | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка |  | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) |  | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов |  | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов |  | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца (камеры) |  | Вертикальный разрез колодца (камеры) |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность трубопровода |  | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах |  | м |  |  |
|  | 2) на опорах |  | м |  |  |
|  | 3) безопорная прокладка |  | м |  |  |
|  | Количество опор |  | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах |  | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах |  | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка |  | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) |  | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов |  | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов |  | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 6 | Вентили (клапан) d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 7 | Кран проходной d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) |  | шт |  |  |
| 9 | Переходники |  | шт |  |  |
| 10 | Затворы поворотные |  | шт |  |  |
| 11 | Регуляторы давления |  | шт |  |  |
| 12 | Скважины |  | шт |  |  |
| 13 | Станки - качалки (тип ______ , марка ____ ) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) |  | Вертикальный разрез скважины (колодца) |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик __________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | форма |

Технические характеристики объекта (линии связи)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 3 | Опоры, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) металлические |  | шт |  |
|  | 2) деревянные |  | шт |  |
|  | 3) анкерные |  | шт |  |
|  | 4) железобетонные |  | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы |  | шт |  |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) ККС 1 |  | шт |  |
|  | 2) ККС 2 |  | шт |  |
|  | 3) ККС 3 |  | шт |  |
|  | 4) ККС 4 |  | шт |  |
|  | 5) ККС 5 |  | шт |  |
| 5 | Муфты соединительные |  | шт |  |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) керамические |  | км |  |
|  | 2) бетонные |  | км |  |
|  | 3) асбесто-цементные |  | км |  |
|  | 4) пластмассовые |  | км |  |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) |  | шт |  |
| 8 | Прочие устройства |  |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальный разрез НУП |  |  |  |  | Вертикальный разрез НУП |  |  |
| Масштаб ______ |  |  |  |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

|  | Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 |
|  | форма |

Декларация о соответствии

|  | "___" _______20__ года |
| --- | --- |

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___________________________________
____________________________________________________________________
                   наименование организации, юридический адрес
в лице_______________________________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту:__________________________________________________________
                   наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является___________________________________________
____________________________________________________________________
       наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
                         руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными
нормативами в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:__________________________________________
                                     наименование организации
____________________________________________________________________;
3. Проект (проектно-сметная документация)______________________________
____________________________________________________________________ 
             наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_________________________________________________________
____________________________________________________________________;
       наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и 
                         дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | По проекту | Факти-чески |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь |  |  | метр в квадрате (далее–м2) |  |  |  |  |  |  |
| Число этажей |  |  | этаж |  |  |  |  |  |  |
| Общий строительный объем |  |  | метр в кубе (далее–м3) |  |  |  |  |  |  |
| В том числе подземной части |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | По проекту |  |  |  | Фактически |  |  |  |  |
|  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |  | число квартир | площадь квартир, м2 |  |  |  |
|  |  | общая |  | жилая |  | общая | жилая |  |  |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется 
следующими данными:________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
       краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
             по основным материалам и конструкциям, инженерному и
                   технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____________________________;
                   месяц, год
окончание работ _________________________;
                   месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__________________;
фактически, месяц:__________________________________________________;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных 
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
____________________________________________________________________
       наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
             руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным 
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей
санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) 
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения___________________
____________________________________________________________________;
       фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ______________________
____________________________________готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) 
_____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан