Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Северо-Казахстанской области

Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 7 июня 2019 года № 166. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 12 июня 2019 года № 5441

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Северо-Казахстанской области.

2. Коммунальному государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на государственном и русском языках в Северо-Казахстанский региональный центр правовой информации – филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Северо-Казахстанской области по курируемым вопросам.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  | Утвержден постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 7 июня 2019 года № 166 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Северо-Казахстанской области

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единица измерения | Норма водопотребления в литрах (холодной воды) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По Аккайынскому району |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |
| По району Магжана Жумабаева |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| По району имени Габита Мусрепова |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 75 (семьдесят пять) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 120 (сто двадцать) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |
| По Уалихановскому району |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |
| По Жамбылскому району |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| По Кызылжарскому району |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |
| По району Шал акына |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |
| По Тайыншинскому району |  |  |  |
| 1 | Потребители, проживающие в одноквартирных жилых домах усадебного типа, осуществляющие разбор воды на уличных водоколонках | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 2 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом, но без канализации | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 3 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 (один) житель в сутки | 60 (шестьдесят) |
| 4 | Жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 (один) житель в сутки | 190 (сто девяносто) |
| 5 | Жилые многоквартирные здания с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками, душами и/или ваннами | 1 (один) житель в сутки | 145 (сто сорок пять) |
| 6 | Общежития квартирного типа: |  |  |
| 1) | общежития квартирного типа с общими душевыми | 1 (один) житель в сутки | 35 (тридцать пять) |
| 2) | общежития квартирного типа с душами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 50 (пятьдесят) |
| 3) | общежития квартирного типа с ваннами при всех жилых ячейках | 1 (один) житель в сутки | 80 (восемьдесят) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан