

**Об утверждении натуральных норм обеспечения медицинским имуществом воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время**

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 января 2020 года № 19964.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 12.12.2022 № 958.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      Утвердить прилагаемые натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время.1.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 12.12.2022 № 958.

      2. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан (Жаксылыков Р.Ф.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Закуп по утвержденным нормам осуществлять поэтапно в пределах выделенных средств из республиканского бюджета на соответствующие года.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр внутренних дел* *Республики Казахстан*
 |
*Е. Тургумбаев*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждены приказом/Министра внутренних делРеспублики Казахстанот 27 января 2019 года № 54 |

 **Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом воинских частей и Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время**

      Сноска. Натуральные нормы с изменениями, внесенными приказом Министра внутренних дел РК от 12.12.2022 № 958.

 **Глава 1. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом военно-медицинских подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование |
Единицы измерения |
Срок службы (эксплуатации) (лет) |
Область распространения натуральных норм/
положено по норме |
|
Медицинский кабинет |
Медицинский пункт |
Войсковой лазарет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  **Параграф 1. Приемный покой** |
|
1 |
Алкотестер |
штука |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
3 |
Весы медицинские |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
4 |
Дефибриллятор |
комплект |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
5 |
Емкость для хранения термометров |
штука |
6 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
Защитный костюм 1 типа (противочумный костюм) |
комплект |
10 |
2 |
3 |
4 |
|
7 |
Ингалятор кислородный |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
Кресло-коляска медицинская |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
9 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
2 |
2 |
2 |
|
10 |
Набор для трахеостомии |
набор |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
Негатоскоп |
штука |
15 |
1 |
1 |
1  |
|
12 |
Носилки санитарные |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
13 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
13-1 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
14 |
Ростомер |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
15 |
Столик инструментальный |
штука |
15 |
1 |
1 |
2 |
|
16 |
Термометр бесконтактный |
штука |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
17 |
Термометр медицинский |
штука |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
18 |
Шина транспортная |
штука |
8 |
3 |
6 |
6 |
|
19 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
20 |
Электрокардиограф |
комплект |
15 |
1 |
1 |
1 |
|  **Параграф 2. Перевязочная** |
|
21 |
Аспиратор хирургический |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
22 |
Банка с притертой крышкой (темного цвета) 0,5 литра |
штука |
6 |
3 |
3 |
3 |
|
23 |
Гигрометр |
штука |
8 |
1 |
1 |
1 |
|
24 |
Дефибриллятор |
комплект |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
25 |
Емкость для замачивания инструментов |
штука |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
26 |
Ингалятор кислородный |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
27 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
комплект |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
28 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
29 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
30 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
31 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
6 |
6 |
10 |
|
32 |
Набор для трахеостомии |
набор |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
33 |
Набор хирургический малый |
набор |
10 |
- |
1 |
1 |
|
34 |
Набор перевязочный малый |
набор |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
35 |
Ножницы для стрижки волос |
штука |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
36 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
37 |
Светильник хирургический передвижной |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
38 |
Стол перевязочный |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
39 |
Столик инструментальный |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
40 |
Столик манипуляционный |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
41 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
42 |
Троакар медицинский |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
43 |
Холодильник фармацевтический |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
44 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
2 |
2 |
2 |
|
45 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
46 |
Штатив для длительных вливаний |
штука |
10 |
1 |
2 |
2 |
|  **Параграф 3. Процедурная** |
|
47 |
Гигрометр |
штука |
8 |
1 |
1 |
1 |
|
48 |
Дефибриллятор |
комплект |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
49 |
Емкость для замачивания инструментов |
штука |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
50 |
Ингалятор кислородный |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
51 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
52 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
53 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
54 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3 литра |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
55 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
56 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
6 |
6 |
10 |
|
57 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
58 |
Подлокотник медицинский для внутривенных инъекций |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
58-1 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
59 |
Роторасширитель |
штука |
8 |
1 |
1 |
1 |
|
60 |
Столик инструментальный |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
61 |
Столик манипуляционный |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
62 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
63 |
Термометр бесконтактный |
штука |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
64 |
Термометр медицинский |
штука |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
65 |
Холодильник фармацевтический |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
66 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
67 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
68 |
Штатив для длительных вливаний |
штука |
10 |
2 |
2 |
2 |
|
69 |
Языкодержатель |
штука |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
69-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 4. Кабинет терапевта** |
|
70 |
Весы медицинские |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
71 |
Емкость для хранения термометров |
штука |
6 |
- |
1 |
1 |
|
72 |
Негатоскоп |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
72-1 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
1 |
1 |
|
72-2 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
73 |
Ростомер |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
74 |
Термометр медицинский |
штука |
3 |
- |
1 |
1 |
|
75 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 5. Кабинет невропатолога** |
|
75-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
76 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
77 |
Лента измерительная |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
78 |
Молоточек неврологический |
комплект |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
79 |
Негатоскоп |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
79-1 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|
79-2 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
80 |
Ручной микроэлектрофонарь |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
81 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 6. Кабинет офтальмолога** |
|
81-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
82 |
Векоподъемник большой |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
83 |
Зонды для слезного канала конические |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
84 |
Индикатор внутриглазного давления (бесконтактный пневмотонометр) |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
85 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
86 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
87 |
Линейка измерительная |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
88 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
- |
2 |
2 |
|
89 |
Лупа бинокулярная козырьковая |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
90 |
Набор линеек скиаскопических |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
91 |
Набор пробных очковых линз |
набор |
10 |
- |
1 |
1 |
|
92 |
Нож (игла) копьевидный дисцизионный |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
93 |
Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
94 |
Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
94-1 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|
95 |
Оптотипы для определения остроты зрения |
комплект |
5 |
- |
1 |
1 |
|
96 |
Осветительный аппарат с таблицами для определения остроты зрения |
комплект |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
97 |
Офтальмоскоп зеркальный |
комплект |
5 |
- |
1 |
1 |
|
98 |
Периметр для определения периферического зрения |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
99 |
Пинцет анатомический глазной прямой с нарезкой |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
100 |
Пинцет хирургический глазной прямой большой |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
101 |
Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
102 |
Пороговые таблицы для исследования цветового зрения |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
103 |
Проектор знаков автоматический |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
104 |
Рефрактометр |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
104-1 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
105 |
Светильник офтальмологический |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
106 |
Столик манипуляционный |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
107 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
108 |
Таблицы контрольные и знаки для исследования симуляции пониженного зрения |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
109 |
Тупоконечные канюли для промывания слезных путей |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
110 |
Цветотест для определения бинокулярного зрения |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
111 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
112 |
Щелевая лампа |
комплект |
15 |
- |
1 |
1 |
|
113 |
Экзофтальмометр |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
114 |
Электрический офтальмоскоп |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 7. Кабинет гинеколога** |
|
Сноска. Параграф 7 исключен приказом Министра внутренних дел РК от 12.12.2022 № 958.  |
|  **Параграф 8. Кабинет хирурга** |
|
127-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
128 |
Весы медицинские |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
129 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
130 |
Негатоскоп |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
130-1
  |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|
130-2 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
131 |
Ростомер |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
132 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 9. Кабинет оториноларинголога** |
|
133 |
Аппарат для пневматического массажа барабанной перепонки |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
134 |
Аппарат тонзиллор |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
135 |
Баллон для продувания слуховых труб |
штука |
3 |
- |
1 |
1 |
|
135-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
136 |
Воронка ушная пневматическая |
штука |
3 |
- |
1 |
1 |
|
137 |
Гигрометр |
штука |
8 |
- |
1 |
1 |
|
138 |
Диагностический аудиометр (тимпанометр) |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
139 |
Диагностический тональный аудиометр |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
140 |
Емкость для замачивания инструментов |
штука |
5 |
- |
3 |
3 |
|
141 |
Зеркало гортанное диаметром |
штука |
3 |
2 |
12 |
12 |
|
142 |
Зеркало носовое |
штука |
3 |
- |
15 |
15 |
|
143 |
Зеркало носоглоточное |
штука |
3 |
2 |
16 |
16 |
|
144 |
Зонд носовой |
штука |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
145 |
Зонд ушной |
штука |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
146 |
Игла для пункции верхнечелюстной пазухи |
штука |
3 |
- |
2 |
2 |
|
147 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
148 |
Катетер ушной металлический |
штука |
3 |
- |
2 |
2 |
|
149 |
Кресло для оценки вестибуловизуальной функции |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
150 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
151 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
- |
4 |
4 |
|
152 |
Набор для гальванокаустики |
набор |
10 |
- |
1 |
1 |
|
153 |
Набор для криотерапии |
набор |
10 |
- |
1 |
1 |
|
154 |
Набор камертонов |
набор |
5 |
- |
1 |
1 |
|
155 |
Набор крючков для удаления инородных тел |
набор |
5 |
- |
1 |
1 |
|
156 |
Набор элеваторов для вправления костей носа |
набор |
5 |
- |
1 |
1 |
|
157 |
Налобный осветитель с зарядным устройством |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
158 |
Негатоскоп |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
159 |
Ножницы медицинские |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
159-1 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|
160 |
Отоскоп с набором ушных воронок |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
161 |
Пинцет ушной штыковой |
штука |
5 |
1 |
3 |
3 |
|
161-1 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
162 |
Рабочее место оториноларинголога (ЛОР комбайн) |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
163 |
Распылитель анестизирующих веществ |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
164 |
Рефлектор налобный |
штука |
7 |
1 |
1 |
1 |
|
165 |
Риноларингофиброскоп |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
166 |
Ручка гортанного зеркала |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
167 |
Спиртовка |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
168 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
169 |
Стол манипуляционный |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
170 |
Стул медицинский |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
171 |
Ультразвуковой диагностический сканер с датчиками в комплекте |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
172 |
Ушная воронка |
штука |
5 |
8 |
10 |
10 |
|
173 |
Холодильник фармацевтический |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
174 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
175 |
Шпатель для языка прямой двухсторонний |
штука |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
176 |
Шприц для инстилляции в гортань с наконечником |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
177 |
Шприц для промывания полостей емкостью 150 миллилитров |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
178 |
Щипцы гортанные для извлечения инородных тел |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|  **Параграф 10. Кабинет дерматовенеролога** |
|
178-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
179 |
Дерматоскоп |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
180 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
181 |
Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
182 |
Лупа с подсветкой |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
182-1 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|
182-2 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
183 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 11. Кабинет стоматолога-хирурга** |
|
184 |
Аппарат для коагуляции |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
185 |
Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
186 |
Аппарат ультразвуковой для очистки стоматологических инструментов |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
187 |
Бормашина портативная |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
188 |
Гигрометр |
штука |
8 |
- |
1 |
1 |
|
189 |
Гладилка двусторонняя серповидная |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
190 |
Дефибриллятор |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
191 |
Емкость для замачивания инструментов |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
192 |
Зеркало стоматологическое |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
193 |
Зонд стоматологический изогнутый |
штука |
7 |
- |
20 |
20 |
|
194 |
Зонд стоматологический штыковидный |
штука |
7 |
- |
2 |
2 |
|
195 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
196 |
Компрессор |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
197 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литров |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
198 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литров |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
199 |
Кусачки костные стоматологические |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
200 |
Лоток стоматологический |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
201 |
Молоток стоматологический |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
202 |
Наконечник прямой |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
203 |
Наконечник турбинный |
штука |
7 |
- |
2 |
2 |
|
204 |
Наконечник угловой |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
205 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
206 |
Очки защитные |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
207 |
Пинцет зубной изогнутый |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
208 |
Пневматический микромотор |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
209 |
Рамка для консервативного лечения |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
210 |
Рентген аппарат дентальный в комплекте |
комплект |
15 |
- |
1 |
1 |
|
211 |
Стол стоматологический |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
212 |
Стоматологическая установка в комплекте |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
213 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
214 |
Ультразвукой аппарат для снятия зубного камня |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
215 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
- |
2 |
2 |
|
216 |
Шпатель для цемента двусторонный |
штука |
3 |
- |
5 |
5 |
|
217 |
Шприц карпульный |
штука |
3 |
- |
2 |
2 |
|
218 |
Щипцы стоматологические для удаления зубов |
штука |
3 |
- |
20 |
20 |
|
219 |
Экран защитный |
штука |
3 |
- |
1 |
1 |
|
220 |
Экскаватор стоматологический двусторонний |
штука |
3 |
- |
10 |
10 |
|
221 |
Элеватор стоматологический |
штука |
3 |
- |
10 |
10 |
|  **Параграф 12. Кабинет стоматолога-терапевта** |
|
222 |
Аппарат для чистки и смазки наконечников |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
223 |
Аппарат для коагуляции |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
224 |
Аппарат для лечения парадонта |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
225 |
Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
226 |
Аппарат ультразвуковой для очистки стоматологических инструментов |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
226-1 |
Бесконтактный термометр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
227 |
Бормашина портативная |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
228 |
Гигрометр |
штука |
8 |
- |
1 |
1 |
|
229 |
Гладилка двусторонняя серповидная |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
230 |
Дефибриллятор |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
231 |
Емкость для замачивания инструментов |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
232 |
Зеркало стоматологическое |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
233 |
Зонд стоматологический изогнутый |
штука |
7 |
- |
20 |
20 |
|
234 |
Зонд стоматологический штыковидный |
штука |
7 |
- |
2 |
2 |
|
235 |
Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
236 |
Компрессор |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
237 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литров |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
238 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литров |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
239 |
Лампа для фотополимеризации композитов |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
240 |
Лоток стоматологический |
штука |
7 |
- |
20 |
20 |
|
241 |
Наконечник прямой |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
242 |
Наконечник турбинный |
штука |
7 |
- |
2 |
2 |
|
243 |
Наконечник угловой |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
244 |
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
245 |
Очки защитные |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
246 |
Перфоратор стоматологический |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
247 |
Пинцет зубной изогнутый |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
248 |
Пневматический микромотор |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
248-1 |
Пульсоксиметр |
штук |
3 |
- |
- |
1 |
|
249 |
Рамка для консервативного лечения |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
250 |
Рентген аппарат дентальный в комплекте |
комплект |
15 |
- |
1 |
1 |
|
251 |
Стол стоматологический |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
252 |
Стоматологическая установка в комплекте |
комплект |
10 |
- |
1 |
1 |
|
253 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
254 |
Ультразвукой аппарат для снятия зубного камня |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
255 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
- |
2 |
2 |
|
256 |
Шпатель для цемента двусторонный |
штука |
3 |
- |
10 |
10 |
|
257 |
Шприц карпульный |
штука |
3 |
- |
2 |
2 |
|
258 |
Штопфер-гладилка |
штука |
5 |
- |
20 |
20 |
|
259 |
Щипцы для матриц |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
260 |
Щипцы для установки клампов |
штука |
5 |
- |
1 |
1 |
|
261 |
Экран защитный |
штука |
3 |
- |
1 |
1 |
|
262 |
Экскаватор стоматологический двусторонний |
штука |
3 |
- |
20 |
20 |
|
263 |
Эндодонтическая линейка |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
264 |
Эндомотор с апекслокатором для эндодонтического лечения |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 13. Кабинет врача эпидемиолога (гигиениста)** |
|
265 |
Многофункциональный измеритель окружающей среды |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
266 |
Нитратомер |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
267 |
Санитарно-пищевая мини-экспресс лаборатория, портативная |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 14. Кабинет для проведения специальных психофизиологических обследований (полиграфологических исследований)** |
|
268 |
Специальное техническое оборудование, выявляющее достоверность информации (профессиональный компьютерный полиграф в комплекте) |
комплект |
8 |
- |
1 |
- |
|  **Параграф 15. Кабинет рентгенодиагностики** |
|
269 |
Аппарат рентгеновский диагностический стационарный |
комплект |
10 |
- |
- |
1 |
|
 270 |
Воротник рентгенозащитный |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|
271 |
Набор рентгенозащитных пластин |
набор |
10 |
- |
- |
1 |
|
272 |
Негатоскоп |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|
273 |
Оцифровщик рентгеновских снимков (для стационарного аналогового аппарата рентгеновского) |
штука |
10 |
- |
- |
1 |
|
274 |
Перчатки рентгенозащитные |
комплект |
10 |
- |
- |
2 |
|
275 |
Принтер медицинский |
штука |
5 |
- |
- |
1 |
|
276 |
Проявочная машина |
штука |
10 |
- |
- |
1 |
|
277 |
Рентгенозащитные очки |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|
278 |
Фартук рентгенозащитный |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|
279 |
Шапочки рентгенозащитная |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|
280 |
Ширма рентгенозащитная |
штука |
10 |
- |
- |
1 |
|
281 |
Юбка рентгенозащитная |
штука |
10 |
- |
- |
2 |
|  **Параграф 16. Кабинет флюорографического обследования** |
|
282 |
Аппарат флюорографический |
комплект |
10 |
- |
- |
1 |
|
283 |
Оцифровщик рентгеновских снимков (для флюорографического аппарата ) |
штука |
10 |
- |
- |
1 |
|
284 |
Принтер сухой печати медицинский |
штука |
5 |
- |
- |
1 |
|  **Параграф 17. Кабинет физиотерапии** |
|
285 |
Аппарат для высокочастотной магнитотерапии |
штука |
5 |
- |
2 |
2 |
|
286 |
Аппарат амплипульстерапии |
комплект |
7 |
- |
2 |
2 |
|
287 |
Аппарат для гальванизации и электрофореза |
комплект |
7 |
- |
2 |
2 |
|
288 |
Аппарат для лазеротерапии |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
289 |
Аппарат для местной дарсонвализации |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
290 |
Аппарат для ультравысокочастотной терапии |
комплект |
7 |
- |
2 |
2 |
|
291 |
Аппарат для ультразвуковой терапии |
комплект |
7 |
- |
1 |
1 |
|
292 |
Аппарат для терапии ультрафиолетовым облучением |
комплект |
7 |
- |
2 |
2 |
|
293 |
Кушетка физиотерапевтическая |
штука |
10 |
- |
10 |
10 |
|
294 |
Небулайзер |
комплект |
5 |
- |
4 |
4 |
|
295 |
Часы песочные |
штука |
8 |
- |
6 |
6 |
|
296 |
Ширма медицинская |
штука |
5 |
- |
5 |
5 |
|
296-1 |
Концентратор кислородный |
штук |
10 |
- |
- |
1 |
|
296-2 |
Лазмик-ВЛОК |
штук |
5 |
- |
- |
1 |
|  **Параграф 18. Кабинет функциональной диагностики** |
|
297 |
Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
298 |
Аппарат для ультразвуковой диагностики |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
299 |
Аппарат для холтеровского мониторирования |
штука |
7 |
- |
1 |
1 |
|
300 |
Весы медицинские |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
301 |
Кушетка медицинская |
штука |
15 |
- |
3 |
3 |
|
302 |
Реограф |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
303 |
Ростомер |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
|
304 |
Система функциональной диагностики нагрузочных тестов с беговой дорожкой |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
305 |
Спирограф |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
306 |
Ширма медицинская |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
|
307 |
Электрокардиограф |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
308 |
Электроэнцефалограф |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
309 |
Эхоэнцефалограф |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|  **Параграф 19. Аптеки, склады, зоны хранения лекарственных средств, средств медицинского назначения, оборудования и принадлежностей** |
|
310 |
Гигрометр |
штука |
8 |
1 |
2 |
2 |
|
311 |
Контейнер термоизоляционный транспортировочный |
штука |
10 |
2 |
2 |
2 |
|
312 |
Холодильник фармацевтический |
штука |
15 |
2 |
2 |
3 |
|  **Параграф 20. Помещение временного хранения медицинских отходов** |
|
313 |
Весы медицинские |
штука |
10 |
1 |
1 |
1 |
|
314 |
Холодильник медицинский |
штука |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
315 |
Шкаф медицинский |
штука |
15 |
1 |
2 |
3 |
|  **21. Дезинфекционный уголок** |
|
316 |
Бак для замачивания белья объемом 10 литров |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
317 |
Ведро объемом 10 литров |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
318 |
Ведро объемом 5 литров |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
319 |
Защитные очки |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
320 |
Мерная посуда для жидкостей |
штука |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
321 |
Мерная посуда для порошка |
штука |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
322 |
Опрыскиватель объемом до 2 литра |
штука |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
323 |
Опрыскиватель объемом 10 литров |
штука |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
324 |
Резиновые перчатки |
пара |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
325 |
Резиновые сапоги |
пара |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
326 |
Респиратор |
комплект |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
327 |
Совок расфасовки дезинфекционных средств |
штука |
7 |
2 |
2 |
2 |
|  **Параграф 22. Автоклавная** |
|
328 |
Автоклав (стерилизатор паровой) |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
329 |
Аквадистиллятор |
штука |
10 |
- |
1 |
1 |
|
330 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 18 литра |
штука |
10 |
- |
3 |
3 |
|
331 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литра |
штука |
10 |
- |
3 |
3 |
|
332 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 9 литра |
штука |
10 |
- |
3 |
3 |
|
333 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литра |
штука |
10 |
- |
3 |
3 |
|
334 |
Специальная емкость для дезинфекционной обработки изделий медицинского назначения (объем до 5 литров) |
штука |
10 |
- |
10 |
10 |
|
335 |
Специальная емкость для дезинфекционной обработки изделий медицинского назначения (объем от 5 литра) |
штука |
10 |
- |
10 |
10 |
|
336 |
Стеллаж с гигиеническим покрытием |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
|
337 |
Стол с гигиеническим покрытием |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
|
338 |
Сушильный шкаф для просушки горячим воздухом изделий медицинского назначения |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
|
339 |
Табуретка с гигиеническим покрытием |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |

 **Глава 2. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом войскового звена Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование |
Единицы измерения |
Срок службы (эксплуатации) (лет) |
Область распространения натуральных норм/
положено по норме |
|
медицинский кабинет роты |
медицинский пункт батальона |
медицинский пункт полка |
бригада/соединение |
группа подразделения специального назначения |
отряд подразделения специального назначения |
воинская часть подразделения специального назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
340 |
Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной |
штука |
5 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
341 |
Аптечка автомобильная |
комплект |
5 |
по 1 на каждую единицу автотранспорта, боевую технику |
|
342 |
Аптечки групповые (без лекарственных средств) |
штука |
5 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
343 |
Аптечки индивидуальные (без лекарственных средств) |
штука |
5 |
на 100% от личного состава |
|
344 |
Дефибриллятор |
комплект |
15 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
|
345 |
Емкость для хранения термометров |
штука |
6 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
346 |
Ингалятор кислородный |
штука |
10 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
347 |
Контейнер термоизоляционный транспортировочный |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
1 |
|
348 |
Костыли для взрослых |
пара |
10 |
по 2 на каждую роту |
по 2 на каждую группу |
|
349 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
2 |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
2 |
|
350 |
Лямка медицинская носилочная |
штука |
10 |
по 2 на 1 носилку |
|
351 |
Лямка медицинская специальная |
штука |
10 |
по 2 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
352 |
Набор перевязочный малый |
набор |
10 |
по 1 на каждую роту |
- |
- |
1 |
|
353 |
Набор хирургический малый |
набор |
10 |
по 1 на каждую роту |
- |
- |
1 |
|
354 |
Носилки иммобилизирующие вакуумные в комлекте |
штука |
10 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
355 |
Носилки санитарные |
штука |
15 |
по 1 на каждый взвод |
по 1 каждую группу |
|
356 |
Облучатель бактерицидный |
штука |
5 |
по 2 на спальное помещение, по 1 на медицинский кабинет, в палату, в столовую и караульное помещение |
|
357 |
Подставка под носилки |
пара |
15 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
1 |
1 |
|
358 |
Распылитель дезинфекционный для жидкостей |
штука |
3 |
по 1 на каждую роту |
по 1 на каждую группу |
|
359 |
Скамья складная |
штука |
15 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
1 |
|
360 |
Стол перевязочный полевой, складной |
штука |
15 |
- |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
1 |
|
361 |
Столик инструментальный |
штука |
15 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
1 |
|
362 |
Стул полевой, складной |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
1 |
|
363 |
Сумка врача медицинская (без вложений) |
штука |
5 |
на 1 штатного врача |
|
364 |
Сумка санитара медицинская (без вложений) |
штука |
5 |
на 1 нештатного санитарного инструктора |
|
365 |
Сумка фельдшера медицинская (без вложений) |
штука |
5 |
на 1 штатного среднего медицинского работника |
|
366 |
Термометр медицинский |
штука |
3 |
по 2 каждую роту |
по 2 на каждую группу |
|
367 |
Тонометр |
штука |
5 |
по 1 на каждого медицинского работника |
|
368 |
Фонендоскоп |
штука |
5 |
по 1 на каждого медицинского работника |
|
369 |
Шина транспортная |
штука |
8 |
по 10 на каждую роту |
по 4 на каждую группу |
|
370 |
Шпатель |
штука |
5 |
2 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
371 |
Штатив для длительных вливаний |
штука |
10 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
2 |
|
372 |
Языкодержатель |
штука |
3 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
1 |

 **Глава 3. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом лабораторий Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование |
Единицы измерения |
Срок службы (эксплуатации) (лет) |
Область распространения натуральных норм/ положено по норме |
|
бактериологическая лаборатория |
клинико-диагностическая лаборатория |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Параграф 1. Лабораторное медицинское имущество |
|
373 |
PH- метр для определения кислотности питательных сред |
штука |
10 |
1 |
- |
|
374 |
Автоклав (стерилизатор паровой) |
штука |
7 |
3 |
- |
|
375 |
Автоматический гематологический анализатор |
штука |
10 |
- |
1 |
|
376 |
Аквадистиллятор (объем от 5 до 10 литров) |
штука |
10 |
2 |
1 |
|
377 |
Анализатор бактериологический |
штука |
7 |
1 |
- |
|
378 |
Анализатор биохимический |
штука |
10 |
1 |
1 |
|
379 |
Анализатор газов крови и электролитов |
штука |
10 |
- |
1 |
|
380 |
Анализатор для иммуноферментный с вошером и инкубатором |
штука |
7 |
1 |
1 |
|
381 |
Анализатор коагулологический |
штука |
10 |
- |
1 |
|
382 |
Анализатор мочи |
штука |
10 |
- |
1 |
|
383 |
Анализатор полимеразной цепной реакции |
штука |
7 |
2 |
1 |
|
384 |
Аспиратор с колбой ловушкой для полимеразной цепной реакции |
штука |
7 |
1 |
1 |
|
385 |
Баня водяная лабораторная с электрическим подогревом на 10 литров |
штука |
10 |
1 |
1 |
|
386 |
Баня водяная лабораторная с электрическим подогревом на 5 литров |
штука |
10 |
1 |
1 |
|
387 |
Батометр для забора проб воды из водоемов |
штука |
10 |
1 |
- |
|
388 |
Ванна для окраски мазка крови на предметном стекле |
штука |
5 |
5 |
2 |
|
389 |
Весы аналитические |
штука |
10 |
5 |
2 |
|
390 |
Весы лабораторные |
штука |
10 |
2 |
- |
|
391 |
Встряхиватель пробирок (вортекс) |
штука |
7 |
1 |
1 |
|
392 |
Гемометр (для определения количества гемоглобина) |
штука |
5 |
- |
2 |
|
393 |
Гигрометр |
штука |
8 |
15 |
5 |
|
394 |
Гири аптечные |
комплект |
10 |
1 |
- |
|
395 |
Глюкометр |
штука |
5 |
- |
2 |
|
396 |
Гомогенизатор (для смешивания пробы) |
штука |
10 |
1 |
- |
|
397 |
Грелка резиновая используемые при транспортировке возбудителей неустойчивых к воздействию окружающей среды |
штука |
5 |
5 |
- |
|
398 |
Грелка электрическая используемые при транспортировке возбудителей неустойчивых к воздействию окружающей среды |
штука |
5 |
1 |
- |
|
399 |
Дозатор механический (восьмиканальный) |
штука |
3 |
6 |
6 |
|
400 |
Дозатор механический (одноканальный) |
штука |
3 |
6 |
6 |
|
401 |
Емкость для хранения предметных стекол |
штука |
5 |
1 |
2 |
|
402 |
Емкость-контейнер (объем 15-20 литров) |
штука |
5 |
5 |
2 |
|
403 |
Емкость-контейнер (объем 3-5 литров) |
штука |
5 |
10 |
2 |
|
404 |
Емкость-контейнер (объем 45-50 литров) |
штука |
5 |
5 |
- |
|
405 |
Емкость-контейнер (объем 8-10 литров) |
штука |
5 |
10 |
2 |
|
406 |
Инкубатор СО2 (термостат анаэробный) |
штука |
10 |
4 |
- |
|
407 |
Камера Горяева (камера для счета форменных элементов крови) |
штука |
5 |
- |
2 |
|
408 |
Кипятильник дезинфекционный |
штука |
5 |
1 |
- |
|
409 |
Колбонагреватель |
штука |
7 |
10 |
- |
|
410 |
Комплект медицинский для отбора и пересылки проб |
комплект |
5 |
5 |
2 |
|
411 |
Контейнер термоизоляционный транспортировочный (от 5 до 10 литров) |
комплект |
7 |
5 |
- |
|
412 |
Контейнер транспортировочный (от 5 до 10 литров) |
штука |
10 |
5 |
1 |
|
413 |
Корнцанг прямой |
штука |
5 |
2 |
- |
|
414 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 12 литров |
штука |
10 |
5 |
- |
|
415 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 18 литров |
штука |
10 |
5 |
- |
|
416 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 3 литров |
штука |
10 |
3 |
2 |
|
417 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 6 литров |
штука |
10 |
4 |
2 |
|
418 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром вместимостью 9 литров |
штука |
10 |
5 |
- |
|
419 |
Лабораторная мобильная тумба |
штука |
10 |
5 |
3 |
|
420 |
Лабораторный вытяжной шкаф |
штука |
10 |
2 |
2 |
|
421 |
Лабораторный стеллаж с гигиеническим покрытием |
штука |
10 |
5 |
1 |
|
422 |
Лабораторный шкаф для хранения посуды и оборудования |
штука |
10 |
5 |
3 |
|
423 |
Лабораторный шкаф для хранения химических реактивов |
штука |
10 |
5 |
3 |
|
424 |
Ламинарный шкаф (для исследований с 3-4 классом патогенности) |
штука |
10 |
1 |
- |
|
425 |
Ламинарный шкаф 2 класса микробиологической защиты для работ с полимеразной цепной реакцией |
штука |
10 |
2 |
2 |
|
426 |
Лоток почкообразный |
штука |
7 |
10 |
5 |
|
427 |
Лоток прямоугольный |
штука |
7 |
4 |
- |
|
428 |
Магнитная мешалка (для перемешивания химических веществ) |
штука |
10 |
1 |
- |
|
429 |
Манипуляционный столик |
штука |
15 |
3 |
3 |
|
430 |
Машина для мойки пипеток |
штука |
7 |
1 |
- |
|
431 |
Машина моечная для лабораторной посуды |
штука |
7 |
1 |
1 |
|
432 |
Микроскоп биологический бинокулярный |
штука |
10 |
5 |
2 |
|
433 |
Микроскоп биологический бинокулярный дорожный |
штука |
10 |
1 |
- |
|
434 |
Микроскоп инвертированный |
штука |
10 |
1 |
- |
|
435 |
Микроскоп люминесцентный |
штука |
10 |
5 |
2 |
|
436 |
Микроскоп люминесцентный дорожный |
штука |
10 |
1 |
- |
|
437 |
Микроскоп стереоскопический бинокулярный |
штука |
10 |
1 |
- |
|
438 |
Микроскоп стереоскопический бинокулярный дорожный |
штука |
10 |
1 |
- |
|
439 |
Микроцентрифуга гематокритная |
штука |
7 |
- |
2 |
|
440 |
Мойка лабораторная, трехсекционная |
штука |
10 |
1 |
1 |
|
441 |
Морозильник медицинский -20° С, от 50 - 90 литров |
штука |
10 |
1 |
- |
|
442 |
Морозильник медицинский -80° С, от 50 - 90 литров |
штука |
10 |
1 |
- |
|
443 |
Нагревательная плита лабораторная |
штука |
7 |
4 |
- |
|
444 |
Ножницы для перевязочного материала прямые |
штука |
3 |
5 |
- |
|
445 |
Ножницы медицинские |
штука |
3 |
10 |
- |
|
446 |
Петледержатель |
штука |
3 |
15 |
- |
|
447 |
Пинцет пластинчатый анатомический |
штука |
5 |
10 |
- |
|
448 |
Планшет для первичного определения группы крови и резус-фактора |
штука |
3 |
- |
4 |
|
449 |
Прибор вакуумного фильтрования (для анализа воды) |
штука |
5 |
2 |
- |
|
450 |
Прибор для определения скорость оседания эритроцитов в комплекте |
штука |
3 |
- |
4 |
|
451 |
Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле |
штука |
5 |
- |
2 |
|
452 |
Психрометр аспирационный |
штука |
6 |
15 |
- |
|
453 |
Секундомер |
штука |
5 |
- |
2 |
|
454 |
Спиртовка стеклянная |
штука |
10 |
10 |
2 |
|
455 |
Стерилизатор суховоздушный |
штука |
5 |
6 |
1 |
|
456 |
Стол для весов антивибрационный |
штука |
10 |
2 |
1 |
|
457 |
Стол лабораторный |
штука |
10 |
10 |
5 |
|
458 |
Стол-мойка лабораторный |
штука |
10 |
2 |
1 |
|
459 |
Стул (табуретка) лабораторная |
штука |
10 |
15 |
6 |
|
460 |
Счетчик лабораторный для подсчета форменных частиц клеток крови при микроскопических исследованиях |
штука |
5 |
1 |
2 |
|
461 |
Тележка медицинская многофункциональная |
штука |
10 |
5 |
1 |
|
462 |
Термоблок для ингибирования микроорганизмов |
штука |
7 |
1 |
1 |
|
463 |
Термометр лабораторный от 0 до 100 0С |
штука |
3 |
2 |
- |
|
464 |
Термометр лабораторный от 0 до 250 0С |
штука |
3 |
2 |
- |
|
465 |
Термостат суховоздушный для автоматического поддерживания заданной температуры от 20 до 55 градусов (объем камеры 100 литров.) |
штука |
10 |
4 |
- |
|
466 |
Термостат суховоздушный для автоматического поддерживания заданной температуры от 20 до 55 градусов (объем камеры 40 литров) |
штука |
10 |
1 |
- |
|
467 |
Термостат суховоздушный для автоматического поддерживания заданной температуры от 20 до 55 градусов (объем камеры 80 литров) |
штука |
10 |
1 |
1 |
|
468 |
Термостат суховоздушный для автоматического поддерживания заданной температуры от 20 до 55 градусов по С (объем камеры 200 литров) |
штука |
10 |
4 |
- |
|
469 |
Урометр для определения удельного веса мочи от 1000 до 1050 |
штука |
3 |
- |
2 |
|
470 |
Фотоколориметр |
штука |
10 |
- |
1 |
|
471 |
Холестерометр |
штука |
5 |
- |
2 |
|
472 |
Холодильник медицинский до 400 литров |
штука |
15 |
5 |
2 |
|
473 |
Холодильник медицинский с морозильной камерой до 150 литров |
штука |
15 |
2 |
- |
|
474 |
Центрифуга лабораторная |
штука |
10 |
1 |
2 |
|
475 |
Часы лабораторные |
штука |
10 |
2 |
2 |
|
476 |
Шейкер медицинский |
штука |
10 |
- |
1 |
|
477 |
Шкаф сушильный |
штука |
10 |
2 |
- |
|
478 |
Шпатель |
штука |
3 |
20 |
- |
|
479 |
Штатив для вакутейнеров |
штука |
5 |
10 |
2 |
|
480 |
Штатив для пробирок на 20 гнезд |
штука |
5 |
10 |
5 |
|
481 |
Штатив для пробирок на 40 гнезд |
штука |
5 |
10 |
5 |
|
482 |
Штатив для сушки бутылей и пробирок |
штука |
5 |
2 |
- |
|
Параграф 2. Санитарно-хозяйственное имущество |
|
483 |
Ведро педальное |
штука |
5 |
10 |
5 |
|
484 |
Ведро пластмассовое |
штука |
5 |
5 |
3 |
|
485 |
Ведро эмалированное |
штука |
5 |
5 |
1 |
|
486 |
Кастрюля аллюминевая 1-2 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
487 |
Кастрюля аллюминевая 3-5 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
488 |
Кастрюля аллюминевая 5-7 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
489 |
Кастрюля эмалированная на 1-2 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
490 |
Кастрюля эмалированная на 2-3 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
491 |
Кастрюля эмалированная на 4-5 литра |
штука |
7 |
5 |
- |
|
492 |
Ковш эмалированный |
штука |
7 |
3 |
- |
|
493 |
Распылитель для лабораторных жидкостей и дезинфицирующих растворов |
штука |
3 |
3 |
2 |
|
494 |
Распылитель ручной для порошкообразных дезинфицирующих веществ |
штука |
3 |
2 |
- |
|
495 |
Специальная емкость для дезинфекционной обработки изделий медицинского назначения (объем до 5 литров) |
штука |
5 |
5 |
2 |
|
496 |
Специальная емкость для дезинфекционной обработки изделий медицинского назначения (объем до 10 литров) |
штука |
5 |
5 |
- |
|
497 |
Хладоэлементы |
штука |
7 |
10 |
- |
|
498 |
Щетка медицинская для рук |
штука |
5 |
5 |
5 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан