О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 "Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2020 года № 20874

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 "Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16165, опубликован 10 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Б. Атамкулов |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу от 15 июня 2020 года № 352 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 |

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

| __________________________________ | "____" ____________ 20__ года |
| --- | --- |
| (наименование населенного пункта) |  |

Собственник объекта _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания) и подрядчик
(если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) 
_______________________________________________________________________________, 
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица,
 осуществлявшего строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование)
помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями
 несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
                   (наименование объекта, месторасположение или адрес) 
_______________________________________________________________________________
осуществлялось собственником самостоятельно _____________________________________
_______________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) и/или с привлеченной им подрядной организацией
_______________________________________________________________________________,
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 
осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений).

2. Выполнены: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
                               (виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование)  
помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями  
несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования произведено на основании:
 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
             (наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проектной (проектно-сметной) документации/ 
эскизу (эскизному проекту)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 
 разработавшего проектную (проектно-сметную) документацию/эскиз (эскизный проект) согласованной/ому 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
       (наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проектную 
       (проектно-сметную) документацию / эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 
_____________________________________________________________________________ 
                               (месяц и год) 
окончание работ__ ____________________________________________________________, 
                               (месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно приложению к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране 
окружающей природной среды _________________________________________________, 
                                           (сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно- сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил

ПРИНЯТЬ в эксплуатацию: _____________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
                         (наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта ___________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, подпись, дата) 
Подрядчик
(если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) 
_____________________________________________________________________________. 
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, 
                         дата, печать (при наличии) 
Проектная организация (в случае реконструкции (перепланировки,  переоборудования) здания и сооружений (отдельных частей, помещений), не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных  систем и оборудования)

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата, печать)

|  | Приложение 1 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Наименование объекта | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число этажей (этаж) | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | количество квартир | количество комнат | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Собственник объекта ____________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, подпись, дата) 
и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)

____________________________________________________________________________
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата, печать (при наличии)

|  | Приложение 2 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи, хозяйственно-бытовых построение на территории индивидуального жилого дома, хозяйственно-бытовых помещений для сезонных работ и отгонного животноводства), склады и хранилища

(высотой до 2 этажей и площадью до 2000 кв.м. (квадратных метров) (включительно)

| Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи, склады и хранилища (высотой до 2 этажей и площадью до 2000 кв.м. (квадратных метров) (включительно) | Единица измерения | Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество этажей (этаж) | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | количество жилых комнат | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

План строения

Масштаб ________

Экспликация земельного участка

| Общая площадь (м²) | В том числе (м²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застроенная | дворовое покрытие |  |  | декоративный сад | огород |
|  |  | тротуары | отмостки | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

План земельного участка

Масштаб ________

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 3 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и тому подобное)

(одноэтажные здания (сооружения) для размещения офиса, магазина, кафе и других объектов сферы услуг населению (швейный цех, цех по ремонту обуви, изготовление ключей и другие) общей площадью до 20 кв.м.)

| Наименование (торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания и тому подобное.) | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество помещений, комнат | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | общая площадь (м²) | полезная площадь (м²) | площадь парковочных мест (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Нежилые помещения

| Площадь (м²) | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Общественного питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта |  | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы______________________________________________

2. Экспликация к поэтажным планам________________________________

Экспликация земельного участка (м²)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь |  |  | Незастроенная площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтовые покрытия | прочие помещения | грунт |
|  | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | спортивные | хозяйственные | всего |
|  |  |  |  | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения | Номера частей помещения | Назначение частей помещения | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Полезная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговая | Промышленно- производственных зданий и сооружений | Складская | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  |
|  | 2) перегородки |  |  |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное |  |  |
|  |  | междуэтажное |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |
| 5 | Полы | 1-го этажа |  |  |
|  |  | последующих этажей |  |  |
| 6 | Проемы | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
| 7 | Отделочные работы | внутренние |  |  |
|  |  | наружные |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 9 | Водопровод |  |  |  |
| 10 | Канализация |  |  |  |
| 11 | Электроосвещение |  |  |  |
| 12 | Отопление | печное |  |  |
| 13 |  | печное газовое |  |  |
| 14 |  | от ТЭЦ |  |  |
| 15 |  | от АГВ |  |  |
| 16 |  | от индивидуальной отопительной установки | на газе |  |
| 17 |  |  | на твердом топливе |  |
| 18 |  | от районной котельной | на газе |  |
| 19 |  |  | на твердом топливе |  |
| 20 | Разные работы |  |  |  |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота строения (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строения (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах |  |  |  | Объем (м³) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | площадь | высота или глубина |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов |  | Техническое описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м³) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор_________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

|  | Приложение 4 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

(реконструкции (перепланировки, переоборудования) жилых и нежилых помещений в жилых домах  (жилых зданиях) не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | общая площадь (м²) | жилая площадь (м²) | площадь не жилых помещений (м²) | площадь парковочных мест (м²) | площадь балкона, лоджии (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  |  | Вид отопления | Благоустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | кровля |  | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Распределение площади

| № |  | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых квартир |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилых комнат |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь (м²) |  |  |  |  |
| 4 | Жилая площадь (м²) |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади |  |  |  | Распределение квартир по числу комнат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |

Нежилые помещения

| Площадь (м²) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы ____________________________________________

2. Экспликация к поэтажным планам ______________________________

Экспликация земельного участка (м²)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь |  |  | Незастроенная площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
|  | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудованные площадки |  |  |  | зеленые насаждения |  |  |  |  |  |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно- производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены |  |  |  |
|  | 2) перегородки |  |  |  |
| 3 | Перекрытия | чердачное |  |  |
|  |  | междуэтажное |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |
| 5 | Полы | 1-го этажа |  |  |
|  |  | последующих этажей |  |  |
| 6 | Проемы | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
| 7 | Отделочные работы | внутренние |  |  |
|  |  | наружные |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 9 | Водопровод |  |  |  |
| 10 | Канализация |  |  |  |
| 11 | Электроосвещение |  |  |  |
| 12 | Отопление | печное |  |  |
| 13 |  | печное газовое |  |  |
| 14 |  | от ТЭЦ |  |  |
| 15 |  | от АГВ |  |  |
| 16 |  | от индивидуальной отопительной установки | на газе |  |
| 17 |  |  | на твердом топливе |  |
| 18 |  | от районной котельной | на газе |  |
| 19 |  |  | на твердом топливе |  |
| 20 | Разные работы |  |  |  |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота строения (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строения (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах |  |  |  | Объем (м³) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | площадь | высота или глубина |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов |  | Техническое описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |
| Фундамент |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |
| Крыша |  |  |
| Полы |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Проемы | окна |  |
|  | двери |  |
| Отделочные работы | внутренние |  |
|  | наружные |  |
| Разные работы |  |  |
| Итого: |  |  |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м³) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 5 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | километр (далее – км) |  |
| 2 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км |  |
| 3 | Площадь опор | м² |  |
| 4 | Опоры: |  |  |
|  | 1) металлические | штук (далее – шт) |  |
|  | 2) деревянные с деревянными приставками | шт |  |
|  | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт |  |
|  | 4) железобетонные | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы | шт |  |
| 5 | Провода: |  |  |
|  | 1) медные | км |  |
|  | 2) алюминиевые | км |  |
|  | 3) сталеалюминиевые | км |  |
| 6 | Кронштейны для светильников: |  |  |
|  | 1) железобетонные | шт |  |
|  | 2) металлические | шт |  |
| 7 | Арматура уличного освещения: |  |  |
|  | 1) светильники с лампами накаливания | шт |  |
|  | 2) светильники с ртутными лампами | шт |  |
|  | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт |  |
| 8 | Кабели: |  |  |
|  | 1) марки…….напряжением... | км |  |
|  | 2)марки........напряжением... | км |  |
| 9 | Муфты соединительные... | шт |  |
| 10 | Муфты концевые | шт |  |
| 11 | Контуры заземления | шт |  |
| 12 | Устройства грозозащиты | шт |  |
| 13 | Дорожные покрытия кабельных сетей: |  |  |
|  | 1) асфальтобетонные | м² |  |
|  | 2) булыжные | м² |  |
|  | 3) тротуары | м² |  |

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 6 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (сети водоснабжения и водоотведения и тому подобное, защита инженерных сетей от электрокоррозии)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из железобетонных труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из стальных труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из полиэтиленовых труб |  | м |  |  |
|  | 5) |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Задвижка,d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Вентили, d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Кран, d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | d- |  | шт |  |  |
|  | Гидрант |  | шт |  |  |
|  | Водопроводный ввод |  | шт |  |  |
|  | Водоразборная колонка |  | шт |  |  |
|  | Стальной футляр |  | шт |  |  |
|  | Питьевой фонтанчик |  | шт |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) |  | м |  |  |
|  | 1) из керамических труб |  | м |  |  |
|  | 2) из чугунных труб |  | м |  |  |
|  | 3) из бетонных труб |  | м |  |  |
|  | 4) из асбестоцементных труб |  | м |  |  |
|  | 5) из железобетонных труб |  | м |  |  |
| 3 | Прочие устройства |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |  | шт |  |  |
|  | Выпуск |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 7 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта  (объекты газораспределительных систем давления до 0,005 Мпа (Мега Паскаль)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность трубопровода |  | м |  |  |
|  | Протяженность воздушной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) на эстакадах |  | м |  |  |
|  | 2) на опорах |  | м |  |  |
|  | 3) безопорная прокладка |  | м |  |  |
|  | Количество опор |  | шт |  |  |
|  | Протяженность подземной прокладки: |  | м |  |  |
|  | 1) в проходных каналах |  | м |  |  |
|  | 2) в полупроходных каналах |  | м |  |  |
|  | 3) бесканальная прокладка |  | м |  |  |
| 2 | Количество колодцев (камер) |  | шт |  |  |
| 3 | Количество компенсаторов |  | шт |  |  |
| 4 | Количество вводов |  | шт |  |  |
| 5 | Количество задвижек d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 6 | Вентили (клапан) d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 7 | Кран проходной d = |  | шт |  |  |
|  | d = |  | шт |  |  |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) |  | шт |  |  |
| 9 | Переходники |  | шт |  |  |
| 10 | Затворы поворотные |  | шт |  |  |
| 11 | Регуляторы давления |  | шт |  |  |
| 12 | Скважины |  | шт |  |  |
| 13 | Станки - качалки (тип ______ , марка ____ ) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
|  | -//- (тип____, марка ____) |  | шт |  |  |
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) |  | Вертикальный разрез скважины (колодца) |  |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 8 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (внутриплощадочные линии связи)

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | Количество, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: |  | км |  |
|  | 1) марка |  | км |  |
|  | 2) марка |  | км |  |
|  | 3) марка |  | км |  |
| 3 | Опоры, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) металлические |  | шт |  |
|  | 2) деревянные |  | шт |  |
|  | 3) анкерные |  | шт |  |
|  | 4) железобетонные |  | шт |  |
|  | 5) тросовые подвесы |  | шт |  |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: |  | шт |  |
|  | 1) ККС 1 |  | шт |  |
|  | 2) ККС 2 |  | шт |  |
|  | 3) ККС 3 |  | шт |  |
|  | 4) ККС 4 |  | шт |  |
|  | 5) ККС 5 |  | шт |  |
| 5 | Муфты соединительные |  | шт |  |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) керамические |  | км |  |
|  | 2) бетонные |  | км |  |
|  | 3) асбесто-цементные |  | км |  |
|  | 4) пластмассовые |  | км |  |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) |  | шт |  |
| 8 | Прочие устройства |  |  |  |
| Горизонтальный разрез колодца |  | Вертикальный разрез колодца |  |  |
| Масштаб ______ |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальный разрез НУП |  |  |  |  | Вертикальный разрез НУП |  |  |
| Масштаб ______ |  |  |  |  | Масштаб ______ |  |  |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

|  | Приложение 9 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики (малые архитектурные формы и ограждений территорий, открытых спортивных площадок, тротуаров, мощений вокруг зданий (сооружений)

| Наименование объекта | Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадь застройки (м²) | объем здания (м³) | общая площадь (м²) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов |  | Благоустройство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамент | стены | электроснабжение | водоснабжение | канализация |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Собственник объекта ______________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии),
______________________________________________________________________________ 
             адрес места проживания, подпись, дата) и подрядчик 
(если строительство объекта осуществлялось подрядным способом
______________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата печать (при наличии)

|  | Приложение 10 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики (зеленые насаждения)

| № п.п. | Наименование |  | Количество |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, кв.м | пог.м | шт. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина улицы |  |  |  |  |  |
| 2 | В т.ч. озелененная часть |  |  |  |  |  |
| 3 | Средняя ширина проезда |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар) |  |  |  |  |  |
| 5 | Под зелеными насаждениями, из них | под деревьями |  |  |  |  |
|  |  | под кустарниками |  |  |  |  |
|  |  | под цветниками |  |  |  |  |
|  |  | под газонами |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. - обыкновенные |  |  |  |  |
|  |  | - партерные |  |  |  |  |
|  |  | - луговые |  |  |  |  |
| 6 | Под замощением, из них | асфальтовое покрытие |  |  |  |  |
|  |  | щебеночное покрытие |  |  |  |  |
|  |  | плитами |  |  |  |  |
|  |  | грунтовые улучшенные |  |  |  |  |
|  |  | грунтовые |  |  |  |  |
| 7 | Под строениями |  |  |  |  |  |
| 8 | Под сооружениями |  |  |  |  |  |
| 9 | Под водоемами |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие |  |  |  |  |  |

На объекте находятся

| № | № по плану | Наименование | Единицы измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Деревья, кустарники, цветники, газоны без деревьев

| Дата записи | № учетного участка | Площадь учетного участка | № дерева | Порода | Диаметр, см (на высоте 1,3 м) | Возраст | Формирующиеся | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пог.м | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Полнота насаждений | Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для деревьев до 15 лет, кустарники до 5 лет |  |  | для деревьев от 15 до 25 лет, кустарники свыше 5 лет |  |  | для деревьев свыше 25 лет |  |  |
|  | хорошее | удовлетв. | неудовл. | хорошее | удовлетв. | неудовл. | хорошее | удовлет. | неудовл. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Собственник объекта _______________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, подпись, дата)
и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)
_______________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата, печать (при наличии)

|  | Приложение 11 к акту приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно |
| --- | --- |

Технические характеристики объекта (системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляции внутри административно-бытовых и производственных зданий)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | провод | метр |  |
| 2 | извещатель | шт |  |
| 3 | датчик | шт |  |
| 4 | Установка оповещения |  |  |
|  | -световой | шт |  |
|  | -звуковой | шт |  |
| 5 | Блоки источники бесперебойного питания | шт |  |
| 6 | Аккумуляторные батарей | шт |  |
| 7 | Приемно-контрольный прибор |  |  |
|  | -табло | шт |  |

Заказчик ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан