Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21560.

В соответствии с подпунктом 71) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 08.07.2025 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридической департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Цой |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министр здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года |
| --- | --- |
|  | № ҚР ДСМ-167/2020 |

Минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями

Глава 1. Общие положения

1.Настоящие минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями (далее – Стандарты) разработаны в соответствии с подпунктом 71) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и устанавливают общие требования к стандартам оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой (далее – МИ) в организациях здравоохранения Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Оснащение МИ организаций здравоохранения, оказывающих медицинские услуги, формируется по следующим стандартам:

1) минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях согласно приложению 1 к настоящим Стандартам;

1-1) минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сельскому населению согласно приложению 1-1 к настоящим Стандартам;

2) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего консультативно-диагностическую помощь согласно приложению 2 к настоящим Стандартам;

3) минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях согласно приложению 3 к настоящим Стандартам;

4) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего анестезиологическую и реаниматологическую помощь согласно приложению 4 к настоящим Стандартам;

5) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего хирургическую помощь согласно приложению 5 к настоящим Стандартам;

6) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стоматологическую помощь согласно приложению 6 к настоящим Стандартам;

7) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего офтальмологическую помощь согласно приложению 7 к настоящим Стандартам;

8) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего отоларингологическую помощь согласно приложению 8 к настоящим Стандартам;

9) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего кардиологическую помощь согласно приложению 9 к настоящим Стандартам;

10) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях согласно приложению 10 к настоящим Стандартам;

11) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего урологическую помощь согласно приложению 11 к настоящим Стандартам;

12) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь согласно приложению 12 к настоящим Стандартам;

13) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего онкологическую помощь согласно приложению 13 к настоящим Стандартам;

14) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего аллергологическую и иммунологическую помощь согласно приложению 14 к настоящим Стандартам;

15) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего травматологическую и ортопедическую помощь согласно приложению 15 к настоящим Стандартам;

16) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего пульмонологическую помощь согласно приложению 16 к настоящим Стандартам;

17) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего нейрохирургическую помощь согласно приложению 17 к настоящим Стандартам;

18) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего ревматологическую помощь согласно приложению 18 к настоящим Стандартам;

19) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего эндокринологическую помощь согласно приложению 19 к настоящим Стандартам;

20) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего дерматовенерологическую помощь согласно приложению 20 к настоящим Стандартам;

21) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего педиатрическую помощь согласно приложению 21 к настоящим Стандартам;

22) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего услуги по медицинской реабилитации согласно приложению 22 к настоящим Стандартам;

23) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при туберкулезе согласно приложению 23 к настоящим Стандартам;

24) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего неврологическую помощь согласно приложению 24 к настоящим Стандартам;

25) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего токсикологическую помощь согласно приложению 25 к настоящим Стандартам;

26) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего нефрологическую помощь согласно приложению 26 к настоящим Стандартам;

27) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего трансфузиологическую помощь согласно приложению 27 к настоящим Стандартам;

28) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гастроэнтерологическую помощь согласно приложению 28 к настоящим Стандартам;

29) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь в области психического здоровья согласно приложению 29 к настоящим Стандартам;

30) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего паллиативную помощь согласно Приложению 30 к настоящим Стандартам;

31) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гематологическую помощь согласно приложению 31 к настоящим Стандартам;

32) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий согласно приложению 32 к настоящим Стандартам;

33) минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего сурдологическую помощь согласно приложению 33 к настоящим Стандартам.

34) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на ангиографическую установку согласно приложению 34 к настоящим Стандартам;

35) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на компьютерный томограф согласно приложению 35 к настоящим Стандартам;

36) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на маммограф согласно приложению 36 к настоящим Стандартам;

37) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на магнитно-резонансный томограф (гелевый) согласно приложению 37 к настоящим Стандартам;

38) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на передвижной рентген согласно приложению 38 к настоящим Стандартам;

39) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на рентгенодиагностический комплекс согласно приложению 39 к настоящим Стандартам;

40) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на рентгеновский аппарат типа С-дуга согласно приложению 40 к настоящим Стандартам;

41) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на флюорограф согласно приложению 41 к настоящим Стандартам;

42) минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на магнитно-резонансный томограф (безгелевый) согласно приложению 42 к настоящим Стандартам.

43) минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях для организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования согласно приложению 43 к настоящим Стандартам;

44) минимальный стандарт оснащения структурных подразделений организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы согласно приложению 44 к настоящим Стандартам.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказами и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.07.2025 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение 1 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доврачебный кабинет |  |  |  |  |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Шпатель медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Электрокардиограф многоканальный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови | ПТ | 1 | 1 | 1 |
|  | Кабинет врача общей практики (терапевта) |  |  |  |  |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Шпатель медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет врача педиатра |  |  |  |  |  |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Шпатель медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Весы (электронные) и ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет врача акушер-гинеколога |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кардиотокограф | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кольпоскоп | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Светильник (лампа) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оснащение для выезда по 4 категории скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дневной стационар |  |  |  |  |  |
| Палата |  |  |  |  |  |
| 1) | Электрокардиограф многоканальный | 1 на отделение |  |  |  |
| Процедурный (прививочный, перевязочный) кабинет |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 4) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пункт забора и приема биологического материала |  |  |  |  |  |
| 1) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Холодильник для хранения консервантов и стабилизаторов материала | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Холодильник для хранения биологического материала | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Центрифуга | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Термометр (допускается совмещенный с гигрометром) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Контейнеры для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат) | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 9) | Устройства для контроля температуры при транспортировке | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 10) | Термостат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Бактерицидный облучатель стационарный или рециркулятор | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень – городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 1-1 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальные стандарты дополнены приложением 1-1 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сельскому населению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня* |  |  |  |
|  |  | Районный уровень |  |  |  |
|  |  | МП | ФАП | ВА | медицинский работник на дому ** |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Отоскоп цифровой | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. | Офтальмоскоп цифровой | - | - | 1 | - |
| 5. | Портативный ультразвуковой аппарат цифровой | - | - | 1 | - |
| 6. | Пульсоксиметр цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Экспресс система анализа мочи | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 8. | Экспресс система биохимического анализа крови | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 9. | Экспресс система общего анализа крови | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10. | Телемедицинская система | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

** При оказании медицинской помощи медицинским работником на дому в населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек согласно Государственному нормативу сети организаций здравоохранения, утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452).

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. МП- медицинский пункт;

2. ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;

3. ВА - врачебная амбулатория.

|  | Приложение 2 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего консультативно-диагностическую помощь

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет врача всех профилей |  |  |  |  |  |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Процедурный (перевязочный) кабинет |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Противошоковая аптечка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет эзофагогастродуоденоскопии (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопическая система (видеопроцессор, монитор, осветитель, отсасыватель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Видеогастродуоденоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии | - | ПТ | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования, и медицинской оптики | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 7) | ВЧ-электрохирургический аппарат | - | ПТ | 1 | 1 |
| Кабинет бронхоскопии (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопическая система (видеопроцессор, монитор, осветитель, отсасыватель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Видеобронхоскоп в комплекте (взрослый (детский) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 6) | ВЧ-электрохирургический аппарат | - | ПТ | 1 | 1 |
| Кабинет колоно- и ректоскопии (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопическая система (процессор, монитор, отсасыватель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Видеоколоноскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ректоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 6) | ВЧ-электрохирургический аппарат | - | ПТ | 1 | 1 |
| Кабинет гистероскопии (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Гистероскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 4) | ВЧ-электрохирургический аппарат | - | ПТ | 1 | 1 |
| Рентген кабинет (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Рентгеновский диагностический стационарный аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет флюорографии (АПП) |  |  |  |  |  |
| 1) | Флюорограф цифровой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет УЗИ (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат УЗИ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат непрямой эластографии печени | - | - | 1 | 1 |
| Кабинет КТ (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Компьютерный томограф | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инжектор для введения контрастного вещества | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет МРТ (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Магнитно-резонансный томограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инжектор для введения контрастного вещества | - | 1 | 1 | 1 |
| Отделение функциональной диагностики (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Электроэнцефалограф | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Эхоэнцефалограф | − | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электромиограф | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинико-диагностическая лаборатории |  |  |  |  |  |
| Экспресс-лаборатория (стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Гематологический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Биохимический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Коагулометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Центрифуга | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Бактерицидный облучатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цитологическая лаборатория (стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Микроскоп бинокулярный | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Центрифуга цитологическая | − | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Устройства для приготовления и окраски мазков | − | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Мебель лабораторная | − | 1 | 1 | 1 |
| Клинико-биохимическая лаборатория (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Гематологический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Биохимический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Коагулометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Микроскоп бинокулярный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Иммуноферментный анализатор | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Центрифуга | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Бактерицидный облучатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гематологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1) | Гематологический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор или устройство для определения СОЭ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Микроскоп бинокулярный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Химико-микроскопические (общеклинические) исследования |  |  |  |  |  |
| 1) | Полуавтоматический анализатор мочи | 1 | 1 | ПТ | ПТ |
| 2) | Автоматический или гибридный анализатор мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Микроскоп бинокулярный | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Комплекты иммунологических экспресс-тестов для выявления маркеров поражения желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный или кварцевый облучатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимические исследования |  |  |  |  |  |
| 1) | Биохимический автоматический анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор ионоселективный автоматический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Система электрофореза полуавтоматическая или автоматическая | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Анализатор гликолизированного гемоглобина | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Автоматический или полуавтоматический коагулометр | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Агрегометр тромбоцитов | - | - | ПТ | 1 |
| 7) | Облучатель бактерицидный или кварцевый облучатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иммунологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1) | Автоматический или полуавтомотический иммуноферментный анализатор для ИФА | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Комплект автоматических пипеточных дозаторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Автоматический иммунохемилюминисцентный анализатор | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Цитометр проточный автоматический | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Микроскоп флюоресцентный | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Центрифуга | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7) | Дозатор лабораторный одноканальный (комплект из 6 дозаторов) | - | - | ПТ | ПТ |
| 8) | Дозатор лабораторный многоканальный | - | - | ПТ | ПТ |
| 9) | Облучатель бактерицидный или кварцевый облучатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Молекулярно-генетические исследования (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Инкубатор лабораторный с термоциклированием (термостат твердотельный) | - | - | ПТ | ПТ |
| 2) | Амплификатор нуклеиновых кислот | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Устройство для выделения нуклеиновых кислот | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Секвенатор | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Вортекс | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Насос с колбой ловушкой | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Комплект из 6 автоматических пипеточных дозаторов | - | - | 1 | 1 |
| 9) | Бокс абактериальной воздушной среды для ПЦР работ | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Мебель лабораторная | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 11) | Бактерицидный облучатель | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Бактериологическая лаборатория (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| Культуральные, микроскопические, масс-спектрометрические исследования |  |  |  |  |  |
| 1) | Анализатор идентификации микроорганизмов автоматический | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Микроскоп бинокулярный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Автоматическая станция для приготовления стерильных питательных сред | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Инкубатор СО2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Денситометр | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Анализатор культур крови автоматический | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов автоматический | - | - | - | 1 |
| 8) | Анализатор масс-спектрометрический, автоматический | - | - | - | 1 |
| 9) | Термостат лабораторный | - | 4 | 6 | 8 |
| 10) | Стерилизатор воздушный | - | 2 | 3 | 4 |
| 11) | Весы лабораторные, электронные | - | 1 | 2 | 2 |
| 12) | Центрифуга настольная общего назначения | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13) | Баня водяная лабораторная | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14) | Электроплита |  | 1 | 1 | 1 |
| 15) | СВЧ печь | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Моечная машина для лабораторной посуды | - | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Анализатор бактериологический для диагностики микобактерий из клинических образцов | - | - | 1 | 1 |
| 18) | Тесты для выявления устойчивости к противотуберкулезным препаратам | - | - | 1 | 1 |
| Патоморфология (стационар) структурное подразделение оказывающее патологоанатомическую диагностику |  |  |  |  |  |
| 1) | Микроскоп люминесцентный | - | ПТ | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для декальцинации | - | ПТ | 1 | 1 |
| 3) | Автоматический вакуумный гистологический процессор с производительностью не менее 300 тканевых образцов | - | ПТ | 1 | 1 |
| 4) | Автоматизированный микротом ротационный с ретракцией и тримминго | - | ПТ | 1 | 1 |
| 5) | Бинокулярный микроскоп (с блоком простой поляризации) | - | ПТ | 1 | 1 |
| 6) | Микротом криостатный | - | ПТ | 1 | 1 |
| 7) | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией с цифровой фотонасадкой | - | ПТ | 1 | 1 |
| 8) | Автоматический аппарат для окраски гистологических препаратов | - | ПТ | 1 | 1 |
| 9) | Автоматический аппарат для окрашивания тканей | - | ПТ | 1 | 1 |
| 10) | Стол секционный | - | ПТ | 1 | 1 |
| 11) | Станция для заливки парафином | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Станция вырезки операционного материала | - | ПТ | 1 | 1 |
| 13) | Автомат для заключения срезов под покровные стекла | - | ПТ | 1 | 1 |
| 14) | Аппарат для маркировки гистокассет | - | ПТ | 1 | 1 |
| 15) | Аппарат для маркировки стекол | - | ПТ | 1 | 1 |
| 16) | Электрическая система для аутопсии | - | ПТ | 1 | 1 |
| 17) | Каталка | - | ПТ | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень – городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. АПП – амбулаторно-поликлиническая помощь;

2. ВЧ – высокие частоты;

3. УЗИ – ультразвуковые исследования;

4. КТ – компьютерный томограф;

5. МРТ – магнитно-резонансный томограф;

6. ПЦР – полимеразная цепная реакция;

7. ПТ – по требованию;

8. АД – артериальное давление;

9. ЭКГ – электрокардиограмма;

10. СО2 – диоксид углерода;

11. СОЭ – скорость оседания эритроцитов;

12. СВЧ – сверхвысокие частоты.

|  | Приложение 3 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пост регистрации (регистратура - диспетчерская) |  |  |  |  |  |
| 1) | Каталка медицинская больничная | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Кресло-коляска больничная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зона медицинской сортировки по триаж-системе |  |  |  |  |  |
| 1) | Каталка медицинская больничная | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кресло-коляска больничная | - | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Мобильный комплект оснащения для оказания неотложной помощи | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат электромеханический рентгенопрозрачный для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий | - | 1 | 1 | 1 |
| Зона осмотра амбулаторных пациентов, манипуляционные кабинеты |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Отоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Офтальмоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Кресло-коляска больничная | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зоны для проведения рентгенологической, ультразвуковой, эндоскопической диагностики |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоскопический комплекс (гастро, бронхо, колоноскоп) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Система рентгеновская мобильная | - | 1 | 1 | 1 |
| Зоны (палаты) кратковременного пребывания больных (диагностические палаты), посты для наблюдения за пациентами |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 2) | Фетальный монитор | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Отоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Офтальмоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Пульсоксиметр | - | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 9) | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 2 | 2 | 2 |
| 11) | Кресло-коляска больничная | - | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 12) | Функциональные мобильные кровати, со штативами | - | 3 | 3 | 3 |
| 13) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| Палата (ы) интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 2) | Монитор пациента | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3) | Инфузионный насос | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 4) | Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Система рентгеновская мобильная | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Транспортный инкубатор для новорожденных (для организаций по родовспоможению) | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Устройства для обогрева новорожденных (для организаций по родовспоможению) | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 2 | 2 | 2 |
| 11) | Подогреватель крови и внутривенных жидкостей | - | 2 | 2 | 2 |
| 12) | Функциональные мобильные кровати, со штативами | - | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 14) | Ларингоскоп | - | 1 на 1 ПИТ | 1 на 1 ПИТ | 1 на 1 ПИТ |
| 15) | Аппарат электромеханический ренгенопрозрачный, для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий | - | 1 на 1 ПИТ | 1 на 1 ПИТ | 1 на 1 ПИТ |
| 16) | Каталка медицинская больничная | - | 3 | 3 | 3 |
| Операционный зал для экстренного оперативного вмешательства |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор операционный | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Каталка медицинская больничная | - | 3 | 3 | 3 |
| 3) | Наркозно-дыхательный аппарат | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Многофункциональный операционный стол | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Светильник бестеневой медицинский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Электрическая медицинская дрель в комплекте (силовое оборудование для обработки костей) | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Видеоэндоскопический комплекс для диагностической лапароскопии с инструментами для хирургии, гинекологии и урологии | - | - | 1 | 1 |
| 12) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови (в том числе педиатрического профиля) | - | - | ПТ | ПТ |
| Изолятор приемного покоя |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Функциональные мобильные кровати со штативами | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аппарат искусственной вентиляции легких | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Ларингоскоп с волоконным световодом | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 8) | Монитор пациента | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень – городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ПИТ – палата интенсивной терапии;

2. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 4 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего анестезиологическую и реаниматологическую помощь

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор для измерения внутричерепного давления | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Портативный аппарат для ультразвукового исследования | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Церебральный оксиметр | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для транскраниальной допплерографии | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Видеобронхоскоп в комплекте | − | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Фибробронхоскоп портативный в реанимации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями | − | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 1 | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 10) | Аппарат для искусственной вентиляции легких | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 11) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Электрокардиостимулятор | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 13) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 15) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Функциональные мобильные кровати, со штативами, встроенные весы | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении |
| 17) | Система обогрева пациента | 1 | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 18) | Монитор пациента | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку |
| 19) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 21) | Аппарат для согревания в/в инфузий | 1 | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 22) | Инфузионный насос | по 2 на 1 койку | по 2 на 1 койку | по 5 на 1 койку | по 5 на 1 койку |
| 23) | Аппарат для мульти-диафильтрации | - | - | ПТ | 1 |
| 24) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | - | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 25) | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 26) | Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром | ПТ | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 27) | Ларингоскоп с волоконным световодом, с набором клинков | ПТ | 1 | 4 | 4 |
| 28) | Насос (помпа) для энтерального питания | - | - | по количеству коек | по количеству коек |
| 29) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 30) | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Противопролежневый матрас многофункциональный | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку |
| 32) | Аппарат продленной заместительной почечной терапии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 33) | Аппарат для определения АСТ (активированное время свертывания) | - | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение |
| 34) | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изолятор*** |  |  |  |  |  |

Для ОАРИТ детской больницы оснащение медицинской техникой осуществляется с учетом педиатрической специфики

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** оснащается в соответствии с оснащением палаты реанимации и интенсивной терапии.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 5 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего хирургическую помощь

Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* |  |  | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Кабинет врача-хирурга с перевязочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 2) | Кушетка |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3) | Передвижная или стационарная операционная лампа |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 4) | Набор перевязочных инструментов |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Кабинет проктолога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло смотровое универсальное |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 2) | Ректоскоп |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3) | Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 5) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 6) | Набор инструментов |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Центр амбулаторной хирургии с койками хирургического профиля (дневной стационар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Медицинская консоль настенная палатная |  |  | - |  |  | 1 на 1 койку |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| Перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Светильник медицинский смотровой |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2) |  |  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3) |  |  | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  | ПТ |  |  | ПТ |  | ПТ |  | ПТ |
| Операционный блок с палатой дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Консоль анестезиологическая |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2) |  |  | Потолочная консоль хирургическая |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3) |  |  | Светильник медицинский операционный |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4) |  |  | Многофункциональный операционный стол |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 5) |  |  | Операционный микроскоп для микрохирургии |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 6) |  |  | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 7) |  |  | Блок аргоноплазменной коагуляции |  | - |  |  | ПТ |  | ПТ |  | ПТ |
| 8) |  |  | Ультразвуковой диссектор |  | - |  |  | ПТ |  | ПТ |  | ПТ |
| 9) |  |  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 10) |  |  | Аппарат наркозно-дыхательный |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 11) |  |  | Анестезиологический реанимационный монитор |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 12) |  |  | Инфузионный насос |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 13) |  |  | Видеоэндоскопический комплекс, базовый набор для лапароскопических вмешательств |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 14) |  |  | Ларингоскоп |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 19) |  |  | Дефибриллятор |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20) |  |  | Хирургический набор инструментов |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Эндоскопический кабинет ЦАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Видеоэндоскопическая стойка в комплекте (видеопроцессор, монитор, электроотсос, электрокоагулятор) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2) |  |  | Видеоколоноскоп |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3) |  |  | Видеобронхоскоп |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4) |  |  | Видеогастроскоп |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 5) |  |  | Видеодуоденоскоп |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 6) |  |  | Шкаф для сушки эндоскопов |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 7) |  |  | Машина моечная для гибких эндоскопов |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Гипсовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2) |  |  | Кушетка |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3) |  |  | Перевязочный набор инструментов |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Помещение хранения переносной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2) |  |  | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Операционный блок в стационаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Консоль анестезиологическая |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2) |  |  | Светильник операционный |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3) |  |  | Стол операционный универсальный с принадлежностями для общей хирургии, гинекологии, урологии. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4) |  |  | Бинокулярная операционная лупа с световодом |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 5) |  |  | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 6) |  |  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 7) |  |  | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 8) |  |  | Анестезиологический реанимационный монитор |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 9) |  |  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 10) |  |  | Инфузионный насос |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 11) |  |  | Операционное кресло хирурга |  |  | ПТ |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 12) |  |  | Видеоэндоскопический комплекс в комплекте в соответствии с профилем операционной |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 13) |  |  | Ларингоскоп |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 14) |  |  | Контактный литотриптор двойного действия |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 15) |  |  | Набор инструментов для лапароскопии в общей хирургии |  |  | - |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 16) |  |  | Набор инструментов для лапароскопии в гинекологии |  |  | - |  |  | 1 |  | 3 | 3 |
| 17) |  |  | Набор инструментов операционный большой |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |
| 18) |  |  | Набор инструментов для проведения трансуретральной резекции |  |  | - |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 19) |  |  | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Видеоэндоскопическая хирургия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Видеоэндскопическая система |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2) |  |  | Видеоэндскопическая система с бронховидеоскопом. |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3) |  |  | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4) |  |  | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 5) |  |  | Электрохирургический коагулятор, перистальтический насос |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 6) |  |  | Набор инструментов для ЭРХПГ, ЭПСТ |  |  | - |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 7) |  |  | Набор инструментов для лигирования |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Палата пробуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2) |  |  | Кровать медицинская |  |  | ПТ |  |  | ПТ |  | ПТ | ПТ |
| 3) |  |  | Монитор пациента |  |  | 1 на 1 койку |  |  | 1 на 1 койку |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 4) |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 на 1 койку |  |  | 1 на 1 койку |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 5) |  |  | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 6) |  |  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 |  |  | 1 на койку |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 7) |  |  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 8) |  |  | Ларингоскоп |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 9) |  |  | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку |  |  | 1 на 1 койку |  | 5 на одну койку | 5 на 1 койку |
| Помещение для хранения и подготовки крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Аппарат для размораживания и подогрева перед трансфузией компонентов крови |  |  | ПТ |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2) |  |  | Медицинский холодильник |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3) |  |  | Морозильная камера для хранения компонентов крови |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Кладовая оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2) |  |  | Аппарат для интраоперационной реинфузии крови |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 3) |  |  | Операционный мультидисциплинарный микроскоп |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 4) |  |  | Цифровой ультразвуковой аппарат с интраоперационным дачтиком |  |  | - |  |  | - |  | ПТ | ПТ |
| 5) |  |  | Цифровой ультразвуковой аппарат с лапароскопическим датчиком |  |  | - |  |  | - |  | ПТ | ПТ |
| Помещение хранения переносной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Системы обогрева пациента для взрослых |  |  | - |  |  | - |  | ПТ | ПТ |
| 2) |  |  | Высокопоточный нагреватель жидкостей |  |  | - |  |  | - |  | ПТ | ПТ |
| Центр трансплантации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для трансплантации сердца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  | Аппарат для гемодиализа и гемодиафильтрации |  |  | - |  |  | - |  | 3 | 3 |
| 2) |  |  | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 3) |  |  | Центрифужный насос крови |  |  | - |  |  | - |  | 3 | 3 |
| 4) |  |  | Аппарат для перевозки донорского сердца |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 5) |  |  | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| для трансплантации печени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  | Молекулярно-адсорбирующая-циркулирующая система |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| для трансплантации легкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  |  | Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| для трансплантации почки и поджелудочной железы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  |  | Лазерный литотриптер |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 8) |  |  | Пневматический литотриптер |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 9) |  |  | Набор для нефроскопии с ригидным фиброуретероскопом |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 10) |  |  | Набор для нефроскопии с гибким фиброуретероскопом |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| общее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  |  | Масс-спектрометр |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 12) |  |  | Проточный цитоспектрофлюориметр 4-канальный |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 13) |  |  | Амплификатор (термоциклер) многоканальный |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 14) |  |  | Блот-гибридизатор |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 15) |  |  | Термоциклер многоканальный для ПЦР в реальном времени |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 16) |  |  | Иммуноферментный анализатор автоматический |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 17) |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с доплером |  |  | - |  |  | - |  | 3 | 3 |
| 18) |  |  | Компьютерный томограф (с расчетом объема печени - волюметрии) |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 19) |  |  | Магнитно-резонансный томограф |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 20) |  |  | Ангиограф |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 21) |  |  | Система для очистки и аутотрансфузии крови |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 22) |  |  | Аппарат для подогрева (в растворов и препаратов крови) |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 23) |  |  | Мобильная рентгенографическая система |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 24) |  |  | Коагулятор операционный |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 25) |  |  | Хирургический аспирационный отсос |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 26) |  |  | Прикроватный монитор (с инвазивным определением АД и газоанализатором) |  |  | - |  |  | - |  | 4 | 4 |
| 27) |  |  | Прикроватный монитор (с инвазивным определением АД и газоанализатором) |  |  | - |  |  | - |  | 4 | 4 |
| 28) |  |  | Дозатор лекарственных средств |  |  | - |  |  | - |  | 10 | 10 |
| 29) |  |  | Транспортный контейнер передвижной |  |  | - |  |  | - |  | 5 | 5 |
| 30) |  |  | Изотермический контейнер с хладоэлементами |  |  | - |  |  | - |  | 6 | 6 |
| 31) |  |  | Транспортный холодильник |  |  | - |  |  | - |  | 6 | 6 |
| 32) |  |  | Стационарный холодильник |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 33) |  |  | Мобильный ультразвуковой аппарат экспертного класса с доплером |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 34) |  |  | Анализатор кислотно-щелочного состояния |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 35) |  |  | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 36) |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи портативный |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 37) |  |  | Санитарный автомобиль со спецсигналом (специально оснащенный) |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 38) |  |  | Весы медицинские настольные |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 39) |  |  | Бинокулярные лупы (2,5х, 4х, 6х) |  |  | - |  |  | - |  | 5 | 5 |
| 40) |  |  | Набор инструментов микрохирургический |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 41) |  |  | Набор инструментов сосудистый |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 42) |  |  | Наркозный аппарат для детей |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 43) |  |  | Рентгенологический аппарат С-дуга |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 44) |  |  | Аргоноплазменный коагулятор |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 45) |  |  | Система обогрева пациента на операционном столе для детей |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |
| 46) |  |  | Стойка для эндовидеохирургических лапароскопических вмешательств (забор органа у доноров – печень, почки) |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 47) |  |  | Набор хирургического инструментария – миниассистент (рано расширители) |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 48) |  |  | Монитор для наблюдения за пациентом с параметрами слежения артериального давления, электрокардиограммы, насыщения кислородом |  |  | - |  |  | - |  | 2 | 2 |

*Оснащение медицинскими изделиями осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. УФО – ультрафиолетовое облучение;

2. ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография;

3. ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия;

4. ЦАХ – центр амбулаторной хирургии;

5. ПТ – по требованию;

6. ПЦР – полимеразная цепная реакция;

7. АД

|  | Приложение 6 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стоматологическую помощь

Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет стоматолога общей практики |  |  |  |  |  |
| 1) | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Камера для хранения стерильных инструментов. | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для лечения пародонтоза | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 1 | 2 | 5 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Скалер стоматологический ультразвуковой с устройством для подачи воды. | - | - | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопический комплекс для ЧЛХ(челюстно-лицевой хирургии) | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение **** |  |  |  |  |  |
| 1) | Интраоральный рентгеновский аппарат в комплекте с пультом. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Апекслокатор | - | 1 | 2 | 2 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***дополнительно к оснащению операционного зала

****дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЧЛХ – челюстно - лицевая хирургия;

2. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 7 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего офтальмологическую помощь

Сноска. Приложение 7 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет окулиста |  |  |  |  |  |
| 1) | Автокераторефрактометр | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бесконтактный тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Тонометр внутриглазного давления контактный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Периметр поля зрения | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Щелевая лампа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Прямой офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Непрямой офтальмоскоп | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Проектор знаков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Синоптофор | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Гониоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 11) | Диафаноскоп | − | − | 1 | 1 |
| 12) | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | − | − | 1 | 1 |
| 13) | Аппарат ультразвуковой диагностический для использования в офтальмологии | − | − | 1 | 1 |
| 14) | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | − | − | 1 | 1 |
| 15) | Фундус-камера с обработкой изображения для ФАГД | − | − | 1 | 1 |
| 16) | Кератотопограф | − | − | 1 | 1 |
| 17) | Многофункциональный компьютерный комплекс для электрофизиологических исследований | − | − | 1 | 1 |
| 18) | Цифровая ретинальная камера | − | − | 1 | 1 |
| Кабинет контактной, сложной и специальной коррекции зрения |  |  |  |  |  |
| 1) | Офтальмомиотренажер - релаксатор | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для магнитотерапии | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Набор призм для диплоптического лечения косоглазия | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Аппарат для вакуумного массажа | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения | − | − | 1 | 1 |
| Кабинет амбулаторной микрохирургии глаза |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Операционный микроскоп офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Факоэмульсификатор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Коагулятор офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | − | − | 1 | 1 |
| Лазерное офтальмологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | ПТ | ПТ |
| 2) | Лазерная офтальмологическая установка в комплекте с щелевой лампой | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерный офтальмологический коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Наркозно-дыхательный аппарат | − | − | ПТ | ПТ |
| 5) | Монитор пациента | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос | − | − | ПТ | ПТ |
| Офтальмологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Бесконтактный тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Тонометр внутриглазного давления контактный | − | − | 2 | 2 |
| 6) | Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп | − | − | 1 | 1 |
| Офтальмологическая операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Стол операционный офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Операционный микроскоп офтальмологический | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерный офтальмологический коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Криохирургическая офтальмологическая установка | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Офтальмодиатермокоагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | − | − | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** - Дополнительно к оснащению операционного зала.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ФАГД – флуоресцентная ангиография глазного дна;

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 8 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего отоларингологическую помощь

Сноска. Приложение 8 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабинет отоларинголога (манипуляционная) |  |  |  |  |
| 1) | Рабочее место оториноларинголога (Лор комбайн) | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Микроскоп диагностический отоларингологический | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | - | 1 | 1 | 1 |
| Лор отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ингалятор ультразвуковой | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Камера для хранения стерильных изделий в комплекте | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Рабочее место отоларинголога | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 7) | Моюще-дезинфецирующая машина для обработки предметов ухода за больными | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Осветитель медицинский узконаправленного света налобный в комплекте 3S LЕD |  | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 9) | Отсасыватель медицинский | - | 1 (на 20 коек) |  |  |
| 10) | Фиброназофаринголарингоскоп портативный в комплекте с источником света | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Микроскоп диагностический отоларингологический | - | 1 | 2 | 2 |
| 12) | Светильник медицинский (диагностический,для осмотра напольная модель) | - | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Стол медицинский для осмотра и обследования /С гидравлической регулировкой высоты/ | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеоэндоскопический комплекс для ЛОР хирургии с принадлежностями и системой архивации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Микроскоп операционный для ЛОР операций с модулем интраоперационной флюорисценции | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Моторная система с принадлежностями для операции на ухе, полости носа, глотке и гортани | - | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Аппарат нейромониторинга (аппарат целостности нерва) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | СО2 лазер | - | ПТ | 1 | 1 |
| 7) | Навигационная система для ЛОР операций | - | ПТ | 1 | 1 |
| 8) | Набор ЛОР инструментов, операционный (отологический) | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на глотке и гортани) | - | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на полости носа) | - | 2 | 2 | 2 |
| Диагностическое отделение**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Лор-комбайн (рабочее место отоларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Риноскоп, риноларингофиброскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный | - | ПТ | 1 | 1 |
| 5) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | ПТ | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению операционного зала

****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЛОР – оториноларингология (отоларингология);

2. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 9 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего кардиологическую помощь

Сноска. Приложение 9 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет кардиолога |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | - | - | - |
| 2) | Электрокардиограф 3-х или 6 канальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кардиология отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Электрокардиограф 6 канальный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 2) | Пульсоксиметр | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек |
| 3) | Монитор пациента | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 4) | Инфузионный насос | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 5) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервенционная кардиология |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | по числу коек | по числу коек | по числу коек |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 3) | Электрокардиостимулятор | - | не менее 1 на 3 койки | не менее 1 на 3 койки | не менее 1 на 3 койки |
| 4) | Инфузионный насос | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 5) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Операционная интервенционной кардиологии*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Электрофизиологическая станция (далее - ЭФ-станция) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации | - | - | ПТ | ПТ |
| 3) | Электрокардиостимулятор, совмещенный с ЭФ-станцией | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Радиочастотный деструктор, совмещенный с ЭФ-станцией | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Картирующая система для построения карты распространения импульса | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Аппарат для проведения чреспищеводной электрокардиостимуляции | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Аппарат для искусственной вентиляции легких | по количеству столов | по количеству столов | по количеству столов | по количеству столов |
| 9) | Система для аспирации тромбов | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Аппарат для ОСТ (оптико – когерентная томография) | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Ангиографическая система в комплекте с инжектором и системой гемодинамики | - | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение (кардиология, интервенционная кардиология)**** |  |  |  |  |  |
| 1) | УЗИ аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стресс-система (велоэргометр или тредмил) | − | 1 | 1 | 1 |
| Кардиохирургия |  |  |  |  |  |
| 1) | Кровать функциональная | ПТ | По количеству койкомест | По количеству койкомест | По количеству койкомест |
| 2) | Реанимационный стол для новорожденных с подогревом | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кювез для новорожденных | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Лампа для фототерапии новорожденных | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Кровать для детей раннего детского возраста с защитной решеткой | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Централизованная подводка кислорода | ПТ | по количеству коек | по количеству коек | по количеству коек |
| 7) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Электрокардиограф 12 канальный | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Портативный стерилизатор бутылочек для детского питания | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Наружный временный электрокардиостимулятор | ПТ | Не менее 1 на 10 коек | Не менее 1 на 10 коек | Не менее 1 на 10 коек |
| 11) | Стационарный или портативный аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 12) | Кардиомонитор с наличием 5-ти канальной электрокардиографии, пульсоксиметром, неинвазивным мониторингом АД | ПТ | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 13) | Портативный пульсоксиметр | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 14) | Весы напольные (взрослые, детские) | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Детские весы электронные | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Ингалятор (небулайзер) | ПТ | Не менее 1 на 10 коек | Не менее 1 на 10 коек | Не менее 1 на 10 коек |
| 17) | Перфузор | ПТ | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 18) | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 19) | Негатоскоп | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| для операционной для кардиохирургии |  |  |  |  |  |
| 20) | Операционный стол | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 21) | Стол операционной сестры рабочий | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 22) | Операционный светильник (стационарный, безтеневой) | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 23) | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | ПТ | 2 набора на каждый вид | 2 набора на каждый вид | 2 набора на каждый вид |
| 24) | Пила стернотомическая | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 25) | Дефибриллятор-монитор | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 26) | Электрокоагулятор хирургический | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 27) | Анализатор кислотно-основного равновесия с определением электролитов | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 28) | Аспиратор (отсос) хирургический | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 29) | Монитор с датчиками и гемодинамическим модулем и пульсоксиметром | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 30) | Наркозно-дыхательный аппарат | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Электрокардиостимулятор наружный | ПТ | 2 на операционную | 2 на операционную | 2 на операционную |
| 32) | Перфузор (шприцевой дозатор) | ПТ | 6 | 6 | 6 |
| 33) | Анестезиологический стол | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 34) | Аппарат для интрооперационной оценки качества кровотока в шунтах методом транзиторного времени потока | ПТ | 1 (по требованию) | 1 (по требованию) | 1 (по требованию) |
| 35) | Аппарат искусственного кровообращения | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 36) | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции | ПТ | 1 на операционную | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 37) | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 38) | Аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 39) | Бронхоскоп | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 40) | Набор для трудной интубации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 41) | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Для анестезиологии реанимации для кардиохирургии |  |  |  |  |  |  | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 42) | Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 43) | Электрокардиограф | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 44) | Передвижной рентген аппарат | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 45) | Дефибриллятор с функцией синхронизации | ПТ | Не менее 1 на отделение реанимации | Не менее 1 на отделение реанимации | Не менее 1 на отделение реанимации |
| 46) | Ингалятор | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 47) | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | ПТ | 3 на 1 койку в отделении реанимации | 3 на 1 койку в отделении реанимации | 3 на 1 койку в отделении реанимации |
| 48) | Отсасыватель (вакуумный аспиратор) | ПТ | 2 на койку | 2 на койку | 2 на койку |
| 49) | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 50) | Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 51) | Термоодеяло | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 52) | Матрац противопролежневый | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 53) | Ларингоскоп | ПТ | 2 на отделение реанимации | 2 на отделение реанимации | 2 на отделение реанимации |
| 54) | Тележка медицинская для транспортировки больных | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 55) | Кресло каталка | ПТ | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 56) | Консоль реанимационная | ПТ | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 57) | Многофункциональная кровать | ПТ | По количеству койкомест | По количеству койкомест | По количеству койкомест |
| 58) | Монитор пациента | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 59) | Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких | ПТ | Не менее 1 на отделение реанимации | Не менее 1 на отделение реанимации | Не менее 1 на отделение реанимации |
| 60) | Газовый и КШС анализатор | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 61) | Аппарат для определения свертываемости крови (активное время свертывания АСТ) | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 62) | Аппарат для согревания пациента (воздушный обогрев) | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 63) | Глюкометр портативный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 64) | Мобильный аппарат заместительной почечной терапии | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 65) | Электрокардиостимулятор наружный | ПТ | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение медицинскими изделиями осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению операционного зала

****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЭФ – электрофизиологическая станция;

2. УЗИ – ультразвуковые исследования;

3. ПТ – по требованию;

4. АД – артериальное давление;

5. КШС – кислотнощелочное состояние.

6. АСТ – аспартатаминотрансфераза;

7. ОСТ – оптическая когерентная томография.

|  | Приложение 10 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях

Сноска. Приложение 10 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос | 1 на койку | 2 на койку | 2 на койку | 2 на койку |
| 9) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| Изолятор |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой модификации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кровать медицинская 3-х секционная многофункциональная электрическая (с аксессуарами для отд. реанимации и весами) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Система обогрева пациента | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Монитор пациента | - | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких | ПТ | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Ларингоскоп с волоконным световодомов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Аппарат для согревания в/в инфузий | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Инфузионный насос | − | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 12) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Потолочная двойная реанимационная консоль 2xO2, 2xVac, 2xAir, 2x полка, 16x 220V, свет, 2x штатив, кнопка вызова персонала | − | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Расходомер кислорода с увлажнителем | − | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Расходомер воздуха | − | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Регулятор отсасывания интермиттирующий / продолжительный | − | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Настенная перевязочная консоль O2, Vac, 220V (4x), полка | − | 1 | 1 | 1 |
| 18) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | − | 1 | 1 | 1 |
| 19) | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Компьютерный томограф мобильный | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Мобильный рентгенологический аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 11 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего урологическую помощь

Сноска. Приложение 11 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет уролога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло урологическое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| Урологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Кресло смотровое медицинское | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Уродинамическая система | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

|  | Приложение 12 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь

Сноска. Приложение 12 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 - 4 |
| Кабинет гинеколога |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кардиотокограф *** | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Светильник (лампа) медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет акушерского приема (смотровой) |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Кардиотокограф*** | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Светильник (лампа) медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Родильное отделение |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр | 1 на койко-место | 1 на койко- место | 1 на койко- место |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | 2 на койко-место | 2 на койко- место | 2 на койко-место |
| 4) | Аппарат для не инвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 5) | Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 6) | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 7) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 8) | Монитор пациента | 1 на койко-место | 1 на койку | 1 на родильную палату |
| 9) | Транспортный кувез с аппаратом для искусственной вентиляции легких | 1 на отделение | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 10) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 11) | Монитор прикроватный неонатальный | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 12) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 13) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | ПТ | ПТ | ПТ |
| Операционная родильного отделения**** |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 2) | Обогреватель излучающий для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский для новорожденных | - | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | 1 | 1 |
| 5) | Капнограф | - | 1 | 1 |
| 6) | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем | - | 1 | 1 |
| 7) | Инфузионный насос для новорожденных | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение***** |  |  |  |  |
| 1) | УЗИ аппарат (с набором биопсии) | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 2) | Кардиотокограф | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Флюорограф цифровой | 1 | 1 | 1 |
| Гинекологическое отделение |  |  |  |  |
| 1) | Гистероскопические эндоскопы (ВЭК) | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2) | Инфузионный насос | 1 на койко-место | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 3) | Кольпоскоп цифровой | - | 1 на отделение | 2 на отделение |
| Гинекологическая операционная**** |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое операционное | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический; | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение ***** |  |  |  |  |
| 1) | УЗИ аппарат (с набором для биопсии) | - | 1 на отделение | 1 на отделение |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** В случае отсутствия инструментально –диагностического отделения

****Дополнительно к оснащению операционного зала

*****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. УЗИ – ультразвуковые исследования;

2. ВЭК – видеоэндоскопический комплекс;

3. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 13 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего онкологическую помощь

Сноска. Приложение 13 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Онкология |  |  |  |  |  |
| Узкопрофильные отделения (кабинеты) в том числе детские (создаются в онкологических организациях, имеющих более 200 коек) |  |  |  |  |  |
| Отделение опухолей головы и шеи |  |  |  |  |  |
| 1) | Тонометр внутриглазного давления | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Налобный рефлектор | − | − | 1 | 1 |
| Онкоурологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло урологическое | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Цистоскоп диагностический | − | − | 1 | 1 |
| Онкогинекология |  |  |  |  |  |
| 1) | Кресло гинекологическое | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Светильник медицинский передвижной | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Кольпоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Гистероскоп | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Электрохирургический коагулятор | − | − | ПТ | ПТ |
| Отделение торакальной (абдоминальной) онкологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский | − | − | 1 | 1 |
| Отделение опухолей костей, мягких тканей и меланом |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский | − | − | 1 | 1 |
| Отделение нейроонкологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский | − | − | 1 | 1 |
| Отделение гемобластозов |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | − | − | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2) | Инфузионный насос | − | − | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3) | Шприцевой дозатор | - | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| Маммологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Пистолет для трепанбиопсии молочной железы с набором игл | − | − | 1 | 1 |
| Отделение химиотерапии (в составе КазНИИОиР, онкологических диспансеров, многопрофильной больницы (областная, городская) |  |  |  |  |  |
| Кабинет централизованного разведения цитостатических лекарственных средств |  |  |  |  |  |
| 1) | Ламинарный бокс с отсекающим потоком воздуха, системой ультрафиолетового облучения внутренней камеры и защитным экраном для персонала | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Роторная термозапаивающая машина для герметичной упаковки шприцев и флаконов с готовыми растворами цитостатиков | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Холодильник | − | − | 1 | 1 |
| Отделение лучевой терапии (радиологическое отделение) (в составе КазНИИОиР, онкологическом диспансере с коечным фондом не менее чем 100 коек, многопрофильной больницы (областная, городская). |  |  |  |  |  |
| 1) | Линейный ускоритель | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат брахитерапии | − | − | ПТ | ПТ |
| 3) | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | − | − | ПТ | ПТ |
| Отделение (центр) ядерной медицины |  |  |  |  |  |
| а) Блок производства и контроля качества РФП |  |  |  |  |  |
| 1) | PH-метр | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Гамма спектрометр для определения подлинности радионуклидов | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Атомно - абсорбционный спектрометр | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Сейф защитный для хранения радиофармпрепаратов (12 ячеек) | − | − | 2 | 4 |
| 5) | Контейнер для сбора твердых радиоактивных отходов | − | − | 4 | 6 |
| 6) | Индикатор загрязнения рук и ног | − | − | 2 | 2 |
| 7) | Дозиметр-радиометр | − | − | 1 | 1 |
| 8) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | ПТ | ПТ |
| 9) | Атомно - абсорбционный спектрометр | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Сейф защитный для хранения радиофармпрепаратов (12 ячеек) | − | − | 2 | 4 |
| 11) | Контейнер для сбора твердых радиоактивных отходов | − | − | 4 | 6 |
| 12) | Индикатор загрязнения рук и ног | − | − | 2 | 2 |
| 13) | Дозиметр-радиометр | − | − | 1 | 1 |
| 14) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | ПТ | ПТ |
| 15) | Блоки защитные свинцовые | - | - | 150 | 150 |
| б) Блок (отделение) радионуклидной диагностики |  |  |  |  |  |
| 1) | Позитронно-эмиссионный томограф совмещенный с компьютерным томографом (ПЭТ) ПЭТ-КТ | − | − | ПТ | 1 |
| 2) | Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф совмещенный с компьютерным томографом (ОФЭКТ) ОФЭКТ-КТ | − | − | ПТ | 1 |
| 3) | Дозкалибратор для измерения активности радиофармпрепаратов | − | − | ПТ | 3 |
| 4) | Принтер широкоформатный цветной с термопечатью для ПЭТ-КТ | − | − | ПТ | 1 |
| 5) | Интегрированная автоматизированная система распределения и введения радиофармпрепарата | − | − | ПТ | 1 |
| 6) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | ПТ | ПТ |
| 7) | Бокс ламинарный радиационно-защитный | − | − | ПТ | 1 |
| 8) | Контейнер для сбора твердых радиоактивных отходов | − | − | ПТ | 2 |
| 9) | Фантомы для проведения контроля качества и калибровки | - | - | ПТ | 1 |
| 10) | Калибровочные источники | - | - | ПТ | 1 |
| 11) | Универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов с набором детекторов и фантомов | - | - | ПТ | 1 |
| в) Блок (отделение) радионуклидной терапии |  |  |  |  |  |
| 1) | Горячая камера для расфасовки РФП с полуавтоматической фасовкой | − | − | - | 1 |
| 2) | Бокс ламинарный радиационно-защитный с манипуляторами для фасовки РФП | − | − | - | 1 |
| 3) | Клинический радиометрфасовок (дозкалибратор) | − | − | - | 1 |
| 4) | Системы мониторинга радиационного фона в палатах с детекторами | − | − | - | 1 детектор на палату |
| 5) | Система мониторинга радиационного фона пациентов с детекторами |  |  | - | 1 детектор на палату |
| 6) | Система сбора и хранения жидких радиактивных отходов (комплект) | − | − | - | 1 |
| 7) | Гамма спектрометр | - | - | - | 1 |
| 8) | Контейнер для сбора твердых радиоактивных отходов | − | − | - | 3 |
| 9) | Индикатор загрязнения рук и ног | − | − | - | 2 |
| 10) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | - | по потребности |
| 11) | Сейф защитный для хранения РФП | − | − | - | 2 |
| г) Служба радиационной безопасности или лицо, ответственное за радиационную безопасность или контроль и технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | ПТ | ПТ |
| 2) | Универсальный дозиметр-радиометр с полным набором детекторов | − | − | - | 1 |
| 3) | Комплект средств ликвидации последствия радиационных аварий (в помещениях генераторной, фасовочной, процедурной, радиохимической, синтезной радиофармпрепаратов) | - | - | - | 1 на помещение |
| 4) | Дозиметр гамма и рентгеновского излучения | - | - | - | 1 |
| 5) | Индивидуальный карманный дозиметр | − | − | ПТ | ПТ |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. РФП – радиофармпрепарат;

2. МэВ – мегаэлектронвольт;

3. (ПЭТ) ПЭТ (КТ) – позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом;

4. (ОФЭКТ) ОФЭКТ (КТ) – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с компьютерным томографом;

5. КазНИИОиР – Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

6. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 14 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего аллергологическую и иммунологическую помощь

Сноска. Приложение 14 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет аллерголога |  |  |  |  |  |
| 1) | Пикфлоуметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с набором клинков | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Дефибрилятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Мешок дыхательный для ручной ИВЛ(Амбу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение аллергологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Спирограф | - | ПТ | 1 | 1 |
| 9) | Микроскоп бинокулярный | - | ПТ | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 15 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего травматологическую и ортопедическую помощь

Сноска. Приложение 15 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Травматологический пункт |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ортопедический операционный стол | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Силовое оборудование для ортопедии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Камера хранения стерильных инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет травматологии и ортопедии (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1) | Видеартроскоп | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 2) | Ортопедический операционный стол | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Стол гипсовочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Набор инструментов для снятия и наложения гипса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Силовое оборудование для ортопедии | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 9) | Светильник бестеневой потолочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Камера хранения стерильных инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Травматология |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Стол гипсовочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Набор инструментов для снятия и наложения гипса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Светильник медицинский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Силовое оборудование для ортопедии | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Видеоартроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Мобильный рентгенологический аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ожоговое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Светильник медицинский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Кровать для пациента для ожогового отделения | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 7) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Дерматом | - | 1 | 1 | 1 |
| Операционная**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток | - | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитация |  |  |  |  |  |
| 1) | Ванна для лечения ожогов | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению операционного зала

****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

асшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 16 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего пульмонологическую помощь

Сноска. Приложение 16 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет пульмонолога |  |  |  |  |  |
| 1) | Пикфлоуметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульмонология |  |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Концентратор кислорода (переносной) | - | 2 | 3 | 3 |
| 4) | Пикфлоуметр | - | по числу коек | по числу коек | по числу коек |
| 5) | Инфузионный насос | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 6) | Монитор прикроватный | - | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 7) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 2 | 5 | 5 |
| 8) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 9) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппаратура для определения потовой пробы (в детском пульмонологическом отделении) | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

*Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 17 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего нейрохирургическую помощь

Сноска. Приложение 17 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нейрохирургическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | − | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Светильник передвижной | − | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский хирургический | − | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Противопролежневый матрас многофункциональный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Нейрохирургическая операционная*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Микроскоп операционный | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ангиографическая система | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Силовое оборудование для нейрохирургии | − | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Система нейромониторинга | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Система нейронавигации | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Электронно-оптический преобразователь | − | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение **** |  |  |  |  |  |
| 1) | Ангиографическая система в комплекте с инжектором | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Аппарат для ультразвукового сканирования с комплектом датчиков | − | − | 1 | 1 |

*Оснащение медицинскими изделиями осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** - Дополнительно к оснащению операционного зала

**** - Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ПТ – по требованию;

|  | Приложение 18 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего ревматологическую помощь

Сноска. Приложение 18 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревматологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузионный насос | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 19 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего эндокринологическую помощь

Сноска. Приложение 19 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет эндокринолога |  |  |  |  |  |
| 1) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| Отделение эндокринологии |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Монитор пациента | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | УЗИ аппарат | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Автокераторефрактометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Автоматический компьютерный периметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Прямой офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Манипуляционная |  |  |  |  |  |
| 1) | Диодный лазер для лазерной коагуляции сетчатки | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Приложение к оснащению инструментально-диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

УЗИ – ультразвуковые исследования;

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 20 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего дерматовенерологическую помощь

Сноска. Приложение 20 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет дерматовенеролога |  |  |  |  |  |
| 1) | Дерматоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

|  | Приложение 21 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего педиатрическую помощь

Сноска. Приложение 21 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| №" | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 |
| Приемный покой*** |  |  |  |  |
| 1 | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденного и детей | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Аппарат дыхательный ручной для новорожденного и детей с набором мягких масок разных размеров (мешок Амбу) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Аппарат экспертного класса инвазивный искусственной вентиляции для новорожденного и детей | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Открытая реанимационная система | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Монитор с набором неонатальных и детских электродов, датчиков и манжеток | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Прибор для транскутанного определения билирубина | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Система чрезкожного мониторирования газового состава крови | - | - | ПТ |
| 8 | Аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ с одноразовыми контурами | - | - | ПТ |
| 9 | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Аппарат УЗИ для новорожденного и детей | - | 1 | 1 |
| 11 | Аппарат ЭКГ для новорожденных и детей | - | 1 | 1 |
| 12 | Биохимический анализатор (c функцией микрозабора) | - | 1 | 1 |
| 13 | Гематологический анализатор (с функцией микрозабора) | - | 1 | 1 |
| 14 | Видеоларингоскоп с набором клинков для новорожденных и детей | 1 | 1 | 1 |
| Неонатология |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметр с неонатальными датчиками | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | 2 на койко-место | 2 на койко- место | 2 на койко-место |
| 4) | Аппарат для не инвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденного | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 6) | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 7) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 8) | Монитор прикроватный | 1 на койку | 1 на койку | 1 на родильную палату |
| 9) | Транспортный кувез с аппаратом искусственной вентиляции легких | 1 на отделение | 1 на родильную палату | 2 на отделение |
| 10) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | - | 1 на родильную палату | 1 на отделение |
| 11) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| Отделение совместного пребывания матери и ребенка |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для фототерапии | - | 1 на отделение | 1 на 10 коек |
| 2) | Источник лучистого тепла | - | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 4) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 5) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| Отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для фототерапии | - | - | 1 на 2 койки |
| 2) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы | - | - | 1 на отделение |
| 3) | Инфузионный насос | - | - | 1 на койку |
| 4) | Инкубатор для новорожденных | - | - | 1 на 2 койки |
| 5) | Монитор прикроватный неонатальный с датчиками, и манжетками для измерения не инвазивного артериального давления | - | - | 1 на койку |
| 6) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | - | 1 на 2 койки |
| 7) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 1 на койку |
| 8) | Аппарат неинвазивной ИВЛ для новорожденного | - | - | 1 на 10 коек |
| 9) | Открытая реанимационная система | - | - | 1 на 2 койки |
| 10) | Прибор для транскутанного определения билирубина | - | - | 1 на отделение |
| 11) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 комплект на отделение | 1 комплект на отделение | 1 комплект на отделение |
| 12) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных |  |  |  |  |
| 1) | Пульсоксиметры с неонатальными датчиками | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2) | Аппарат для фототерапии | 1 на отделение | 1 на 2 койки | 1 на койку |
| 3) | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных с | 1 на отделение | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 4) | Аппарат для проведения ИВЛ с одноразовыми контурами | 1 на отделение | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 5) | Аппарат для проведения гипотермии | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на 6 коек |
| 6) | Кувезы | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 7) | Аппарат инвазивной ИВЛ для новорожденных (с контролем по давлению и объему) с одноразовыми контурами | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 8) | Система чрескожного мониторирования газового состава крови | - | 1 на ОРИТН | 1 на 6 коек |
| 9) | Открытая реанимационная система | 1 на 2 койки ПИТ | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 10) | Инкубатор для новорожденного | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 11) | Прикроватный монитор (электрокардиография, капнограф, измерения не инвазивного артериального давления и другие) с набором неонатальных датчиков, манжеток | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 12) | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | - | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 13) | Аппарат высокочастотной ИВЛ с одноразовыми контурами | - | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 14) | Транспортный кувез с аппаратом искусственной вентиляции легких (с кислородными баллонами емкостью на 3 часа и более работы) | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Аппарат для парентерального питания | - | 1 | 1 |
| 16) | Портативный анализатор уровня аммиака | - | 1 | 1 |
| 17) | Аппарат для лечебной гипотермии | - | 1 | 1 |
| 18) | Инфузионный насос | 3 на койку | 3 на койку | 3 на койку |
| 19) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 20) | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 |
| 21) | Аппарат для определения кислотно-основного состояния | - | 1 | 1 |
| 22) | Транскутанный билирубинометр. | - | 1 | 1 на отделение |
| 23) | Передвижной аппарат для УЗИ у новорожденного с набором датчиков и допплерометрическим блоком | - | 1 на медицинскую организацию | 1 на медицинскую организацию |
| 24) | Офтальмоскоп | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 25) | Аппарат суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ и АД | - | ПТ | ПТ |
| 26) | Глюкометр | 1 | 1 | 2 |
| 27) | Видеоларингоскоп с набором для новорожденных и детей | ПТ | 1 | 1 |
| 28) | Небулайзер | 1 | 1 | 1 |
| 29) | Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа | - | 1 | 1 |
| 30) | Педиатрический фибробронхоскоп(от 3,0-5,0мм) | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Аппарат для определения ЦВД | - | 1 | 1 |
| 32) | Кардиостимулятор | - | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение **** |  |  |  |  |
| 1) | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный для новорожденного | - | - | 1 |
| 4) | Аппарат ЭЭГ | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению приемного покоя

****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ИВЛ – искусственная вентиляция легких;

2. ПИТ – палата интенсивной терапии;

3. ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных;

4. УЗИ – ультразвуковые исследования.

5. ПТ-по требованию

|  | Приложение 22 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт подразделения организации здравоохранения, оказывающего услуги по медицинской реабилитации

| №" | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1** | 2*** | 3**** |
| Кабинет реабилитолога |  |  |  |  |
| 1) | Спирометр портативный | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Кресло-каталка (для взрослых /детей) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Коляска для перевозки детей | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Весы | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Ростомер | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет/отделение физиотерапевтического лечения |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 1 | 2 | 3 |
| 2) | Аппарат для электротерапии | 1 | 2 | 3 |
| 3) | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для УВЧ терапии | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат для магнитотерапии | 1 | 3 | 3 |
| 6) | Ингалятор кислородный | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 3 | 3 |
| 8) | Ингалятор стационарный ультразвуковой | ПТ | ПТ | ПТ |
| 9) | Аппарат для УФО терапии | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Аппарат светолечения/ цветолечения | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Аппарат для лазеротерапии | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Аппарат для электросонтерапии | ПТ | 1 | 1 |
| 13) | Аппарат сверхвысокочастотной терапии | ПТ | 1 | 1 |
| 14) | Аппарат для фототерапии | ПТ | 2 | 2 |
| 15) | Аппарат для дарсонвализации | ПТ | 2 | 2 |
| 16) | Аппарат для электростимуляции | ПТ | 1 | 1 |
| 17) | Аппарат для прессотерапии верхних и нижних конечностей | ПТ | ПТ | ПТ |
| 18) | Аппарат аэрозольтерапии/ аэроионтерапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 19) | Аппарат для комбинированной физиотерапии (электротерапии) | ПТ | 1 | ПТ |
| 20) | Аппарат декомпрессионно-тракционной терапии (система вытяжения позвоночника) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 21) | Аппарат для ударно-волновой терапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 22) | Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника | ПТ | ПТ | ПТ |
| 23) | Комплекс оборудования для гидрокинезотерапии в т.ч. для механотерапии в воде для верхней и нижней конечности | ПТ | ПТ | ПТ |
| 24) | Аппарат для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 25) | Аппарат для криотерапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 26) | Аппарат интервальной вакуумной терапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| Кабинет (отделение, зал) ЛФК (кинезиотерапии) оборудование в соответствии с профилем медицинской организации |  |  |  |  |
| 1) | Кушетки / Кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля) | 1 на 1 инструктора | ПТ | ПТ |
| 2) | Реабилитационные динамические стендеры с системой вертикализации (Вертикализатор (для пациентов детских медицинских организаций) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 3) | Комплекс реабилитационный для локомоторной терапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 4) | Тренажер реабилитационный механотерапевтический (различных вариантов исполнения) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Аппарат нейромышечной диагностики и реабилитации | ПТ | ПТ | ПТ |
| 6) | Комбинезон для нейроортопедической реабилитации | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Экзоскелет для реабилитации различных типоразмеров | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей | ПТ | ПТ | ПТ |
| 9) | Реабилитационные тренажеры для верхних, нижних конечностей, туловища | ПТ | ПТ | ПТ |
| 10) | Устройство для слинг-терапии | ПТ | ПТ | ПТ |
| 11) | Комплекс роботизированный реабилитационный для восстановления опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей | ПТ | ПТ | ПТ |
| 12) | Терапевтический стол для упражнений по методике Bobath and Voita | ПТ | ПТ | ПТ |
| 13) | Велотренажер для кардиореспираторной нагрузки | ПТ | ПТ | ПТ |
| 14) | Имитатор ходьбы с принадлежностями | ПТ | ПТ | ПТ |
| 15) | Аппараты механической стимуляции опорных зон стопы (имитатор опорной нагрузки подошвенный) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 16) | Детский пневмо-костюм (для пациентов нейрореабилитации) | ПТ | ПТ | ПТ |
| 17) | Опора для ползания детей | ПТ | 1 | 1 |
| 18) | Опоры-ходунки для детей | ПТ | 1 | 1 |
| Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для реабилитации травматологических пациентов): |  |  |  |  |
| 1) | Механотерапевтический аппарат для ППД тазобедренного и коленного суставов | ПТ | 2 | 4 |
| 2) | Механотерапевтический аппарат для ППД плечевого сустава | ПТ | 2 | 2 |
| 3) | Механотерапевтический аппарат для ППД локтевого сустава | ПТ | 2 | 2 |
| 4) | Механотерапевтический аппарат для ППД голеностопного сустава | ПТ | 2 | 2 |
| 5) | Механотерапевтический аппарат для ППД лучезапястного сустава | ПТ | 2 | 2 |
| 6) | Механотерапевтический аппарат для ППД межфаланговых суставов | ПТ | 1 | 1 |
| 7) | Штурвал для разработки плеч | ПТ | 1 | 1 |
| 8) | Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей | ПТ | 2 | 3 |
| 9) | Мини-велотренажер с электроприводом | ПТ | 2 | 2 |
| 10) | Стеллаж в комплекте с силовыми тренажерами для верхних и нижних конечностей | ПТ | 2 | 2 |
| 11) | Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения | ПТ | 1 | 1 |
| 12) | Система для диагностики и лечения крупных суставов | ПТ | 1 | 1 |
| 13) | Аппарат для тракционного вытяжения | ПТ | 1 | 1 |
| 14) | Аппараты механотерапии маятникового типа с электроприводом для суставов конечностей | ПТ | 1 | 1 |
| 15) | Ручной тренажер 4 вида | ПТ | 2 | 2 |
| 16) | Система реабилитации с БОС | ПТ | ПТ | 1 |
| Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для отделений реабилитации Инсультных центров) |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат механотерапии с функцией антиспазм | 1 | 2 | 3 |
| 2) | Роботизированный стол вертикализатор с функцией разработки нижних конечностей | ПТ | 1 | 1 |
| 3) | Роботизированная механотерапия с функцией разработки | ПТ | 1 | 1 |
| 4) | Тренажер реабилитационный механотерапевтический, прикроватный, для лежачих пациентов (для тренировки нижних и верхних конечностей) | ПТ | 2 | 3 |
| 5) | Костюм нейро-мышечной тренировки, по одному на каждый размер | ПТ | ПТ | ПТ |
| Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для кардиологических пациентовҚ |  |  |  |  |
| 1) | Спироэргометр (велоэргометрия с параллельным измерением газов крови на момент нагрузки) | ПТ | ПТ | 1 |
| 2) | Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения | ПТ | ПТ | 1 |
| 3) | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузкой веса (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тредбан с дозированной ступенчатой нагрузкой (при необходимости) | ПТ | ПТ | 1 |
| 5) | Пикфлуометр | ПТ | 1 | 1 |
| 6) | Калиперметр | ПТ | 1 | 1 |
| 7) | Тренажеры с БОС | ПТ | ПТ | 1 |
| 8) | Стабилоплатформа с БОС | ПТ | ПТ | 1 |
| Кабинет ЛФК (игровая комната для детей) (при наличии) |  |  |  |  |
| 1) | Напольные маты мягкие (валики, тактильные панели, гимнастические мячи, тактильные дорожки, детские велотренажеры , эллипсоидный тренажер детский, вертикализаторы, детские стулья для кормления в палатах) (для неврологического отделения) | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет массажиста |  |  |  |  |
| 1) | Набор массажный: кушетка медицинская массажная с поднимающим изголовьем; стол массажный для рук; лесенка к кушетке массажной; валики большой и малый, массажный стол для кардиологических пациентов) | 1 | 1 | 2 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Первый уровень – медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по медицинской реабилитации;

***Второй уровень – специализированные медицинские организации, имеющие в своей структуре специализированные отделения и (или) центры, осуществляющие медицинскую реабилитацию;

**** Третий уровень – специализированные медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие специализированную помощь по медицинской реабилитации, в том числе высокотехнологичной.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. УВЧ – Ультравысокочастотная;

2. ЛФК – Лечебная физическая культура;

3. УФО – Ультрафиолетовое облучение;

4. ППД – постоянные пассивные движения;

5. БОС – биологически обратной связью.

6. ПТ – по требованию

|  | Приложение 23 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при туберкулезе

Сноска. Приложение 23 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противотуберкулезное отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Спирометр | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 3) | Бронхофиброскоп | - | - | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | - | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 5) | Инфузионный насос | - | - | ПТ | ПТ |
| 6) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
| Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Рентгеновский диагностический стационарный аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Компьютерный томограф в комплекте с инжектором | ПТ | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 24 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего неврологическую помощь

Сноска. Приложение 24 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | - | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Инфузионный насос | - | 2 | 4 | 4 |
| 3) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 2 | 2 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации(наличие аккумулятора) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Кислородный концентратор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ(мешок Амбу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Противопролежневый матрас многофункциональный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Инсультный центр |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | ─ | ─ | по числу коек | по числу коек |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 3) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | ─ | ─ | 2 | 2 |
| 4) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | ─ | ─ | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 5) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | ─ | ─ | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 7) | Аппарат искусственной вентиляции легких | ─ | ─ | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 8) | Автоматический инъектор | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 9) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации(наличие аккумулятора) | ─ | - | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 10) | Кислородный концентратор | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Противопролежневый матрас многофункциональный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 2) | Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, трансторакальной эхокардиографии | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 3) | Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных и внутримозговых артериях | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 4) | Магнитно-резонансный томограф в комплекте с инжектором не менее 1,5 Тесла | ─ | ─ | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

*** - Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения.

|  | Приложение 25 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего токсикологическую помощь

Сноска. Приложение 25 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Токсикология |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Пульсоксиметр | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 7) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Отделение (палата, блок) реанимации и интенсивной терапии с экстракорпоральной детоксикацией*** |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для гемодиализа | - | 2 | 2 | не менее 2 |
| 2) | Аппарат для гемосорбции | - | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 3) | Аппарат для плазмафереза | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Аппарат для постоянной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации (гемодиафильтрации) | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Аппарат для перитонеального диализа с принадлежностями | - | 1 | 1 | 1 |
| Химико-токсикологическая лаборатория**** |  |  |  |  |  |
| 1) | Газовый хроматограф с детектором по теплопроводности | - | - | - | 2 |
| 2) | Газовый хроматограф с детектором по ионизации пламени или детектором электронного захвата | - | - | - | 1 |
| 3) | Газовый хроматограф с детектором электронного захвата | - | - | - | 1 |
| 4) | Газовый хроматограф с азотно-фосфорным детектором | - | - | - | 1 |
| 5) | Комплект для тонкослойной хроматографии | - | - | - | 1 |
| 6) | Набор иммуно-хроматографических тестов | - | - | - | 1 |
| 7) | Комплект оборудования для иммуноанализа (иммуноферментный или иммунофлюоресцентный) | - | - | - | 1 |
| 8) | Фотоколориметр | - | - | - | 1 |
| 9) | УФ-спектрофотометр | - | - | - | 1 |
| 10) | Центрифуга лабораторная | - | - | - | 2 |
| 11) | Дозаторы механические или электронные | - | - | - | 10 |
| 12) | Масс-спектрометр с тройным квадруполем и системой высокоэффективной жидкостной хроматографии для анализа метаболитов лекарственных средств | - | - | 1 | 1 |
| 13) | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой для анализа следов тяжелых металлов и изотопов в биологических материалах | - | - | 1 | 1 |
| 14) | Газовый хромато-масс спектрометр с тройным квадруполем для анализа жирнокислотного состава крови |  |  | 1 | 1 |
| 15) | УФ-Вид спектрофотометр 190-1100 нм для анализа крови на содержание монооксида и диоксида углерода | - | - | 1 | 1 |
| 16) | Автоматизированная система для измерения плотности и индекса рефракции жидких лекарственных средств | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение медицинскими изделиями осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

***Дополнительно к оснащению ОАРИТ

****Дополнительно к оснащению инструментально –диагностического отделения

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ПТ – по требованию;

2. УФ-спектрофотометр – ультрафиолетовый спектрофотометр;

3. ОАРИТ – отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;

4. нм – нанометр.

|  | Приложение 26 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего нефрологическую помощь

Сноска. Приложение 26 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефрологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
| Отделение диализа/центр диализа (взрослое/детское) |  |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат гемодиализа | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа | - | ПТ | 2 | 2 |
| 3) | Аппарат для цитоплазмафереза | - | ПТ | 1 | 1 |
| 4) | Кресло диализное | - | 4 | 6 | 6 |
| 5) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузионный насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Монитор пациента | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Система ультразвуковая диагностическая с линейным датчиком и допплеровским картированием | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 9) | Пульсоксиметр | - | ПТ | ПТ | 1 |
| 10) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | ПТ | ПТ | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 27 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения, оказывающих трансфузиологическую помощь

Сноска. Приложение 27 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* |  | Количество медицинских изделий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для медицинских организаций, осуществляющих трансфузионную терапию |  |  |  |  |
| Оборудование холодовой цепи |  |  |  |  |
| 1) | Холодильник для хранения пакетов с цельной кровью и эритроцитами (t°С +2+10) |  | 1 |  |
| 2) | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов крови, диагностических реагентов (t°С +2+10) |  | 1 |  |
| 3) | Морозильник для хранения плазмы и ее производных (t°С -25 и ниже) |  | 1 |  |
| 4) | Устройство для хранения тромбоцитов |  | 1 |  |
| 5) | Устройство для размораживания плазмы |  | 1 |  |
| 6) | Устройство для подогрева эритроцитов |  | 1 |  |
| 7) | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки крови и ее компонентов с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера |  | ПТ |  |
| для лабораторных исследований при сопровождении трансфузий |  |  |  |  |
| 1) | Полуавтоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) |  | ПТ |  |
| 2) | Автоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации |  | ПТ |  |
| 3) | Тромбоэластограф |  | ПТ |  |
| 4) | Микроскоп |  | 1 |  |
| 5) | Водяная баня |  | ПТ |  |
| 6) | Центрифуга лабораторная |  | 1 |  |
| 7) | Комплект дозаторов с переменным объемом одноканальный со сменными наконечниками |  | ПТ |  |
| для переливаний крови и ее компонентов, растворов |  |  |  |  |
| 1) | Аппарат для реинфузий |  | ПТ |  |
| 2) | Устройство для подогрева инфузионных растворов и компонентов донорской крови в процессе их переливания |  | 1 |  |
| оборудование общего назначения |  |  |  |  |
| 1) | Облучатель экранированный бактерицидный стационарный |  | 1 |  |
| 2) | Набор лаборатории |  | 1 |  |
| 3) | Набор общеврачебный |  | 1 |  |
| 4) | Набор процедурный |  | 1 |  |
| 5) | Набор фельдшера |  | 1 |  |
| Оборудование для организаций здравоохранения осуществляющих деятельность в сфере заготовки, переработки, хранения, производственного контроля и транспортировки донорской крови и ее компонентов |  |  |  |  |
| Оборудование для лабораторной диагностики |  |  |  |  |
| Оборудование для скрининга трансфузионных инфекций, клинико-биохимических, иммуногематологических, лабораторных исследований |  |  |  |  |
| 1) |  | Анализатор иммуноферментный (ридер) с вошером и инкубатором |  | ПТ |
| 1.2) |  | Анализатор иммунохимический, закрытого типа для скрининга маркеров гемотрансмиссивных инфекций |  | ПТ |
| 2.3) |  | Автоматическая система закрытого типа для проведения исследования методом ПЦР |  | ПТ |
| 4) |  | Анализатор для иммуноблота |  | ПТ |
| 3.5) |  | Анализатор гематологический |  | ПТ |
| 4.6) |  | Анализатор коагулологический |  | ПТ |
| 5.7) |  | Биохимический анализатор |  | ПТ |
| 8) |  | Прибор для экспресс-определения гемоглобина |  | ПТ |
| 9) |  | Экспресс-анализатор для определения уровня АЛТ |  | ПТ |
| 6.10) |  | Анализатор для определения свободного гемоглобина |  | ПТ |
| 11) |  | Полуавтоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) |  | ПТ |
| 12) |  | Автоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации |  | ПТ |
| 7.13) |  | Центрифуга-вортекс |  | ПТ |
| 8.14) |  | Миллиосмометр |  | 1 |
| 9.15) |  | Центрифуга лабораторная высокоскоростная |  | ПТ |
| 16) |  | Цитофлюориметр проточный |  | ПТ |
| 10.17) |  | Штатив для СОЭ |  | ПТ |
| 11.18) |  | Штатив для дозаторов |  | ПТ |
| 12.19) |  | Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками с 1-8 канальными пипетками |  | ПТ |
| 13.20) |  | Микроскоп лабораторный световой бинокулярный |  | ПТ |
| для лаборатории бактериологических исследований ** |  |  |  |  |
| 22) |  | Воздушный стерилизатор |  | ПТ |
| 14.23) |  | Машина для изготовления ватных пробок |  | ПТ |
| 15.24) |  | Паровой стерилизатор |  | ПТ |
| 16.25) |  | Дезинфекционно-моечный аппарат |  | ПТ |
| 17.26) |  | Автоматический прибор для приготовления сред |  | ПТ |
| Оборудование для лаборатории тканевого типирования** |  |  |  |  |
| для скрининга лейкоцитарных антител |  |  |  |  |
| 27) |  | Система диагностическая для мультипараметрического флуоресцентного анализа |  | 1 |
| 1.28) |  | ИФА риддер в комплекте с компьютером и |  | 1 |
| 29) |  | Термошейкер для 96-ти луночных ИФА планшет |  | 1 |
| для молекулярно-генетических исследований |  |  |  |  |
| 30) |  | Автомат для выделения ДНК |  | 1 |
| 31) |  | Спектофотометр |  | 1 |
| 32) |  | Флуориметр |  | 1 |
| 33) |  | Термошейкер для микропробирок |  | 1 |
| 2.34) |  | Шейкер орбитальный с держателями для пробирок |  | 1 |
| 3.35) |  | Амплификатор 96 луночный, лунки объемом на 0,2мл, с нагреваемой крышкой |  | ПТ |
| 36) |  | Электрофоретическая камера с заливочным устройством в комплекте с подложками |  | ПТ |
| 4.37) |  | Источник питания с возможностью подключения до 4-х электрофоретических камер |  | ПТ |
| 38) |  | Система визуализации, архивирования и обработки гель-электрофореграмм в комплекте с компьютером |  | 1 |
| 39) |  | Трансиллюминатор |  | 1 |
| 40) |  | Деионизатор воды |  | 1 |
| для серологических исследований |  |  |  |  |
| 41) |  | Автоматический счетчик клеток |  | 1 |
| 42) |  | Комплект одноканальных и шестиканальных диспенсеров Терасаки |  | 1 |
| 5.43) |  | Мешалка магнитная с подогревом |  | 1 |
| 6.44) |  | Микроскоп инвертированный с держателем планшет Терасаки в комплекте с компьютером для визуализации и сохранения изображения |  | 1 |
| 45) |  | Микроскоп лабораторный световой бинокулярный |  | 1 |
| для проведения капиллярного секвенирования и (или) секвенирования следующего поколения |  |  |  |  |
| 46) |  | Капиллярный генетический анализатор - секвенатор в комплекте с компьютером |  | 1 |
| 7.47) |  | Генетический секвенатор следующего (нового поколения) |  | 1 |
| 8.48) |  | Амплификатор 96 луночный, лунки объемом на 0,2мл, с нагреваемой крышкой |  | 1 |
| 49) |  | Амплификатор |  | ПТ |
| 50) |  | Магнитный штатив |  | 1 |
| дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 51) |  | Миницентрифуга-вортекс |  | ПТ |
| 52) |  | Микроцентрифуга лабораторная для микропробирок |  | ПТ |
| 9.53) |  | Центрифуга для пробирок объемом 10-15 мл до 5000 об-мин |  | ПТ |
| 10.54) |  | Центрифуга с ротором для 96-луночных микропланшет объемом 1,5 мкл и ПЦР полоски |  | ПТ |
| 11.55) |  | Термошейкер для 96-ти луночных ПЦР планшет |  | 1 |
| 12.56) |  | Комплект одноканальных и восьмиканальных дозаторов переменного объема |  | ПТ |
| 13.57) |  | Холодильник фармацевтический с морозильной камерой |  | ПТ |
| 14.58) |  | Морозильная камера (t°С -25 и ниже) |  | ПТ |
| 15.59) |  | Холодильник фармацевтический (t°С +2+10) |  | ПТ |
| Оборудование для заготовки, переработки цельной крови и ее компонентов |  |  |  |  |
| для заготовки цельной крови, плазмы, эритроцитов, тромбоцитов |  |  |  |  |
| 1.60) |  | Аппараты для автоматического сбора плазмы, клеток |  | ПТ |
| 2.61) |  | Аппараты для мультикомпонентной сепарации крови |  | ПТ |
| 3.62) |  | Весы-помешиватели для сбора цельной крови |  | ПТ |
| 4.63) |  | Донорское кресло |  | ПТ |
| 5.64) |  | Штатив для инфузионных растворов |  | ПТ |
| 6.65) |  | Запаиватель пластиковых магистралей стационарный |  | ПТ |
| 7.66) |  | Запаиватель пластиковых магистралей переносной (мобильный) |  | ПТ |
| 8.67) |  | Выжиматель (стриппер) |  | ПТ |
| 9.68) |  | Центрифуга рефрижераторная |  | ПТ |
| 10.69) |  | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов |  | ПТ |
| 11.70) |  | Адаптер для стаканов центрифуги |  | ПТ |
| для переработки цельной крови, плазмы, эритроцитов, тромбоцитов |  |  |  |  |
| 12.71) |  | Автоматический фракционатор |  | ПТ |
| 13.72) |  | Плазмаэкстрактор |  | ПТ |
| 14.73) |  | Аппарат для вирусинактивации компонентов крови |  | ПТ |
| 15.74) |  | Аппарат для радиоактивного облучения компонентов крови |  | ПТ |
| 16.75) |  | Аппараты для стерильного соединения магистралей |  | ПТ |
| 17.76) |  | Штатив для фильтрации крови и ее компонентов |  | ПТ |
| для отделения клеточных технологий ** |  |  |  |  |
| 1.77) |  | Автоматический сепаратор клеток крови |  | ПТ |
| 2.78) |  | Аппарат для подготовки концентрата стволовых клеток к криоконсерации |  | ПТ |
| 3.79) |  | Шейкер с платформой |  | ПТ |
| 4.80) |  | Плазмаэкстрактор |  | ПТ |
| 5.81) |  | Аппарат экстракорпорального фотофереза |  | ПТ |
| 6.82) |  | Дьюар с жидким азотом для длительного хранения образцов |  | 1 |
| 7.83) |  | Переходная емкость для хранения жидкого азота под давлением (для заправки дьюара) |  | 1 |
| 8.84) |  | Емкость для стационарного хранения жидкого азота |  | 1 |
| 9.85) |  | Криогенный трубопровод |  | 1 |
| 10.86) |  | Аппарат измерения концентрации кислорода в воздухе криохранилища |  | 1 |
| 11.87) |  | СО2-инкубатор с подачей углекислого газа (переносной баллон или централизованная подача) |  | 1 |
| 12.88) |  | Микроскоп прямой |  | 1 |
| 13.89) |  | Микроскоп инвертированный |  | 1 |
| 14.90) |  | Камера Горяева |  | ПТ |
| 15.91) |  | Шкаф биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф) |  | 1 |
| Оборудование холодовой цепи |  |  |  |  |
| 1.92) |  | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов крови и лабораторных реагентов (t°С +2+10) |  | ПТ |
| 2.93) |  | Холодильник фармацевтический с морозильной камерой (t°С +2+10) |  | ПТ |
| 3.94) |  | Морозильник для хранения плазмы и ее производных (t°С -25 и ниже) |  | ПТ |
| 4.95) |  | Морозильные камеры супернизкой температуры (t°С -80-150) |  | ПТ |
| 5.96) |  | Холодильник для хранения пакетов с цельной кровью и эритроцитами (t°С +2+10) |  | ПТ |
| 6.97) |  | Устройство для хранения тромбоцитов |  | ПТ |
| 7.98) |  | Устройство для размораживания плазмы |  | ПТ |
| 8.99) |  | Устройство для быстрой заморозки плазмы |  | ПТ |
| 9.100) |  | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки крови и ее компонентов с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера |  | ПТ |
| 10.101) |  | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки образцов крови с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера |  | ПТ |
| 2.4. Оборудование общего назначения |  |  |  |  |
| 1.102) |  | Облучатель экранированный бактерицидный стационарный |  | ПТ |
| 2.103) |  | Ультрафиолетовый рециркулятор очистки воздуха |  | ПТ |
| 3.104) |  | Шкаф биологической безопасности I класса (вытяжной шкаф) |  | ПТ |
| 4.105) |  | Шкаф биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф) |  | ПТ |
| 5.106) |  | Дефибриллятор |  | ПТ |
| 6.107) |  | Медицинский отсасыватель |  | ПТ |
| 7.108) |  | Языкодержатель |  | ПТ |
| 8.109) |  | Воздуховод |  | ПТ |
| 9.110) |  | Лотки медицинские в асортименте |  | ПТ |
| 10.111) |  | Весы медицинские с ростомером |  | ПТ |
| 11.112) |  | Кресло-каталка |  | ПТ |
| 12.113) |  | Медицинская каталка |  | ПТ |
| 13.114) |  | Мешок Амбу |  | ПТ |
| 14.115) |  | Кондуктометр (для контроля дистиллированной воды) |  | 1 |
| 15.116) |  | Шейкер для пробирок |  | ПТ |
| 16.117) |  | Водяная баня |  | ПТ |
| 17.118) |  | Термостат сухой |  | ПТ |
| 18.119) |  | Установка для получения бидистиллированной воды аналитического качества |  | 1 |
| 19.120) |  | Автоклав |  | ПТ |
| 20.121) |  | Набор врачебного приема |  | ПТ |
| 21.122) |  | Набор общеврачебный |  | ПТ |
| 22.123) |  | Набор процедурный |  | ПТ |
| 23.124) |  | Набор фельдшера |  | ПТ |
| 24.125) |  | Набор лаборатории |  | ПТ |
| 25.126) |  | Весы лабораторные, электронные |  | ПТ |

* Оснащение медицинскими изделиями осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется при наличии лаборатории (отделения) отдела

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ-по требованию;

СОЭ-скорость оседания эритроцитов;

ИФА-иммуноферментный анализ;

ДНК-дезоксирибонуклеиновая кислота;

АЛТ-аланинаминотрансфераза;

t°С -температура градусов Цельсия;

ПЦР- полимеразная цепная реакция;

СО2 – диоксид углерода.

|  | Приложение 28 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гастроэнтерологическую помощь

Сноска. Приложение 28 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гастроэнтерология |  |  |  |  |  |
| 1) | Монитор пациента | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузионный насос |  | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 5) | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1) | Прибор для проведения дыхательного уреазного теста |  | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 29 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь в области психического здоровья

Сноска. Приложение 29 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стационарные отделения организаций здравоохранения в области психического здоровья (дневной стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Ларингоскоп с волоконным световодом | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Кабинет для проведения медицинского освидетельствования |  |  |  |  |
| 1) | Алкометр(анализатор паров этанола) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Анализатор для химико-токсикологических исследований | - | - | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 30 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего паллиативную помощь

Сноска. Приложение 30 - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Паллиативная помощь (хосписы, пал. отделения) |  |  |  |  |  |
| 1) | Функциональная кровать | По количеству коек | По количеству коек | По количеству коек | По количеству коек |
| 2) | Противопролежневый матрас | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек |
| 4) | Концентратор кислорода | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек |
| 5) | Кресло-каталка | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек | 1 на 15 коек |
| 6) | Небулайзер | 1 на 30 коек | 1 на 30 коек | 1 на 30 коек | 1 на 30 коек |
| 7) | Система вызова персонала | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 8) | Подъемник для перемещения тяжелых больных | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 9) | Сейф для хранения наркотических и психотропных препаратов | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| 10) | Инфузионный насос | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 11) | Электрокардиограф | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
| 12) | Мобильный медицинский транспорт | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 "Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ПТ – по требованию.

|  | Приложение 31 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего гематологическую помощь

Сноска. Приложение 31 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение гематологии (отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток) |  |  |  |  |  |
| 1) | Инфузионный насос | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2) | Электрокардиограф многоканальный | - | ПТ | ПТ | ПТ |
| Дневной стационар |  |  |  |  |  |
| 1) | Функциональная кровать / кресло | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место |
| 2) | Инфузионный насос | - | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3) | Кресло-каталка | - | 2 | 2 | 2 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

*Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 32 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий

Сноска. Приложение 32 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦСО (АПП, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1) | Установка моечная ультразвуковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Машины дезинфекционно-моечные с принадлежностями | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Стерилизатор паровой проходного типа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Низкотемпературный плазменный стерилизатор проходной | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Роторная термозапаивающая машина с держателем для рулонов со встроенным режущим устройством | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Стол для упаковки стерилизационных материалов | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Полка для упаковочного стола | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Стол-мойка с 2 раковинами для предстерилизационной очистки медицинских инструментов | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Стол для упаковки стерилизационных материалов | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Тележка для бумаги для предстерилизационной упаковки | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Стол рабочий с встроенной подсветкой для контроля, сортировки и предстерилизационной упаковки текстильных изделий | - | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Стеллаж для стерилизационных корзин | - | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Табурет (газовый подъемник, оборудованный кольцом поддержки ноги, регулирование высоты ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Транспортная тележка для стерильных материалов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Передаточное окно с двумя дверями и фиксирующим механизмом | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

1. ЦСО – централизованное стерилизационное отделение;

2. АПП – амбулаторно-поликлиническая помощь.

|  | Приложение 33 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Минимальный стандарт оснащения подразделения организации здравоохранения, оказывающего сурдологическую помощь

Сноска. Приложение 33 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый) |  |  |  |  |  |
| 1) | Диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, игровой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Клинический аудиометр для проведения тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, высокочастотной аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии, педиатрического теста, с комплектом колонок и программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Система регистрации слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и слуховых потенциалов на частотно-модулированный тон (ASSR) с модулем регистрации отоакустической эмиссии | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Устройство/аппарат/система регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Устройство/аппарат для скрининга слуха методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Система для проведения вестибулометрии (видеонистагмография или электронистагмография) | - | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Оборудование (устройство) для проведения импульсного теста | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / RECD) | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио- (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем имплантации среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей | - | 1 ед на врача | 1 ед на врача | 1 ед на врача |
| 11) | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Видеоотоскоп | ПТ | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Отоскоп | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14) | Камера для хранения стерильного инструментария | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Оборудование для кабинета слухопротезирования |  |  |  |  |  |
| 1) | Клинический / диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Система для подбора и настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / RECD) | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Видеоотоскоп | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Видеоотоскоп | ПТ | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборудование для кабинета логопеда и сурдопедагога |  |  |  |  |  |
| 1) | Слухоречевой тренажер для развития слухового восприятия и формирования звукопроизношения для индивидуальной слухоречевой реабилитации | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации | - | 1 | 1 | 1 |

*Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

**Уровни оснащения:

1 уровень - районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с подпунктом 68) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Норматив сети);

2 уровень городской согласно Нормативу сети;

3 уровень – областной согласно Нормативу сети;

4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

КСВП – коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

ASSR- стационарные слуховые вызванные потенциалы

ТЕОАЕ – вызванная отоакустическая эмиссия

DPOAE - вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта исскажения

RECD – измерение звукового давления в реальном ухе

ПТ – по требованию.

|  | Приложение 34 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 34 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на ангиографическую установку. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/ характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1. | Позиционер |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из трех вариантов |  |  |  |  |
|  | Для однопроекционной (моноплановой) ангиографии | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Для двухпроекционной (биплановой) ангиографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Для ангиографии в гибридной операционной | - | - | По потребности | По потребности |
| 2. | Цифровой детектор |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из трех вариантов: |  |  |  |  |
|  | Диагональ максимального поля обзора для однопроекционной ангиографии (выбор заказчиком одного из вариантов), см | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 | Не менее 30/не менее 42 |
|  | Мощность генератора, не менее 100 кВт | по потребности | по потребности | по потребности | по потребности |
|  | Диагональ максимального поля обзора для двухпроекционной ангиографии,(выбор заказчиком одного из вариантов), см | - | - | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
|  |  |  |  | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
|  | Диагональ максимального поля обзора для ангиографии в гибридной операционной, (выбор заказчиком одного из вариантов,) см | - | - | Не менее 25/не менее 39 | Не менее 30/не менее 42 |
| 3. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая мощность трубки в режиме рентгеноскопии в течении 10 минут | Не менее 2000 Вт | Не менее 3000 Вт | Не менее 4000 Вт | Не менее 4500 Вт |
|  | Мониторинг тепловой нагрузки на рентгентрубку из пультовой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция удаленной диагностики рентгентрубки для сервисного центра | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 4. | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Ангиографический с прямой карбоновой декой | Наличие | Наличие | По потребности | По потребности |
|  | Хирургический с сегментированной декой для гибридной операционной | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Возможность наклона стола относительно продольной оси | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность наклона стола относительно поперечной оси | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 5. | Мониторы в операционной |  |  |  |  |
|  | Выбор одного из двух вариантов |  |  |  |  |
|  | Отдельные мониторы для отображения "живого" и референсного изображений, трехмерных изображений (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 2 мониторов с диагоналями не менее 19 дюймов/ 1 монитор диагональю не менее 55 дюймов. | Не менее 2 мониторов с диагоналями не менее 19 дюймов/ 1 монитор, диагональю не менее 55 дюймов. | - | - |
|  | Монитор с возможностью одновременного отображенеия "живого", референсного изображений, трехмерных изображений и дополнителных изображений от сторонних источников (выбор заказчиком одного из вариантов) | - | - | Монитор 1 шт с диагональю не менее 55 дюймов/ 4 монитора не менее 19 дюймов. | Монитор 1 шт с диагональю не менее 55 дюймов/ 4 монитора не менее 19 дюймов |
| 6. | Системы снижения дозы |  |  |  |  |
|  | Система спектральной фильтрации с помощью автоматически сменяемых медных фильтров | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Виртуальная коллимация без облучения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Низкодозовые режимы сканирования с пониженной частотой не более 3,75 кадров/сек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Информация о дозе на мониторе в операционной во время исследования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Графический отчет о накопленной дозе после исследования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Съемная антирассеивающая решетка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный алгоритм, непрерывно поддерживающий максимально высокое качество изображения, при минимально возможной дозовой нагрузке/ механизм автоматического контроля дозы, который позволяет компенсировать разность толщины облучаемых тканей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция регулировки фокусного расстояния | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 7. | Системы улучшения качества изображений |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Функция автоматического смещения пикселей в субтракционном режиме съемки для уменьшения артефактов от движений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Настройка изображений по выбору из предустановленных сценариев или по индивидуальным предпочтениям пользователя | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция высококонтрастной съемки одним кадром в режиме без субтракции | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция подчеркивания контуров во всех режимах съемки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Режим съемки для максимальной детализации изображений c частотой (на выбор заказчиком одного из вариантов), не менее | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду | 30 кадров в секунду/ 50 кадров в секунду |
|  | Функция уменьшения артефактов от движений при сердечных сокращениях | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция уменьшения артефактов в трехмерных изображениях от металлических объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция уменьшения артефактов в трехмерных изображениях от дыхательных движений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 8. | Двухмерная (2D) навигация |  |  |  |  |
|  | получение сосудистой маски и ее последующее наложение на рентгеноскопию в реальном времени. Одновременная настройка прозрачности маски и окружающего фона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 9. | Трехмерная (3D) навигация |  |  |  |  |
|  | Наложение ранее полученных трехмерных изображений 3D ангио на ренгеноскопию в реальном времени. Синхронизация наложенных трехмерных изображений с перемещениями позиционера. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Наложение ранее полученных трехмерных изображений КТ или МРТ на ренгеноскопию в реальном времени. Синхронизация наложенных трехмерных изображений с перемещениями позиционера. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10 | Рабочие станции |  |  |  |  |
|  | Мономодальная рабочая станция для сбора данных, полученных на ангиографе. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Мультимодальная рабочая станция для просмотра и обработки DICOM-изображенй, полученных на ангиографе, КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 11. | Кардио программный пакет |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Количественный анализ функций правого желудочка для определения его объема и движения стенок | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение улучшенной визуализации стентов в коронарных сосудах в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение цветной динамической ангиографической схемы коронарных артерий с синхронизацией с рентгеновским изображением в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение двухосевого ротационного сканирования левой или правой коронарной артерии за один ввод контрастного вещества | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение объединения живого изображения чреспищеводной эхокардиографии с рентгеновскими изображениями в режиме реального времени | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение для электрофизиологических процедур c совмещением рентгеноскопии в реальном режиме времени с трехмерной моделью сердца с возможностью проставления меток точек абляции | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Измерение размера коронарного сосуда и анализ стеноза прямо от стола на сенсорном экране управления | По потребности | По потребности | По потребности | Наличие |
|  | Измерение размера коронарного сосуда и анализ стеноза из пультовой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количественный анализ функций левого желудочка: исследование общей фракции выброса и анализ движения стенок | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция улучшения видимости раскрытого коронарного стента | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Функция улучшения видимости раскрытого коронарного стента и его положения по отношению к стенке сосуда | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функции анализа аортального клапана, измерения предсердия с последующей трехмерной навигацией для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана, эндоваскулярной окклюзии ушка левого предсердия | - | - | По потребности | По потребности |
| 12. | Нейро программный пакет |  |  |  |  |
|  | Базовые функции |  |  |  |  |
|  | Режим двойной рентгеноскопии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количественный анализ периферических сосудов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программно-аппаратное обеспечение отображения и количественной оценки сосудистой структуры до и после окклюзии в сосудах головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функция получения трехмерных изображений сосудов мозга при ротационной ангиографии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция получения КТ- подобных изображений с улучшенной визуализацией мягких тканей головного мозга при лечении инсультов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция цветного кодирования для визуализации скорости и интенсивности заполнения сосудов мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Специальные функции |  |  |  |  |
|  | Функция анализа аневризмы, с последующей трехмерной навигацией на ангиографе для проведения лечения аневризмы с помощью поток-перенаправляющего стента | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование эмболизации при лечении церебральных аневризм и артерио-венозных мальформаций. Визуализация в артериальной и венозной фазах, моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
| 13. | Онко программный пакет |  |  |  |  |
|  | Планирование эмболизации при лечении опухолей печени. Автоматическое определение сосуда, питающего опухоль, и построение карты проведения катетера для максимально селективной эмболизации. Моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование эмболизации при лечении простаты. Моделирование эмболизации на рабочей станции и проведение операции с последующей трехмерной навигацией на ангиографе | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Планирование биопсии, РЧ и криоаблации опухолевых и метастатических очагов. Контроль за движением иглы при 3D навигации в режиме реального времени. | - | - | По потребности | По потребности |
| 14 | Периферический сосудистый пакет |  |  |  |  |
|  | Количественный анализ периферических сосудов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет автоматического непрерывного слежения за болюсом контрастного вещества на всем протяжении исследуемого сосуда | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Получение обзорного изображения сосудов конечностей по результатам слежения за болюсом контрастного вещества | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Планирование установки стент-графтов при лечении аневризмы аорты с возможностью расстановки кольцевых отметок ветвей сосудов и последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Отслеживания болюса контрастного вещества в периферических сосудах с субтракцией, за одно введение контраста. Получение панорамных изображений обеих нижних конечностей в одном кадре | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 15 | Станция гемодинамического мониторинга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 16 | Рентгензащита с потолочным креплением | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Операционная лампа | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 18 | Рентгензащита с креплением у стола | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 19 | ИБП для ангиографической установки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 20 | Автоматический инъектор, синхронизированный с ангиографической системой | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 21 | Рентген защитные фартуки, воротники, очки | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 22 | Рентгензащитное окно | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 23 | Дополнительный (второй) модуль сенсорного экрана для выбора режимов съемки, приложений рабочей станции и вывода референсных изображений для анализа стеноза | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 24 | Модуль для внутрипросветной визуализации (система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации). Получение изображений поперечных срезов в короткой и/или длиной осях кровеносных сосудов для контроля прилегания раскрытого коронароного стента к стенке сосуда без введения контрастных средств | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 25 | Шприц-голбы для автоматического инъектора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 26 | Линии для автоматического инъектора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 35 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 35 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на компьютерный томограф * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части -комплектующего/параметра/характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норма- тива сети организаций здравоохранения |  |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город рес публиканского зна чения) | республикан ский | Планировщик ЛТ |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гентри |  |  |  |  |  |
|  | Спиральный тип КТ | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Дистанционное управление с консоли оператора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр отверстия гентри, мм | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 760 |
|  | Угол наклона гентри, градус | Не менее +/- 30 или цифровой наклон | Не менее +/- 30 или цифровой на клон | Не менее +/-30 или цифровой наклон | Не менее +/- 30 или цифро вой наклон | - |
|  | Латеральный и сагиттальный лазерные маркеры для позиционирова- ния пациента на столе | По по- требности | По по- требности | По потреб ности | По потребно- сти | По по треб ности |
|  | Управление гентри с двух сторон | По по требности | По по требно сти | По потреб ности | По потребно сти | По по треб ности |
|  | Максимальное поле сканирования в аксиальной проекции , мм | Не менее 430 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 |
|  | Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки, (выбор заказчиком одного из вариантов), с | Не более 0,75 Не более 0,8 не более 0,5 | Не более 0,75 не более 0,5 не более 0,4 | Не более 0,7 не более 0,5 не более 0,4 | не более 0,5 не более 0,4 | Не более 0,5 |
| 2. | Детекторная система |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная толщина среза,мм | Не более 1,0 | Не более 0,7 | Не более 0,625 | Не более 0,625 | Не более 0,625 |
|  | Максимальное количество срезов, получаемых за один оборот рент-геновской трубки 360 градусов ( выбор заказчиком одного из вариантов), не менее | 32/64 | 32/64/128 | 64/128/256 | 64/128/256 | Не менее 64 |
| 3. | Генератор |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное значение напряжения, в диапазоне, Кв | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 | Не более 80 |
|  | Максимальное значение напряжения, Кв | Не менее 130 | Не менее 130 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 |
|  | Минимальное значение тока, мА | В диапазоне 10-30 | В диапазоне 10-30 | В диапазо не 10-30 | В диапазоне 10-30 | Не более 10 |
|  | Максимальное значение тока, мА | Не менее 240 | Не менее 240 | Не менее 350 | Не менее 560 | Не менее 600 |
|  | Номинальная мощность рентгеновского генератора, кВт | Не менее 30 | Не менее 32 | Не менее 40 | Не менее 70 | Не менее 70 |
| 4. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |  |
|  | ТеплоҰмкость рентгеновской трубки, MHU | Не менее 3,5 | Не менее 3,5 | Не менее 3,5 | Не менее 7,0 | Не менее 7,0 |
|  | Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кHU/мин (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 567 | Не менее 567 Не менее 864 | Не менее 864 Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 780 |
|  | Размер малого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336,мм | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9 х 1,0 | Не более 0,9х 1,0 | Не более 0,9 х х 1 |
|  | Размер большого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336,мм | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 | Не более 1,6 х 1,6 |
|  | Максимальная длительность спирального сканирования, сек (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
|  |  | Не менее 100( | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| 5. | Стол пациента |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность стола для пациента, кг | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 220 кг |
|  | Максимальный диапазон сканирования, см | Не менее 125 см | Не менее 125 см | Не менее 155 | Не менее 155 | Не менее 160 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола для пациента, мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм | Не менее 350 мм |
|  | Диапазон горизонтального перемещения пациента ,мм | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 160 | Не менее 185 см |
| 6. | Компьютерная система сканера (консоль оператора) |  |  |  |  |  |
|  | Количество цветных мониторов основной консоли, шт. (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 Не менее 2 | Не менее 1 Не менее 2 | Не менее 1 |
|  | Размер дисплея монитора по диагонали, см | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 |
|  | Оперативная память компьютерной системы, ГБ | Не менее 16 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 |
|  | Память для хранения реконструированных изображений ,ГБ | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 |
|  | Устройство для записи на оптические диски | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Время реконструкции изображений, изображений/с | Не менее 15 | Не менее 20 | Не менее 35 | Не менее 40 | Не менее 30 |
|  | Набор автоматических голосовых команд для пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Запись индивидуальных голосовых сообщений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система двухсторонней связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Дистанционное управление столом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7. | Программное обеспечение консоли оператора |  |  |  |  |  |
|  | Многоплоскостное реформатирование | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Проекции максимальной и минимальной интенсивности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Трехмерная реконструкция | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса и ав- томатический запуск сканирования по прибытии контрастного ве- щества в этой области | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Количественный анализ изображений: расстояния, углы, плотность. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Вывод текстовых аннотаций на изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 8. | DICOM-сопряжение |  |  |  |  |  |
|  | DICOM Storage SCP | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | DICOM Query/Retrive | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | DICOM Worklist | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | DICOM MPPS | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 9. | Параметры сканирования |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная матрица реконструкции изображения, пиксель (выбор заказчиком одного из вариантов) | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 | ≥512 х 512 /≥1024 х 1024 |
|  | Диапазон измерения плотностей, не менее, ед. Хаунсфилда | от -1000 до 2000 | от -1000 до 2000 | от -1000 до +2000 | от -1000 до 2000 | от -1000 до 2000 |
|  | Контрастная чувствительность,% | Не более 0,5 | Не более 0,3 | Не более 0,3 | Не более 0,3 | Не более 0,3 |
|  | Низкоконтрастное разрешение при контрастной чувствительности 0,3%, мм | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 |
|  | Пространственное разрешение, п.л./см | Не менее 10,0 | Не менее 10,0 | Не менее 13,4 | Не менее 13,4 | Не менее 15,0 |
|  | Обзорное сканирование | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Шаговый режим сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Спиральный режим сканирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ЭКГ-синхронизированный режим сканирования | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Синхронизированный с дыханием режим сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Двухэнергетический режим сканирования получение двух наборов данных при двух различных уровнях энергии с одной анатомической области за два сканирования | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Спектральный режим сканирования получение двух наборов данных при двух различных уровнях энергии с одной анатомической области за одно сканирование | - | - | По потребности | По потребности | - |
| 10. | Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки |  |  |  |  |  |
|  | Технология переменной скорости движения стола (питча) во время сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Технология субтракции изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Специализированные педиатрические протоколы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Визуализация дозового распределения по длине топограммы до проведения сканирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Алгоритм модуляции дозы в реальном времени с выбором настроек для различных областей исследования в зависимости от возраста и комплекции пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Установка дозовых референсных величин для каждого диапазона сканирования с функцией уведомления пользователя при их превышении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Алгоритм итеративной реконструкции изображений на основе сырых данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Итеративная реконструкция изображений на основе глубокого машинного обучения с использованием нейронных сетей | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Алгоритм одноэнергетического подавления артефактов от металла | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для автоматизированного выбора параметров сканирования сердца с целью получения изображений наилучшего качества, включая скорость вращения рентгеновской трубки, значение винтового шага (питча), тип реконструкции |  | По потребности | По потребности | По потребности |  |
| 11. | Специализированная рабочая станция врача |  |  |  |  |  |
|  | Количество цветных мониторов основной консоли/рабочей станции врача, шт | Не менее 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 1 |
|  | Размер дисплея монитора по диагонали, см | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 |
|  | Оперативная память компьютерной системы, ГБ | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 | Не менее 32 |
|  | Память для хранения реконструированных изображений, ГБ | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 |
|  | Устройство для записи на оптические диски | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Базовое программное обеспечение рабочей станции врача | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Вывод списка исследований с возможностью его сортировки и фильтрации по заданным параметрам | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Создание пользовательских фильтров списка исследований для оптимизации поиска и выбора данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интерактивные миниатюрные изображения в окне списка исследований для быстрого предварительного просмотра исследований и серий | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция просмотра мультипланарных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция создания косых и криволинейных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция просмотра динамических серий изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция реконструкции и просмотра трехмерных изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция реконструкции и просмотра динамических трехмерных изображений | - | - | Наличие | Наличие | - |
|  | Функция совмещения ПЭТ и КТ изображений (PET/CT Fusion) |  |  | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Инструменты для работы с изображениями: - настройка ширины и уровня окна; - панаромирование; - изменение масштаба; - триангуляция; - вращение изображений; - линейные размеры; - измерения угла; - анализ эллиптической области интереса; - анализ произвольно очерченной области интереса; - текстовые аннотации; - отображение единиц Hounsfield unit (HU); отображение стандартизированного уровня накопления (SUV); создание снимков окна и экрана; - инструменты сегментации костей, сосудов и других анатомических структур; - отображение проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - отображение инвертированных проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - изменения толщины отображаемого среза | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления костных структур на трехмерных изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления стола пациента на трехмерных изображениях | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Функция сохранения сегментированных областей в виде новой DICOM серии | - | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция проведения виртуальной эндоскопии | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Инстументы анализа переферических сосудов: выбор типа сосуда по диаметру для измерения показателей; - измерение внутреннего диаметра просвета; - измерение площади поперечного сечения просвета; измерение длины сосуда; измерение извилистости сосуда; определение центральной линии сосуда; автоматический поиск стеноза в области интереса сосуда, измерение его площади и диаметра и сравнение с одним референсным местом сосуда; | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Функция создания и редактирования отчетов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция печати отчетов на принтере | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция экспорта отчетов на медиа носители и серверы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция создания и экспорта видеороликов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функция создания и экспорта изображений в графических форматах и формате DICOM | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 12. | Специализированное программное обеспечение рабочей станции врача |  |  |  |  |  |
|  | Приложение для анализа коронарных сосудов сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки содержания кальция в коронарных артериях: | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для функционального анализа левого желудочка | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для функционального анализа камер сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки структуры атеросклеротических бляшек | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки перфузии головного мозга | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа перфузии головного мозга с увеличенной зоной анатомического охвата | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа узелковых образований легких | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Приложение для анализа воздухоносных путей | - | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Приложение для определения плотности легочной ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - |
|  | Программное обеспечение для челюстно-лицевой визуализации | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для оценки ответа опухоли на терапию | - | - | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для анализа печени | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для виртуальной колоноскопии | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Приложение для совмещения изображений разных модальностей | - | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента: матрас для стола, подголовник, набор ремней для фиксации тела пациента, | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Монтажный материал, включая распределительный электрощит и кабели внутренней кабинетной разводки, | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания для безопасного завершения работы компьютерного томографа | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания для рабочей станции | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | По потребности |
|  | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Климатическая система | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стекло рентгенозащитное | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ЭКГ-монитор для синхронизации КТ | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Плоская дека для проведения РТ-планирования | - | - | - | - | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартовый набор колб для автоматического инъектора/линий насоса, пациента | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Стартовый набор пленки для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности | - |
|  | Стартовый набор ЭКГ-электродов | - | По потребности | По потребности | По потребности | - |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 36 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальный стандарт дополнен приложением 36 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 08.07.2025 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на маммограф * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | Областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Снимочный штатив маммографа | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | фокусное расстояние, мм, не менее | 650 | 650 | 650 | 650 |
|  | вертикальное движение штатива, мм (от плоскости укладки молочной железы до уровня пола), не менее | 700 - 1300 | 700 - 1300 | 700 - 1300 | 700 - 1300 |
|  | способ вертикального перемещения штатива | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
|  | диапазон поворота штатива в вертикальной плоскости, градус, не менее | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
|  | функция томосинтеза | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Режимы компрессии молочной железы | Ручной режим и режим электропривода/автоматический | Ручной режим и режим электропривода/автоматический | Ручной режим и режим электропривода/автоматический | Ручной режим и режим электропривода/автоматический |
| 2. | Приемник рентгеновского изображения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Тип цифрового приемника рентгеновского излучения | Полноформатный плоскопанельный приемник | Полноформатный плоскопанельный приемник | Полноформатный плоскопанельный приемник | Полноформатный плоскопанельный приемник |
|  | размер рабочего поля, мм х мм, не менее | 170x230 | 170x230 | 210 × 288 | 210 × 288 |
|  | размер пикселя, мкм. не более | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | пространственное разрешение, пар лин./мм. не менее | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | число пикселей по вертикали и горизонтали, шт., не менее | 2000 х 2764 | 2000 х 2764 | 2390 х 2850 | 2390 х 2850 |
|  | разрядность АЦП, бит, не менее | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. | Рентгеновский излучатель с устройством формирования пучка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | тип анода | Вращающийся / стационарный | Вращающийся / стационарный | Вращающийся / стационарный | Вращающийся / стационарный |
|  | скорость вращения анода. об/мин. не менее ( если применимо) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | Размеры фокусных пятен, мм, не более (большой/малый) | 0,3*0,3/0,15*0,15 | 0,3*0,3/0,15*0,15 | 0,3*0,3/0,15*0,15 | 0,3*0,3/0,15*0,15 |
|  | теплоемкость анода. Т.Е./кДж, не менее | 162 тыс./120 | 162 тыс./120 | 162 тыс./120 | 162 тыс./120 |
|  | Световая индикация указателя поля облучения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 4. | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | номинальная электрическая мощность, кВт, не менее | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | пределы изменения анодного напряжения, кВ, не менее | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
|  | диапазон изменения количества электричества (произведение ток время) для большого/малого фокусов, мА с, не менее | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 |
| 5. | АРМ рентген-лаборанта с монитором для визуализации изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Частота процессора, ГГц, не менее | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Жесткий диск, Тб, не менее | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Лицензионная операционная система, специализированное программное обеспечение, интерфейс управления маммографом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Монитор, дюйм, не менее | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | ИБП | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 6. | АРМ врача с медицинским монитором для визуализации изображений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Частота процессора, ГГц, не менее | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Жесткий диск, Тб, не менее | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Монитор, дюйм, не менее | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Размер матрицы монитора (разрешение), пиксель, не менее | 1200x 1920 | 1200x 1920 | 1200x 1920 | 1200x 1920 |
|  | Принтер лазерный, ч/б | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИБП | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Лицензионная операционная система, специализированное программное обеспечение просмотра, измерения и анализа изображений с целью выявления, и визуального выделения очагов возможных патологий (микрокальцинаты, уплотнения). | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Формирование изображений и сопроводительных Наличиенных в формате DICOM 3,0 для передачи их на печать и внешним потребителям | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 7. | Устройство для стереотаксической биопсии | - | - | По потребности | По потребности |
| 8. | Рентгенозащитная ширма | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 9. | Экран для защиты лица | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10. | Пластина компрессионная | На выбор заказчика: Стандартная; | На выбор заказчика: Стандартная; | На выбор заказчика: Стандартная; | На выбор заказчика: Стандартная; |
|  |  | Для съемки с увеличением; | Для съемки с увеличением; | Для съемки с увеличением; | Для съемки с увеличением; |
|  |  | Для биопсии; | Для биопсии; | Для биопсии; | Для биопсии; |
|  |  | - | - | Для томосинтеза; | Для томосинтеза; |
|  |  | Для аксиллярных проекций; | Для аксиллярных проекций; | Для аксиллярных проекций; | Для аксиллярных проекций; |
|  |  | Для прицельной съемки. | Для прицельной съемки. | Для прицельной съемки. | Для прицельной съемки. |
|  |  | - | - | Для стереотаксической биопсии - по потребности | Для стереотаксической биопсии - по потребности |
| 11. | Контрастная спектральная маммография | - | - | По потребности | По потребности |
| 12. | Стабилизатор напряжения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

*требования стандарта не распостраняются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 37 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 37 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на магнитно-резонансный томограф (гелиевый)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики)* | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1. | Магнит |  |  |  |  |
|  | Индукция магнитного поля | Не более 1,5 Тл | Не более 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл |
|  | Технология "нулевого" испарения гелия | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Тип магнита сверхпроводящий | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр туннеля (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см | Не менее 60 см / Не менее 70 см |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 10 х 10 см | Не более 0,02 ppm | Не более 0,02 ppm | Не более 0,01 ppm | Не более 0,01 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 20 х 20 см | Не более 0,08 ppm | Не более 0,08 ppm | Не более 0,05 ppm | Не более 0,035 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 30 х 30 см | Не более 0,18 ppm | Не более 0,18 ppm | Не более 0,12 ppm | Не более 0,11 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 40 х 40 см | Не более 1,07 ppm | Не более 1,07 ppm | Не более 0,65 ppm | Не более 0,65 ppm |
|  | Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ, дыханием и периферическим пульсом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стабильность магнитного поля | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час |
|  | Система активного и пассивного шиммирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система звуковой связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 2. | Градиентная система |  |  |  |  |
|  | Максимальный градиент магнитной индукции | Не менее 30 мТ/м | Не менее 30 мТ/м | Не менее 33 мТ/м | Не менее 33 мТ/м |
|  | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 125 Т/м/с | Не менее 125 Т/м/с |
|  | Максимальное поле обзора по осям X, Y и Z | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 50 см | Не менее 50 х 50 х 50 см |
| 3. | Радиочастотная система |  |  |  |  |
|  | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной или цифровой технологии передачи РЧ-сигнала. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Передача оцифрованного РЧ-сигнала из процедурного зала на основе оптико-волоконной или цифровой технологии. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система |
|  | Мощность усилителя радиочастотного передатчика | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт |
| 4. | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Возможность сканирования всего тела с использованием стандартной деки стола | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Предельный вес пациента с установленной декой стола и полной укладкой | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 250 кг |
|  | Диапазон продольного перемещения стола | Не менее 190 см | Не менее 190 см | Не менее 215 см | Не менее 215 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см |
| 5. | РЧ-катушки |  |  |  |  |
|  | Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счҰт одновременного использования элементов разных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интегрированная в корпус томографа РЧ- катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для головы и шеи | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для позвоночника | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушки гибкие | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количество гибких универсальных катушек различного размера (при наличии "Катушки гибкие") (Выбор заказчиком одного из вариантов) | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования коленного сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования плечевого сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования запястья | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования лодыжки (голеностопа и стопы) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Педиатрические катушки и/или Специальные позиционеры для гибких катушек и/или многофункциональные катушки, которые могу применяться в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Многофункциональные катушки/ многоцелевые для возможности сканирования суставов, малого таза, применения в кардиологии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 6. | Консоль оператора |  |  |  |  |
|  | Оперативная память APM | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 32 Гб | Не менее 32 Гб |
|  | Объем жестких дисков APM для хранения информации | Не менее 480 Гб | Не менее 480 Гб | Не менее 700 Гб | Не менее 700 Гб |
|  | Архивация на CD/DVD дисках | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Цветной широкоформатный ЖК-монитор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7. | Блок реконструкции |  |  |  |  |
|  | Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. |
| 8. | 2D и 3D многосрезовая визуализация |  |  |  |  |
|  | Матрица сбора данных | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 |
|  | Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных | Не более 0,7 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм |
|  | Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных | Не более 0,3 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,05 мм |
| 9. | Импульсные последовательности, базовые программные пакеты протоколов сканирования, программные приложения обработки данных и методы сбора данных |  |  |  |  |
|  | ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с однократным сбором данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Спектральная инверсия липидов | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала жира | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (EPI) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентного эхо с получением множественных эхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо с очищением в режиме Т1 для визуализации головного мозга в высоком разрешении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП двойная инверсия-восстановление | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП тройная инверсия-восстановление | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП 2D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 3D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D и с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет для ускоренного получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет расширяет клинические возможности протонной спектроскопии головного мозга благодаря одновременному считыванию данных с нескольких объемных вокселей, располагающихся в одной плоскости. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет двумерной визуализации миокарда с задержкой контрастного усиления, сочетает в себе импульсную последовательность быстрого градиентного эхо с инвертирующим импульсом для подавления или усиления сигнала от выбранных тканей от миокарда и крови | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объединение технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества и технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии, для устранения артефактов восприимчивости, неполного или неточного насыщения сигнала от жира, а также химического сдвига | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол визуализации мягких тканей и костных тканей, расположенных вблизи МРТ-совместимых металлических объектов и имплантов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам, по сравнению с обычными последовательностями | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 3D импульсная последовательность, которая чувствительна к различиям в восприимчивости разных тканей к магнитному полю для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - - | - - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для идентификации повышенной концентрации железа в тканях печени и сердце | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для цветового Т2 картирования хрящевой ткани для неинвазивной оценки ее состояния | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для выполнения МР ангиографии с высоким пространственным и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, который основан на объемном фазово-контрастном исследовании, совместимом с технологией параллельной визуализации и респираторным триггированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП с множественными импульсами инверсии\восстановления для корректного подбора времени инверсии для дальнейшего исследования миокарда с отсроченным контрастированием | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемная визуализация с помощью трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для ускоренной объемной визуализации в выбранном небольшом поле обзора интересующей анатомической области с обеспечением нивелирования артефактов. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол 3D изотропной визуализации мягких и костных тканей, расположенных вблизи металлических объектов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам от металлов, по сравнению с обычными последовательностями, с возможностью значительного сокращения времени сканирования при сохранении пространственного разрешения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол на синхронизации с дыханием для получения изображений высокого разрешения с нивелированием артефактов магнитной восприимчивости для исследований поджелудочной железы в режиме диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным прямоугольным полем обзора. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол диффузионно-взвешенной и диффузионно-тензорной визуализации основанный на многократном сканировании диффузионно-взвешенной МРТ с высоким разрешением, обеспечиваемый мультиплексным кодированием чувствительности. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для автоматизированной коррекции искажений, движения и вихревых токов, основанное на интегрированном сборе с обратным градиентом полярности. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее на основании единственной отсканированной серии диффузионно-взвешенной последовательности получить неограниченное количество синтетических b факторов, без изменения времени сканирования и потери качества изображения. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум для бесконтрастного исследования перфузии головного мозга с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Интеллектуальный алгоритм реконструкции c использованием нейросети, который позволяет улучшить качество изображения повышая разрешение и резкость | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для двухстороннего динамического контрастирования молочных желез, а также автоматической субтракции изображений, полученных до и после инъекции контрастного вещества, и с функцией подавления сигнала жировой ткани при исследовании молочных желез (при наличии "Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии") | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | 3D изображения брюшной полости с радиальным сбором для компенсации движений при исследовании на свободном дыхании c возможностью подавления сигнала от жира по методу Диксона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 4D многофазное сканирование сосудов | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Использование биполярных градиентов в диффузии Уменьшение пространственных дисторций Увеличение точности коэффициента диффузии Расчет синтетических ADC карт с высокими B-факторами при коротком времени сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функциональная МРТ на основе эффекта зависимости от уровня оксигенации крови и эффекта притока | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании плеча | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании коленного сустава | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании позвоночника | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании молочной железы | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Одновременное возбуждение и сбор нескольких срезов в режиме 2D с использованием многополосных РЧ-импульсов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10. | Независимая рабочая станция врача |  |  |  |  |
|  | Оперативная память рабочей станции | Не менее 8 Гб | Не менее 8 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб |
|  | Архивация на DVD в формате DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество медицинских мониторов рабочей станции | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для мультипланарного реформатирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра двумерных данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра объемных изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для ускоренного автоматизированного постпроцессинга и количественного анализа данных результатов сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований, а также данных, получаемых при приведении трактографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору, а также для создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для объединения DICOM данных разных методов лучевой диагностики | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Формирование из серий данных, полученных в результате многопозиционных сканов, изображения полного поля обзора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Анализ кинетических кривых контрастного усиления: относительное усиление, максимальное усиление, время до пика (TTP), скорость прибытия | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для получения субтракционных изображений. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Вычисление гемодинамические карты сосудистой проницаемости (Ktrans), скорости оттока трейсера (Kep), фракцию экстрасосудистого объема (Ve), фракцию плазмы (Vp) и площадь под кривой (AUC) по T1 изображениям | - | - | По потребности | По потребности |
|  | МР релаксометрия (картирование хряща) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ протонной спектроскопии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функциональный анализ головного мозга с использованием парадигмы событий, для визуализации областей активации | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемный и скоростной анализ кровотока в сосудах сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Оценка общей и регионарной функции миокарда, характеризация тканей и анализ отложенного контрастирования сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ перфузии миокарда | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Картирование миокарда |  |  | По потребности | По потребности |
|  | Анализ печени на основе данных МРТ с получением информации о содержании жира, железа и анализом кинетических кривых накопления контрастного вещества | - | - | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 12 | Портативный металлодетектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13 | Инъектор немагнитный для МР томографов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 14 | Немагнитная каталка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 15 | Набор для размещения и фиксации пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 16 | Мобильное кресло врача | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Радиочастотная защита помещения (клетка Фарадея) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 18 | Специальная система кондиционирования с контролем температуры и влажности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 19 | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 20 | Шприц-колбы для автоматического инъектора или трубки насоса/трубки пациента (при наличии "Инъектор немагнитный для МР томографов") | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 38 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальный стандарт дополнен приложением 38 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 08.07.2025 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на передвижной рентген. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентгеновский излучатель | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | двух/одно -фокусная рентгеновская трубка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | размер фокусных пятен (в зависимости от типа), мм, не более | 0,7*0,7 | 0,7*0,7 | 0,7*0,7 | 0,7*0,7 |
|  |  | 1,8*1,8 | 1,8*1,8 | 1,8*1,8 | 1,8*1,8 |
|  | Тип анода | Вращающийся/ стационарный | Вращающийся/ стационарный | Вращающийся/ стационарный | Вращающийся/ стационарный |
|  | угол мишени анода, градусы, не более | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Теплоемкость анода, кДж, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | выходная мощность РПУ, кВт, не менее | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | диапазона изменения анодного напряжения, кВ, не менее | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
|  | шаг установки анодного напряжения, кВ, не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | диапазон изменения количества электричества, мАс, не менее | 1-150 | 1-150 | 1-150 | 1-150 |
|  | интервал между повторными снимками, с, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | программы органоавтоматики | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | пульт управления | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | дистанционное управление экспозицией | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 3. | Штативное устройство аппарата | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | диапазона движения излучателя по вертикали ,см, не менее | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | минимальный охват диапазона изменения фокусного расстояния, мм, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | контейнер для перевозки рентгеновских кассет | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 4. | Плоскопанельный детектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Размер рабочего поля, мм, не менее | 348 х 424 | 348 х 424 | 348 х 424 | 348 х 424 |
|  | Пространственное разрешение, пар лин./мм, не менее | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Шаг пикселя, не более, мкм | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | градационная разрешающая способность (уровней серого), бит, не менее | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. | АРМ врача (встроенное в консоль или отдельный ПК) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Предустановленное программное обеспечение предназначенное для визуализации, обработки, хранения, вывод на печать и передачи цифровых рентгеновских изображений. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 6. | Принтер лазерный, ч/б | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 39 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальный стандарт дополнен приложением 39 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 08.07.2025 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на рентгенодиагностический комплекс. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Поворотный стол-штатив для рентгеноскопии и рентгенографии (первое рабочее место) – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | размеры деки стола, см, не менее | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 |
|  | высота деки стола от пола, см, не более | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
|  | максимальная масса пациента, кг, не менее | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | диапазон угла наклона стола, градусы, не менее | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 |
| 2. | Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой (ручной или автоматический коллиматор) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Теплоемкость излучателя, кДж, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | двух/одно -фокусная рентгеновская трубка с вращающимся/стационарным анодом (выбрать тип) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | размер фокусных пятен ( в зависимости от типа), мм, не более | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 |
|  | скорость вращения анода, об/мин, не менее (если применимо) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | максимальный размер радиационного поля, см, не менее (на расстоянии 100 см) | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 |
| 3. | Приемник рентгеновского изображения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Цифровой детектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | рабочий размер при рентгенографии/рентгеноскопии, см, не менее | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 |
|  | количество кадров при рентгеноскопии, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | количество пикселей при рентгенографии/рентгеноскопии, не менее | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 |
|  |  | 1024х1024 | 1024х1024 | 1024х1024 | 1024х1024 |
|  | пространственное разрешение при рентгенографии/рентгеноскопии, пар лин/мм, не менее | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 |
|  | квантование, бит, не менее | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Автоматизированное рабочее место (лаборанта, врача) со специализированным программным обеспечением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | объем памяти жесткого диска, Гбайт,, не менее | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
|  | размер диагонали монитора, дюйм, не менее | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | количество пикселей, не менее | 1280х1024 | 1280х1024 | 1280х1024 | 1280х1024 |
|  | DICOM-совместимость (возможность подключение к PACS либо RIS) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 5. | Стол для горизонтальной рентгенографии (второе рабочее место) – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | размеры деки стола, см, не менее | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 |
|  | высота деки стола от пола, см, не более | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | диапазон перемещения деки стола в поперечном/продольном направлении, см, не менее | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
|  | максимальная масса пациента, кг, не менее | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6. | Штатив для рентгенографии с рентгеновским излучателем и диафрагмой – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | диапазон вертикального перемещения излучателя от деки стола (фокусное расстояние), см, не менее | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
|  | диапазон горизонтального перемещения колонны с излучателем, см, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | рентгеновский излучатель с диафрагмой | см. п. 2 | см. п. 2 | см. п. 2 | см. п. 2 |
| 7. | Устройство для линейной томографии - при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | количество скоростей сканирования, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | диапазон углов, градусы, не менее | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 |
|  | диапазон толщины среза, мм, не менее | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
| 8. | Приемник рентгеновского изображения – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Плоская цифровая панель | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. |
| 9. | Стойка для вертикальной рентгенографии (третье рабочее место) – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | размер изображения в приемника рентгеновского изображения, см, не менее | 35 х 40 | 35 х 40 | 35 х 40 | 35 х 40 |
|  | диапазон изменения высоты центра, см, не менее | 40 - 150 | 40 - 150 | 40 - 150 | 40 - 150 |
| 10. | Приемник рентгеновского изображения – при необходимости | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Плоская цифровая панель | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. |
| 11. | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | диапазон анодного напряжения, кВ, не менее | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 |
|  | диапазон изменения количества электричества, мАс, не менее | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 12. | Пульт дистанционного управления | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13. | Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 14. | Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 15. | Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинического | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 16. | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 40 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 40 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на рентгеновский аппарат типа С-дуга. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики) * | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1 | Штатив типа "С-дуга" | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | горизонтальное перемещение, мм, не менее | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | моторизованное вертикальное перемещение, мм, не менее | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | поворот относительно вертикальной плоскости, градусы, не менее | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 |
|  | расстояние фокус-приемник, мм, не менее | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы, не менее | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ |
|  | вращательное движение (орбитальный поворот), градусы, не менее | 115˚ | 115˚ | 115˚ | 115˚ |
|  | глубина, мм, не менее | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Пульт управления аппаратом на штативе С-дуги | по потребности | по потребности | по потребности | по потребности |
| 2 | Рентгеновский излучатель (моноблок) | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | мощность кратковременная. кВт, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | максимальное анодное напряжение, кВ, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | максимальный анодный ток при рентгенографии, мА, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | максимальный анодный ток при рентгеноскопии, мА, не менее | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | максимальная частота импульсов рентгеновского излучения, импульсов/сек (выбор Заказчиком одного из вариантов) | 7 | 7 | 7; 15; 30; | 7; 15; 30; |
| 3 | Рентгеновская трубка | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Тип анода: | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный | вращающийся/стационарный |
|  | размеры рабочих фокусных пятен, мм, не более | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
|  | Угол наклона анода, не менее | 8° | 8° | 8° | 8° |
|  | теплоемкость анода, тыс. ТЕ, не менее | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Приемник рентгеновского изображения | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Плоскопанельный детектор | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Активная область детектора, мм, не менее | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
|  | Разрешение, пикселей, не менее | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 | 1004 х 1004; | 1004 х 1004; |
|  | Шаг пикселя, мкм, не более (выбор заказчиком одного из вариантов) | 200 | 200 | 200; 155 | 200; 155 |
|  | Режимы работы: непрерывная рентгеноскопия, импульсная рентгеноскопия, рентгенография | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Съемная антирассеивающая решетка для снижения дозы в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 5 | Мониторная станция | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Медицинские мониторы (выбор заказчиком одного из вариантов) | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов | 2х17 дюймов / 1х27 дюймов |
|  | Экран для управления параметрами системы | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Разрешение мониторов: не менее | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 |
|  | Система архивирования данных (совместимость с DICOM) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Наличие USB и сетевых интерфейсов для передачи данных | наличие | наличие | наличие | наличие |
| 6 | Предустановленное специализированное программное обеспечение | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Возможность обработки изображений: увеличение, изменение яркости/контраста, фильтрация. | наличие | наличие | наличие | наличие |
|  | Цифровая субтракционная ангиография (DSA) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  | Ножная педаль | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Беспроводной ножной переключатель(выбор Заказчика) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Термопринтер для печати данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пульт управления | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Лазерный прицел | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Дополнительный модуль управления | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность подключения внешних мониторов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Модуль для беспроводного подключения к локальной сети и передачи данных в DICOM формате | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Возможность записи исследования на съемный носитель | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 41 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 41 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт для подготовки технической спецификации на флюорограф. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/ характеристики) | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат флюорографический стационарный цифровой с конструктивным исполнением штативной части (выбор заказчиком одного из вариантов) | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины | с или без рентгенозащитной кабины |
| 2. | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диапазон анодного напряжения, кВ, не менее (выбор заказчиком одного из вариантов) | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 | 50-70 40-125 |
|  | Диапазон изменения количества электричества, мА·с, не менее | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 3. | Рентгеновский излучатель | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Размер фокуса трубки, не более | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм | 1,5 мм х 1,5 мм |
|  | Максимальный анодный ток, мА, не менее | 10 | 40 | 100 | 100 |
|  | Максимальная выходная мощность (кратковременно), кВт, не менее | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4. | Приемник рентгеновского изображения на основе цифрового плоского панельного рентгеновского детектора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | размер входного поля, мм, не менее | 410 х 410 | 410 х 410 | 410 х 410 | 410 х 410 |
|  | пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | градационная разрешающая способность (уровней серого), бит, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5. | Автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта со специализированным программным обеспечением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Накопитель, ТБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Видеокарта, ГБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Монитор цветной, диагональ, дюйм, не менее | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
|  | Программное обеспечение предустановленное (операционная система лицензионная; программное обеспечение просмотра и обработки изображений, интерфейс управления флюорографом). | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 6. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога со специализированным программным обеспечением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ОЗУ, Гб, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Накопитель, ТБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Видеокарта, ГБ, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Монитор цветной, диагональ, дюйм, не менее | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
|  | Программное обеспечение предустановленное (операционная система лицензионная; программное обеспечение просмотра и обработки изображений, поддержка базы данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM"; функция хранения сформированных документов в базе данных, а также их передача по телекоммуникационным каналам для проведения консультаций и контроля). | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |
| 7. | Стабилизатор напряжения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Мощность, кВа не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Принтер термографический | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Используемый метод формирования изображения | прямая термопечать | прямая термопечать | прямая термопечать | прямая термопечать |
|  | Максимальное разрешение печати, dpi, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Ширина рулона бумаги, мм, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 9. | Бумага термографическая, рулон | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

|  | Приложение 42 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 42 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Стандарт для подготовки технической спецификации на Магнитно-резонансный томограф (безгелиевый)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов технической спецификации (в части - комплектующего/параметра/характеристики)* | Значение параметра, в соответствии с уровнем норматива сети организаций здравоохранения |  |  |  |
|  |  | Районный | городской | областной (город республиканского значения) | республиканский |
| Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 1 | Магнит |  |  |  |  |
|  | Индукция магнитного поля | Не более 1,5 Тл | Не более 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл | Не менее 1,5 Тл |
|  | Безгелиевая система. Наличие жидкого гелия в системе | не более 7 литров | не более 7 литров | не более 7 литров | не более 7 литров |
|  | Тип магнита сверхпроводящий | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Диаметр туннеля (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 60 см Не менее 70 см ** | Не менее 60 см Не менее 70 см | Не менее 60 см Не менее 70 см | Не менее 60 см Не менее 70 см |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 10 х 10 см | Не более 0,02 ppm | Не более 0,02 ppm | Не более 0,01 ppm | Не более 0,01 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 20 х 20 см | Не более 0,08 ppm | Не более 0,08 ppm | Не более 0,05 ppm | Не более 0,035 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 30 х 30 см | Не более 0,18 ppm | Не более 0,18 ppm | Не более 0,12 ppm | Не более 0,11 ppm |
|  | Типовое значение однородности магнитного поля, в сферах диаметром 40 х 40 см | Не более 1,07 ppm | Не более 1,07 ppm | Не более 0,65 ppm | Не более 0,65 ppm |
|  | Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ, дыханием и периферическим пульсом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Стабильность магнитного поля | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час | Не более 0,1 ppm/ час |
|  | Система активного и пассивного шиммирования | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Система звуковой связи с пациентом | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 2 | Градиентная система |  |  |  |  |
|  | Максимальный градиент магнитной индукции (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 30 мТ/м | Не менее 30 мТ/м | Не менее 33 мТ/м Не менее 40 мТ/м Не менее 45 мТ/м | Не менее 33 мТ/м Не менее 40 мТ/м Не менее 45 мТ/м |
|  | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с | Не менее 100 Т/м/с Не менее 180 Т/м/с Не менее 200 Т/м/с | Не менее 120 Т/м/с Не менее 180 Т/м/с Не менее 200 Т/м/с |
|  | Максимальное поле обзора по осям X, Y и Z | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 45 см | Не менее 50 х 50 х 40 см | Не менее 50 х 50 х 40 см |
| 3 | Радиочастотная система |  |  |  |  |
|  | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной или цифровой технологии передачи РЧ-сигнала. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Передача оцифрованного РЧ-сигнала из процедурного зала на основе оптико-волоконной или цифровой технологии. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 8 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система | Не менее 16 или каналонезависимая система |
|  | Мощность усилителя радиочастотного передатчика | Не менее 10 кВт | Не менее 10 кВт | Не менее 15 кВт | Не менее 15 кВт |
| 4 | Стол пациента |  |  |  |  |
|  | Возможность сканирования всего тела с использованием стандартной деки стола | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Предельный вес пациента с установленной декой стола и полной укладкой | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 200 кг | Не менее 250 кг |
|  | Диапазон продольного перемещения стола | Не менее 190 см | Не менее 190 см | Не менее 215 см | Не менее 215 см |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см | Не менее 30 см |
| 5 | РЧ-катушки |  |  |  |  |
|  | Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счҰт одновременного использования элементов разных катушек | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Интегрированная в корпус томографа РЧ- катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для головы и шеи | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для позвоночника | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушка для тела | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Катушки гибкие | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Количество гибких универсальных катушек различного размера (при наличии "Катушки гибкие") (выбор заказчиком одного из вариантов) | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более | 1 шт./ 2 шт. или более |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования коленного сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования плечевого сустава | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования запястья | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования лодыжки (голеностопа и стопы) | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Педиатрические катушки и/или Специальные позиционеры для гибких катушеки/или многофункциональные катушки, которые могу применяться в педиатрии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Многофункциональные катушки/ многоцелевые для возможности сканирования суставов, малого таза, применения в кардиологии | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 6 | Консоль оператора |  |  |  |  |
|  | Оперативная память APM | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 32 Гб | Не менее 32 Гб |
|  | Объем жестких дисков APM для хранения информации | Не менее 480 Гб | Не менее 480 Гб | Не менее 700 Гб | Не менее 700 Гб |
|  | Архивация на CD/DVD дисках | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Цветной широкоформатный ЖК-монитор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Документирование изображений с сетевой передачей по стандарту DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 7 | Блок реконструкции |  |  |  |  |
|  | Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. | Не менее 3000 изобр/сек. |
| 8 | 2D и 3D многосрезовая визуализация |  |  |  |  |
|  | Матрица сканирования данных, пиксель (выбор заказчиком одного из вариантов) | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 | Не менее 1024 х 1024 Не менее 2048х2048 | Не менее 1024 х 1024 Не менее 2048х2048 |
|  | Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных | Не более 0,7 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм | Не более 0,625 мм |
|  | Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных | Не более 0,3 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,1 мм | Не более 0,05 мм |
| 9 | Импульсные последовательности, базовые программные пакеты протоколов сканирования, программные приложения обработки данных и методы сбора данных |  |  |  |  |
|  | ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое спин-эхо с однократным сбором данных | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Спектральная инверсия липидов | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала жира | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация (EPI) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП градиентного эхо с получением множественных эхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП быстрое градиентное эхо с очищением в режиме Т1 для визуализации головного мозга в высоком разрешении | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП двойная инверсия-восстановление | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП тройная инверсия-восстановление | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП 2D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 3D времяпролетная визуализация | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | ИП сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D и с подавлением сигнала жировой ткани | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет для ускоренного получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный пакет расширяет клинические возможности протонной спектроскопии головного мозга благодаря одновременному считыванию данных с нескольких объемных вокселей, располагающихся в одной плоскости. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет двумерной визуализации миокарда с задержкой контрастного усиления, сочетает в себе импульсную последовательность быстрого градиентного эхо с инвертирующим импульсом для подавления или усиления сигнала от выбранных тканей от миокарда и крови | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объединение технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества и технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии, для устранения артефактов восприимчивости, неполного или неточного насыщения сигнала от жира, а также химического сдвига | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол визуализации мягких тканей и костных тканей, расположенных вблизи МРТ-совместимых металлических объектов и имплантов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам, по сравнению с обычными последовательностями | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 3D импульсная последовательность, которая чувствительна к различиям в восприимчивости разных тканей к магнитному полю для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - - | - - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для идентификации повышенной концентрации железа в тканях печени и сердце | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для цветового Т2 картирования хрящевой ткани для неинвазивной оценки ее состояния | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для выполнения МР ангиографии с высоким пространственным и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, который основан на объемном фазово-контрастном исследовании, совместимом с технологией параллельной визуализации и респираторным триггированием | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | ИП с множественными импульсами инверсии\восстановления для корректного подбора времени инверсии для дальнейшего исследования миокарда с отсроченным контрастированием | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемная визуализация с помощью трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол для ускоренной объемной визуализации в выбранном небольшом поле обзора интересующей анатомической области с обеспечением нивелирования артефактов. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации головного мозга, позвоночника, суставов, сосудов и молочной железы. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D или в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации брюшной полости и малого таза | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол сжатия изображений в 2D или в 3D режимах для увеличения объема покрытия и уменьшения времени сканирования, который использует математический подход для определения и расчета данных для получения изображения, вместо дополнительного сканирования для получения этих данных. Для визуализации сердечно-сосудистой системы | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный протокол 3D изотропной визуализации мягких и костных тканей, расположенных вблизи металлических объектов, предназначенный для значительного уменьшения восприимчивости к артефактам от металлов, по сравнению с обычными последовательностями, с возможностью значительного сокращения времени сканирования при сохранении пространственного разрешения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол на синхронизации с дыханием для получения изображений высокого разрешения с нивелированием артефактов магнитной восприимчивости для исследований поджелудочной железы в режиме диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным прямоугольным полем обзора. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Программный протокол диффузионно-взвешенной и диффузионно-тензорной визуализации основанный на многократном сканировании диффузионно-взвешенной МРТ с высоким разрешением, обеспечиваемый мультиплексным кодированием чувствительности. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для автоматизированной коррекции искажений, движения и вихревых токов, основанное на интегрированном сборе с обратным градиентом полярности. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее на основании единственной отсканированной серии диффузионно-взвешенной последовательности получить неограниченное количество синтетических b факторов, без изменения времени сканирования и потери качества изображения. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум для бесконтрастного исследования перфузии головного мозга с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью. | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Интеллектуальный алгоритм реконструкции c использованием нейросети, который позволяет улучшить качество изображения повышая разрешение и резкость | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для двухстороннего динамического контрастирования молочных желез, а также автоматической субтракции изображений, полученных до и после инъекции контрастного вещества, и с функцией подавления сигнала жировой ткани при исследовании молочных желез (при наличии "Жесткая специализированная катушка для исследования молочной железы с возможностью проведения биопсии") | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | 3D изображения брюшной полости с радиальным сбором для компенсации движений при исследовании на свободном дыхании c возможностью подавления сигнала от жира по методу Диксона | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | 4D многофазное сканирование сосудов | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Использование биполярных градиентов в диффузии Уменьшение пространственных дисторций Увеличение точности коэффициента диффузии Расчет синтетических ADC карт с высокими B-факторами при коротком времени сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Функциональная МРТ на основе эффекта зависимости от уровня оксигенации крови и эффекта притока | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании головного мозга | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании молочной железы | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Автоматическая разметка срезов при исследовании сердца | - | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Одновременное возбуждение и сбор нескольких срезов в режиме 2D с использованием многополосных РЧ-импульсов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 10 | Независимая рабочая станция врача |  |  |  |  |
|  | Оперативная память рабочей станции | Не менее 8 Гб | Не менее 8 Гб | Не менее 16 Гб | Не менее 16 Гб |
|  | Архивация на DVD в формате DICOM | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Количество медицинских мониторов рабочей станции | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. | Не менее 1 шт. |
|  | Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Пакет программ для мультипланарного реформатирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра двумерных данных | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для просмотра объемных изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для ускоренного автоматизированного постпроцессинга и количественного анализа данных результатов сканирования | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований, а также данных, получаемых при приведении трактографии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору, а также для создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Программное приложение для объединения DICOM данных разных методов лучевой диагностики | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
|  | Формирование из серий данных, полученных в результате многопозиционных сканов, изображения полного поля обзора | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Анализ кинетических кривых контрастного усиления: относительное усиление, максимальное усиление, время до пика (TTP), скорость прибытия | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Приложение для получения субтракционных изображений. | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
|  | Вычисление гемодинамические карты сосудистой проницаемости (Ktrans), скорости оттока трейсера (Kep), фракцию экстрасосудистого объема (Ve), фракцию плазмы (Vp) и площадь под кривой (AUC) по T1 изображениям | - | - | По потребности | По потребности |
|  | МР релаксометрия (картирование хряща) | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ протонной спектроскопии | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Функциональный анализ головного мозга с использованием парадигмы событий, для визуализации областей активации | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Объемный и скоростной анализ кровотока в сосудах сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Оценка общей и регионарной функции миокарда, характеризация тканей и анализ отложенного контрастирования сердца | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Анализ перфузии миокарда | - | - | По потребности | По потребности |
|  | Картирование миокарда |  |  | По потребности | По потребности |
|  | Анализ печени на основе данных МРТ с получением информации о содержании жира, железа и анализом кинетических кривых накопления контрастного вещества | - | - | По потребности | По потребности |
| Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
| 11 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 12 | Портативный металлодетектор | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13 | Инъектор немагнитный для МР томографов | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 14 | Немагнитная каталка | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 15 | Набор для размещения и фиксации пациента | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 16 | Мобильное кресло врача | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| 17 | Радиочастотная защита помещения (клетка Фарадея) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 18 | Специальная система кондиционирования с контролем температуры и влажности | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 19 | Принтер для печати медицинских изображений | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |  |  |
| 20 | Шприц-колбы для автоматического инъектора или трубки насоса/трубки пациента (при наличии "Инъектор немагнитный для МР томографов") | По потребности | По потребности | По потребности | По потребности |

*требования стандарта не распространяются на медицинские организации частной формы собственности.

**На районном уровне выбор заказчиком варианта диаметра туннеля не менее 70 см допускается только для медицинских организации с численностью обслужающего населения свыше 150 тыс. человек.

|  | Приложение 43 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальные стандарты дополнены приложением 43 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения и (или) их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях для организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 |
| 3. | Пульсоксиметр цифровой | 1 |
| 4. | Ростомер с весами цифровой | 1 |
| 5. | Интраоральная камера цифровая | по потребности |
| 6. | Плантограф цифровой | по потребности |
| 7. | Отоскоп цифровой | 1 |
| 8. | Авторефрактометр цифровой | по потребности |
| 9. | Телемедицинская система | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

|  | Приложение 44 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями |
| --- | --- |

Сноска. Минимальные стандарты дополнены приложением 44 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 13.05.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Минимальный стандарт оснащения структурных подразделений организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный цифровой | 1 |
| 2. | Стетофонендоскоп цифровой | 1 |
| 3. | Отоскоп цифровой | 1 |
| 4. | Офтальмоскоп цифровой | 1 |
| 5. | Портативный ультразвуковой аппарат цифровой | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр цифровой | 1 |
| 7. | Экспресс система анализа мочи | по потребности |
| 8. | Экспресс система биохимического анализа крови | по потребности |
| 9. | Экспресс система общего анализа крови | по потребности |
| 10. | Телемедицинская система | 1 |

* Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан