

**О внесении дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 313 "Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил Республики Казахстан"**

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 586. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21571.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 313 "Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 11586, опубликован 22 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие дополнения:

      в нормах снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:

      дополнить строкой, порядковый номер 85-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
85-1. |
Стол для установки и поверки метрштоков и рулеток |
к-т |
2 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
диапазон измерений от 1 до 5 м |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строкой, порядковый номер 155-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
155-1. |
Цифровые манометры |
шт. |
3 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
от 0 до 600 кгс/см2 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строкой, порядковый номер 159-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
159-1. |
Цифровые вакуумметры |
шт. |
3 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
от -1 до 0 кгс/см2 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строкой, порядковый номер 253-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
253-1. |
Мультиметры цифровые |
к-т |
11 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
U: 1 мкВ - 1 кВ;
I: 0,1 нА - 20 А;
R: 0,1 Ом - 500 МOм;
f: 10 мГц – 1 МГц;
С: 0,01 пФ - 100 мФ |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строкой, порядковый номер 268-1, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
268-1. |
Установка для поверки секундомеров |
к-т |
3 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
от 2×10-4 до 4×105 с |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строками, порядковые номера 478-1, 478-2 и 478-3, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
478-1. |
Вольтметр цифровой  |
шт. |
11 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
U: 1 мкВ - 1 кВ;
I: 0,1 нА - 20 А;
R: 0,1 Ом - 500 МOм;
f: 10 мГц – 1 МГц;
С: 0,01 пФ - 100 мФ |
|
478-2. |
Осциллограф цифровой |
к-т |
8 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
F: 0-300 МГц |
|
478-3. |
Установка для измерения ослабления |
к-т |
5 |
10 |
ОЕИ |
БИТ |
от 0,1 до 37500 МГц |

|  |  |
| --- | --- |
|   | "; |

      дополнить строками, порядковые номера 490-1, 490-2, 490-3, 490-4, 490-5 и 490-6, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
490-1. |
Гигрометры психрометрические |
к-т |
15 |
10 |
Обеспечение жизнедеятельности базы |
БИТ |
измерение температуры:
от 5 до 25 0С, измерение влажности:
от 20 до 90 %. |
|
490-2. |
Гигрометры психрометрические |
к-т |
3 |
10 |
Обеспечение жизнедеятельности базы |
БИТ |
измерение температуры:
от 15 до 40 0С, измерение влажности:
от 20 до 90 %. |
|
490-3. |
Ультразвуко вой дефектоскоп |
к-т |
3 |
10 |
Обеспечение промышленной безопасности |
БИТ |
от 0,5 до 15,0 МГц
от 0 до 100 дБ |
|
490-4. |
Измеритель сопротивления заземления |
к-т |
2 |
10 |
Обеспечение промышленной безопасности |
БИТ |
от 0,1 до 1000 Ом |
|
490-5. |
Толщиномер ультразвуковой |
к-т |
1 |
10 |
Обеспечение промышленной безопасности |
БИТ |
Диапазон измеряемых толщин от 0,7 до 300 мм |
|
490-6. |
Рулетка измерительная металлическая |
шт. |
2 |
10 |
Обеспечение промышленной безопасности |
БИТ |
Номинальная длина шкалы 50 м |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ". |

      2. Центру метрологического обеспечения и стандартизации Министерства обороны Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

      3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр обороны**Республики Казахстан*
 |
*Н. Ермекбаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан