Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области

Утративший силу

Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 2 ноября 2020 года № 394. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 10 ноября 2020 года № 7782. Утратило силу постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 22 мая 2024 года № 120

Сноска. Утратило силу постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 22.05.2024 № 120 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ.

В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Восточно-Казахстанский областной акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области.

2. Признать утратившим силу постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 4 мая 2018 года №120 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5638, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных прововых актов Республики Казахстан в электронном виде от 28 мая 2018 года, в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай" от 9 июня 2018 года, от 12 июня 2018 года).

3. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории Восточно-Казахстанской области;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акима Восточно-Казахстанской области после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Восточно-Казахстанской области | Д. Ахметов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 2 ноября 2020 года № 394 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области

| № п/п | Характеристика потребления газа (товарный газ ) | Единица измерения | Нормапотребления газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | кубический метр на 1 человека в месяц | 9,74 |
| 2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | кубический метр на 1 человека в месяц | 24,09 |
| 3 | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 14,35 |
| 4 | На индивидуальное отопление | кубический метр на 1 квадратный метр площади в месяц | 9,157 |

Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области

| Месяц | Единица измерения | Жилище |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общежитие 1 комнатное | 1 комнатное | 2 комнатное | 3 комнатное | 4 комнатное | 5 комнатное | 6 комнатное |
| Количество ламп | кВт.ч. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| январь | кВт.ч. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| февраль | кВт.ч. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| март | кВт.ч. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| апрель | кВт.ч. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| май | кВт.ч. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| июнь | кВт.ч. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| июль | кВт.ч. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| август | кВт.ч. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| сентябрь | кВт.ч. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| октябрь | кВт.ч. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| ноябрь | кВт.ч. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| декабрь | кВт.ч. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Итого | кВт.ч. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Среднее в месяц | кВт.ч. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |

Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 20 февраля 2015 года № 10313.

Нормы потребления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области

| № | г. Усть-Каменогорск (для потребителей АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", для потребителей военного городка №1 с.Ново-Ахмирово РГУ "Усть-Каменогорская районная эксплуатационная часть" МО РК) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойками и ванными | 105 л на 1 чел/сутки или 0,174 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 2 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованные душем | 90 л на 1 чел/сутки или 0,150 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 3 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 85 л на 1 чел/сутки или 0,141 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 4 | Общежития с водопроводом, канализацией, с общими душевыми | 50 л на 1 чел/сутки или 0,084 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 5 | Общежития с водопроводом, канализацией, с общими душевыми, столовыми, прачечными | 60 л на 1 чел/сутки или 0,099 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 6 | Общежития с водопроводом, канализацией, но без душа | 28 л на 1 чел/сутки или 0,047 Гкал в месяц на 1 чел с распределением на 12 месяцев |
| 7 | Жилые дома (без стоимости холодной воды, нагрев осуществляется бойлером) | 105 л на 1 чел/сутки |
| № | г. Усть-Каменогорск (для потребителей АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц (среднемесячная норма) |
| 1 | Отопление | 0,030727 Гкал/ 1 м2в месяц с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,017924 Гкал/ 1м2в месяц с распределением на 12 месяцев |
| 2 | Отопление, Октябрь, среднемесячная температура наружного воздуха 4,5ºС, Гкал/ч | 0,016957 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Ноябрь, среднемесячная температура наружного воздуха (-5)ºС, Гкал/ч | 0,029361 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Декабрь, среднемесячная температура наружного воздуха (-12,4)ºС, Гкал/ч | 0,039320 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Январь, среднемесячная температура наружного воздуха (-15,8)ºС, Гкал/ч | 0,043446 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Февраль, среднемесячная температура наружного воздуха (-14,6)ºС, Гкал/ч | 0,037926 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Март, среднемесячная температура наружного воздуха (-7,6)ºС, Гкал/ч | 0,033495 Гкал/м2 |
|  | Отопление, Апрель, среднемесячная температура наружного воздуха 3,8ºС, Гкал/ч | 0,014586 Гкал/м2 |
|  | Отопительный период, средняя температура наружного воздуха (-7,2)ºС, Гкал/ч | 0,21509 Гкал/м2 |
| № | г. Усть-Каменогорск (для потребителей ТОО "Согринская ТЭЦ") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 0,172 Гкал/месяц на 1 человека (в расчете на год) |
| № | г. Усть-Каменогорск (для потребителей ТОО "Согринская ТЭЦ") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,01924 Гкал/месяц на 1 м2 |
| № | г. Семей (для потребителей ГКП "Теплокоммунэнерго") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 108 л на 1 чел/сутки или 0,197 Гкал в месяц на 1 человека |
| № | г. Семей (для потребителей ГКП "Теплокоммунэнерго", ТОО "Ай–Ер-Нур", ТОО "Агрофирма "Приречное" с. Приречное, ТОО "СемЭнергоСервис", ТОО "Тепломонолит", ТОО "Восток Бройлер") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,038 Гкал/месяц на 1 м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,019 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Риддер (для потребителей АО "Риддер ТЭЦ") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 0,284 Гкал в месяц на 1 человека |
| № | г. Риддер (для потребителей АО "Риддер ТЭЦ") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,03428 Гкал/месяц на 1 м2 из расчета 7 месяцев (отопительный период) / 0,02 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Риддер (для потребителей ТОО "Л-ТВК") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1700 мм | 0,175 Гкал/месяц на 1 человека |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками, душами без ванн | 0,053 Гкал/месяц на 1 человека |
| № | г. Риддер (для потребителей ТОО "Л-ТВК") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Население 2-го района | 0,02586 Гкал/м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| 2 | Население 4-го района | 0,019 Гкал/м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Алтай (для потребителей КГП "ЗМЭП" акимата района Алтай) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 0,18 Гкал/месяц на 1 человека |
| № | г. Алтай (для потребителей КГП "ЗМЭП" акимата района Алтай) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0429 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,025 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Серебрянск (для потребителей КГП "ЗМЭП" акимата района Алтай) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,03 Гкал/мес на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0175 Гкал/мес на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | п. Новая Бухтарма (для потребителей КГП "ЗМЭП" акимата района Алтай) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Квартиры 1 степени благоустройства: холодная вода для горячего водоснабжения расход тепла на горячее водоснабжение | 3,15 м3/месяц на 1 человека 0,19 Гкал/месяц на 1 человека |
| 2 | Квартиры 2,3 степени благоустройства: холодная вода для горячего водоснабжения расход тепла на горячее водоснабжение | 2,4 м3/месяц на 1 человека 0,145 Гкал/месяц на 1 человека |
| 3 | Квартиры 4 степени благоустройства: холодная вода для горячего водоснабжения расход тепла на горячее водоснабжение | 0,75 м3/месяц на 1 человека 0,045 Гкал/месяц на 1 человека |
| № | п. Новая Бухтарма (для потребителей КГП "ЗМЭП" акимата района Алтай) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,029 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0169 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Район Алтай (для потребителей ГУ "Бородинская средняя школа") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,05 Гкал/месяц на 1 человека с распределением на 6 месяцев |
| № | г. Курчатов (для потребителей КГП "КМЭП" акимата г. Курчатов) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0338 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,0169 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Аягоз (для потребителей ТОО "Аягоз Жылу", Учреждение "Казыгул", КГП "Аягоз су" на ПХВ акимата Аягозского района, ТОО "Айгуль+К", ТОО "Токбала", ИП "Дюсембаева") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0462 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период)/ 0,0231 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Зайсан (для потребителей ТОО "NG Energy", ИП "Амренов К.Ш.") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0406 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) |
| № | п. Глубокое (для потребителей ГКП "Теплоэнергия" акимата Глубоковского района) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 0,1896 Гкал/месяц на 1 человека (в расчете на 7 месяцев) |
| № | п. Глубокое (для потребителей ГКП "Теплоэнергия" акимата Глубоковского района) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0404 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,0202 Гкал/мес на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | п. Касым Кайсенова (для потребителей КГП "Молодежный" акимата Уланского района) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1700 мм | 0,174 Гкал/месяц на 1 человека (в расчете на год) |
| № | п. Касым Кайсенова (для потребителей КГП "Молодежный" акимата Уланского района) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0329 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0192 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Катон-Карагайский район (для потребителей КГП "АлтайКомХозСервис") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,04 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,02 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Бородулихинский район (для потребителей КГП "Коммунальное хозяйство на ПХВ акимата Бородулихинского района") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,038 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,019 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Курчумский район (для потребителей ГКП "Курчум" акимата Курчумского района) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0626 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) |
| № | Урджарский район (для потребителей ИП "Курманбаев А.") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,026 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,013 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Жарминский район (для потребителей ТОО "Ауэзовские коммунальные сети") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0438 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 6 месяцев (отопительный период)/ 0,0219 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Кокпектинский район (для потребителей КГКП ясли-детский сад "Шуакты Шугыла") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0406 Гкал/месяц на 1 м2 |
| № | Белоусовская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго" п.Белоусовка) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,0315 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0184 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Белоусовская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго" п.Алтайский) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,0236 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,01377 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Усть-Таловская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,1633 Гкал/месяц на 1 человека |
| № | Усть-Таловская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,0329 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0192 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | Жезкентская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,108 Гкал/месяц на 1 человека |
| № | Жезкентская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Многоэтажные жилые строения | 0,0137 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0080 Гкал/месяц на 1 м2 с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | г. Шемонаиха (для потребителей подключенных к сетям КГП "Шемонаихинский водоканал", для потребителей подключенных к сетям ТОО "ТеплоШемСтрой" (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Для многоэтажных домов | 0,0328 Гкал/месяц на 1 м2 (отопительный период) |
| 2 | Для одноэтажных домов | 0,0414 Гкал/месяц на 1 м2 (отопительный период) |
| № | г. Шемонаиха (для потребителей подключенных к сетям КГП "Шемонаихинский водоканал", для потребителей подключенных к сетям ТОО "ТеплоШемСтрой" (для потребителей ТОО "Востокэнерго") | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Для многоэтажных домов | 0,163 Гкал/месяц на 1 м2 |
| 2 | Для одноэтажных домов | 0,163 Гкал/месяц на 1 м2 |
| № | Жарминский район (для потребителей Филиала №110 РГП "Енбек-Өскемен" с.Шуак) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1700 мм | 0,1638 Гкал/месяц на 1 м2 |
| № | Жарминский район (для потребителей Филиал №110 РГП "Енбек-Өскемен" с.Шуак) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,0219 Гкал/месяц на 1 человека с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| № | (для потребителей ПУ №17 РГП "Енбек-Өскемен" ИУ КУИС МВД РК) | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Горячее водоснабжение | 0,174 Гкал/месяц на 1 м2 |
| № | (для потребителей ПУ №17 РГП "Енбек-Өскемен" ИУ КУИС МВД РК) | Норма расхода на отопление, Гкал/м2 в месяц |
| 1 | Отопление | 0,01952 Гкал/месяц на 1 человека |

Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313, Правилами пользования тепловой энергией утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2015 года № 10234

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета по Восточно-Казахстанской области

| г. Усть-Каменогорск (для потребителей КГП на ПХВ "Өскемен Водоканал", для потребителей военного городка №1 с.Ново-Ахмирово РГУ "Усть-Каменогорская районная эксплуатационная часть" МО РК ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления (на 1 человека) литр/сутки |  |
|  |  | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые дома с разбором воды из уличных водоразборных водоколонок | 56 | 0 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без канализации | 105 | 0 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | 101 | 101 |
| 4 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией с ваннами длиной от 1500 -1700 мм оборудованными душем | 121 | 121 |
| 5 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 149 | 149 |
| 6 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | 189 | 189 |
| 7 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | 210 | 210 |
| 8 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | 189 | 277 |
| 9 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | 230 | 326 |
| 10 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм и оборудованными душем | 250 | 355 |
| 11 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением, канализацией, при высоте зданий 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству | 330 | 444 |
| 12 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением без канализации | 60 | 0 |
| 13 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, без душа | 69 | 97 |
| 14 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, с канализацией, с общими душевыми | 85 | 138 |
| 15 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими душевыми, столовыми, прачечными | 117 | 187 |
| 16 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | 133 | 190 |
| 17 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с душами при всех жилых комнатах | 101 | 145 |
| 18 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, с душем | 0 | 355 |
| 19 | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем, без канализации | 250 | 0 |
| 20 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальником, мойкой и душем | 0 | 277 |
| 21 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, без горячей воды, не оборудованные ваннами | 0 | 101 |
| 22 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 0 | 149 |
| 23 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, горячим водоснабжением, с общими душевыми | 0 | 138 |
| 24 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, горячим водоснабжением, с общими душевыми, столовыми, прачечными | 0 | 187 |
| 25 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, с канализацией, без ванн | 101 | 145 |
| 26 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, отключенные от централизованного холодного водоснабжения | 56 | 161 |
| 27 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, горячим водоснабжением, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | 0 | 190 |
| 28 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, с ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | 0 | 210 |
| 29 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, канализацией, горячим водоснабжением, без душа | 0 | 97 |
| 30 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, централизованной канализацией, без горячей воды | 0 | 105 |
| 31 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, имеющие выгребную яму | 105 | * |
| 32 | Жилые дома с разбором воды из уличных водозаборных водоколонок, имеющие выгребную яму | 56 | * |
| 33 | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, без унитазов | 121 | 226 |
| 34 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душем, отключенные от горячего водоснабжения | 250 | 250 |
| 35 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, горячим водоснабжением, канализацией, без унитазов | 0 | 226 |
| 36 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, центральной канализацией, с ванной длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем, без горячей воды | 0 | 250 |
| 37 | Жилые дома с канализацией, отключенные от централизованного холодного и горячего водоснабжения за долги | 56 | 56 |
| 38 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, отключенные от централизованного холодного водоснабжения по заявлению | 0 | 105 |
| 39 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем, с отключенным холодным водоснабжением за долги | 56 | 144 |
| 40 | Жилые дома с выгребной ямой | 0 | * |
| 41 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением, с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками на этажах, при малых комнатах в каждой секции, с отключенным за долги холодным водоснабжением | 56 | 113 |
| 42 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душем | 0 | 121 |
| 43 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, без ванн, имеющие горячее водоснабжение в отопительный период из системы отопления | 121 | 121 |
| 44 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией, с ваннами длиной 1500-1700 мм, имеющие горячее водоснабжение в отопительный период из системы отопления | 149 | 149 |
| 45 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем, с отключенным холодным водоснабжением за долги | 56 | 152 |
| 46 | Жилые дома с отключенным холодным водоснабжением, без канализации | 56 | 0 |
| 47 | Жилые дома с отключенным холодным водоснабжением, имеющие выгребную яму | 56 | * |
| 48 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной 1500-1700 мм, с горячим водоснабжением из бойлера, установленного в подвале дома | 355 | 355 |
| 49 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с горячим водоснабжением без бойлера, установленного в подвале дома, с отключенным холодным водоснабжением | 161 | 161 |
| 50 | Жилые дома с централизованной канализацией, с горячей водой в отопительный период из системы отопления, оборудованные мойками, холодная вода из водоколонок | 56 | 84 |
| 51 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с общими душевыми, столовыми, прачечными, с отключенным холодным водоснабжением | 56 | 126 |
| 52 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем, отключенные от централизованного холодного водоснабжения по заявлению | 0 | 88 |
| 53 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, с душами при всех жилых комнатах, централизованное холодное водоснабжение отключено за долги | 56 | 100 |
| 54 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с централизованной канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем, централизованной холодное водоснабжение отключено по заявлению потребителя | 0 | 96 |
| 55 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем, централизованное холодное водоснабжение из ведомственного водозабора отключено за долги | 0 | 161 |
| 56 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции, централизованное холодное водоснабжение отключено по заявлению | 0 | 57 |
| 57 | Общежития с центральным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, с общими душевыми, централизованное холодное водоснабжение отключено за долги | 56 | 109 |
| 58 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, централизованной канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем, централизованное горячее водоснабжение отсутствует | 230 | 230 |
| 59 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с ваннами и водонагревателями работающими на твердом топливе, к централизованной канализации не подключены | 149 | 0 |
| 60 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водозабором и выгребной ямой | 210 | * |
| 61 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, централизованное водоснабжение отключено по заявлению, без ванн | 0 | 44 |
| 62 | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, выгребной ямой, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем | 250 | * |
| 63 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, выгребной ямой и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 149 | * |
| 64 | Жилые дома с централизованной канализацией, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем, с горячим водоснабжением из бойлера, установленного в подвале дома, централизованное холодное водоснабжение отключено | 105 | 105 |
| 65 | Жилые дома с централизованной канализацией, оборудованные ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе, централизованное холодное водоснабжение отключено за долги | 0 | 56 |
| 66 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, с общими душевыми, централизованное холодное водоснабжение отключено по заявлению | 0 | 53 |
| 67 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, выгребной ямой, с газоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения | 121 | * |
| 68 | Жилые дома с разбором воды из уличных водозаборных колонок, с централизованной канализацией, с горячей водой в отопительный период, оборудованные мойками | 0 | 84 |
| 69 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, выгребной ямой, с горячей водой в отопительный период, без ванн | 121 | * |
| 70 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, выгребной ямой, с горячей водой в отопительный период, с ваннами 1500-1700 мм, оборудованными душем | 149 | * |
| 71 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем, централизованное холодное водоснабжение отключено за долги | 0 | 144 |
| 72 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячей водой в отопительный период без централизованной канализации, без ванн | 121 | 0 |
| 73 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячей водой в отопительный период без централизованной канализации, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем | 149 | 0 |
| 74 | Жилые дома с разбором воды из уличных водозаборных колонок, с горячей водой в отопительный период без централизованной канализации | 56 | 0 |
| 75 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водозабором, без централизованной канализации | 210 | 0 |
| 76 | Общежития с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, централизованное холодное водоснабжение отключено за долги, без душа | 56 | 84 |
| 77 | Общежития с централизованной канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции, централизованное горячее водоснабжение | 0 | 133 |
| 78 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душем, без централизованной канализации | 121 | 0 |
| 79 | Общежития с централизованным холодным горячим водоснабжением, выгребной ямой, без душа | 69 | * |
| 80 | Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, централизованной канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции, централизованное горячее водоснабжение отсутствует | 133 | 133 |
| 81 | Жилые дома с централизованной канализацией, с ваннами длиной от 1500- 1700 мм, оборудованными душем, с горячей водой в отопительный период | 0 | 149 |
| № | Категория животного | Норма потребления, литр/сутки |  |
| 1 | Коровы, лошади, верблюды | 90 (на 1 голову) |  |
| 2 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) |  |
| 3 | Свиньи | 25 (на 1 голову) |  |
| 4 | Свиноматки с поросятами | 60 (на 1 голову) |  |
| 5 | Куры, индейки | 1,5 (на 1 голову) |  |
| 6 | Утки, гуси | 3 (на 1 голову) |  |
| 7 | Кролики | 3 (на 1 голову) |  |
| 8 | Оплата за мытье автомобиля | 50 (на 1 единицу) |  |
| 9 | Оплата за мытье мотоцикла | 10 (на 1 единицу) |  |
| 10 | Полив приусадебных участков, 44 м3 на 1 сотку, за поливной сезон 5 месяцев с мая по сентябрь) | 44 |  |

* Согласно "Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения", утвержденной приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 26.09.2011г № 354, п.5, объем услуг водоотведения принят равным объему услуг водоснабжения при отводе сточных вод в выгреб

| г. Усть-Каменогорск (для потребителей КГП на ПХВ "Новая Согра" акимата г. Усть-Каменогорск) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с разбором воды из уличных водоразборных водоколонок | 56 (на 1 человека) | 1,704 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без канализации | 105 (на 1 человека) | 3,194 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 4 | Жилые дома централизованным холодным водоснабжением и канализацией, без горячей воды | 120 (на 1 человека) | 3,650 |
| 5 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 (на 1 человека) | 4,563 |
| 6 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | 190 (на 1 человека) | 5,780 |
| 7 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | 210 (на 1 человека) | 6,388 |
| 8 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | 110 (на 1 человека) | 3,346 |
| 9 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | 140 (на 1 человека) | 4,259 |
| 10 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500 - 1700 мм, оборудованными душем | 250 (на 1 человека) | 7,605 |
| 11 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | 60 (на 1 человека) | 1,825 |
| 12 | Коровы, лошади, верблюды | 90 (на 1 голову) | 2,738 |
| 13 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,365 |
| 14 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,761 |
| 15 | Свиноматки с поросятами | 60 (на 1 голову) | 1,825 |
| 16 | Куры, индейки | 1,6 (на 1 штуку) | 0,049 |
| 17 | Утки, гуси | 3 (на 1 штуку) | 0,091 |
| 18 | Кролики | 3 (на 1 голову) | 0,091 |
| 19 | Оплата за мытье автомобиля | 50 (на 1 единицу) | 1,521 |
| 20 | Оплата за мытье мотоцикла | 10 (на 1 единицу) | 0,304 |
| 21 | Полив приусадебных участков (на 1 сотку за поливной сезон 5 месяцев с мая по сентябрь 153 дня) |  | 44 |

| Услуги водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 2 | Жилые дома централизованным холодным водоснабжением и канализацией, без горячей воды | 120 (на 1 человека) | 3,650 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 (на 1 человека) | 4,563 |
| 4 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | 190 (на 1 человека) | 5,780 |
| 5 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | 210 (на 1 человека) | 6,388 |
| 6 | Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | 195 (на 1 человека) | 5,932 |
| 7 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | 230 (на 1 человека) | 6,997 |
| 8 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500- 1700 мм, оборудованными душем | 355 (на 1 человека) | 10,799 |
| 9 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | 140 (на 1 человека) | 4,259 |

| г. Семей (для потребителей ТОО "Прииртышская бройлерная птицефабрика" с. Прииртышское) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами, ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 251 (на 1 человека) | 7,630 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
|  | Овощных культур | 20 (на 1 м2) | 0,608 |
|  | Плодовых деревьев | 20 (на 1 м2) | 0,608 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды | 70 (на 1 голову) | 2,128 |
| 4 | Овцы и козы | 10 (на 1 голову) | 0,304 |
| 5 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,76 |
| 6 | Свиноматки с поросятами | 60 (на 1 голову) | 1,824 |
| 7 | Куры, индейки | 1,5 (на 1 голову) | 0,046 |
| 8 | Гуси и утки | 3 (на 1 голову) | 0,091 |
| 9 | Кролики | 3 (на 1 голову) | 0,091 |

| г. Семей (для потребителей ГКП "Семей Водоканал" ГУ отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", основанное на ПХВ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |  |  |
|  |  | водоснабжение, литр /сутки | водоснабжение, м³/месяц | Водоотведе-ние, литр /сутки | Водоотве-дение, м³/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок (водоснабжение) | 25 | 0,76 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (водоснабжение) | 40 | 1,22 | - | - |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 80 | 2,43 | 80 | 2,43 |
| 4 | с газоснабжением | 125 | 3,8 | 125 | 3,8 |
| 5 | с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 125 | 3,8 | 125 | 3,8 |
| 6 | с газовыми водонагревателями | 200 | 6,08 | 200 | 6,08 |
| 7 | с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 8 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами * | 161 | 4,89 | 230 | 6,99 |
| 9 | с сидячими ваннами, оборудованными душами * | 193 | 5,87 | 275 | 8,36 |
| 10 | с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами * | 251 | 7,63 | 358 | 10,88 |
| 11 | при высоте зданий более 12 этажей и повышенных требованиях к их благоустройству * | 280 | 8,51 | 400 | 12,16 |
| 12 | Общежития с водопроводом,но без канализации * | 25 | 0,76 | - | - |
| 13 | Общежития с водопроводом,канализацией, без душа | 75 | 2,28 | 75 | 2,28 |
| 14 | Общежития с канализацией, с общими душевыми * | 88 | 2,68 | 125 | 3,8 |
| 15 | Общежития с общимидушевыми, столовыми, прачечными * | 119 | 3,62 | 170 | 5,17 |
| 16 | Общежитие с душемво всех жилых комнатах * | 84 | 2,55 | 120 | 3,65 |
| 17 | Общежитие с общими кухнямии блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания * | 112 | 3,40 | 160 | 4,86 |
| 18 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |  |  |
| 19 | овощных культур (1 м2 в сутки) | 20 | 0,61 | - | - |
| 20 | плодовых деревьев (1 м2 в сутки) | 20 | 0,61 | - | - |
| 21 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды (1 голова в сутки) | 70 | 2,13 | - | - |
| 22 | овцы и козы (1 голова в сутки) | 10 | 0,30 | - | - |
| 23 | свиньи (1 голова в сутки) | 25 | 0,76 | - | - |
| 24 | свиноматки с поросятами (1 голова в сутки) | 60 | 1,82 | - | - |
| 25 | куры, индейки (1 голова в сутки) | 1,5 | 0,05 | - | - |
| 26 | утки, гуси (1 голова в сутки) | 3 | 0,09 | - | - |
| 27 | кролики (1 голова в сутки) | 3 | 0,09 | - | - |
| 28 | автомобили легковые, принадлежащие гражданам (1 автомобиль в сутки) * | 35 | 1,06 | 50 | 1,52 |
| 29 | при наличии в гараже мойки (1 автомобиль в сутки) * | 140 | 4,26 | 200 | 6,08 |
| 30 | мотоциклы, принадлежащие гражданам (1 мотоцикл в сутки) * | 11 | 0,33 | 15 | 0,46 |

Примечание: * - При централизованной системе горячего водоснабжения с непосредственным отбором воды из тепловых сетей, суточный расход холодной воды определяется с коэффициентом 0,7.

| г.Риддер (для потребителей КГП на ПХВ "Водоканал" акимата г. Риддер) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |  |  |
|  |  | водоснабжение |  | водоотведение |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками душами, ваннами длиной от 1500-1700 мм с канализацией | 326 | 9,91 | 326 | 9,91 |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками душами, ваннами длиной от 1500-1700 мм без канализации | 326 | 9,91 | - | - |
| 3 | Жилые дома с холодной, горячей водой, ванной и канализацией | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 4 | Жилые дома водопроводом и канализацией без ванн | 120 | 3,65 | 120 | 3,65 |
| 5 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 40 | 1,22 | - | - |
| 6 | Жилые дома с холодной, горячей водой, ваннами без канализации | 250 | 7,6 | - | - |
| 7 | Жилые дома с водопроводом без канализации | 75 | 2,28 | - | - |
| 8 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 180 | 5,47 | 180 | 5,47 |
| 9 | Жилые дома с водопроводом, ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе, без канализации | 180 | 5,47 | - | - |
| 10 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок с канализацией | 40 | 1,22 | 40 | 1,22 |
| 11 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 75 | 2,28 | 75 | 2,28 |
| 12 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 275 | 8,36 | 275 | 8,36 |
| 13 | Крупно рогатый скот | 80 | 2,43 | - | - |
| 14 | Мотоциклы, принадлежащие гражданам | 10 | 0,3 | - | - |
| 15 | Автомобили, принадлежащие гражданам | 20 | 0,61 | - | - |
| 16 | Расходы воды на поливку посадок на приусадебных участках | 12 (на 1 м2 на одну поливку) | 1,2 (м3/сутки на 1 сотку) | - | - |

| г. Риддер (для потребителей ТОО "Л-ТВК" Тишинский рудник) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душами | 326 (на 1 человека) | 9,91 |
| 2 | Расходы на поливку овощных культур | 12 (на 1 человека) | 1,2 |
| 3 | Расходы на поливку плодовых деревьев | 15 (на 1 человека) | 1,5 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды | 100 (на 1 голову) | 3,04 |

| Услуги водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душами | 326 (на 1 человека) | 9,91 |

| Бородулихинский район (для потребителей ВКФ РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК г. Усть-Каменогорск) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом без канализации | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 80 (на 1 человека) | 2,4 |
| 3 | Административные здания | 15 (на 1 человека) | 0,45 |
| 4 | Магазины | 125 (на 1 человека) | 3,7 |
| 5 | Коровы, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 6 | Молодняк крупно рогатого скота, лошади | 30 (на 1 голову) | 0,9 |
| 7 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,75 |
| 8 | Телята до 6 месяцев | 20 (на 1 голову) | 0,6 |
| 9 | Молодняк до 4 месяцев | 15 (на 1 голову) | 0,45 |
| 10 | Овцы взрослые | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 11 | Молодняк (ягнята) | 6 (на 1 голову) | 0,18 |
| 12 | Кролики, утки, гуси | 3 (на 1 голову) | 0,09 |
| 13 | Куры | 1,5 (на 1 голову) | 0,04 |
| 14 | Расходы воды на полив | 20 (1м2) в расчете на 15 дней в месяц | 0,3 |

| Бородулихинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Бельагачский групповой водопровод" акимата Бородулихинского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 40 | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 80 | 2,4 |
| 3 | Административные здания | 15 (на 1 человека) | 0,45 |
| 4 | Магазины | 125 (на 1 человека) | 3,7 |
| 5 | Коровы, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 6 | Молодняк крупно рогатого скота, лошади | 30 (на 1 голову) | 0,9 |
| 7 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,75 |
| 8 | Телята до 6 месяцев | 20 (на 1 голову) | 0,6 |
| 9 | Молодняк до 4 месяцев | 15 (на 1 голову) | 0,45 |
| 10 | Овцы взрослые | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 11 | Молодняк (ягнята) | 6 (на 1 голову) | 0,18 |
| 12 | Кролики, утки, гуси | 3 (на 1 голову) | 0,09 |
| 13 | Куры | 1,5 (на 1 голову) | 0,04 |
| 14 | Расходы воды на полив | 20 (1м2) в расчете на 15 дней в месяц | 0,3 |

| Бородулихинский район (для потребителей КГП "Бельагачский групповой водопровод" на ПХВ акимата Бородулихинского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 80 (на 1 человека) | 2,4 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водоподогревателями | 125 (на 1 человека) | 3,8 |

| Бескарагайский район (для потребителей КГП на ПХВ Бескарагайского района ВКО) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 25 (на 1 человека) | 0,76 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 40 (на 1 человека) | 1,22 |
| 3 | Административные здания | 15 (на 1 человека) | 0,45 |
| 4 | Столовые, кафе | 10 (на 1 м2) | 3,70 |
| 5 | Магазины | 125 (на 1 человека) | 3,70 |
| 6 | Крупно рогатый скот, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,10 |
| 7 | Овцы, козы | 10 (на 1 голову) | 0,30 |
| 8 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,75 |
| 9 | Полив земельных участков (на 1 сотку) |  | 12 |

| Глубоковский район (для потребителей ПКСК "Феникс" с.Белокаменка и с.Секисовка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 55 | 1,672 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации, на одного жителя | 115 | 3,498 |
| 3 | На полив огорода за сотку в месяц | 1,88 | 5,7 |
| 4 | Крупно рогатый скот (в зимний период) | 70 | 2,128 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП "ВесҰловский" акимата Глубоковского района с. ВесҰловка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 жителя) | 115 | 3,5 |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок (на 1 жителя) | 55 | 1,673 |
| 3 | Расходы воды на поливку посадок на приусадебных участках (поливной сезон 3 месяца) | 1,86 л/м2 (186,5 л/сотку) | 5,67 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,128 |
| 5 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,365 |
| 6 | Свиньи | 25 (на 1 голова) | 0,76 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП "ВесҰловский" акимата Глубоковского района с. Заречное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,5 |
| 2 | Расходы воды на поливку посадок на приусадебных участках (поливной сезон 3 месяца) | 1,86 л/м2 (186,5 л/сотку) | 5,67 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 4 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,365 |
| 5 | Свиньи | 25 (на 1 голова) | 0,76 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП "Фрунзенский" Глубоковского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,496 |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок (на 1 жителя) | 55 (на 1 человека) | 1,672 |
| 3 | Расходы воды на поливку посадок на приусадебных участках (поливной сезон 3 месяца) (за 1 сотку) |  | 3 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади (на 1 голову) | 35 | 1,064 |
| 5 | Овцы и козы (на 1 голову) | 5 | 0,152 |
| 6 | Свиньи (на 1 голову) | 20 | 0,608 |

| Глубоковского района (для потребителей КХ "Хайдин Ю. М." с.Быструха) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,45 |
| 2 | Разбор воды из уличных колонок | 55 (на 1 человека) | 1,65 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади, овцы, козы | 40 (на 1 голову) | 1,2 |
| 4 | Свиньи | 12 (на 1 голову) | 0,36 |
| 5 | Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках | 1,5 (1м2) | 0,15 (м3/1 сотка/в сутки) |

| Глубоковский район (для потребителей ИП "Мальцев В.В.") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 120 (на 1 человека) | 3,6 |
| 2 | Крупно рогатый скот (взрослый) | 80 (на 1 голову) | 2,4 |
| 3 | Крупно рогатый скот (молодняк) | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 4 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,75 |
| 5 | Куры | 1,5 (на 1 голову) | 0,045 |
| 6 | Утки и гуси | 5 (на 1 голову) | 0,15 |
| 7 | Козы и овцы | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 8 | Полив участков и огородов | 350 (на 1 сотку) | 10,5 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кировский" с. Прапорщиково, разъезд 226 км) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| с. Прапорщиково |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,5 |
| 2 | Разбор воды на уличных водоразборных колонках | 55 (на 1 человека) | 1,672 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках (поливной сезон с мая по сентябрь): |  |  |
| 4 | Овощи (на 1 сотку) |  | 5,7 |
| 5 | Картофель (на 1 сотку) |  | 3,75 |
| Разъезд 226 км |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,5 |
| 2 | Разбор воды на уличных водоразборных колонках | 55 (на 1 человека) | 1,672 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках (поливной сезон с мая по сентябрь): |  |  |
|  | Овощи (на 1 сотку) |  | 5,7 |
|  | Картофель (на 1 сотку) |  | 3,75 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади | 70 (на 1 голову) | 2,128 |
| 5 | Козы и овцы | 12 (на 1 голову) | 0,365 |
| 6 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,76 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кировский" с. Перевальное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/чел/месяц |
| 1 | Жилые дома с холодной водоснабжением, но без канализации (на 1 человека) | 115 | 3,5 |
| 2 | Разбор воды на уличных водоразборных колонках (на 1 человека) | 55 | 1,672 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках (поливной период 5 месяцев) | - | 5,7 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади (на 1 голову) | 70 | 2,128 |
| 5 | Овцы, козы (на 1 голову) | 12 | 0,365 |
| 6 | Свиньи (на 1 голову) | 25 | 0,76 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кировский" с. Опытное поле) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 человека) | 115 | 3,5 |
| 2 | Полив на приусадебных участках, огородах (за 1 сотку) | 289 | 8,8 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн (на 1 человека) | 120 | 3,6 |

| Глубоковский район (для потребителей ПКСК "Мечта-П" с.Предгорное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 человека) | 115 | 3,50 |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок (на 1 человека) | 55 | 1,67 |
| 3 | Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках (поливной сезон 3 месяца) | 1,86 л/м2 186,5 л/сотка | 5,67 (за 1 сотку) |

| Глубоковский район (для потребителей ИП "Козленко В.В." с. Ушанова, с. Степное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации (на 1 человека) | 115 | 3,49 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках (за 1 сотку) | 3 л/м2/сутки (300 л/сотка) | 9 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП "Иртышский" Глубоковского района на ПХВ с. Кожохово) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 жителя) | 115 | 3,5 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, с канализацией (на 1 жителя) | 120 | 3,65 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
|  | Овощи (за 1 сотку) |  | 5,7 |
|  | Картофель (за 1 сотку) |  | 3,75 |

| Глубоковский район (для потребителей КГП "Иртышский" Глубоковского района на ПХВ с. Прогресс) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 жителя) | 115 | 3,5 |
| 2 | Разбор воды из водозаборных колонок (на 1 жителя) | 55 | 1,672 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
|  | Овощи (за 1 сотку) |  | 5,7 |

| Глубоковский район (ТОО "Племптица") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом без канализации, без ванн (на 1 жителя) | 115 | 3,5 |
| 2 | Расход воды на полив насаждений на приусадебных участках (в поливной период) |  | 2 м3 на сотку |

| Глубоковский район (ИП "Хазиев Р.М." с. Предгорное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (на 1 жителя) | 115 | 3,5 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
|  | Овощи (за 1 сотку) |  | 5,7 |
|  | Картофель (за 1 сотку) |  | 3,75 |

| Район Алтай (для потребителей КГП "Зыряновское многоотраслевое эксплуатационное предприятие" акимата района Алтай подразделение г. Алтай) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3 в месяц (на 1 человека) |  |
|  |  | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Квартиры с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением при отсутствии горячей воды (1 степень благоустройства) | 5,55 | 5,55 |
| 2 | Квартиры с бойлерной системой горячего водоснабжения и с водоотведением при отсутствии горячей воды (1а степень благоустройства) | 5,55 | 5,55 |
| 3 | Квартиры с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением при наличии горячей воды (1 степень благоустройства) | 5,4 | 8,55 |
| 4 | Квартиры с бойлерной системой горячего водоснабжения и с водоотведением при наличии горячей воды (1а степень благоустройства) | 8,55 | 8,55 |
| 5 | Квартиры с титаном, ванной и с водоотведением при отсутствии горячей воды (2 степень благоустройства) | 5,55 | 5,55 |
| 6 | Квартиры с титаном, ванной и с водоотведением при наличии горячей воды (2 степень благоустройства) на 1 чел. при пользовании горячей водой из батарей | 5,55 | 8,55 |
| 7 | Квартиры без титана, ванны, но с водоотведением при отсутствии горячей воды (3 степень благоустройства) | 3,75 | 3,75 |
| 8 | Квартиры без титана, ванны, но с водоотведением при отсутствии наличии воды (3 степень благоустройства) на 1 чел. при пользовании горячей водой из батарей | 3,75 | 6,15 |
| 9 | Квартиры 4 степени благоустройства (водоснабжение) | 1,8 |  |
| 10 | Разбор воды из уличных колонок (5 степень благоустройства) | 1,2 |  |
| 11 | Расход воды на полив земельных участков на сотку в месяц | 9 |  |
| 12 | Коровы молочные, м3/месяц на 1 голову | 1,5 |  |
| 13 | Быки и нетели, м3/месяц на 1 голову | 0,9 |  |
| 14 | Телята в возрасте до 6 месяцев, м3/месяц на 1 голову | 0,3 |  |
| 15 | Лошади, м3/месяц на 1 голову | 0,9 |  |
| 16 | Овцы взрослые, м3/месяц на 1 голову | 0,15 |  |
| 17 | Свиньи на откорме, м3/месяц на 1 голову | 0,225 |  |

| Район Алтай (для потребителей КГП "Зыряновское многоотраслевое эксплуатационное предприятие" акимата района Алтай подразделение г.Серебрянска) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | квартиры 1 степени благоустройства (централизованное обеспечение горячей водой, канализация) при отсутствии горячей воды (на 1 жителя) | 5,4 м3/чел/месяц | 5,4 м3/чел/месяц |
| 2 | квартиры 2 степени благоустройства (с титаном, ванной, канализация) при отсутствии горячей воды (на 1 жителя) | 5,55 м3/чел/месяц | 5,55 м3/чел/месяц |
| 3 | квартиры 3 степени благоустройства (без титана, ванны, но с канализацией) при отсутствии горячей воды (на 1 жителя) | 3,75 м3/чел/месяц | 3,75 м3/чел/месяц |
| 4 | квартиры 4 степени благоустройства (на 1 жителя) | 1,8 м3/чел/месяц | 1,8 м3/чел/месяц |
| 5 | вода из колонок (на 1 жителя) | 1,2 м3/чел/месяц |  |
| 6 | полив (на сезон полива) | 36 м3/ сот |  |
| 7 | Коровы молочные (на 1 голову) | 1,5 м3/гол/месяц |  |
| 8 | Быки и нетели (за 1 голову) | 0,9 м3/гол/месяц |  |
| 9 | Телята в возрасте до 6 месяцев (на 1 голову) | 0,3 м3/гол/месяц |  |
| 10 | Лошади (на 1 голову) | 0,9 м3/гол/месяц |  |
| 11 | Овцы взрослые (на 1 голову) | 0,15 м3/гол/месяц |  |
| 12 | Свиньи на откорме (за 1 голову) | 0,225 м3/гол/месяц |  |

| Район Алтай (для потребителей КГП "Зыряновское многоотраслевое эксплуатационное предприятие" акимата района Алтай, подразделение п. Новая Бухтарма) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |
| 1 | Квартиры 1 степени благоустройства | 5,4 м3/месяц |
| 2 | Квартиры 3 степени благоустройства | 3,75 м3/месяц |
| 3 | Квартиры 4 степени благоустройства | 1,8 м3/месяц |
| 4 | Вода из колонок | 1,2 м3/месяц |
| Услуги водоотведения |  |  |
| 1 | Квартиры 1 и 1а степени благоустройства |  |
|  | при наличии горячей воды | 8, 55 м3/месяц |
|  | при отсутствии горячей воды | 5,4 м3/месяц |
| 2 | Квартиры 2 степени благоустройства | 5,55 м3/месяц |
|  | при пользовании горячей водой из батарей | 8,55 м3/месяц |
| 3 | Квартиры 3 степени благоустройства | 3,75 м3/месяц |
|  | при пользовании горячей водой из батарей | 6,15 м3/месяц |

| Район Алтай (для потребителей ИП "Левченко И.П." с. Первороссийское) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом | 125 (на 1 жителя) | 3,75 |
| 2 | Полив земельных участков | 3 л/м2 /сутки | 9 |
| 3 | Коровы молочные | 50 (на голову) | 1,5 |
| 4 | Молодняк крупно рогатого скота до 2-х лет | 30 (на 1 голову) | 0,9 |
| 5 | Лошади рабочие | 30 (на 1 голову) | 0,9 |
| 6 | Козы и овцы | 5 (на голову) | 0,15 |
| 7 | Свиньи | 7,5 (на 1 голову) | 0,225 |

| Район Алтай (для потребителей ТОО "Средигорненский") |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3 /месяц |
| 1 | Квартиры 3 степени благоустройства (без титана, ванны, но с канализацией) | 3,75 м3/чел/месяц |
| 2 | Полив земельных участков | 9 м3 на сотку в месяц |

| Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района г. Шар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,50 |
| 2 | Полив огорода-овощи | 452,3 (на 1 сотку в летний сезон) | 13,77 |
| 3 | Полив огорода-картофель | 287,8 (на 1 сотку в летний сезон) | 8,75 |

| Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района с. Акжал, с. Суыкбулак, с. Шалабай, ГКП "Жарма Су" акимата Жарминского района с. Жангиз-Тобе, с. Белтерек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,5 |

| Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района с. Жайма, с.Акбузау, с.Каражал, с.Салкынтобе, КГП "Жарма Су" акимата Жарминского района с. Калбатау) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды с уличных водоразборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,5 |
| 2 | Коровы молочные | 100 (на 1 голову) | 3,0 |
| 3 | Коровы мясные | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 4 | Быки и нетели | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 5 | Молодняк крупно рогатого скота в возрасте до 2-х лет | 30 (на 1 голову) | 0,9 |
| 6 | Телята в возрасте до 6 месяцев | 20 (на 1 голову) | 0,6 |
| 7 | Лошади племенные и кормящие матки | 80 (на 1 голову) | 2,4 |
| 8 | Лошади рабочие, верховые, рысистые и жеребята старше 1,5 лет | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 9 | Жеребцы производители | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 10 | Молодняк лошадей до 1,5 лет | 45 (на 1 голову) | 1,35 |
| 11 | Свиньи | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 12 | Овцы | 12 (на 1 голову) | 0,39 |
| 13 | Полив огорода, овощи | 452,3 (на 1 сотку в летний сезон) | 13,77 |
| 14 | Полив огорода, картофель | 287,8 (на 1 сотку в летний сезон) | 8,75 |

| Жарминский район (для потребителей КГП "Жарма Су" акимата Жарминского района с. Ушбиик) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды с уличных водоразборных колонок | 50 (на 1 человека) | 2 |
| 2 | Коровы молочные | 100 (на 1 голову) | 3 |
| 3 | Коровы мясные | 70 (на 1 голову) | 2 |
| 4 | Быки и нетели | 60 (на 1 голову) | 2 |
| 5 | Молодняк крупно рогатого скота в возрасте до 2-х лет | 30 (на 1 голову) | 1 |
| 6 | Телята в возрасте до 6 месяцев | 20 (на 1 голову) | 1 |
| 7 | Лошади племенные и кормящие матки | 80 (на 1 голову) | 2 |
| 8 | Лошади рабочие, верховые, рысистые и жеребята старше 1,5 лет | 60 (на 1 голову) | 2 |
| 9 | Жеребцы производители | 70 (на 1 голову) | 2 |
| 10 | Молодняк лошадей до 1,5 лет | 45 (на 1 голову) | 1 |

| Жарминский район (для потребителей ТОО "Ауэзовские коммунальные сети" п. Ауэзов Жарминского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванны | 95 (на 1 человека) | 2,88 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом без канализации | 50 (на 1 человека) | 1,52 |
| 3 | Жилые дома с ваннами длиной от 1500 -1700 мм | 145 (на 1 человека) | 4,40 |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,52 |
| 5 | Расход воды на полив приусадебных участков: огороды и зеленые насаждения | 3 (на 1 сотку) | 0,09 |
| 6 | Крупно рогатый скот | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 7 | Мелко рогатый скот | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 8 | Магазины | 145 | 4,40 м3/мес. на 1 работающего в смену (20 м2 торгового зала) |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн | 95 (без ГВС) | 2,88 |
| 2 | Жилые дома с ваннами длиной от 1500-1700 мм | 145 (без ГВС) | 4,40 |
| 3 | Магазины | 145 (без ГВС) | 4,40 м3/мес. на 1 работающего в смену (20 м2 торгового зала) |

| Абайский район (для потребителей КГП на ПХВ "Риза" акимата Абайского района с. Каскабулак, Кундызды, Архат, Тохтамыс, Кенгирбай би, Саржал, Медеу, Кокбай) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок (на 1 человека) | 50 | 1,52 |
| 2 | Жилые дома, с централизованным холодным водоснабжением без канализации | 105 | 3,192 |

| Абайский район (для потребителей КГП на ПХВ "Риза" акимата Абайского района с. Караул) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| слуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок (на 1 человека) | 50 | 1,52 |

| Аягозский район (для потребителей КГП "Аягоз су" на ПХВ акимата Аягозского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,5 |
| 2 | Жилые дома (водопровод в летний период) | 90 (на 1 человека) | 2,7 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 125 (на 1 человека) | 3,7 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 160 (на 1 человека) | 4,8 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан) | 230 (на 1 человека) | 6,9 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 160 (на 1 человека) | 4,864 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами водонагревателями работающими на твердом топливе (титан) | 230 (на 1 человека) | 6,992 |

| Аягозский район (для потребителей ГКП "Су" Аягозского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,5 |

| г. Аягоз (для потребителей ТОО "Теміржол су-Аягоз" г. Аягоз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,5 |
| 2 | Пользование временным водопроводом | 90 (на 1 человека) | 2,7 |
| 3 | Пользование постоянным водопроводом | 125 (на 1 человека) | 3,75 |
| 4 | Расходы воды на полив (поливной сезон 4 месяца) | 20 (на 1 сотку) | 0,6 |
| 5 | Крупнорогатый скот | 70 (на 1 голову) | 2,1 |
| 6 | Овцы и козы | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 7 | Свиньи | 25 (на 1 голову) | 0,75 |
| 8 | Мытье в бане | 180 (на 1 человека) | 0,72 |
| 9 | Куры, гуси, утки и кролики | 3 (на 1 единицу) | 0,09 |
| 10 | Автомобили легковые, принадлежащие гражданам | 50 (на 1 единицу) | 1,5 |
| 11 | Мотоциклы | 15 (на 1 единицу) | 0,45 |

| Зайсанский район (для потребителей КМГП "Зайсан" акимата Зайсанского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/чел/месяц |
| 1 | Для жилых домов квартирного типа с водопроводом и канализацией | 225 (на 1 человека) | 6,84 |
| 2 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 89 (на 1 человека) | 2,7 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды | 50 (на 1 голову) | 1,52 |
| 4 | Овцы, козы | 15 (на 1 голову) | 0,45 |
| 5 | Свиньи | 50 (на 1 голову) | 1,52 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Для жилых домов квартирного типа с водопроводом и канализацией | 225 (на 1 человека) | 6,84 |

| Курчумский район (для потребителей ГКП акимата Курчумского района "Курчум" с. Курчум) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 70 (на 1 человека) | 2,13 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 120 (на 1 человека) | 3,65 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 120 (на 1 человека) | 3,65 |

| Курчумский район (для потребителей ГКП акимата Курчумского района "Курчум" с. Куйган) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,52 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,28 |
| 3 | Крупно рогатый скот | 45 (на 1 голову) | 1,37 |
| 4 | Мелко рогатый скот | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 5 | Домашние птицы | 1,64 (на 1 голову) | 0,05 |
| 6 | Полив воды на приусадебных участках (на 1 сотку) | - | 6,0 |

| Курчумский район (для потребителей КГП "Теректы" акимата Курчумского района с. Теректы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома без канализации | 46 (на 1 человека) | 1,4 |
| 2 | Холодная вода из уличной водоразборной колонки | 25 (на 1 человека) | 0,76 |
| 3 | Полив (на 1 сотку) |  | 5,67 |

| (для потребителей ГКП на ПХВ "Курчатов Водоканал" г. Курчатов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душами | 350 (на 1 человека) | 10,64 |

| Шемонаихинский район (для потребителей ТОО "Шемонаихинский водоканал" по микрорайонам г. Шемонаиха) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжениям, | 285 (на 1 человека) | 8,55 |
|  | холодная вода | 190 (на 1 человека) | 5,7 |
|  | горячая вода | 95 (на 1 человека) | 2,85 |
| 2 | Общежития с водопроводом и канализацией без душа | 95 (на 1 человека) | 2,85 |
| 3 | Расход воды на полив (срок 20 мая по 1 сентября) | 9 (на 1 м2) | 27 м3 (на 1 сотку) |

| Шемонаихинский район (для потребителей ТОО "Шемонаихинский водоканал" с. Кенюхово, Горкуново, Медведка, Белый Камень, Коневка, Новая Убинка, Рассыпное, Березовка, Крюковка, Кандыновка, Зевакино, Рулиха, Верх-Уба, Волчанка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 65 | 1,98 |
| 2 | Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением и канализацией: холодная вода | 190 | 5,78 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, центральной канализацией (санузел и ванна), без централизованного горячего водоснабжения | 190 | 5,78 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, местной канализацией (санузел), без централизованного горячего водоснабжения | 125 | 3,8 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 95 | 2,9 |
| 6 | Общежитие с водопроводом, но без канализации | 65 | 1,98 |
| 7 | Свиньи | 15 | 0,46 |
| 8 | Куры | 1,5 | 0,05 |
| 9 | Крупно рогатый скот | 60 | 1,82 |
| 10 | Овцы и козы | 12 | 0,36 |
| 11 | Гуси, утки | 1,6 | 0,05 |
| 12 | Расход воды на полив (на 1 сотку) в месяц (поливной сезон с 20 мая по 1 сентября), количество поливов 12 в месяц | 9 (на 1 м2) | 10,8 |

| Шемонаихинский район (для потребителей ИП "Каимов" г. Шемонаиха) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоотведение |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, центральной канализацией (санузел и ванна), без горячего водоснабжения | 65 (на 1 человека) | 1,98 |

| Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кокпекты" акимата Кокпектинского района с. Кокпекты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей и услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,52 |
| 2 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной | 95 (на 1 человека) | 2,89 |
| 3 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом | 110 (на 1 человека) | 3,34 |
| 4 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной | 122 (на 1 человека) | 3,71 |
| 5 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 180 (на 1 человека) | 5,47 |
| 6 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим | 170 (на 1 человека) | 5,17 |
| 7 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 194 (на 1 человека) | 5,9 |
| 8 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной | 112 (на 1 человека) | 3,4 |
| 9 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом | 140 (на 1 человека) | 4,26 |
| 10 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 150 (на 1 человека) | 4,56 |
| 11 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом | 120 (на 1 человека) | 3,65 |
| 12 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 122 (на 1 человека) | 3,71 |
| 13 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим | 110 (на 1 человека) | 3,34 |
| 14 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом | 95 (на 1 человека) | 2,89 |
| 15 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной | 100 (на 1 человека) | 3,04 |
| 16 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 100 (на 1 человека) | 3,04 |
| 17 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 105 (на 1 человека) | 3,19 |
| 18 | Дом оборудован водопроводом без канализацией и сантехнических приборов | 75 (на 1 человека) | 2,28 |
| 19 | Коровы и телята всех возрастов | 45 (за 1 голову) | 1,37 |
| 20 | Лошади, молодняк всех возрастов | 70 (за 1 голову) | 2,13 |
| 21 | Овцы, молодняк всех возрастов | 10 (за 1 голову) | 0,3 |
| 22 | Свиньи, молодняк всех возрастов | 15 (за 1 голову) | 0,46 |
| 23 | Куры | 1 (за 1 голову) | 0,03 |
| 24 | Индейки | 1,5 (за 1 голову) | 0,05 |
| 25 | Утки, гуси | 2 (за 1 голову) | 0,06 |
| 26 | Кролики | 3 (за 1 голову) | 0,09 |
| 27 | Автомобили легковые | 21 (за 1 единицу) | 0,64 |
| 28 | Автомобили грузовые | 25 (за 1 единицу) | 0,76 |
| 29 | Мотоциклы | 14 (за 1 единицу) | 0,43 |
| 30 | Полив огорода овощи (в летний период) | 452,3 (на 1 сотку) | 13,75 |
| 31 | Полив огорода картофель, сад (в летний период) | 287,8 (на 1 сотку) | 8,75 |

| Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кокпекты" акимата Кокпектинского района с. Кокпекты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной | 95 (на 1 человека) | 2,89 |
| 2 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом | 110 (на 1 человека) | 3,34 |
| 3 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной | 122 (на 1 человека) | 3,71 |
| 4 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 180 (на 1 человека) | 5,47 |
| 5 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим | 170 (на 1 человека) | 5,17 |
| 6 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 194 (на 1 человека) | 5,90 |
| 7 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной | 112 (на 1 человека) | 3,4 |
| 8 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом | 140 (на 1 человека) | 4,26 |
| 9 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 150 (на 1 человека) | 4,56 |
| 10 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом | 120 (на 1 человека) | 3,65 |
| 11 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 122 (на 1 человека) | 3,71 |
| 12 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрический | 110 (на 1 человека) | 3,34 |
| 13 | Дом оборудован водопроводом, канализацией унитазом | 95 (на 1 человека) | 2,89 |
| 14 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной | 100 (на 1 человека) | 3,04 |
| 15 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 100 (на 1 человека) | 3,04 |
| 16 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 105 (на 1 человека) | 3,19 |

| Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Самар" акимата Кокпектинского района с. Самар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 50 (на 1 человека) | 1,521 |
| 2 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 3 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом | 110 (на 1 человека) | 3,346 |
| 4 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом ванной | 122 (на 1 человека) | 3,711 |
| 5 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом ванной и стиральной машиной автоматом | 180 (на 1 человека) | 5,476 |
| 6 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом ванной с электрическим водонагревателем | 170 (на 1 человека) | 5,171 |
| 7 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с электрическим водонагревателем и стиральной машиной автоматом | 194 (на 1 человека) | 5,901 |
| 8 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной ванной | 112 (на 1 человека) | 3,407 |
| 9 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной ванной со стиральной машиной автоматом | 140 (на 1 человека) | 4,259 |
| 10 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с электрическим водонагревателем и стиральной машиной автоматом | 150 (на 1 человека) | 4,563 |
| 11 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом | 120 (на 1 человека) | 3,650 |
| 12 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с электрическим водонагревателем и стиральной машиной автоматом | 122 (на 1 человека) | 3,711 |
| 13 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с электрическим водонагревателем | 110 (на 1 человека) | 3,346 |
| 14 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 15 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом ванной | 100 (на 1 человека) | 3,042 |
| 16 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом ванной и стиральной машиной автоматом | 100 (на 1 человека) | 3,042 |
| 17 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с электрическим водонагревателем и стиральной машиной автоматом | 105 (на 1 человека) | 3,194 |
| 18 | Дом оборудован водопроводом, без канализацией и сантехнических приборов | 75 (на 1 человека) | 2,282 |
| 19 | Коровы и телята всех возрастов | 45 (на 1 голову) | 1,369 |
| 20 | Лошади, молодняк всех возрастов | 70 (на 1 голову) | 2,129 |
| 21 | Овцы, молодняк всех возрастов | 10 (на 1 голову) | 0,304 |
| 22 | Свиньи, молодняк всех возрастов | 15 (на 1 голову) | 0,456 |
| 23 | Куры | 1 (на 1 штуку) | 0,030 |
| 24 | Индейки | 1,5 (на 1 штуку) | 0,046 |
| 25 | Утки, гуси | 2 (на 1штуку) | 0,061 |
| 26 | Кролики | 3 (на 1 голову) | 0,091 |
| 27 | Автомобили легковые | 21 (на 1 единицу) | 0,639 |
| 28 | Автомобили грузовые | 25 (на 1 единицу) | 0,761 |
| 29 | Мотоциклы | 14 (на 1 единицу) | 0,426 |
| 30 | Полив огорода, овощи (в летний период) | 452,3 (на 1 сотку) | 13,759 |
| 31 | Полив огорода, картофель,сад (в летний период) | 287,8 (на 1 сотку) | 8,755 |

| Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Самар" акимата Кокпектинского района с. Самар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 2 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом | 110 (на 1 человека) | 3,346 |
| 3 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной | 122 (на 1 человека) | 3,711 |
| 4 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 180 (на 1 человека) | 5,476 |
| 5 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим | 170 (на 1 человека) | 5,171 |
| 6 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 194 (на 1 человека) | 5,901 |
| 7 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной | 112 (на 1 человека) | 3,407 |
| 8 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом | 140 (на 1 человека) | 4,259 |
| 9 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 150 (на 1 человека) | 4,563 |
| 10 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом | 120 (на 1 человека) | 3,650 |
| 11 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 122 (на 1 человека) | 3,711 |
| 12 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим | 110 (на 1 человека) | 3,346 |
| 13 | Дом оборудован водопроводом, канализацией унитазом | 95 (на 1 человека) | 2,890 |
| 14 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной | 100 (на 1 человека) | 3,042 |
| 15 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | 100 (на 1 человека) | 3,042 |
| 16 | Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом | 105 (на 1 человека) | 3,194 |

| Катон-Карагайский район (для потребителей КГП "АлтайКомХозСервис" акимата Катон-Карагайского района с. Улкен-Нарын, Малонарымка, Алтынбел, Ново-Хайрузовка, Приморск, Катон-Карагай, Коробиха, Барлык, Белкарагай, Топкаин, Жана-Ульго, Енбек, Аккайнар, Берель, Жамбыл, Солдатово, Урыль, Ново-Покровка, Майемер |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 3,34 (на 1 человека) |
| 2 | Жилые дома с холодным водоснабжением, но без канализации | 2,28 (на 1 человека) |
| 3 | Разбор воды из уличных водопроводных колонок | 1,22 (на 1 человека) |
| 4 | Разбор воды на полив земельных участков | 6 м3 (на 1 сотку) |

| Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района с.Урджар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 100 (на 1 человека) | 3,04 |
| 2 | Жилые дома с холодным водоснабжением, но без канализации | 60 (на 1 человека) | 1,82 |
| 3 | Полив огорода за сезон (на 1 сотку) | - | 30,1 |

| Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района с.Уржар) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 60 (на 1 человека) | 2,4 |

| Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района с. Науалы, Колденен, Жана Тлек, Каракол, Тас-Арык, Таскескен) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,22 |
| 2 | Жилые дома с холодным водоснабжением, но без канализации | 60 (на 1 человека) | 1,82 |

| Урджарский район (для потребителей КГП "Маканшы" Урджарского района с. Карабута) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,22 |

| Урджарский район (для потребителей КГП "Маканшы" акиматаУрджарского района с. Коктерек, с. Карабулак) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Молодежный" акимата Уланского района п. Касыма Кайсенова) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 250 (на 1 человека) | 7,6 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм | 355 (на 1 человека) | 10,8 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Молодежный" акимата Уланского района с. Уланское) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,28 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках за поливной период (за 1 м2) |  | 0,6 |
| 3 | Крупно рогатый скот на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 4 | Мелко рогатый скот на 6 месяцев | 10 ( на 1 голову) | 0,304 |
| 5 | Лошади на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 6 | Птицы на 6 месяцев | 1,5 (на 1 голову) | 0,0456 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Молодежный" акимата Уланского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| Услуги холодного водоснабжения с. Алмасай |  |  |  |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,216 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках (за поливной период) |  | 0,6 м3 воды за полив 1 м2 посадок овощей |
|  |  |  | 0,15 м3 воды за полив 1 м2 посадок картофеля |
| 3 | Крупно рогатый скот на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 4 | Мелко рогатый скот на 6 месяцев | 10 (на 1 голову) | 0,304 |
| 5 | Лошади на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 6 | Птицы на 6 месяцев | 1,5 (на 1 голову) | 0,0456 |
| Услуги холодного водоснабжения с. Айыртау |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,28 |
| 2 | Полив посадок на приусадебных участках (за поливной период) |  | 0,6 м3 воды за полив 1 м2 посадок овощей |
|  |  |  | 0,15 м3 воды за полив 1 м2 посадок картофеля |
| 3 | Крупно рогатый скот на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 4 | Мелко рогатый скот на 6 месяцев | 10 (на 1 голову) | 0,304 |
| 5 | Лошади на 6 месяцев | 100 (на 1 голову) | 3,04 |
| 6 | Птицы на 6 месяцев | 1,5 (на 1 голову) | 0,0456 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с. Митрофановка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,3 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 4 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,4 |
|  | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
| 1 | Овощи | 500 (на 1 сотку) | 15 |
| 2 | Картофель | 125 (на 1 сотку) | 3,75 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с. Таврическое) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,3 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и с канализацией | 120 (на 1 человека) | 3,6 |
| 4 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюды | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 5 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,4 |
| 6 | Свиньи | 15 (на 1 голову) | 0,5 |
|  | Полив земельных участков за поливной период (3 мес.): |  |  |
| 1 | Овощи | 500 (на 1 сотку) | 15 |
| 2 | Сады | 250 (на 1 сотку) | 7,5 |
| 3 | Картофель | 125 (на 1 сотку) | 3,75 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с.Ново-Азовое, с. Каменка, Тройницкое) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,3 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади, верблюдицы | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 4 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,4 |
| 5 | Свиньи | 15 (на 1 голову) | 0,5 |
|  | Полив земельных участков за поливной период (3 мес.): |  |  |
| 1 | Овощи | 500 (на 1 сотку) | 15 |
| 2 | Сады | 250 (на 1 сотку) | 7,5 |
| 3 | Картофель | 125 (на 1 сотку) | 3,75 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" с. Таврическое Уланского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и с канализацией | 120 (на 1 человека) | 3,6 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с. Донское) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,216 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,280 |
| 3 | Крупно рогатый скот | 60 (на 1 голову) | 1,824 |
| 4 | Полив огородов | 55 (на 1 сотку) | 1,672 |
| 5 | Полив картофеля | 15 (на 1 сотку) | 0,456 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с. Саратовка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,3 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и с канализации | 120 (на 1 человека) | 3,6 |
| 4 | Крупный рогатый скот, лошади, верблюдицы | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 5 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,4 |
| 6 | Свиньи | 15 (на 1 голову) | 0,5 |
|  | Полив земельных участков за поливной период (3 мес.) |  |  |
| 1 | Овощи | 3300 (л/га) | 33 |
| 2 | Сады | 2100 (л/га) | 21 |
| 3 | Картофель | 900 (л/га) | 9 |

| Уланский район (для потребителей КГП "Коммунальник" акимата Уланского района с. Восточное) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,3 |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 3 | Крупно рогатый скот, лошади | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 4 | Овцы, козы | 12 (на 1 голову) | 0,4 |
| 5 | Овощи | 500 (на 1 сотку) | 15 |
| 6 | Картофель | 125 (на 1 сотку) | 3,75 |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Акжар" на ПХВ акимата Тарбагатайского района с. Акжар, Манырак, Жана-ауыл, Ахметбулак, Жамбыл, Жаланаш, Куйган, Кабанбай, Тугыл, Карасу) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией. | 3,0 (на 1 человека) |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 1,8 (на 1 человека) |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 0,9 (на 1 человека) |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Акжар" на ПХВ акимата Тарбагатайского района) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 1,29 (на 1 человека) |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Акжар" на ПХВ акимата Тарбагатайского района с.Кабанбай) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 75 (на 1 человека) | 2,28 |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Акжар" на ПХВ акимата Тарбагатайского района с. Жетіарал, Жаңалық) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления, м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 1,95 (на 1 человека) |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Акжар" на ПХВ акимата Тарбагатайского района с. Жанаталап) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 30 (на 1 человека) | 0,912 |

| Тарбагатайский район (для потребителей ГКП "Аксуат" ПХВ акимата Тарбагатайского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 40 (на 1 человека) | 1,2 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 60 (на человека) | 1,8 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, но без ванн. | 100 (на человека) | 3,0 |

| Глубоковский район (для потребителей ГКП "Теплоэнергия" п. Глубокое на ПХВ акимата Глубоковского района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением (с равномерным распределением на 12 месяцев на 1 человека), в т.ч.: | 184 | 5,6 |
|  | в летний период | 227 | - |
|  | в зимний период | 150 | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 120 (на 1 человека) | 3,65 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | 115 (на 1 человека) | 3,5 |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 55 (на 1 человека) | 1,67 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением (с равномерным распределением на 12 месяцев на 1 человека) - холодная вода | 184 | 7,462 |
|  | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением (в зимний период на 1 человека) - горячая вода | 110 |  |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением (с равномерным распределением на 1 человека) | 184 | 5,6 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн (на 1 человека) холодная вода | 120 | 5,0 |
|  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн (на 1 человека) горячая вода | 80 |  |
| г. Семей (для потребителей ТОО "Эко-Семей") |  |  |  |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душем | 350 (на 1 человека) | 10,65 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 78,9 (на 1 человека) | 2,4 |
| 3 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 223 (на 1 человека) | 6,78 |

| г. Семей (для потребителей ТОО "Восток Бройлер") |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребительских услуг | Норма потребления |  |  |  |
|  |  | водоснабжение |  | водоотведение |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации (водоснабжение) | 40,00 | 1,22 | - | - |
| 2 | То же с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 125,00 | 3,80 | 125,00 | 3,80 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |  |  |
| 4 | овощных культур | 20,00 (на 1 м2) | 0,61 |  |  |
| 5 | плодовых деревьев | 20,00 (на 1 м2) | 0,61 |  |  |
| 6 | Крупный рогатый скот, лошади, верблюды | 70,00 (1 голова) | 2,13 |  |  |
| 7 | овцы и козы | 10,00 (1 голова) | 0,30 |  |  |
| 8 | Свиньи | 25,00 (1 голова) | 0,76 |  |  |
| 9 | свиноматки с поросятами | 60,00 (1 голова) | 1,82 |  |  |
| 10 | куры, индейки | 1,50 (1 голова) | 0,05 |  |  |
| 11 | утки, гуси | 3,00 (1 голова) | 0,09 |  |  |
| 12 | Кролики | 3,00 (1 голова) | 0,09 |  |  |
| 13 | автомобили легковые, принадлежащие гражданам * | 35,00 (1автомобиль) | 1,06 | 50,00 | 1,52 |
| 14 | то же при наличии в гараже мойки * | 140,00 (1автомобиль) | 4,26 | 200,00 | 6,08 |
| 15 | мотоциклы, принадлежащие гражданам * | 11,00 (1 мотоцикл) | 0,33 | 15,00 | 0,46 |

*при централизованной системе горячего водоснабжения с непосредственным отбором воды из тепловых сетей, суточный расход воды определяется с коэффициентом 0,7.

| Уланский район (ИП "Аубакиров" с.Бозанбай) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | 115 (на 1 человека) | 3,5 |

| г. Семей (для потребителей РГП на ПХВ "Енбек-Өскемен" ИУ КУИС МВД РК ПУ №35 Филиала 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без водоотведения | 40 (на 1 человека) | 1,2 |

| Шемонаихинский район (для потребителей РГП на ПХВ "Енбек-Өскемен" ИУ КУИС МВД РК ПУ №65, Филиала №110 п. Половинка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, местной канализацией (санузел и ванна) без центрального горячего водоснабжения | 190 (на 1 человека) | 5,7 |
| 2 | Расход воды на полив, посадка на приусадебном участке овощных культур | 9 (на 1 м2) | 0,27 |
| 3 | Крупно рогатый скот | 60 (на 1 человека) | 1,8 |
| 4 | Овцы, козы | 12 (на 1 человека) | 0,36 |
| 5 | Свиньи | 15 (на 1 голову) | 0,45 |
| 6 | Свиноматки с поросятами | 30 (на 1 голову) | 0,91 |
| 7 | Куры | 1,5 (на 1 голову) | 0,045 |
| 8 | Утки, гуси | 1,6 (на 1 голову) | 0,048 |
| 9 | Кролики | 3 (на 1 голову) | 0,09 |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, местной канализацией (санузел и ванна) без центрального горячего водоснабжения | 190 (на 1 человека) | 5,7 |

| п. Жангиз Тобе (для потребителей Филиала №110 РГП на ПХВ "Енбек-Өскемен" с.Шуак) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги холодного водоснабжения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн | 95 (на 1 человека) | 2,88 |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 110 (на 1 человека) | 3,34 |
| 3 | Жилые дома с сидячими ваннами, оборудованные душами | 140 (на 1 человека) | 4,25 |
| 4 | Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм | 145 (на 1 человека) | 4,4 |
| 5 | Расход воды на полив приусадебных участков: огороды и зеленые насаждения | 9 (на 1 м2) | 0,27 |
| 6 | Крупно рогатый скот | 60 (на 1 голову) | 1,8 |
| 7 | Мелко рогатый скот | 10 (на 1 голову) | 0,3 |
| 5 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, в.т.ч.: |  |  |
| 6 | Реализуемой в обеденном зале (1 условное блюдо) | 3,3 (на 1 условное блюдо) | 0,1 |
| 7 | Продаваемой на дом | 2,8 (на 1 условное блюдо) | 0,08 |
| 8 | Магазины | 145 | 4,4 м3/месяц на 1 работающего в смену (20 м2 торгового зала) |

| п. Жангиз Тобе (для потребителей Филиала №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" с.Шуак) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления (на 1 человека) |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн | 200 (с ГВС) | 6,08 |
|  |  | 95 (без ГВС) | 2,88 |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 215 (с ГВС) | 6,54 |
|  |  | 110 (без ГВС) | 3,34 |
| 3 | Жилые дома с сидячими ваннами, оборудованные душами | 245 (с ГВС) | 7,45 |
|  |  | 140 (без ГВС) | 4,25 |
| 4 | Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм | 250 (с ГВС) | 7,6 |
|  |  | 145 (без ГВС) | 4,4 |
| 5 | Магазины | 145 (без ГВС) | 4,4 |

| г. Усть-Каменогорск (для потребителей РГП на ПХВ "Енбек-Өскемен" ИУ КУИС МВД РК ПУ №17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги водоотведения |  |  |  |
| № | Наименование потребителей услуг | Норма потребления |  |
|  |  | литр/сутки | м3/месяц |
| 1 | Население | 355 (на 1 человека) | 10,79 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан