О внесении изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 января 2021 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 января 2021 года № 22119

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15099, опубликованный 16 мая 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах проведения аудита в области пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ю. Ильин |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 января 2021 года № 19 |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам проведения аудита в области пожарной безопасности |
|  | Форма |
|  | Утверждаю Руководитель экспертной организации _______________________ наименование экспертной организации, ______________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _______ от "__" _________ 20___ г.

____________________________________________________________________ 
                   наименование объекта оценки, адрес  
Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в ______________________________
__________________________________________________________________________  
территориальное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
 Входящий №_____ дата ____________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика ___________________________
___________________________________________________________________________  
                   наименование организации заказчика

Местонахождение

_______________________________________________

Руководитель организации

_______________________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации 
(полное и сокращенное наименование исполнителя)

_______________________________________________

наименование организации исполнителя

Местонахождение

_______________________________________________

Руководитель организации

_______________________________________________

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности. 
Аттестат аккредитации № ____ от ___года, действительно до ______ года.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности. 
Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта 
требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц представителей заказчика 
и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование 
_______________________________________________________________________________

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:  
________________________________________________________________________________  
 указать наименование зданий, сооружений, территорий Класс функциональной пожарной опасности: 
_______________________________________________________  
Адрес:   ________________________________________________ 
 Вид права: собственность, аренда, оперативное управление:  
_______________________________________________________

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, 
 регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
                   указывается перечень

7. Общетехническая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:

_______________________________________________

Здания, помещения предназначены для:

_______________________________________________

Здания, помещения представляют собой:

_______________________________________________

Этажность:

_______________________________________________

Фундамент здания:

_______________________________________________

Стены наружные (материал):

________________________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал):

________________________________________________

Кровля (тип, материал):

________________________________________________

Лестницы (материал):

________________________________________________

Высота здания:

________________________________________________

Площадь здания, помещений:

________________________________________________

Объем здания:

________________________________________________

Освещение:

________________________________________________

Вентиляция:

________________________________________________

Отопление:

________________________________________________

Объект охраняется:

________________________________________________

8. Документарная проверка

| № п/п | наименование документации | имеется | отсутствует | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2 | Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума |  |  |  |
| 3 | Приказы об установлении противопожарного режима |  |  |  |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте |  |  |  |
| 5 | Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей |  |  |  |
| 6 | Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии) |  |  |  |
| 4 | План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей |  |  |  |
| 8 | Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли |  |  |  |
| 10 | Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения |  |  |  |
| 11 | Протокол проверки состояния огнезащитной обработки |  |  |  |
| 12 | Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети |  |  |  |
| 13 | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств |  |  |  |

Информация о дополнительно подверженной анализу документации,  
характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки  
персонала:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений с указанием статей, 
пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности, 
установленных законодательством Республики Казахстан производится соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: 
архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. 
А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, 
капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита; 
договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

__________________ ____________________ ________________________  
             должность             подпись             фамилия, имя, отчество   
                                                 (при наличии)  
       ___________________ _____________________ ______________________  
             должность             подпись             фамилия, имя, отчество   
                                                 (при наличии)  
Представители экспертной организации, проводившей аудит:  
      должность             подпись             фамилия, имя, отчество   
                                                 (при наличии)  
       ___________________ _____________________ ______________________  
             должность             подпись             фамилия, имя, отчество   
                                                 (при наличии)

Прошито, скреплено печатью.

Листов _________________________ на обороте последнего листа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан