О внесении изменений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № 59. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2021 года № 22192

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ю. Ильин |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

|  | Утвержден приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № 59 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

1. В приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9931, опубликован 25 декабря 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

в Правилах осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных указанным приказом:

в приложении 1:

строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

"

| 15 | Справочник телефонов служб взаимодействия, жизнеобеспечения, территориальных подразделений КПС МЧС РК | Папка № 2 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Инструкции взаимодействия со службами взаимодействия, жизнеобеспечения, территориальными подразделениями КПС МЧС РК | Папки № 1, № 2 |

|  | "; |
| --- | --- |

в примечании: расшифровка аббревиатур:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"КПС МЧС РК – Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан";

в приложении 2:

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"4. Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, принимается в соответствии с требованиями строительных норм Республики Казахстан 2.02-03-2019 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" (далее – СН РК), утвержденным приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 209-НҚ "Об утверждении строительных норм Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19744, опубликован 25 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. В случаях, когда наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок пожаровзрывоопасного производства (резервуарные парки, здания насосных перекачивающих станций, сливо-наливные эстакады) осуществляется с применением систем автоматического пожаротушения, водяного охлаждения или стационарных лафетных стволов, установленных на водопроводе высокого давления расход воды на наружное пожаротушение от выездной техники на указанных объектах, рассчитывается на здания вспомогательного производства (административные здания, гаражи, стоянки), а также здания и сооружения, определенный пунктом 13 главы 5 СН РК.

6. Расход воды на наружное пожаротушение вспомогательного производства, за исключением зданий и сооружений, определенный пунктом 13 главы 5 СН РК, для зданий (сооружений), требующих наибольшего расхода воды принимается в соответствии с пунктами 81-90 технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15501, опубликован 15 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).".

2. В приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 926 "Об утверждении квалификационных требований к специализированным учебным центрам в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов негосударственных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12478, опубликован 31 декабря 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

в квалификационных требованиях к специализированным учебным центрам в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов негосударственных противопожарных служб, утвержденных указанным приказом:

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) оснащенность компьютерами, подключенными к сети интернет, учебными кабинетами, отвечающим санитарным правилам и гигиеническим нормативам, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", техническими средствами обучения, макетами и тренажерами, учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. К проведению занятий могут привлекаться наиболее подготовленные сотрудники Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан или другие специалисты соответствующей квалификации.".

3. В приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 514 "Об утверждении Правил аттестации негосударственных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17281, опубликован 13 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан):

в Правилах аттестации негосударственных противопожарных служб, утвержденных указанным приказом:

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4. Для получения аттестата негосударственных противопожарных служб (далее – НГПС) юридические лица (далее – услугополучатель) подают в Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – услугодатель) документы в соответствии со Стандартом государственной услуги согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам (далее – стандарт)."

в приложении 1:

правый верхний угол формы изложить в следующей редакции:

|  | "Форма |
| --- | --- |
|  | Председателю Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан _______________________"; |

в приложении 1-1:

строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

"

| 1 | Наименование услугодателя | Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. |
| --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

"

| 4 | Форма оказания государственной услуги | Электронная (полностью автоматизированная) |
| --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

в приложении 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан