О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 169 "Об утверждении Правил включения потребителей в перечень электростанций"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2021 года № 22459

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 169 "Об утверждении Правил включения потребителей в перечень электростанций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20554, опубликован 6 мая 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах включения потребителей в перечень электростанций, утвержденных указанным приказом:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Согласно пункту 2 статьи 15-7 Закона юридическое лицо для включения в перечень электростанций должно соответствовать в совокупности следующим критериям:

1) новые электрические мощности создаются и вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 года в зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой имеется и (или) прогнозируется непокрываемый дефицит электрической мощности;

2) товарный газ используется или будет использоваться в качестве топлива для производства электрической энергии на новых созданных электрических мощностях;

3) новые созданные электрические мощности подключаются к автоматическому регулированию мощности и имеют диапазон регулирования не менее двадцати процентов от установленной мощности.

4. Юридическое лицо (далее – Заявитель) в бумажном виде подает заявление для включения потребителя в перечень электростанций по форме согласно приложению к настоящим Правилам в уполномоченный орган с приложением технических условий, полученных или согласованных с системным оператором, на подключение к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, содержащих условия подключения новых электрических мощностей к автоматическому регулированию.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. При соответствии представленных документов требованиям настоящих Правил и критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, уполномоченный орган формирует перечень электростанций с включением в него юридического лица и утверждает его согласно подпункту 70-38) статьи 5 Закона.";

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

"14. Юридическое лицо обеспечивает подключение электростанции к системе автоматического регулирования частоты и мощности в соответствии с техническими условиями, выданными системным оператором.

15. Юридическое лицо обеспечивает диапазон регулирования электростанции, подключенной к системе автоматического регулирования частоты и мощности в объеме не менее двадцати процентов от установленной мощности на загрузку или разгрузку.";

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту развития электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | Н. Ногаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 111 |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам включения потребителей в перечень электростанций |
|  | Форма |

Заявление для включения потребителей в перечень электростанций

Прошу включить юридическое лицо в перечень: _______________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Наименование проекта:

Наименование юридического лица: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Правовой статус и вид собственности:  
_________________________________________________________________________ 
дители:  _________________________________________________________________

Дата образования: _________________________________________________

Адрес, индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, (офис): _____ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
тел.: ___________________________факс: ___________________________________
электронный адрес: _________________ веб-сайт: ____________________________

Банковские реквизиты, расчетный счет, валютный счет, банковский  индивидуальный 
код, бизнес-идентификационный номер: ____________________________________
________________________________________________________________________ 
Полученные и не погашенные тенговые и валютные кредиты: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Вид деятельности: ________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Фактическая численность работающих: ______________________________________,
в том числе: производственный персонал: ____________________________________; 
административно-управленческий персонал __________________________________.

Описание задачи проекта: ____________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Конечный эффект от ввода новых электрических мощностей: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Общая информация о введенной или вводимой новой мощности*

| № | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия (месяц, год) | Дата завершения мероприятия (месяц, год) | Стоимость (млн. тенге) | Технические параметры вводимого основного генерирующего оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Установленная электрическая мощность, (МВт) | Установленная тепловая мощность, (Гкал/ч) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - числовые значения параметров таблицы отражаются с точностью до десятых.

Информация о параметрах работы электрической станции (указать наименование)*

| № | Установленная мощность, |  | Среднегодовая располагаемая мощность, |  | Объем маневренной мощности, | Планируемый удельный расход условного топлива на отпуск** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая (МВт) | Тепловая (Гкал/ч) | Электрическая (МВт) | Тепловая (Гкал/ч) | (+/- МВт) | Электрической энергии (г.у.т./кВтч) | Тепловой энергии (г.у.т./Гкал) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - числовые значения параметров таблицы отражаются с точностью до десятых;

** - в номинальном режиме работы электростанции.

Показатели электрической станции*

| № | Период (год) | Плановые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии электрической станции (г.у.т./кВтч) | Значение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии электрической станции (кг.у.т./Гкал) | Значение располагаемой электрической мощности вводимого основного генерирующего оборудования (МВт | Срок службы введенного в эксплуатацию основного генерирующего оборудования (оставшийся по состоянию на конец периода) (год) | Удельное значение выбросов оксидов азота электрической станции (мг/м3)** | Удельное значение выбросов оксидов серы электрической станции (мг/м3)** |

Примечание:

* - числовые значения параметров таблицы отражаются с точностью до десятых.

** - целевые индикаторы по данным показателям выставляются с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Примечание: Расшифровка аббревиатур:

МВт – мегаватт;

млн.тенге – миллион тенге;

Гкал/ч – гигакалория/час;

г.у.т./кВтч – грамм условного топлива/киловатт*час;

г.у.т./Гкал – грамм условного топлива/гигакаллория;

кг.у.т./Гкал – килограмм условного топлива/гигакаллория;

мг/м3 – миллиграмм/кубический метр.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан