Об утверждении перечня средств измерений, выпускаемых в обращение по результатам первичной поверки средств измерений

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 306-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 мая 2021 года № 22684

Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 4.

В соответствии с подпунктом 21-1) статьи 6-2 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень средств измерений, выпускаемых в обращение по результатам первичной поверки средств измерений.

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

| И.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан | Е. Казанбаев |
| --- | --- |

|  | Утвержден приказом И.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 306-НҚ |
| --- | --- |

Перечень средств измерений, выпускаемых
в обращение по результатам первичной поверки средств измерений

1. Средства измерений (сужающие устройства), устанавливаемые в измерительных трубопроводах для создания перепада давления:

1) диафрагмы;

2) сопла и сопла Вентури;

3) трубы Вентури.

2. Средства измерений, предназначенные для хранения, приема, измерения объема и выдачи нефти и нефтепродуктов (наземные и подземные строительные сооружения):

1) резервуары стальные вертикальные цилиндрические;

2) резервуары стальные горизонтальные цилиндрические.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан