О внесении изменений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 25 мая 2021 года № 233 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2021 года № 22894

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17647, опубликован 15 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Критериях оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок в области пожарной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:

в пункте 4:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) объекты органов внутренних дел, национальной безопасности, обороны, Службы государственной охраны Республики Казахстан;";

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) газохранилища, газгольдерные, газоперекачивающие и газонаполнительные станции;";

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

"26) архивы, библиотеки – общей площадью строений 500 и более квадратных метров;";

в Приложении 1 к Критериям:

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"

| 54 | Недопущение в зданиях с витражами высотой более 1 этажа нарушений конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа | значительное |
| --- | --- | --- |

";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности, утвержденным указанным совместным приказом:

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"

| 54 | Недопущение в зданиях с витражами высотой более 1 этажа нарушений конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет–ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан __________ | А. Иргалиев |
| --- | --- |
| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан __________ | Ю. Ильин |

"СОГЛАСОВАН"
Комитет по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан