О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 13 апреля 2018 года № 127 "Об утверждении Правил снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 218. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2022 года № 28585.

Примечание ИЗПИ!

Приказ утрачивает силу приказом Министра энергетики РК от 15.10.2025 № 388-н/қ (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 13 апреля 2018 года № 127 "Об утверждении Правил снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16847) следующие изменения:

преамбулу изложить в новой редакции:

"В соответствии с пунктом 5 статьи 393 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:";

в Правилах снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Настоящие Правила снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов (далее – Правила) разработаны в соответствии пунктом 5 статьи 393 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и определяют порядок снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов.";

пункт 3 изложить в новой редакции:

"3. С целью обеспечения учета количества реализованного нестабильного конденсата производится пломбирование приборов учета путем наложения пломб.

Пломбирование осуществляется должностным лицом налогового органа в присутствии ответственных лиц передающей стороны.

Прибор учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов подлежит поверке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.";

пункты 8 и 9 изложить в новой редакции:

"8. Измерение количества нестабильного конденсата для целей снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов осуществляется прямым методом.

9. При применении прямого метода измерение количества нестабильного конденсата осуществляется с использованием системы измерений количества нестабильного конденсата непосредственно в единицах измерения массы (в тоннах, килограммах).";

пункты 10 и 11 исключить.

приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | Б. Акчулаков |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 218 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов |
|  | форма |

Акт от "____" _____________ 20__ года о наложении (снятии) пломб

Мы, нижеподписавшиеся_________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено наложение (снятие) пломб.

| Наименование | Тип прибора, класс точности или предельно допустимая погрешность | Показания прибора на момент наложения пломбы | Номер (или оттиск) наложенной пломбы | Показание прибора на момент снятия пломбы | Номер (или оттиск) снятой пломбы | Количество пломб (наложенной/ снятой) | Сертификат о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

_________________ __________________ ________________________________

(должность специалиста (подпись) (фамилия, имя, отчество, при его наличии) налогового органа)

________________ ___________________ ________________________________

(должность представителя (подпись) (фамилия, имя, отчество, при его наличии) передающей стороны)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан