О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 481 "Об утверждении Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23 августа 2022 года № 42. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29294

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 481 "Об утверждении Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 24564) следующие изменения:

заголовок указанного приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации";

пункт 1 указанного приказа изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.";

в Инструкции, по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, утвержденной указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Инструкция по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящая Инструкция по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации (далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 14-21) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" (далее – Закон) и детализирует порядок организации к периодичности и методам обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации (далее – лифт).";

в приложении 1 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 1 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

в приложении 2 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 2 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

в приложении 3 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 3 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы |
| --- | --- |
|  | с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |

в приложении 4:

правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 4 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. Перечень использованной нормативной и методической документации

Обследование проведено в соответствии с:

Инструкцией по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, разработанной в соответствии с подпунктом 14-21) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите";

СТ РК ISO 17637-2019 "Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль сварных швов, полученных сваркой плавлением";

ГОСТ ЕН 1714-2006 "Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод";

ГОСТ ЕН 1290-2006 "Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод.";

в приложении 5 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 5 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в приложении 7 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 7 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

в приложении 8 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 8 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в приложении 10 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 10 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации"; |
| --- | --- |

в приложении 11 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 11 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации". |
| --- | --- |

2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ю. Ильин |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство индустрии

и инфраструктурного развития

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23 августа 2022 года № 42 |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации |
|  | Форма |

______________________________________________________________

(наименование организации, проводившей обследование)

АКТ № ____ проверки функционирования лифта и устройств безопасности

город _____________ "____" ___________ 20___ г.

Организация, проводившая обследование, в составе

_________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) провела проверку функционирования

устройств безопасности лифта, заводской № _____, регистрационный № __________,

установленного по адресу:

_________________________________________________________________________.

(Улица, дом, корпус, подъезд)

Проверка и испытания проведены в соответствии с Инструкцией по проведению

обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц

с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы

с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, разработанной

в соответствии с подпунктом 14-21) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан

"О гражданской защите".

При этом установлено:

лифт в режиме, предусмотренном принципиальной электрической (гидравлической)

схемой, функционирует исправно, за исключением:

_________________________________________________________________________;

точность остановки кабины на этажных площадках соответствует установленной

норме, за исключением этажных площадок

_________________________________________________________________________;

устройства безопасности: ограничитель скорости, ловители, гидравлические буфера,

замки дверей шахты, кабины и выключатели функционируют исправно,

за исключением:

_________________________________________________________________________;

Выключатели безопасности функционируют исправно, за исключением:

_________________________________________________________________________;

Рекомендуется:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Специалисты: _________________ ___________________________________________

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_________________ ________________________________________________________

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  | Приложение 2 к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 23 августа 2022 года № 42 |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации |
|  | Форма |

____________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей обследование)

Акт № ХХХХ-ХХ-ХХ обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы

Лифт, заводской № _______________ регистрационный № ________________

Адрес: _____________________________________________________________

(город, улица, дом, корпус) Заказчик:___________________________________________________________

(наименование организации)

Руководитель организации, проводившей обследование

___________________________________________________________________

(подпись, печать при наличии) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

"__" _____________ 20 _____ г.

Акт обследования лифта, заводской № __________, регистрационный № _______,

отработавший нормативный срок службы

1. Вводная часть

| Основание для проведения обследования (заявка, договор и т.п.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об организации, проводившей обследование |  |  |  |
| Наименование организации, проводившей обследование |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |
| Телефон, факс |  |  |  |
| Сведения о специалистах | ФИО (при его наличии) | Уровень квалификации | № удостоверения срок действия |
| Руководитель группы |  |  |  |
| Специалисты (обследователи) |  |  |  |
| Аттестат на право проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах |  |  |  |
| № аттестата |  |  |  |
| Срок действия |  |  |  |

2. Объект обследования, назначение, краткая техническая характеристика

| Лифт, регистрационный №, кем зарегистрирован |  |
| --- | --- |
| Назначение (пассажирский, грузовой, больничный) |  |
| С машинным помещением (без машинного помещения) |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Год изготовления |  |
| Заводской № |  |
| Краткая техническая характеристика лифта |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг |  |
| Номинальная скорость, м/с |  |
| Число остановок (этажей) |  |
| Привод лифта (электрический, гидравлический) |  |
| Привод дверей (автоматический, ручной) |  |

3. Данные о заказчике (эксплуатирующей организации)

| Наименование | Заказчик | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченный представитель, должность |  |  |
| Фамилия, имя, отчество при его наличии |  |  |
| Телефон |  |  |

4. Цель обследования

Целью обследования является оценка технического состояния лифта для определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования:

1) паспорт лифта;

2) установочный чертеж;

3) принципиальная электрическая (гидравлическая) схема;

4) журнал технического обслуживания;

5) инструкция по эксплуатации, техническое описание (при наличии).

6. Результаты обследования

В результате обследования, проведенного в объеме Инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью), с истекшим нормативным сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, разработанной в соответствии с подпунктом 14-21) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", установлено:

1) условия эксплуатации лифта соответствуют паспортным данным, за исключением указанных в "Акте проверки условий эксплуатации лифта";

2) механическое и электрическое оборудование находится в исправном состоянии, за исключением оборудования, указанного в ведомости дефектов (прилагается);

3) металлоконструкции лифта находятся в состоянии, допускающем их дальнейшую эксплуатацию. Выявленные дефекты указаны в Акте обследования металлоконструкций лифта;

4) лифт и устройства безопасности функционируют исправно за исключением устройств, указанных в "Акте проверки функционирования лифта и устройств безопасности";

5) защитное зануление (заземление), сопротивление изоляции электрических цепей и электрооборудования соответствует установленным требованиям, за исключением указанных в техническом отчете по испытанию защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта;

6) недопустимые дефекты и неисправности, выявленные в процессе технического обследования лифта, указаны в Акте выполнения работ по техническому обследованию лифта. В случае если не выявлено недопустимых дефектов и неисправностей, указывается "в процессе технического обследования лифта недопустимых дефектов и неисправностей не выявлено";

7) результаты расчета остаточного срока безопасной эксплуатации оборудования лифта указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Результаты расчета остаточного ресурса лифтового оборудования

| Наименование составных частей лифта | Остаточный ресурс, (срок) год | Рекомендованный срок следующего обследования, календарный год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лебедка |  |  |  |
| 1) редуктор |  |  |  |
| 2) КВШ |  |  |  |
| 2. Кабина |  |  |  |
| 1) дверь кабины |  |  |  |
| 2) металлоконструкции |  |  | По акту обследования металлоконструкций |
| 3. Противовес |  |  |  |
| 1) подвеска |  |  |  |
| 2) металлоконструкции |  |  | По акту обследования металлоконструкций |
| 4. Шахта |  |  |  |
| 1) сварные соединения |  |  | По акту обследования металлоконструкций |
| 5. Другое оборудование |  |  |  |

7. Заключительная часть

Выводы:

1) на основании результатов технического обследования установлено, что лифт находится в состоянии, допускающем его безопасную эксплуатацию при условии устранения дефектов и выполнения по актам и отчетам, указанных в разделе 6 настоящего Заключения;

2) на основании расчета установлено, что оборудование лифта, имеет остаточный ресурс, указанный в Таблице 1.

Рекомендации:

1) устранить дефекты, не допускающие безопасную эксплуатацию, до ввода лифта в эксплуатацию; другие дефекты – при очередном техническом обслуживании (ремонте);

2) провести следующее обследование технического состояния оборудования (для лифтов, не подвергнутых модернизации) и металлоконструкций до ________ 20___ г.

Руководитель группы:__________ ___________________________________ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Заключение получил, Представитель Заказчика:_________ _______________________________________ (Подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Настоящее Заключение хранить с паспортом лифта.

Приложение 1

к Акту обследования № __

от "___" ________ 20 _____ г.

Перечень использованной при обследовании нормативно-технической и методической документации:

1. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10332);

2. ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации;

3. СТРК 1871-2009 Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации;

4. Инструкция по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим нормативным сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, разработанная в соответствии с подпунктом 14-21) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите".

|  | Приложение 2 к Акту обследования № от "___" ________ 20 ____ г. |
| --- | --- |

Перечень рабочей документации по обследованию лифта*

1. Акт проверки условий эксплуатации лифта;

2. Акт обследования механического и электрического оборудования лифта;

3. Акт обследования металлоконструкций лифта;

4. Акт проверки технических параметров и характеристик лифта:

5. Технический отчет по испытанию защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта с техническим отчетом, протоколами №№ 1, 2, 3, 4 и ведомостью дефектов;

6. Акт окончания работ по техническому диагностированию лифта.

* Рабочая документация хранится в организации, проводившей обследование, с Актом обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы.

|  | Приложение 3 к Акту обследования № от "___" _________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Перечень средств измерений и оборудований, примененных при обследовании лифта

| № п/п | Наименование, тип средств измерений и оборудований | Заводской № | Срок следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан