О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 718. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 декабря 2022 года № 31151.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень).

2. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательном порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 11 Перечня, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | К. Ускенбаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство науки и высшего образования

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 718 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение

1. Утратил силу приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 28.08.2026 № 423 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 388 "Об утверждении Правил деятельности учебных центров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11365):

в Правилах деятельности учебных центров, утвержденных указанным приказом:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2 Переподготовка и (или) повышение квалификации кадров по направлениям энергетический аудит, экспертиза энергосбережения и повышения энергоэффективности и менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется учебными центрами.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) повышение квалификации – форма профессионального обучения, позволяющая поддерживать, расширять, углублять и совершенствовать ранее приобретенные профессиональные знания, умения и навыки;

2) свидетельство о прохождении курсов переподготовки и (или) повышения квалификации кадров - официальный документ, выдаваемый учебным центром, удостоверяющий прохождение курсов переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) переподготовка – форма профессионального обучения, позволяющая освоить другую профессию или специальность;

4) учебный центр – субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность в области переподготовки и (или) повышения квалификации кадров в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5) энергетический аудит (далее – энергоаудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения;";

6) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта;

7) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта.";

пункт 17 исключить;

приложение 2 исключить.

3. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 389 "Об установлении требований по энергоэффективности транспорта" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10962):

в требованиях по энергоэффективности транспорта, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих требованиях используются следующие основные понятия:

1) показатель энергоэффективности транспорта – характеристика эффективности в отношении преобразования энергии, определенная отношением полезно-использованной энергии к потребленному суммарному количеству энергии двигателем;

2) теплотворная способность топлива (удельная теплота сгорания) – величина, показывающая количество выделяемой теплоты при полном сгорании топлива массой 1 килограмм;

3) удельный расход топлива – расход единицы топлива транспорта на единицу мощности в час;

4) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам.".

4. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 390 "Об утверждении типового соглашения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11246):

в типовом соглашении в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденном указанным приказом:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Субъект Государственного энергетического реестра, заключающий настоящее Соглашение, обязан предоставить в уполномоченный орган заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности, по итогам которого определен потенциал энергосбережения, равному или превышающему пятнадцать процентов удельного энергопотребления на единицу продукции.

3. Субъект Государственного энергетического реестра, заключивший настоящее Соглашение, обязан:

1) предоставлять в уполномоченный орган ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, сведения о снижении им удельного энергопотребления на единицу продукции в объеме не менее чем на пятнадцать процентов за счет выполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и отчет об освоении финансовых средств, определенных в плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанном по итогам энергоаудита или экспресс-энергоаудита;

2) достичь пятнадцати процентного снижения им удельного энергопотребления на единицу продукции за счет выполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в течение пяти лет с момента заключения настоящего Соглашения;

3) в случае неисполнения условий настоящего Соглашения, уплатить в соответствующий местный бюджет сумму платы за эмиссии в окружающую среду, исчисляющуюся по ставкам, установленным статьей 495 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", без учета положений части второй пункта 9 указанной статьи Налогового кодекса, а также уплатить в соответствующий местный бюджет сумму платы за эмиссии в окружающую среду, сэкономленную за счет установления не повышенной ставки за эмиссии в окружающую среду с момента установления местным представительным органом неповышенной ставки платы за эмиссии в окружающую среду для данного субъекта Государственного энергетического реестра;

4) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности и условия настоящего Соглашения.";

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Местный исполнительный орган области, городов республиканского значения, столицы обязан:

1) соблюдать условия, предусмотренные настоящим Соглашением;

2) представлять на рассмотрение местных представительных органов вопрос о неповышении ставок платы за эмиссии в окружающую среду, установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан для субъекта, заключившего настоящее Соглашение, по объектам исключительно в рамках такого Соглашения.

6. Субъект Государственного энергетического реестра вправе:

1) вносить в государственные органы предложения по обеспечению энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2) получать информацию по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности от уполномоченного органа.".

5. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 391 "Об утверждении требований к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10958):

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении требований к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 6-12) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" ПРИКАЗЫВАЮ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые требования к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.";

в требованиях к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие требования к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее - Требования), разработаны в соответствии с подпунктом 6-12) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности".

2. В настоящих Требованиях используются следующие основные понятия:

1) Государственный энергетический реестр - систематизированный свод информации о субъектах Государственного энергетического реестра;

2) субъекты Государственного энергетического реестра – индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий;

3) энергетический аудит (далее – энергоаудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

4) энергетические ресурсы - совокупность природных и произведенных носителей энергии, запасенная энергия которых используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности, а также виды энергии (атомная, электрическая, химическая, электромагнитная, тепловая и другие виды энергии);

5) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам;

6) энергосбережение – реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов;

7) зона энергосбережения – основная и вспомогательная часть технологического процесса, устройства и системы ее обеспечения, потребляющие энергетические ресурсы и являющиеся объектами энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также мероприятия системы менеджмента качества энергосбережения и повышения энергоэффективности;

8) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Требования к форме и содержанию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее - План мероприятий), разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Требованиям и утверждается первым руководителем субъекта Государственного энергетического реестра с указанием срока его утверждения.";

приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему перечню.

6. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 "Об утверждении Правил проведения энергоаудита" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11729):

Правила проведения энергоаудита, утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему перечню.

7. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 401 "Об установлении требований по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11666):

в Требованиях по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденных указанным приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Подтверждение соответствия строительных материалов, изделий и конструкций к настоящим Требованиям определяются в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании".".

8. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 405 "Об утверждении требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемые к проектным (проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11177):

в Требованиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемые к проектным (проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Требованиях используются следующие основные понятия:

1) общая энергетическая характеристика – удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, строения, сооружения с учетом общих теплопотерь за отопительный период;

2) удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, строения, сооружения за отопительный период – количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания, строения, сооружения с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема;

3) удельная теплозащитная характеристика здания, строения, сооружения – физическая величина, характеризующая теплозащитную оболочку здания, строения, сооружения численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1оС через теплозащитную оболочку здания, строения, сооружения;

4) энергетический паспорт здания, строения, сооружения – документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, строений, сооружений, так и проектов зданий, строений, сооружений и их ограждающих конструкций;

5) класс энергоэффективности здания, строения, сооружения – уровень экономичности энергопотребления здания, строения, сооружения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации;

6) энергетическая эффективность (далее - энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам;

7) энергосбережение – реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов.".

9. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 407 "Об установлении требований по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11321):

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об установлении требований по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 6-8) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" ПРИКАЗЫВАЮ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить прилагаемые требования по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования.";

в требованиях по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования";

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 6-8) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" с целью установления требований энергетической эффективности для оборудования, в том числе электрооборудования.

2. В настоящих Требованиях применяются следующие основные понятия:

1) частотный преобразователь для регулирования скорости вращения – преобразователь электрической энергии, для непрерывного контроля подаваемой на электродвигатель электрической энергии, с целью преобразования ее в механическую, в соответствии с задаваемой скоростной характеристикой крутящего момента нагрузки путем изменения частоты переменного тока питающей сети;

2) декарбонизатор – аппарат для удаления из воды свободной угольной кислоты путем продувания этой воды воздухом;

3) нагрузка – все числовые значения электрических и механических величин, требуемые от вращающейся электрической машины электрической сетью или сочлененным с ней механизмом в данный момент времени;

4) теплообменник – устройство для передачи тепла от нагретого (жидкого или газообразного) теплоносителя к более холодному;

5) силовой трансформатор – статическое устройство, имеющее две или более обмотки, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного напряжения и тока в одну или несколько других систем переменного напряжения и тока, имеющих обычно другие значения при той же частоте, с целью передачи мощности;

6) повторно – кратковременный периодический режим – последовательность идентичных циклов работы двигателя, при котором продолжительность работы с нагрузкой недостаточна для достижения теплового равновесия;

7) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (далее – электродвигатели) – электродвигатель без подвижных контактов, коллекторов, контактных колец или электрических контактов, присоединенных к ротору;

8) номинальная мощность – числовое значение выходной мощности, включенное в номинальные данные;

9) режим – характер изменения нагрузки (нагрузок), для которой (которых) машина предназначена, включая, если это необходимо, периоды пуска электрического торможения, холостого хода, состояния отключения и покоя, а также их продолжительность и последовательность во времени;

10) холодильный прибор – теплоизолированная камера заводского изготовления с одним или несколькими отделениями, охлаждение которых обеспечивается одним или несколькими холодильными агрегатами, естественной конвекцией и (или) системой без инея образования;

11) класс энергетической эффективности трансформатора – характеристика трансформатора, определяемая уровнем потерь в трансформаторе (его энергетической эффективностью);

12) электродвигатель – электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую энергию вращательного либо поступательного движения;

13) коэффициент полезного действия электродвигателя (далее - КПД) – коэффициент, выраженный в процентах, равный отношению полезной мощности на валу электродвигателя к активной мощности, потребляемой электродвигателем из сети, выраженный в киловаттах;

14) энергоэффективность – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам;

15) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта;

16) система Frost Free/Фрост-фри – это система, которой внутри постоянно происходит циркуляция воздуха в разных направлениях с помощью встроенного вентилятора, что позволяет избежать образования льда и инея на стенках морозильного и холодильного отделениях.

3. Настоящие Требования распространяются на следующую группу оборудования, в том числе электрооборудования:

1) электродвигатели;

2) источники света;

3) силовые трансформаторы;

4) холодильные приборы.";

главу 4 исключить;

правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 1 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 2 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 3 в следующей редакции:

|  | "Приложение 3 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 4 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 5 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 6 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 7 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования"; |
| --- | --- |

правый верхний угол приложения 8 изложить в следующей редакции:

|  | "Приложение 8 к Требованиям по энергоэффективности оборудования, в том числе электрооборудования". |
| --- | --- |

10. Утратил силу приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 15.09.2023 № 8 (вводится в действие с 10.06.2024).

11. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 "Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12542):

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 17-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" ПРИКАЗЫВАЮ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности.";

Правила проведения анализа заключений энергоаудита утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему перечню.

12. В приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 "Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12543):

в Правилах формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) Государственный энергетический реестр - систематизированный свод информации о субъектах Государственного энергетического реестра;

2) субъекты Государственного энергетического реестра – индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий;

3) исполнитель – юридическое лицо, выполняющее комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности;

4) заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее проект для включения в карту энергоэффективности;

5) экспертиза – процесс оценки и анализа, предоставленных Заявителем документов, на предмет соответствия установленным критериям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

6) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам

7) карта энергоэффективности – единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием источников финансирования, графиков и планов мероприятий по их реализации;

8) проект в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – проект) – комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, реализуемых в течение определенного периода времени;

9) национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Заявитель для включения проекта в карту энергоэффективности представляет в НИРЭЭ на электронном и бумажном носителях следующие документы:

1) заявление согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) паспорт проекта, утвержденный руководителем организации либо лицом, его замещающим согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

3) копии документов, подтверждающих проработку финансирования проекта (меморандумы и соглашения о намерениях и (или) решения о финансировании проекта) (при наличии);

4) копия заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности (при наличии);

5) копии документов, подтверждающих достоверность расчетов требуемых инвестиций и экономии к представленным мероприятиям (технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование, коммерческие предложения) (при наличии).";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Проекты исключаются из карты энергоэффективности решением НИРЭЭ при неисполнении заявителем мероприятий, указанных в паспорте проекта.";

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему перечню;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему перечню.

|  | Приложение 1 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к механизму оценки деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  | Форма |

Отчет о деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности

Сноска. Приложение 1 утратил силу приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 28.08.2026 № 423 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  | Приложение 2 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение к Требованиям к форме и содержанию плана мероприятий энергосбережению и повышению энергоэффективности |
|  | Форма |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
_______________________________________________________
на 20__ - 20__ годы полное наименование организации

Таблица 1

| Код и номер | Мероприятия | Период реализации (с - до) | Планируемые расходы, млн. тенге |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Зона энергосбережения: Электроснабжение и освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭиОс.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭиОс.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭиОс.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Теплоснабжение и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТиОт.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТиОт.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТиОт.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Вентиляция, кондиционирование, увлажнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКУ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКУ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКУ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВиВ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВиВ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВиВ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Приборы и средства учета и контроля, в том числе автоматизированные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Энергоменеджмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: переподготовка и повышение квалификации персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Объем планируемого снижения потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении |  |  |  |  |  | Срок окупаемости, лет | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Зона энергосбережения: Электроснабжение и освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Теплоснабжение и отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Вентиляция, кондиционирование, увлажнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Приборы и средства учета и контроля, в том числе автоматизированные системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: Энергоменеджмент |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона энергосбережения: переподготовка и повышение квалификации персонала |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование энергетического ресурса | Объем планируемого снижения потребления энергетических ресурсов (т.у.т.) |  |  |  |  | Суммарный объем планируемого снижения потребления энергетических ресурсов (т.у.т.) | Планируемые экономия, млн. тенге |  |  |  |  | Объем планируемой экономии, млн. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |  | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (т.у.т.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Потенциал снижения потребления энергоресурсов (%) | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| 15 | 16 |

1. Значение кода мероприятий:

1) ЭиОс. - электроснабжение и освещение;

2) ТиОт. - теплоснабжение и отопление;

3) ВКУ. - вентиляция, кондиционирование, увлажнение;

4) ВиВ. - Водоснабжение и водоотведение;

5) ТО. - технологическое оборудование;

6) ПУ. - приборы и средства учета и контроля, в том числе автоматизированные системы;

7) ЭМ. - энергоменеджмент;

8) ППК. - переподготовка и повышение квалификации;

9) ТТ. - твердое топливо;

10) Газ. - газ;

11) ЖТ. - жидкое топливо;

12) ЭЭ. - электрическая энергия;

13) ТЭ. - тепловая энергия;

14) В. – вода;

15) т.ут. – тонна условного топлива.

|  | Приложение 3 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 |

Правила проведения энергоаудита

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения энергоаудита (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6-10) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" (далее – Закон) и определяют порядок проведения энергоаудита.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) инструментальное обследование – измерение и регистрация характеристик энергопотребления с помощью стационарных и портативных приборов;

2) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта, включающий разработку и реализацию политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, планов мероприятий, процедур и методик мониторинга, оценки энергопотребления и других действий, направленных на повышение энергоэффективности;

3) целевой энергоаудит – энергоаудит, проводимый на добровольной основе, имеющий целевой характер и ограничение по объему проведения;

4) класс энергоэффективности здания, строения, сооружения – уровень экономичности энергопотребления здания, строения, сооружения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации;

5) экспресс-энергоаудит – энергоаудит, проводимый по сокращенной программе и с целью подтверждения результатов энергетического анализа, осуществляемого в рамках системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предыдущего заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

6) энергоаудит – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

7) энергоаудиторская организация – юридическое лицо, осуществляющее энергоаудит;

8) энергосбережение – реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов;

9) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам;

10) энергетические ресурсы – совокупность природных и произведенных носителей энергии, запасенная энергия которых используется в настоящее время или может быть использована в перспективе в хозяйственной и иных видах деятельности, а также виды энергии (атомная, электрическая, химическая, электромагнитная, тепловая и другие виды энергии).

3. Энергоаудит осуществляется за счет средств обратившегося лица на основании договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом.

4. Энергоаудит проводится в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения, определения возможностей повышения энергоэффективности, оценки затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Энергоаудит подразделяется на следующие виды: обязательный энергоаудит, экпресс-энергоаудит и целевой энергоаудит.

5. Общий срок проведения обязательного энергоаудита составляет не менее двух месяцев, но не более двенадцати месяцев со дня заключения договора, экспресс-энергоаудита и целевого энергоаудита не менее двух месяцев, но не более шести месяцев со дня заключения договора.

6. Энергоаудит проводится с учетом сезонных характеристик обследуемого объекта (объектов). При этом измерительный (испытательный) этап, предусмотренный пунктом 8 настоящих Правил, проводится как в зимний, так и в летний периоды в отношении промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения.

Глава 2. Порядок проведения энергоаудитов

Параграф 1. Обязательный энергоаудит

7. Энергоаудит проводится по следующим этапам:

1) подготовительный;

2) измерительный (испытательный);

3) аналитический;

4) заключительный.

8. На подготовительном этапе энергоаудиторская организация составляет программу проведения обязательного энергоаудита (далее – Программа) с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, перечень информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13902), документы, подтверждающие наличие их поверки. Энергоаудиторская организация формирует перечень необходимых сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (в случае их наличия) обратившимся лицом в рамках выполнения данного этапа, в том числе:

1) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита);

2) объемы добычи, производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;

3) состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь);

4) сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений;

6) сведения об энергетическом и технологическом оборудовании;

7) класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства;

8) сведения о приборах учета и контроля;

9) сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения;

10) увеличение или уменьшение численного состава сотрудников обратившегося лица;

11) копия предыдущего заключения энергосбережению и повышению энергоэффективности;

12) сведения об организации работы системы энергоменеджмента (при наличии).

Сроки предоставления сведений и документов должны быть отражены в Программе. Сведения должны быть идентичны информации, вносимой в Государственный энергетический реестр в соответствии с Правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 387 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11728). Результатом подготовительного этапа является согласованная с обратившимся лицом и утвержденная энергоаудиторской организацией Программа, а также перечень сведений и документов, оформленный в соответствующем акте приема-передачи.

9. Измерительный этап обязательного энергоаудита включает в себя использование поверенных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" информационно-измерительных комплексов и технических средств. На измерительном этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:

1) приборные измерения параметров работы оборудования в соответствии с утвержденной Программой;

2) инструментальное обследование здания, строения, сооружения и его инженерных систем с использованием приборов измерения в соответствии с утвержденной Программой;

3) снятие данных со штатных приборов предприятия (поверенных).

10. На аналитическом этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:

1) анализ полученных на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний);

2) анализ полученных на подготовительном этапе исходных данных;

3) расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;

4) сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия);

5) выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия);

6) расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам энергетических ресурсов;

7) анализ лучших мировых практик применимых к деятельности обратившегося лица.

11. На заключительном этапе энергоаудиторской организацией обобщаются результаты анализа использования энергетических ресурсов технологическими процессами, зданием, строением, сооружением, по группам оборудования и видам энергоносителей.

12. По результатам обязательного энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в соответствии с настоящими Правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица, осуществлявшего энергоаудит, утверждается его руководителем, заверяется печатью энергоаудиторской организации, а также подписями аттестованных энергоаудиторов.

В случае наличия возражений со стороны обратившегося лица к заключению по энергосбережению и повышению энергоэффективности, энергоаудиторская организация представляет развернутое пояснение в письменном виде.

13. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности состоит из трех основных частей:

1) вводная часть, в которой указывается данные обратившегося лица, энергоаудиторской организации, номер заключенного договора и объекта энергоаудита (характеристика производственной деятельности и описание технологического процесса);

2) основная часть, в которой приводится анализ по потреблению энергетических ресурсов, по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции с расчетом, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по зданиям, строениям и сооружениям;

3) заключительная часть, которая включает рекомендации и выводы. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с учетом снижения потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, международной практики, применимой к деятельности обратившегося лица, и с указанием сроков их выполнения, а также технико-экономический расчет и обоснование предлагаемых мероприятий, в выводах – общая оценка деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 4 к настоящим Правилам, возможный потенциал энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. При этом предлагаемые мероприятия должны разделяться на рекомендованные (потенциально возможные) и экономически целесообразные (приведенная стоимость которых на пятый год проекта является положительной, а внутренняя норма рентабельности превышает используемую ставку дисконтирования на два и более процента).

14. К заключению по энергосбережению и повышению энергоэффективности прилагается заполняемая энергоаудиторской организацией отчетная информация:

1) для промышленных предприятий по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) для зданий, строений, сооружений по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) для промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

15. При разработке экономически целесообразных мероприятий не допускается обобщение, примерная оценка или использование условных процентов экономии. Техническое обоснование мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено в натуральных единицах измерения, основываясь на фактических данных с минимальным использованием субъективных оценок экспертов.

Все исходные данные для инвестиционных расчетов должны быть подтверждены техническим расчетом, приняты по справочной документации (с приведением ссылки на источник) и получены путем проведения прямых измерений.

Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию не должны снижать уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции, что должно подтверждаться проведением оценки возможных рисков, связанных с реализацией каждого конкретного мероприятия.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению, связанных с заменой основного или вспомогательного оборудования должен быть выполнен исходя из официально представленных коммерческих предложений не менее чем двух потенциальных поставщиков и гарантированных технических данных оборудования.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должен отражать конкретные экономические показатели согласно международной практике (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости).

16. По результатам обязательного энергоаудита общественного и (или) жилого здания, энергоаудиторской организацией заполняется показатель класса энергоэффективности здания согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

17. По итогам проведения обязательного энергоаудита устанавливается и указывается в заключении по энергосбержению и повышению энергоэффективности маркировка зданий, строений, сооружений по энергоэффективности по форме, утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с пунктом 13-7) статьи 5 Закона

18. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется обратившемуся лицу второй – хранится у энергоаудиторской организации.

Параграф 2. Экспресс-энергоаудит

19. Проведение работ по экспресс-энергоаудиту включает несколько этапов:

1) подготовительный;

2) аналитический;

3) заключительный.

20. На подготовительном этапе энергоаудиторская организация составляет программу проведения экспресс-энергоаудита (далее – Программа) с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, перечень информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13902), документы, подтверждающие наличие их поверки. Энергоаудиторская организация формирует перечень необходимых сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (в случае их наличия) обратившимся лицом в рамках выполнения данного этапа, в том числе:

1) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита);

2) объемы добычи, производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;

3) состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь);

4) сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений;

6) сведения об энергетическом и технологическом оборудовании;

7) класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства;

8) сведения о приборах учета и контроля;

9) сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения;

10) увеличение или уменьшение численного состава сотрудников обратившегося лица;

11) копия предыдущего заключения по энергоаудиту;

12) сведения об организации работы системы энергоменеджмента.

Сроки предоставления сведений и документов должны быть отражены в Программе. Сведения должны быть идентичны информации, вносимой в Государственный энергетический реестр в соответствии с Правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11728). Результатом подготовительного этапа является согласованная с обратившимся лицом и утвержденная энергоаудиторской организацией Программа, а также перечень сведений и документов, оформленный в соответствующем акте приема-передачи.

21. На аналитическом этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:

1) анализ полученных от обратившегося лица сведений и данных в случае их предоставления;

2) расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;

3) сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия);

4) выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия);

5) расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам энергетических ресурсов;

6) анализ лучших мировых практик применимых к деятельности обратившегося лица.

22. На заключительном этапе энергоаудиторской организацией обобщаются результаты анализа использования энергетических ресурсов технологическими процессами, зданием, строением, сооружением, по группам оборудования и видам энергоносителей.

23. По результатам экспресс-энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в соответствии с настоящими Правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица, осуществлявшего энергоаудит, с указанием даты выдачи, утверждается его руководителем, заверяется печатью энергоаудиторской организации, а также подписями аттестованных энергоаудиторов.

В случае наличия возражений со стороны обратившегося лица к Заключению по энергосбережению и повышению энергоэффективности, энергоаудиторская организация представляет развернутое пояснение в письменном виде.

24. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности состоит из трех основных частей:

1) вводная часть, в которой указывается данные обратившегося лица, энергоаудиторской организации, номер заключенного договора и объекта энергоаудита (характеристика производственной деятельности и описание технологического процесса);

2) основная часть, в которой приводится анализ по потреблению энергетических ресурсов, по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции с расчетом, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по зданиям, строениям и сооружениям;

3) заключительная часть, которая включает рекомендации и выводы. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с учетом снижения потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, международной практики, применимой к деятельности обратившегося лица, и с указанием сроков их выполнения, а также технико-экономический расчет и обоснование предлагаемых мероприятий, в выводах – общая оценка деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 4 к настоящим Правилам, возможный потенциал энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. При этом предлагаемые мероприятия должны разделяться на рекомендованные (потенциально возможные) и экономически целесообразные (приведенная стоимость которых на пятый год проекта является положительной, а внутренняя норма рентабельности превышает используемую ставку дисконтирования на два и более процента).

25. К заключению по энергосбережению и повышению энергоэффективности прилагается заполняемая энергоаудиторской организацией отчетная информация:

1) для промышленных предприятий по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) для зданий, строений, сооружений по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) для промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

26. При разработке экономически целесообразных мероприятий не допускается обобщение, примерная оценка или использование условных процентов экономии. Техническое обоснование мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено в натуральных единицах измерения, основываясь на фактических данных с минимальным использованием субъективных оценок экспертов.

Все исходные данные для инвестиционных расчетов должны быть подтверждены техническим расчетом, приняты по справочной документации (с приведением ссылки на источник) и получены путем проведения прямых измерений.

Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию не должны снижать уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции, что должно подтверждаться проведением оценки возможных рисков, связанных с реализацией каждого конкретного мероприятия.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению, связанных с заменой основного или вспомогательного оборудования, должен быть выполнен исходя из официально представленных коммерческих предложений не менее чем двух потенциальных поставщиков и гарантированных технических данных оборудования.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должен отражать конкретные экономические показатели согласно международной практике (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости).

27. По результатам экспресс-энергоаудита общественного и (или) жилого здания, энергоаудиторской организацией заполняется показатель класса энергоэффективности здания согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Показатель класса энергоэффективности здания заполняется энергоаудиторской организацией для каждого общественного и (или) жилого здания.

28. По итогам проведения экспресс-энергоаудита устанавливается и указывается в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности маркировка зданий, строений, сооружений по энергоэффективности по форме, утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с пунктом 13-7) статьи 5 Закона.

29. Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется обратившемуся лицу, второй – хранится у энергоаудиторской организации.

Параграф 3. Целевой энергоаудит

30. Проведение работ по целевому энергоаудиту включает несколько этапов:

1) подготовительный;

2) аналитический;

3) заключительный.

31. На подготовительном этапе энергоаудиторская организация составляет программу проведения целевого энергоаудита (далее – Программа) с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, перечень информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13902), документы, подтверждающие наличие их поверки. Энергоаудиторская организация формирует перечень необходимых сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (в случае их наличия) обратившимся лицом в рамках выполнения данного этапа, в том числе:

1) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита) (при надичии);

2) объемы добычи, производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;

3) состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь);

4) сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений;

6) сведения об энергетическом и технологическом оборудовании;

7) класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства (при надичии);

8) сведения о приборах учета и контроля;

9) сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения;

10) увеличение или уменьшение численного состава сотрудников обратившегося лица;

11) копия предыдущего заключения по энергоаудиту (при наличии);

12) сведения об организации работы системы энергоменеджмента (при наличии).

Сроки предоставления сведений и документов должны быть отражены в Программе. Сведения должны быть идентичны информации, вносимой в Государственный энергетический реестр в соответствии с формирования Правилами и ведения Государственного энергетического реестра, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11728). Результатом подготовительного этапа является согласованная с обратившимся лицом и утвержденная энергоаудиторской организацией Программа, а также перечень сведений и документов, оформленный в соответствующем акте приема-передачи.

32. На аналитическом этапе энергоаудиторской организацией или энергоаудитором, являющимся индивидуальным предпринимателем проводятся следующие мероприятия:

1) анализ полученных от обратившегося лица сведений и данных в случае их предоставления;

2) расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;

3) сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия);

4) выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия)

5) расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам энергетических ресурсов;

6) рекомендации мировых практик применимых к деятельности обратившегося лица.

33. На заключительном этапе энергоаудиторской организацией или энергоаудитором, являющимся индивидуальным предпринимателем обобщаются результаты анализа использования энергетических ресурсов технологическими процессами, зданием, строением, сооружением, по группам оборудования и видам энергоносителей.

34. По результатам целевого энергоаудита составляется технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в соответствии с настоящими Правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществлявшего энергоаудит, с указанием даты выдачи, утверждается его руководителем, заверяется печатью энергоаудиторской организации или энергоаудитора, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также подписями аттестованных энергоаудиторов.

В случае наличия возражений со стороны обратившегося лица к Техническому отчету по энергосбережению и повышению энергоэффективности, энергоаудиторская организация представляет развернутое пояснение в письменном виде.

35. Технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности состоит из трех основных частей:

1) вводная часть, в которой указываются данные обратившегося лица, энергоаудиторской организации, дата и номер заключенного договора, краткая характеристика деятельности и (или) описание технологического процесса;

2) основная часть, в которой приводится анализ по потреблению энергетических ресурсов, по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции с расчетом, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по зданиям, строениям и сооружениям;

3) заключительная часть, которая включает рекомендации и выводы. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с учетом снижения потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, международной практики, применимой к деятельности обратившегося лица, и с указанием сроков их выполнения, а также технико-экономический расчет и обоснование предлагаемых мероприятий, в выводахвозможный потенциал энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. При этом предлагаемые мероприятия должны разделяться на рекомендованные (потенциально возможные) и экономически целесообразные (приведенная стоимость которых на пятый год проекта является положительной, а внутренняя норма рентабельности превышает используемую ставку дисконтирования на два и более процента).

36. К техническому отчету по энергосбережению и повышению энергоэффективности прилагается заполняемая энергоаудиторской организацией или энергоаудитором, являющийся индивидуальным предпринимателем отчетная информация:

1) для зданий, строений, сооружений по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) общая оценка деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

37. При разработке экономически целесообразных мероприятий не допускается обобщение, примерная оценка или использование условных процентов экономии. Техническое обоснование мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено в натуральных единицах измерения, основываясь на фактических данных с минимальным использованием субъективных оценок экспертов.

Все исходные данные для инвестиционных расчетов должны быть подтверждены техническим расчетом, приняты по справочной документации (с приведением ссылки на источник) и получены путем проведения прямых измерений.

Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию не должны снижать уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции, что должно подтверждаться проведением оценки возможных рисков, связанных с реализацией каждого конкретного мероприятия.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению, связанных с заменой основного или вспомогательного оборудования, должен быть выполнен исходя из официально представленных коммерческих предложений не менее чем двух потенциальных поставщиков и гарантированных технических данных оборудования.

Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должен отражать конкретные экономические показатели согласно международной практике (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости).

38. По результатам целевого энергоаудита общественного и (или) жилого здания, энергоаудиторской организацией заполняется показатель класса энергоэффективности здания согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Показатель класса энергоэффективности здания заполняется энергоаудиторской организацией для каждого общественного и (или) жилого здания.

39. По итогам проведения целевого энергоаудита устанавливается и указывается в техническом отчете маркировка зданий, строений, сооружений по энергоэффективности по форме, утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с пунктом 13-7) статьи 5 Закона.

40. Технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется обратившемуся лицу, второй – хранится у энергоаудиторской организации или энергоаудитора, являющийся индивидуальным предпринимателем.

Результаты целевого энергоаудита могут быть использованы при проведении последующих обязательных и экспресс-энергоаудитов.

|  | Приложение 1 к Правилам проведения энергоаудита |
| --- | --- |

Отчетная информация для промышленных предприятий

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовый год * | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем производства продукции (услуг, работ) | тыс. тг |  |  |
| 2 | Производство продукции в натуральном выражении: |  |  |  |
|  | 1) Основная продукция | млн.м3 |  |  |
|  | 2) Дополнительная продукция |  |  |  |
| 3 | Потребление энергоресурсов | т.у. т. |  |  |
|  |  | тыс. тг1) |  |  |
| 4 | ЭнергоҰмкость производства продукции2) | т.у. т. |  |  |
|  |  | тыс. тг |  |  |
| 5 | Доля оплаты за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции3) | % |  |  |
| 6 | Среднесписочная численность | чел. |  |  |
|  | 1) промышленно- производственный персонал | чел. |  |  |

1) Стоимость топливно-энергетического ресурса (ТЭР) определяется по предъявленным счетам.

2) Определяется по формуле

3) Определяется по формуле

* Базовый год – календарный год, предшествующий текущему году. Текущий год – год заключения Договора по энергоаудиту.

2. Общее потребление энергоносителей

| № п/п | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потребленное количество в год | Коммерческий учет |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип прибора (марка) | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газ на СНиТП, в том числе | т у.т. |  |  |  |  |
|  | Котельно-печное топливо |  |  |  |  |  |
|  | 1) Газообразное топливо |  |  |  |  |  |
|  | 2) Твердое топливо |  |  |  |  | - |
|  | 3) Жидкое топливо |  |  |  |  | - |
|  | 4) Альтернативные (местные) виды топлива |  |  |  |  | - |
|  | 5) Переводные коэффициенты в условное топливо |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | МВт*ч |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
|  | 1) Давление | МПа |  |  |  |  |
|  | 2) Температура прямой и обратной воды | С |  |  |  |  |
|  | 3) Температура перегрева пара | С |  |  |  |  |
|  | 4) Степень сухости пара | % |  |  |  |  |
| 4 | Сжатый воздух | тыс.м3 |  |  |  |  |
|  | 1) Давление | МПа |  |  |  |  |
| 5 | Моторное топливо |  |  |  |  |  |
|  | 1) бензин | тыс. л |  |  |  |  |
|  | 2) сжиженный газ | т |  |  |  |  |
|  | 3) дизельное топливо | тыс. л |  |  |  |  |
|  | 4) керосин | тыс. л |  |  |  |  |

3. Сведения о трансформаторных подстанциях (заполняется при наличии)

| № п/п | Производство, цех, номер подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Тип трансформатора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность подстанции кВА | Напряжение кВ высшее/ низшее | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4. Установленная мощность потребителей электроэнергии по направлениям использования

| № п/п | Направление использования электроэнергии | Количество и суммарная мощность, кВт, электродвигателей (в цехах, участках, производствах и т.п.) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех №... |  | Цех №... |  | Цех №... |  |  |
|  |  | Кол-во | Мощность | Кол-во | Мощность | Кол-во | Мощность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Технологическое оборудование, в том числе перечисляются группы электропотребляющего оборудования, используемого на конкретном предприятии (например, электроприводы механизмов, электротермическое оборудование, сушилки и прочие). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочее, в т. ч. бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о компрессорном оборудовании (заполняется при наличии)

| № п/п | Цех, участок, производство, тип компрессора | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность, м3/мин | Давление, МПа | Мощность электропривода, кВт | Время работы компрессора за год по журналу ч, год | Расчетный среднегодовой расход электроэнергии, МВтч | Удельный расход электроэнергии факт/норма*, кВтч/1000 м3 | Система охлаждения (оборотное, водопроводное и т.п.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

* В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле:

6. Характеристика холодильного оборудования (заполняется при наличии)

Тип теплоотводящего устройства _____________________

| № п/п | Тип агрегата источника | Год ввода в эксплуатацию | Мощность по холоду Гкал/ч | Температура в холодильной камере оС | Установленная мощность, кВт | Удельный расход электроэнергии, факт/норма кВтч/Гкал | Режим работ, летом/ зимой ч/сут | Система отвода тепла от конденсатора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расход теплоносителя летом/ зимой т/ч | Охлаждение летом/зимой от до … оС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

7. Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции (ТЭС) (заполняется при наличии)

Топливо:

Основное ___________

Резервное ___________

| № п/п | Год ввода ТЭС в эксплуатацию | Электрическая мощность ТЭС, установленная/ располагаемая, МВт | Тепловая мощность ТЭС, установленная/ располагаемая, Гкал/ч. | Тип турбоагрегата | Количество турбоагрегатов | Коэффициент полезного действия (КПД) турбоагрегата, % | Годовое использование турбоагрегата, проектное/ фактическое, ч. | Коэффициент эффективности использования установленной мощности, Рфакт/Руст | Удельный расход топлива на производство электроэнергии, г у.т./(кВтч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

8. Баланс потребления электроэнергии в 20__году/Баланс электрической энергии в базовом году

МВт*ч (графа 5 - в процентах).

| № п/п | Статьи прихода / расхода | Суммарное потребление | В том числе расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Приход |  |  |  |  |
| 1 | Сторонний источник (по счетчикам) |  |  |  |  |
| 2 | Собственная ТЭС |  |  |  |  |
| II | Расход* |  |  |  |  |
| 1 | Технологическое оборудование, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | 1) электропривод, электротермическое оборудование |  |  |  |  |
|  | 2) сушилки |  |  |  |  |
|  | 3) прочее |  |  |  |  |
| 2 | Насосы |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| 5 | Компрессоры |  |  |  |  |
| 6 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |
| 7 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |  |  |
| 9 | Прочие, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |  |
| 10 | Субабоненты |  |  |  |  |
| 11 | Потери эксплуатационно-неизбежные: |  |  |  |  |
|  | 1) в сетях, суммарные |  |  |  |  |
|  | 2) в трансформаторах |  |  |  |  |
|  | 3) в измерительных комплексах |  |  |  |  |
| 12 | Нерациональные потери |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |

* При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье "Расход" заполняется и графа 2.

9. Сведения о составе и работе котельной (заполняется при наличии)

Топливо:

основное ____________

резервное ____________

| № п/п | Тип котло-агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производи-тельность, проектная/ фактическая, т/ч, Гкал/ч | Давление рабочее/ фактическое, МПа | КПД "брутто" по данным последних испытаний, % | КПД по паспорту % | Удельный расход топлива на выработку тепла фактический/ нормативный, кг у.т./Гкал | Годовой расход топлива по коммерческому учету, тыс. т.у.т. | Годовая выработка тепла по приборному учету, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

10. Характеристика технологического оборудования, использующего тепловую энергию (пар, горячая вода)

| № п/п | Назначение, направление использования агрегата | Наименование агрегата, год ввода, тип, марка, вид энергоносителя | Производительность агрегата (паспортная) по продукту, …/ч | Количество | Рабочие параметры на входе/на выходе |  | Удельный расход тепло-энергии на единицу продукции, Гкал/… | КПД по паспорту, % | Конденсатоотводчики: тип, количество | Наличие теплоутилизационных устройств, температура конденсата, оС | Примечание (характеристика загрязнений конденсата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление рабочее, МПа | Температура рабочая, оС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

11. Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 20__году

Гкал/год

| № п/п | Наименование объекта (цех, участок и др.), теплоноситель | Технологическое оборудование | При фактических значениях среднегодовой температуры, оС, и продолжительности отопительного периода, сут. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (пар, горячая вода) |  | Отопление | Приточная вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производственные помещения |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: по производственным помещениям |  |  |  |  |  |
| 2 | Общепроизводственные службы и помещения |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: по общепроизводственным службам |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

12. Баланс потребления тепловой энергии в 20__году

Гкал (графы 8, 10 — в процентах)

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Характеристики, параметры |  |  | Суммарное потребление | Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Потери: эксплуатационно- неизбежные (нормативные)/ фактические | Возврат конденсата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоноситель | Давление, Р МПа | Температура, оС* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственная котельная (ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) в т.ч. пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отопление и вентиляция, в т. ч. калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Суммарные сетевые потери (нормируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Субабоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При теплоносителе "горячая вода" указывают температуру прямой и обратной воды.

13. Характеристика топливо-использующих агрегатов (заполняется при наличии)

| № п/п | Назначение, направление использования | Наименование агрегата, тип, марка, характерный размер, год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность агрегата (паспортная) по продукту, …/ч | Удельный расход топлива на единицу продукции, кг. у.т./… |  | Наименование и краткая характеристика теплоутилизационного оборудования, температура отходящих газов оС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фактически за 20…г. | Норматив расхода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

14. Баланс потребления котельно-печного топлива в 20__году (заполняется при наличии)

(Потребление в т.у.т.)

| № п/п | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | В том числе |  | Коэффициент полезного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь | Потери энергии: эксплуатационно-неизбежные/ фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Приход |  |  |  |  |  |
| Итого приход |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологическое использование, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | 1) не топливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |
|  | 2) нагрев |  |  |  |  |  |
|  | 3) сушка |  |  |  |  |  |
|  | 4) обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |
| 2 | На выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |
|  | 1) в котельной |  |  |  |  |  |
|  | 2) в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочее: |  |  |  |  |  |
|  | 1) …. |  |  |  |  |  |
|  | 2) …. |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |

15. Характеристика использования моторных топлив транспортными средствами (заполняется при наличии)

| № п/п | Наименование, (марка), тип транспортного средства, год выпуска | Количество транспортных сред | Грузо-подъемность, т, (пассажиро-вместимость, чел.) | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива по паспортным данным л/(100 км); л/(т·км) | Годовые показатели текущего года |  | Количество израсходованного топлива, л. | Способ измерения расхода топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Пробег, км | Объем грузо-перевозок, т. км |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение таблицы

| Удельный расход топлива, л/(т·км) | Количество полученного топлива, л. | Потери топлива | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 |

16. Баланс потребления моторных топлив (заполняется при наличии)

| № п/п | Статьи приход/расхода | Суммарное потребление, л. | Расчетно-нормативное потребление, л | Потери, л. |  | Фактический удельный расход, л/(т·км) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неизбежные | Фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Приход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Итого приход: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортировка грузов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевозка людей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выработка энергии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спецтехника |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочее использование |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Бензин |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Итого расход |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого бензин |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого дизтопливо |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Другое топливо (вид топлива) |  |  |  |  |  |  |

17. Сведения об использовании вторичных энергоресурсов (ВЭР), альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии (заполняется при наличии)

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
|  | 1) Характеристика ВЭР |  |  |  |
|  | Фазовое состояние |  |  |  |
|  | Расход | м3/ч |  |  |
|  | Давление | МПа |  |  |
|  | Температура | С |  |  |
|  | Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
|  | 2) Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
|  | 3) Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2 | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
|  | 1) Наименование (вид) |  |  |  |
|  | 2) Основные характеристики |  |  |  |
|  | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
|  | Годовая выработка установки | ч. |  |  |
|  | 3) Мощность энергетической установки | Гкал/ч (кВт) |  |  |
|  | 4) КПД энергоустановки | % |  |  |
|  | 5) Годовой фактический выход энергии | Гкал (МВтч) |  |  |

18. Удельный расход топливно-энергетического ресурса на выпускаемую продукцию

| № п/п | Виды энергоносителей и наименование продукции (работ) | Единица измерения | Базовый год: фактический удельный расход общезаводской/ цеховой | Расчетные удельные расходы энергоносителей (нормативы) по видам продукции с учетом реализации программы энергосбережения при объеме производства в…г. обследования |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий год | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельно-печное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию | кг. у.т./ед.изд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) на производство тепла | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) на производство электрической энергии | г у.т./(кВтч) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия: | Гкал/ед.изд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроэнергия: | кВтч/ед.изд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) на производство сжатого воздуха | кВтч/(нм3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) на производство холода | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Моторное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бензин | л/км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) керосин | л/(т·км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) дизельное топливо | л/км, л/(т·км) |  |  |  |  |  |  |  |

19. Перечень энергосберегающих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, вид энергоресурса | Затраты, тыс. тг. | Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов |  | Согласованный срок внедрения квартал, год | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. тг. (по тарифу) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия по экономии: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) котельно-печного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) электроэнергии, МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) сжатого воздуха, тыс.нм3 и других материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) моторного топлива: |  |  |  |  |  |  |
|  | бензина, литр |  |  |  |  |  |  |
|  | керосина, литр |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельного топлива, литр |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экономия, всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | литр |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям, принятым к внедрению: |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | литр |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к Правилам проведения энергоаудита |
| --- | --- |

Отчетная информация для зданий, строений, сооружений

1. Расчетные условия

| №п/п | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | tн | oC |  |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tот | oC |  |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | zот | сут/год |  |
| 4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | oC·сут/год |  |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | tв | oC |  |
| 6 | Расчетная температура чердака | tчерд | oC |  |
| 7 | Расчетная температура техподполья | tподп | oC |  |

2. Показатели геометрические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормативное значение | Расчетное проектное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сумма площадей этажей здания | Aот, м2 |  |  |  |
| 2 | Площадь жилых помещений | Aж, м2 |  |  |  |
| 3 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Aр, м2 |  |  |  |
| 4 | Отапливаемый объем | Vот, м3 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент остекленности фасада здания | f |  |  |  |
| 6 | Показатель компактности здания | Kкомп |  |  |  |
| 7 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: | Aнсум, м2 |  |  |  |
|  | 1) фасадов | Aфас |  |  |  |
|  | 2) стен (раздельно по типу конструкции) | Aст |  |  |  |
|  | 3) окон и балконных дверей | Aок.1 |  |  |  |
|  | 4) витражей | Aок.2 |  |  |  |
|  | 5) фонарей | Aок.3 |  |  |  |
|  | 6) окон лестнично-лифтовых узлов | Aок.4 |  |  |  |
|  | 7) балконных дверей наружных переходов | Aдв |  |  |  |
|  | 8) входных дверей и ворот (раздельно) | Aдв |  |  |  |
|  | 9) покрытий (совмещенных) | Aпокр |  |  |  |
|  | 10) чердачных перекрытий | Aчерд |  |  |  |
|  | 11) перекрытий "теплых" чердаков (эквивалентная) | Aчерд.т |  |  |  |
|  | 12) перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентная) | Aцок1 |  |  |  |
|  | 13) перекрытий над проездами или под эркерами | A цок2 |  |  |  |
|  | 14) стен в земле и пола по грунту (раздельно) | A цок3 |  |  |  |

3. Показатели теплотехнические

| № п/п | Показатель | Обозначение и единица измерения | Нормируемое значение | Расчетное, проектное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1) стен (раздельно по типу конструкции) |  |  |  |  |
|  | 2) окон и балконных дверей |  |  |  |  |
|  | 3) витражей |  |  |  |  |
|  | 4) фонарей |  |  |  |  |
|  | 5) окон лестнично-лифтовых узлов |  |  |  |  |
|  | 6) балконных дверей наружных переходов |  |  |  |  |
|  | 7) входных дверей и ворот (раздельно) |  |  |  |  |
|  | 8) покрытий (совмещенных) |  |  |  |  |
|  | 9) чердачных перекрытий |  |  |  |  |
|  | 10) перекрытий "теплых" чердаков (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | 11) перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное) |  |  |  |  |
|  | 12) перекрытий над проездами или под эркерами |  |  |  |  |
|  | 13) стен в земле и пола по грунту (раздельно) |  |  |  |  |

4. Показатели вспомогательные

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение | Расчетное, проектное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Kобщ, Вт/(м2∙С) |  |  |
| 2 | Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | пв, ч-1 |  |  |
| 3 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qбыт, Вт/м2 |  |  |
| 4 | Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания | Степл, тг./кВт ч |  |  |
| 5 | Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства | Сот, тг./(кВт ч/год) |  |  |
| 6 | Удельная прибыль от экономии энергетической единицы | Wпр, тг./(кВт∙ч/год) |  |  |

5. Удельные характеристики

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормируемое значение | Расчетное, проектное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельная теплозащитная характеристика здания | kоб, Вт/(м3оС) |  |  |
| 2 | Удельная вентиляционная характеристика здания | kвент, Вт/(м3оС) |  |  |
| 3 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | kбыт, Вт/(м3оС) |  |  |
| 4 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | kрад, Вт/(м3оС) |  |  |

6. Коэффициенты

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент эффективности авторегулирования отопления |  |  |
| 2 | Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление |  |  |
| 3 | Коэффициент эффективности рекуператора |  |  |
| 4 | Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями |  |  |
| 5 | Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления |  |  |

7. Комплексные показатели энергоэффективности

| № п/п | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  |  |
| 2 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  |  |
| 3 | Класс энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите |  |  |

8. Показатель класса энергоэффективности здания

| Класс энергоэффективности здания |  |
| --- | --- |
| Обратившее лицо |  |
| объект |  |
| адрес объекта |  |
| год постройки |  |
| тип, этажность |  |
| общая площадь, м2 |  |
| отапливаемая площадь, м2 |  |
| классы | присвоенный класс энергоэффективности |
| энергоэффективности |  |
| очень высокий а++ |  |
| а+ |  |
| а |  |
| высокий в+ |  |
| в |  |
| нормальный с+ |  |
| с |  |
| с- |  |
| пониженный d |  |
| низкий e |  |
| нормативное теплопотребление объекта, гкал * |  |
| фактическое теплопотребление объекта, гкал |  |
| *нормативные требования по теплопотреблению установлены для данного типа здания, согласно сн рк 2.04-04-2011 тепловая защита зданий |  |

9. Энергетические нагрузки здания

| № п/п | Показатель | Обозначения | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | кВтч/(м3год) кВтч/(м2год) |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |  | кВтч/(год) |  |
| 3 | Общие теплопотери здания за отопительный период |  | кВтч/(год) |  |

|  | Приложение 3 к Правилам проведения энергоаудита |
| --- | --- |

Отчетная информация для промышленных предприятий, имеющих здания, строения, сооружения

Продолжительность отопительного периода, z __________ суток;

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период базового года, tн.ср. _____°С

| № п/п | Наименование / назначение здания | Год ввода в эксплуатацию / износ % | Общие показатели |  |  |  |  |  |  |  | Удельная отопительная характеристика, Вт/м3°С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отапливаемая площадь, м2 | Периметр, м | Высота, м | Внутренняя температура, °С | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт 1 |  |  |  | Фактическая (расчетная) 2 | Нормативная3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Пол | Покрытие | Окна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Суммарный годовой расход тепловой энергии, согласно данных систем учета потребления тепловой энергии, Гкал/год |  | Отклонение фактического (расчетного) значения удельной отопительной характеристики от нормативной, %4 |
| --- | --- | --- |
| На отопление и вентиляцию | На систему горячего водоснабжения |  |
| 14 | 15 | 16 |

Примечания:

1 Определяется из толщины материалов ограждающих конструкций и их теплопроводности.

2 Фактическая удельная характеристика определяется согласно формуле:

при отсутствии значение графы 14, определяется расчетная удельная характеристика по формуле Ермолаева:

– коэффициент инфильтрации, при отсутствии данных, принимается равным 0,08.

– коэффициент, учитывающий остекление (отношение площади остекления к площади фасада ограждающих конструкций).

3Нормативная величина удельной отопительной характеристики определяется согласно соответствующим НПД.

4Определяется по следующей формуле:

Данные в таблицу заполняются на основе технических паспортов зданий, проектных показателей. Расчеты выполняются в соответствие со СН РК 2.04-04-2011 Тепловая защита зданий.

|  | Приложение 4 к Правилам проведения энергоаудита |
| --- | --- |

Оценка деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

| № п/п | Критерии оценки | Описание существующего состояния | Оценка деятельности, (отлично/хорошо, удовлетворительно, отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001 - 2012 |  |  |
| 2. | Наличие утвержденного плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, либо программы энергосбережения, разработанной предприятием на добровольной основе до проведения энергоаудита. |  |  |
| 3. | Оценка исполнения плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. |  |  |
| 4. | Оснащенность приборами учета и контроля, наличие автоматизированной системы учета энергопотребления |  |  |
| 5. | Наличие системы материального поощрения (премирования) и нематериального по вопросам реализации мероприятий в области энергоэффективности. |  |  |

|  | Приложение 4 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |

Сноска. Приложение 4 утратило силу приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 15.09.2023 № 8 (вводится в действие с 10.06.2024).

|  | Приложение 5 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 |

Правила проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 17-3) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" (далее – Закон) и определяют порядок проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

2. В настоящих Правилах под обратившимся лицом понимается физическое и (или) юридическое лицо, обратившееся для проведения энергетического аудита.

Глава 2. Порядок проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности

3. Объектом анализа является заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности представляемое субъектом Государственного энергетического реестра Национальному институту развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – НИРЭЭ) ежегодно в срок до первого апреля в соответствии со статьей 9 Закона.

4. Анализ заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводится НИРЭЭ ежегодно до первого сентября.

5. Проверка осуществляется на комплектность заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности (вводная часть, основная часть, заключительная часть и количество приложений к заключению по энергосбережению и повышению энергоэффективности). Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности анализируется на предмет соответствия Правилам проведения энергоаудита, утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 400 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11729) (далее – Правила проведения энергоаудита).

6. При проведении анализа заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности НИРЭЭ:

1) в вводной части анализирует:

наличие данных об обратившемся лице, энергоаудиторской организации, номере заключенного договора и об объекте энергоаудита (характеристика производственной деятельности и описание технологического процесса);

2) в основной части анализирует:

информацию по потреблению обратившимся лицом энергетических ресурсов;

информацию по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по здания, строениям и сооружениям;

отчетную информацию для промышленных предприятий по форме, согласно приложению 1 к Правилам проведения энергоаудита;

отчетную информацию для зданий, строений, сооружений по форме, согласно приложению 2 к Правилам проведения энергоаудита;

отчетную информацию для промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения по форме, согласно приложению 3 к Правилам проведения энергоаудита;

3) в заключительной части проводит:

анализ и оценку эффективности рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта, в том числе способствующих снижению потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, и сроков их выполнения;

анализ технико-экономического расчета и обоснования предлагаемых мероприятий;

анализ общей оценки деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

анализ расчета возможного потенциала энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении.

7. НИРЭЭ при необходимости запрашивает у энергоаудиторской организации недостающую и (или) дополнительную информацию для проведения анализа заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

8. По результатам анализа НИРЭЭ направляет заключение о результатах анализа энергоаудита в письменном виде энергоаудиторской организации и субъекту Государственного энергетического реестра по форме, согласно приложению к настоящим Правилам для сведения.

9. При несогласии с заключением о результатах анализа энергоаудита энергоаудиторская организация и субъект Государственного энергетического реестра в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения направляют ответ с обоснованием причин несогласия.

Ответ с обоснованиями прилагается к заключению о результатах анализа энергоаудита.

10. По результатам анализа заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности НИРЭЭ ежегодно готовит заключение о результатах анализа энергоаудита и направляет его в уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

|  | Приложение к Правилам проведения анализа заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| --- | --- |
|  | Форма |

Заключение о результатах анализа энергоаудита

Наименование субъекта Государственного энергетического реестра: (данные субъекта

Государственного энергетического реестра) Наименование энергоаудиторской

организации: (данные энергоаудиторской организации)

Анализ заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности на

предмет соответствия Правилам проведения энергоаудита, утвержденным приказом

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 400 (зарегистрирован

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11729):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

| Вводная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анализ наличия данных об обратившемся лице, энергоаудиторской организации, номере заключенного договора и об объекте энергоаудита (характеристика производственной деятельности и описание технологического процесса). | Да/Нет (характеристика производственной деятельности и описание технологического процесса) |  |
| Основная часть: |  |  |
| 1. Анализ информации по потреблению обратившимся лицом энергетических ресурсов. |  |  |
| 2. Анализ информации по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по здания, строениям и сооружениям. |  |  |
| 3. Анализ отчетной информации для промышленных предприятий. |  |  |
| 4. Анализ отчетной информации для зданий, строений, сооружений. |  |  |
| 5. Анализ отчетной информации для промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения. |  |  |
| Заключительная часть: |  |  |
| 1. Анализ и оценку эффективности рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта, в том числе способствующих снижению потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, и сроков их выполнения. |  | Да/Нет |
| 2. Анализ технико-экономического расчета и обоснования предлагаемых мероприятий. |  |  |
| 3. Анализ общей оценки деятельности обратившегося лица в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. |  |  |
| 4. Анализ расчета возможного потенциала энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. |  | Да/Нет |

Вывод:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Дата составления заключения о результатах анализа энергоаудита:

______________________________________________________________

Первый руководитель Национального института развития в области

энергосбережения и повышения энергоэффективности

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

|  | Приложение 6 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |

Карта энергоэффективности

| № | Наименование заявителя | Контактные данные | Наименование проекта | Перечень мероприятий | Наименование исполнителя | Объем инвестиций (тыс. тенге) | Источник финансирования | Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении |  | Годовая экономия энергетических ресурсов в денежном выражении (тысяч тенге) | Срок окупаемости, год | Регион | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 7 к Перечню некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности |

Структура предполагаемого финансирования проекта:

| Собственные Средства | тысяч тенге |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные Средства | тысяч тенге |  |
| Требуемые средства | тысяч тенге |  |
| Иные средства | тысяч тенге |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан