О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 1069 "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года № 356. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2022 года № 31466

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 1069 "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19752) следующие изменения:

в Профессиональном стандарте "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях", утвержденный указанным приказом:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Перечень профессий:

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 3-5 уровень квалификации по ОРК;

пожарный, 4-6 уровень квалификации по ОРК;

инструктор по противопожарной профилактике, 4-6 уровень квалификации по ОРК;

командир отделения, 3-6 уровень квалификации по ОРК;

начальник караула, 4-6 уровень квалификации по ОРК;

начальник службы, 5-6 уровень квалификации по ОРК.";

приложение к указанным Профессиональным стандартам изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ю. Ильин |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года № 356 |
| --- | --- |

|  | Приложение к профессиональному стандарту "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях" |
| --- | --- |

| Карточка профессии "Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики" |  |
| --- | --- |
| Код профессии | 7421-1-003 |
| Наименование профессии | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| Уровень квалификации по ОРК | 3-5 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Общее среднее при наличии специальной подготовки и курсов обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности и/или специальное первоначальное обучение в организациях образования уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Техническое и профессиональное образование на базе основного среднего. |
| Трудовые функции | 1. Обеспечение сроков и качества работ по ремонту и дезинфекции СИЗОД. |
|  | 2. Проведение проверок СИЗОД, обеспечение правильной технической эксплуатации оборудования. |
|  | 3. Организация приемочных испытаний на качество продукции химических поглотителей. |
|  | 4. Организация тренировок работников противопожарных служб в непригодной для дыхания среде. |
| Трудовая функция 1 Обеспечение сроков и качества работ по ремонту и дезинфекции СИЗОД. | Умение и навыки: 1. Координирует работу контрольно-измерительных приборов, для определения параметров работоспособности. 2. Заправляет воздушные и кислородные баллоны. 3. Проводит техническое освидетельствование снаряжений регенеративных патронов, контрольно-измерительных приборов. |
|  | Знания: 1. Нормативные документы, касающиеся деятельности газодымозащитной службы. 2. Принцип действия контрольно-измерительных приборов. 3. Технология наполнения воздушных и кислородных баллонов. |
| Трудовая функция 2 Проведение проверок СИЗОД, обеспечение правильной технической эксплуатации оборудования | Умение и навыки: 1. Организует контроль технического состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2. Ведет документацию по учету закрепленных изолирующих противогазов, запасных частей к ним и их ремонта. 3. Проводит испытания химических поглотителей регенеративных патронов, кислородных и воздушных баллонов. 4. Проводит профилактический осмотр компрессорных установок. |
|  | Знания: 1. Приказы, нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность баз газодымозащитной службы. 2. Устройство, правила эксплуатации, ухода, ремонта и сбережения изолирующих противогазов газодымозащитной службы. |
| Трудовая функция 3 Организация приемочных испытаний на качество продукции химических поглотителей | Умение и навыки: 1. Готовит к эксплуатации компрессорные установки в том числе проверяет их состояние, проводит ежедневное технический осмотр, своевременно проводит их испытание на специальных приборах. |
|  | Знания: 1. Правила промышленной безопасности, регламентирующие работу с компрессорными установками и сосудами под давлением. |
| Трудовая функция 4 Организация тренировок работников противопожарных служб в непригодной для дыхания среде | Умение и навыки: 1. Готовит технические средства для проведения занятий. 2. Контролирует проведение занятий. |
|  | Знания: 1. Методика проведения занятий с газодымозащитниками. 2. Техника безопасности при работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация и дисциплина. Коммуникабельность. Аналитический склад ума. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Командир отделения |
| Карточка профессии "Пожарный" |  |
| Код профессии | 5411-0-008 |
| Наименование профессии | Пожарный |
| Уровень квалификации по ОРК | 4-6 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Общее среднее образование и специальная подготовка и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности и/или специальное первоначальное обучение в организациях образования уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Техническое и профессиональное на базе основного среднего образования. |
| Трудовые функции | 1. Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, эвакуации людей и материальных ценностей. |
|  | 2. Проводит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке. |
|  | 3. Содержит в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и спасательное оборудование. |
|  | 4. Выполняет работы по поддержанию в исправном состояния помещений и сооружений пожарного депо. |
| Трудовая функция 1 Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, эвакуации людей и материальных ценностей | Умение и навыки: 1. Определяет вид огнетушащего средства соответствующего классу пожара. 2. Проводит эвакуацию пострадавших в условиях задымления, высокой температуры, угрозы жизни при пожаре. 3. Оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 4. Тушит пожары с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполняет обязанности всех номеров боевого расчета. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки по тактике тушения различных объектов. 2. Знания по возможности оказания первой доврачебной помощи, безопасных методов переноски людей из зоны пожара или ЧС к месту оказания медицинской помощи, в том числе с использованием специального оборудования. 3. Знания тактики тушения, требований безопасности, наставлений, инструкций, регламентирующих деятельность противопожарной службы. 4. Знания по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполнение обязанностей всех номеров боевого расчета. |
| Трудовая функция 2 Производит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке | Умение и навыки: 1. Отрабатывает нормативы по пожарно-спасательной подготовке, ГДЗС и приемов практического применения знаний по другим дисциплинам в работе. 2. Работает с элементарными планами и схемами населенных пунктов, объектов, систем водоснабжения, электроснабжения, а также оперативных планов и карточек пожаротушения и сценариев ликвидации ЧС, составленных на охраняемые объекты или населенные пункты. 3. Проводит тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные при первоначальной подготовке и в ходе работы в подразделении. 2. Знание Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2022 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". |
| Трудовая функция 3 Содержит в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и спасательное оборудование | Умение и навыки: 1. Проводит работу по чистке, смазке, сборке, установке пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования. 2. Уметь работать со слесарным оборудованием, не требующим специальной подготовки. 3. Проводит испытательные работы согласно инструкциям. |
|  | Знания: 1. Знание инструкций по эксплуатации пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования и специальной защитной одежды . 2. Знание инструкций и требований по испытаниям пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования. |
| Трудовая функция 4 Выполняет работы по поддержанию в исправном состояния помещений и сооружений пожарного депо | Умение и навыки: 1. Поддерживает в исправном состоянии средства связи и автоматической пожарной сигнализации. 2. Уметь работать со средствами связи и оповещения. |
|  | Знания: 1. Знание основных требований по противопожарному режиму, инструкций действий при обнаружении, получении сообщения о пожаре или ЧС. 2. Знание требований инструкций, по действиям в случае обнаружения нарушений и противоправных действий. |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация и дисциплина. Коммуникабельность. Аналитический склад ума. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Уровень выше Командир отделения |
| Карточка профессии "Инструктор по противопожарной профилактике" |  |
| Код профессии | 3160-1-010 |
| Наименование профессии | Инструктор по противопожарной профилактике |
| Уровень квалификации по ОРК | 4-6 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Общее среднее, техническое и профессиональное образование повышенного уровня (специальная подготовка и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности и/или специальное первоначальное обучение в организациях образования уполномоченного органа в сфере гражданской защиты). |
| Трудовые функции | 1 Проверка состояния пожарной безопасности объекта |
|  | 2 Проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности. |
| Трудовая функция 1 Проверка состояния пожарной безопасности объекта | Умение и навыки: 1. Проводит пожарно-технические обследования, выявляет нарушения норм и правил пожарной безопасности. 2. Оформляет документацию по результатам проверок, рекомендации по соблюдению требований правил пожарной безопасности. 3. Проводит анализ состояния пожарной безопасности обслуживаемых участков, секторов и объектов, готовит информации и рекомендации по устранению недостатков. 4. Оказывает содействие органам государственной противопожарной службы по разработке планов и карточек пожаротушения, делам о пожарах, авариях в рамках своих полномочий. |
|  | Знания: 1. Требования регламентирующие деятельность в области пожарной безопасности охраняемых объектов, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 "Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 24045). |
| Трудовая функция 2 Проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности | Умение и навыки: 1. Обучает мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. 2. Оказывает содействие органам государственной противопожарной службы по разработке планов и карточек пожаротушения, делам о пожарах, авариях в рамках своих полномочий. |
|  | Знания: 1. Знание методических основ в проведении занятий в области пожарной безопасности. 2. Знание нормативного правового акта, регламентирующего деятельность органов государственной противопожарной службы, утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 "Об утверждении Правил организации тушения пожаров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15430). |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация. Коммуникативные. Аналитические. Управленческие способности. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Командир отделения |
| Карточка профессии "Командир отделения" |  |
| Код профессии | 5411-0-003 |
| Наименование профессии | Командир отделения |
| Уровень квалификации по ОРК | 3-6 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Общее среднее образование и специальная подготовка и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности. Техническое и профессиональное на базе основного среднего образования. |
| Трудовые функции | 1. Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. |
|  | 2. Проводит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке. |
|  | 3. Содержит в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и спасательное оборудование, осуществляет его техническое обслуживание, испытание и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки. |
|  | 4. Выполняет работы по поддержанию в исправном состоянии помещений и сооружений пожарного депо при несении дежурства. |
|  | 5. Является непосредственным начальником личного состава отделения и отвечает за их действия. Он руководит работой отделения. |
| Трудовая функция 1 Проведение работ по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. | Умение и навыки: 1. Определяет вид огнетушащего средства соответствующего классу пожара. 2. Проводит эвакуацию пострадавших в условиях задымления, высокой температуры, угрозы жизни при пожаре. 3. Оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 4. Тушит пожары с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполняет обязанности всех номеров боевого расчета. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки по тактике тушения различных объектов. 2. Знания по возможности оказания первой доврачебной помощи, безопасных методов переноски людей из зоны пожара или ЧС к месту оказания медицинской помощи, в том числе с использованием специального оборудования. 3. Знания тактики тушения, требований безопасности, наставлений, инструкций, регламентирующих деятельность противопожарной службы. 4. Знания по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполнение обязанностей всех номеров боевого расчета. |
| Трудовая функция 2 Проведение отработки нормативов по пожарно-спасательной подготовке. | Умение и навыки: 1. Отрабатывает нормативы по пожарно-спасательной подготовке, ГДЗС и приемов практического применения знаний по другим дисциплинам в работе. 2. Работает с элементарными планами и схемами населҰнных пунктов, объектов, систем водоснабжения, электроснабжения, а также оперативных планов и карточек пожаротушения и сценариев ликвидации ЧС, составленных на охраняемые объекты или населенные пункты. 3. Проводит тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные при первоначальной подготовке и в ходе работы в подразделении. 2. Знание Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2022 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". |
| Трудовая функция 3 Содержание в исправном состоянии пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования, осуществлять его техническое обслуживание, испытание и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки. | Умение и навыки: 1. Проводит работу по чистке, смазке, сборке, установке пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования. 2. Уметь работать со слесарным оборудованием не требующим специальной подготовки. 3. Проводит испытательные работы согласно инструкциям. |
|  | Знания: 1. Знание инструкций по эксплуатации пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования, и специальной защитной одежды. 2. Знание инструкций и требований по испытаниям пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования. |
| Трудовая функция 4 Выполнение работ по поддержанию в исправном состояния помещений и сооружений пожарного депо при несении дежурства. | Умение и навыки: 1. Поддерживает в исправном состоянии средства связи и автоматической пожарной сигнализации. 2. Уметь работать со средствами связи и оповещения. |
|  | Знания: 1. Знание основных требований по противопожарному режиму, инструкций действий при обнаружении, получении сообщения о пожаре или ЧС. 2. Знание требований инструкций, по действиям в случае обнаружения нарушений и противоправных действий. |
| Трудовая функция 5 Является непосредственным начальником личного состава отделения и отвечает за их действия. Он руководит работой отделения. | Умение и навыки: 1. Является руководителем отделения. |
|  | Знания: 1. Знание основных требований по противопожарному режиму, инструкций действий при обнаружении, получении сообщения о пожаре или ЧС. 2. Знание требований инструкций, по действиям в случае обнаружения нарушений и противоправных действий. |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация. Коммуникативные. Аналитические. Управленческие способности. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики газодымозащитной службы. |
| Карточка профессии "Начальник караула" |  |
| Код профессии | 1349-0-020 |
| Наименование профессии | Начальник караула |
| Уровень квалификации по ОРК | 4-6 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Среднее техническое образование и специальная подготовка и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности. Техническое и профессиональное на базе основного среднего образования. |
| Трудовые функции | 1. Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. |
|  | 2. Проводит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке. |
|  | 3. Руководит работой караула, отвечает за соблюдение личным составом и лично правил по безопасности и охране труда, безопасность личного состава, выполнение задачи по тушению пожара, сохранность пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения. |
| Трудовая функция 1 Проведение работ по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. | Умение и навыки: 1. Определяет вид огнетушащего средства соответствующего классу пожара. 2. Проводит эвакуацию пострадавших в условиях задымления, высокой температуры, угрозы жизни при пожаре. 3. Оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 4. Тушит пожары с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполняет обязанности всех номеров боевого расчета. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки по тактике тушения различных объектов. 2. Знания по возможности оказания первой доврачебной помощи, безопасных методов переноски людей из зоны пожара или ЧС к месту оказания медицинской помощи, в том числе с использованием специального оборудования. 3. Знания тактики тушения, требований безопасности, наставлений, инструкций. 4. Знания по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполнение обязанностей всех номеров боевого расчета. |
| Трудовая функция 2 Проведение отработки нормативов по пожарно-спасательной подготовке. | Умение и навыки: 1. Отрабатывает нормативы по пожарно-спасательной подготовке, ГДЗС и приемов практического применения знаний по другим дисциплинам в работе. 2. Работает с элементарными планами и схемами населҰнных пунктов, объектов, систем водоснабжения, электроснабжения, а также оперативных планов и карточек пожаротушения и сценариев ликвидации ЧС, составленных на охраняемые объекты или населенные пункты. 3. Проводит тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные при первоначальной подготовке и в ходе работы в подразделении. 2. Знание Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2022 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". |
| Трудовая функция 3 Руководит работой караула, отвечает за соблюдение личным составом и лично правил по безопасности и охране труда, безопасность личного состава, выполнение задачи по тушению пожара, сохранность пожарных автомобилей, ПТВ. | Умение и навыки: 1. Руководит работой караула. 2. Отвечает за соблюдение личным составом и лично правил по безопасности и охране труда, безопасность личного состава, выполнение задачи по тушению пожара, сохранность пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения. |
|  | Знания: 1. Знание основных требований по противопожарному режиму, инструкций действий при обнаружении, получении сообщения о пожаре или ЧС. 2. Знание требований инструкций, по действиям в случае обнаружения нарушений и противоправных действий. |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация. Коммуникативные. Аналитические. Управленческие способности. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Начальник службы |
| Карточка профессии "Начальник службы" |  |
| Код профессии | 1329-1-039 |
| Наименование профессии | Начальник службы |
| Уровень квалификации по ОРК | 5-6 |
| Уровень квалификации по КС | - |
| Уровень профессионального образования | Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности. Техническое и профессиональное на базе основного среднего образования. |
| Трудовые функции | 1. Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. |
|  | 2. Проводит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке. |
|  | 3. Руководит личным составом пожарной части. |
| Трудовая функция 1 Проводит работы по тушению пожаров, спасению людей, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, эвакуации людей, материальных ценностей, вскрытию и разборке конструкций с использованием ручного инструмента, пожарной техники, специальных агрегатов, механизмов, изолирующих дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды. | Умение и навыки: 1. Определяет вид огнетушащего средства соответствующего классу пожара. 2. Проводит эвакуацию пострадавших в условиях задымления, высокой температуры, угрозы жизни при пожаре. 3. Оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 4. Тушит пожары с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполняет обязанности всех номеров боевого расчета. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные в процессе профессиональной подготовки по тактике тушения различных объектов. 2. Знания по возможности оказания первой доврачебной помощи, безопасных методов переноски людей из зоны пожара или ЧС к месту оказания медицинской помощи, в том числе с использованием специального оборудования. 3. Знания тактики тушения, требований безопасности, наставлений, инструкций, регламентирующих деятельность противопожарной службы. 4. Знания по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирующих аппаратов или выполнение обязанностей всех номеров боевого расчета. |
| Трудовая функция 2 Производит отработку нормативов по пожарно-спасательной подготовке. | Умение и навыки: 1. Отрабатывает нормативы по пожарно-спасательной подготовке, ГДЗС и приемов практического применения знаний по другим дисциплинам в работе. 2. Работает с элементарными планами и схемами населҰнных пунктов, объектов, систем водоснабжения, электроснабжения, а также оперативных планов и карточек пожаротушения и сценариев ликвидации ЧС, составленных на охраняемые объекты или населенные пункты. 3. Проводит тренировки в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |
|  | Знания: 1. Знания, полученные при первоначальной подготовке и в ходе работы в подразделении. 2. Знание Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2022 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". |
| Трудовая функция 3 Руководит личным составом пожарной части. | Умение и навыки: 1. Руководит личным составом пожарной части. 2. Отвечает за соблюдение личным составом и лично правил по безопасности и охране труда, безопасность личного состава, выполнение задачи по тушению пожара, сохранность пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения. |
|  | Знания: 1. Знание основных требований по противопожарному режиму, инструкций действий при обнаружении, получении сообщения о пожаре или ЧС. 2. Знание требований инструкций, по действиям в случае обнаружения нарушений и противоправных действий. |
| Требования к личностным компетенциям | Самоорганизация. Коммуникативные. Аналитические. Управленческие способности. Инициативность и ответственность. |
| Связь с профессиями в рамках ОРК | Начальник караула |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан