О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 935 "Об утверждении Правил проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним"

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 января 2023 года № 15-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2023 года № 31737

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 935 "Об утверждении Правил проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18086), следующие изменения:

в Правилах проведения аттестации, переаттестации и отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним, утвержденных указанным приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Для переаттестации поверителя документы представляются в ГНМЦ до истечения срока действия ранее выданного сертификата, но не ранее чем за два месяца.";

подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"5) документы, подтверждающие стаж работы в области обеспечения единства измерений не менее двух лет в соответствии с подпунктами 1)-9) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан, за исключением кандидатов, имеющих высшее техническое образование;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Для переаттестации поверителей направляется комплект документов согласно пункту 6 настоящих Правил, за исключением подпунктов 3), 5) и 6).

При представлении документов на переаттестацию не позднее шести месяцев после истечения срока действия сертификата прохождение стажировки по заявленному виду измерений не требуется.".

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан | А. Шаккалиев |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан