О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 650 "Об утверждении Типовых требований по обустройству и техническому оснащению транспортно-логистических центров"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 36. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 января 2023 года № 31756

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 650 "Об утверждении Типовых требований по обустройству и техническому оснащению транспортно-логистических центров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11694) следующие изменения:

в Типовых требованиях по обустройству и техническому оснащению транспортно-логистических центров, утвержденных указанным приказом:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Площадь ТЛЦ зависит от грузопотока, с возможностью ее расширения при необходимости не менее чем на 20 % от общей площади ТЛЦ. Площадь ТЛЦ соответствует следующим требованиям:

1) складская зона не менее 40 % от общей площади ТЛЦ;

2) площадь для парковки не менее 15 % от общей площади ТЛЦ;

3) терминальная зона не менее 15 % от общей площади ТЛЦ;

4) контейнерная площадка не менее 15 % от общей площади ТЛЦ.".

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В административных зданиях ТЛЦ предусматриваются помещения для размещения серверных узлов связи.";

подпункт 7) пункта 21 изложить в следующей редакции:

"7) система пожарной автоматики, состоящая из совокупности установок пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре, в соответствии с проектной документацией, смонтированных на объектах и контролируемых с общего пожарного поста, обеспечивающая автоматическое обнаружение пожара, обработку, передачу в заданном виде извещения о пожаре за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре и установок пожаротушения в целях организации ликвидации пожара и безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей;";

подпункт 5) пункта 34 изложить в следующей редакции:

"5) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, в соответствии с проектной документацией;";

подпункт 5) пункта 35 изложить в следующей редакции:

"5) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, в соответствии с проектной документацией;".

2. Департаменту транспортной политики и инфраструктуры Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | М. Карабаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство по чрезвычайным

ситуациям Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной

экономики Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан