О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 июня 2009 года № 326 "Об утверждении Правил проведения паспортизации гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений и форму паспорта"

Утративший силу

Приказ и.о Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2023 года № 32254. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 10 июля 2025 года № 170-НҚ.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра водных ресурсов и ирригации РК от 10.07.2025 № 170-НҚ (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 июня 2009 года № 326 "Об утверждении Правил проведения паспортизации гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений и форму паспорта" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5714) следующие изменения:

в Правилах проведения паспортизации гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, утвержденных указанным приказом:

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Один экземпляр Паспорта хранится в водохозяйственной организации, второй экземпляр – в ведомстве уполномоченном органе или местных исполнительных органах областей (городов республиканского значения, столицы).";

форму паспорта гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению настоящему приказу.

2. Комитету по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| И.о. министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | З. Сулейменова |
| --- | --- |
| "СОГЛАСОВАН" Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| "СОГЛАСОВАН" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |

|  | Приложение к приказу И.о. министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 111 |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 июня 2009 года № 326 |
|  | Форма |

ПАСПОРТ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Глава 1. Система лиманного орошения

Название системы________________________________________________

Год строительства________________________________________________

Год ввода в эксплуатацию_________________________________________

Тип системы: пойменная, на местном стоке, на оросительной системе______________________________________________________________

Система инженерная, полуинженерная, неинженерная (подчеркнуть)

Значение системы-межхозяйственная, внутрихозяйственная (подчеркнуть)

Тип и название сооружения головного водозабора____________________

Местонахождение сооружения_____________________________________

(близ какого населенного пункта оно находится)

Объемы водопотребления ___миллионов кубических метров (далее – м3)/год

Балансовая стоимость системы __________________________тысяч тенге.

Непосредственное руководство системой осуществляет

________________ _______________________________________________

(название водохозяйственной организации)

Система лиманного орошения расположена на территории

___________ ____________________________________________________

(область, район, город)

Площади лиманного орошения (гектаров)

| Категория и название водопользователя | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе залито | Всего | В том числе залито | Всего | В том числе залито | Всего | В том числе залито | Всего | В том числе залито |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры лиманов

| № лиманов | Площадь залива, гектар | Средняя глубина залива, метров | Продолжительность состояния воды сутки | Общая длина валов, километров | Максимальная высота, метров | Средняя ширина по верху, метров | Техническое состояние валов (исправны, требуют капитального ремонта, восстановления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сооружения на системе лиманного орошения

| номер по карте | Название и тип сооружения | Технические показатели сооружения | номер паспорта сооружения | Техническое состояние (исправно, требует капитального ремонта, восстановления) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Оценочная ведомость к паспорту

| № пп | Инвентарный № | Наименование показателей | № паспорта | Единица измерения | Количество всего | В том числе требует |  | Балансовая стоимость, тенге. | Процент износа (%) | Сумма износа, тенге | Состоит на балансе водохозяйственных организации водопользователей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Капитального ремонта | Восстановления |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Итого по системе |  | километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Валы лиманов |  | километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения на лиманах |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на балансе организаций водохозяйственных |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Валы лиманов |  | километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения на лиманах |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краткое описание вредных явлений, наблюдающихся в работе системы за последние 5 лет и принятых мер по их устранению (разрушение дамб, плотин, сооружений валов и другие) ____________________________________________

Дополнительные сведения по системе лиманного орошения, не вошедшие в перечень основных вопросов _________________________________

Приложения(перечислить): ____________________

Ситуационная план–схема расположения водопровода.

Глава 2. Системы коллектора

Название коллектора ____________________________________________

Расчетный расход _______________________________________________

Водоприемником служит _________________________________________

Год строительства ____________Год ввода в эксплуатацию ____________

Балансовая стоимость системы коллектора ____________ миллионов тенге

Площадь земель с дренажной сетью в зоне действия системы коллектора

__________ проектная (гектар); ______________фактическая (гектар)

Система коллектора охватывает территорию_________________________

_______________________________________________________________

(область, районы и оросительные системы)

Площадь земель с дренажной сетью в зоне действия системы коллектора

| Название основного и межхозяйственных коллекторов | Площадь земель с дренажной сетью, гектар |  |  |  | Протяженность дренажной сети, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная |  | Фактическая |  | Всего | В том числе с открытой | Из них с глубиной свыше 1,5 метра |
|  | Всего | В том числе с закрытой | Всего | В том числе с закрытой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Количество отведенной коллектора воды в строке – (тысяч м3) и количество отведенных солей – тысяч тонн за год

| Годы | Наименование коллектора | Сток за год, тысяч тонн | Отведено солей за год, тысяч тонн | Минерализация воды, грамм/литр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная | Средняя | Минимальная |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся в работе коллекторов за последние 5 лет и принятые меры по их устранению (размыв дна, оползни откосов, подпоры и другие) _____________________________________________________________

Площадь, охваченная наблюдением за уровнем грунтовых вод __________

гектар___________________________________________________________

Краткое описание сооружения, назначение и эксплуатация______________

________________________________________________________________

Ситуационная план-схема расположения водопровода

Ведомость технического состояния и балансовой стоимости системы коллектора

Название системы ____________________________________________

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Из них требует |  | Балансовая стоимость тысяч тенге | Сумма износа тысяч тенге |
|  |  |  |  | капитального ремонта | восстановления тысяч тенге |  |  |
|  | Межхозяйственная сеть и сооружения на ней |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межхозяйственные коллекторы, включая основной | километр |  |  |  |  |  |
| 2 | Сооружения | штук |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосные станции | штук |  |  |  |  |  |
| 4 | Гидрометрические посты | штук |  |  |  |  |  |
| 5 | Мосты и переезды | штук |  |  |  |  |  |

Глава 3. Оросительная (оросительно-обводнительная) система

Название системы _______________________________________________

Год ввода в эксплуатацию_________________________________________

Название источника орошения ____________________________________

Бассейн реки (озера) _____________________________________________

Источник орошения зарегулирован (да, нет) _________________________

Наименование водохранилища и его назначение ______________________

Тип головного водозабора: плотинный, бесплотинный (подчеркнуть)__________________________________________________________

Способ водозабора: самотечный, механический (подчеркнуть) __________

________________________________________________________________

Расчетная пропускная способность головного сооружения _______м3/секунду, в том числе регулятора м3/секунду или производительность насосной станции ________м3/секунду

Система: самотечная, механическая, смешанная(подчеркнуть) __________

________________________________________________________________

Наличие автоматизации: гидросооружений, водомерных устройств, всей системы (подчеркнуть) _________________________________________________________

Балансовая стоимость системы _____________________ миллионов тенге

Общая площадь: орошаемых земель __________________________гектар

Лиманного орошения _____________________________________ гектар

обводненных земель ____________________________________________ гектар

Непосредственное руководство системой осуществляется______________

________________________________________________________________

(название водохозяйственной организации)

Система расположена на территории ________________________________

(область, районы)

Характеристика источника орошения

По посту, расположенному _____________________________________

Водосборная площадь по посту ___ квадратных километров (далее – км2);

расстояние от устья____ километров

Местонахождение поста эксплуатационной гидрометрии ______________

_______________________________________________________________

Многолетние и фактические расходы или горизонты по посту эксплуатационной гидрометрии

| Месяцы | Многолетние расходы за период наблюдений с 20____год по 20____год |  |  | Декады | Фактические расходы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20____год | 20____год | 20____год |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| июнь |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| июль |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| август |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние за год |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние за вегетационный период |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший, м3/секунд |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший, м3/секунд |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |

Водный баланс системы за 20____ год по данным эксплуатационной гидрометрии (составляется ежегодно (м3 /секунду)

| Месяцы и декады | Водозабор в систему |  |  |  |  | Израсходовано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По плану водопользования | Фактически поступило |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Подано хозяйствам в точках выдела на |  | Передано в другие системы | Название источника |
|  |  |  | Из источника орошения | Из других источников | Название источника |  | Орошение | Прочие нужды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний за вегетационный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент полезного действия

|  | Внутрихозяйственной сети | Межхозяйственной сети | Всей системы | Магистрального канала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний за год |  |  |  |  |
| Средний за вегетационный период |  |  |  |  |

Размещение гидротехнических сооружений

| Наименование сооружений на канале и в головах отводов | № пике- тов | Характеристика сооружений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пропускная способность м3/секунду | Материал | Год постройки | Техническое состояние | Связь | Тип водомерного устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние пять лет до паспортизации в работе магистрального канала (размывы, прорывы, усиленная фильтрация и другие), с указанием года, последствий этих явлений и принятых мер по их устранению_____________________________________________________________________

Краткое описание технического состояния магистрального канала (находится в исправном состоянии, требует ремонта или восстановления) ___________________________

Система обслуживает сооружений на магистральном канале

| Годы | Названия районов и хозяйств | Всего орошаемых земель, гектар | Использовано орошаемых земель в сельскохозяйственном производстве, гектар | Фактически полито использованных орошаемых земель, гектар | Имеется земель лиманного орошения, гектар |  | Площадь обводненных земель, гектар | Названия и категории хозяйств, получающих воду непосредственно из каналов (выдела воды в хозяйство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе фактически залито |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

продолжение таблицы

| Подвешенная площадь под выделом воды в хозяйство |  | Отводы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орошаемых земель, гектар | Обводненных земель, гектар | Название и № паспорта (берется из карты системы) | Берег Л- левый, П-правый | Подвешенная площадь |  |
|  |  |  |  | Орошаемых земель, гектар | Обводненных земель, гектар |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ведомость технического состояния и балансовой стоимости оросительной

(оросительно-обводнительной) системы

Название системы ______________________________

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Из них требует |  | Балансовая стоимость, тысяч тенге | Сумма износ, тысяч тенге |
|  |  |  |  | Капитального ремонта | Восстановления |  |  |
| Межхозяйственная сеть и сооружения на ней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межхозяйственные каналы (включая магистральные) - всего | километр |  |  |  |  |  |
|  | в том числе облицовано | километр |  |  |  |  |  |
| 2 | Сооружения на магистральных и межхозяйственных каналах (кроме выделов воды в хозяйство) - всего | штук |  |  |  |  |  |
| 3 | Сооружения в точках выдела воды в хозяйства | штук |  |  |  |  |  |
| 4 | Насосные станции | штук |  |  |  |  |  |
| 5 | Мосты и переезды | штук |  |  |  |  |  |
| 6 | Водомерные устройства (не входящие в комплекс сооружений) | штук |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по межхозяйственной сети |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| В том числе на балансе водохозяйственных организаций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Из них требует |  | Балансовая стоимость, тысяч тенге | Сумма износа, тысяч тенге |
|  | Капитального ремонта | Восстановления |  |  |

Водомерные устройства на оросительной систем

| Годы | Всего, штук | В том числе, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водосливы всех видов | Водомеры водовыпуски | Лотки всех видов | Водомерные насадки | Тарированные сооружения | Фиксированные русла | Рейки | Измерительные приборы всех видов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Наличие гидрометрических постов

Всего _________________ штук

Из них оборудованы:

а) рейками ________________ штук

б) водомерными устройствами _________________ штук

в том числе измерительными приборами _____________ штук

Дополнительные сведения

На системе имеются: дороги, находящиеся в ведении органов водного хозяйства всего______ километров, из них с покрытием ________ километров.

Средства связи: телефонных линий ______________________ километров, радиостанций_____ штук

Гражданские здания: всего _______ штук, из них жилых __________ штук

полезной площади _____________квадратных метров (далее – м2)

Линии электропередач ___________ километров ___________ киловатт

Приложения (перечислить): _______________________________________

Ситуационная план - схема расположения водопровода

Глава 4. Технический паспорт источника орошения

Наименование источника_______________________________________

Географическое положение______________________________________

(через какие области и республики проходит)

Сток: регулируемый, естественный_______________________________

Питание источника: ледниковое, снеговое, смешанное_______________

Среднемноголетний годовой сток _________________миллион м3

Площадь водосбора бассейна реки _______________ м2

Длина реки от истоков до устья ________________________ километров

Количество водомерных станций (постов) УГМС на источнике ___ штук

Количество постов эксплуатационной гидрометрии ____________ штук

Количество оросительных систем, забирающих воду

из источника____________________________________________________штук

С общей площадью орошаемых земель ________________ тысяч гектар

Защитные и регулировочные сооружения на источнике орошения

| № пп | Название и тип сооружения (плотины, дамбы обвалования, шпоры и другие), характеристика и основные размеры | № паспорта сооружения и название организации, где он хранится |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Водохранилища на источнике орошения

| Наименование водохранилища | Расстояние от устья, км | Площадь зеркала, км2 |  | Объем, млн. м3 |  | Вид регулирования стока (многолетнее, сезонное, недельное суточное) | Назначение (орошение, энергетика, водоснабжение, рыбное хозяйство, водный транспорт и другие) | № паспорта водохранилища и наименование организации, где он находится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При нормальном подпорном уровне | При уровня тертвого объема | Полный | Полезный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Орошаемые земли и их сельскохозяйственное использование

| Год | Название оросительной системы | Всего орошаемых земель, гектар | В том числе |  | Использовано орошаемых земель в сельскохозяйственном производстве, гектар | Фактически полито использованных орошаемых земель, гектар | Имеется земель лиманного орошения, гектар | Площадь обводненных земель, гектар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Регулярно орошаемых, гектар | Условно орошаемых, гектар |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Многолетние характеристики источника орошения

| № пп. | Местоположение станции (поста) | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора км 2 | Средняя дата прохождения поводка и его продолжительность | Период наблюдений | Характеристика расходов | Характерные расходы воды по месяцам, м3/сек (среднемноголетние расходы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наибольший |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименьший |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Характерные расходы воды по месяцам, м 3 /сек (среднемноголетние расходы) |  |  |  |  |  |  | За период наблюдений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | за год | За период вегетации | Наибольший летний |  | Наименьший летний |  | Наименьший зимний |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход | Дата и год | Расход | Дата и год | Расход | Дата и год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Основные особенности режима источника орошения и распределение

водных ресурсов____________________________________________________

Паспорт составлен в 20________ году в _________ экземплярах, которые

переданы следующим водохозяйственным организациям __________________

Ответственный за составление паспорта _________________________________

Глава 5. Технический паспорт водозаборной скважины

Местоположение скважин_________________________________________

Целевое назначение скважин______________________________________

Категория скважин_______________________________________________

Балансовая стоимость _____________________________миллион тенге

Год ввода в эксплуатацию: ________________________________________

Значение объекта________________________________________________

(республиканское, областное, районное)

Принято в эксплуатацию с 20___года по акту №____ от _____ 20___ года

Основные технические характеристики скважин

Технические показатели:

| № пп | Наименование показателей и единицы измерений | Характеристика показателей по скважинам № _______________ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Абсолютные отметки устья скважины, метр |  |
| 2 | Глубина скважины, метр |  |
| 3 | Водоносный горизонт (комплекс) намеченный к эксплуатации: |  |
|  | 1. Возраст |  |
|  | 2. Водовмещающие породы |  |
|  | 3. Глубина залегания водоносного горизонта (комплекса), метр |  |
| 4 | Уровень воды от поверхности земли |  |
|  | 1. Статистический, метр |  |
|  | 2. Динамический, метр |  |
| 5 | Качество воды |  |
|  | 1. Сухой остаток, грамм/литр |  |
| 6 | Конструкция скважины при эксплуатации |  |
|  | 1. Эксплуатационная колонна Диаметр____ миллиметр, метр |  |
|  | 2. Фильтровая колонна Диаметр____ миллиметр, метр |  |
|  | 3. Рабочая часть фильтра Диаметр____ миллиметр, метр |  |
|  | 4. Отстойник Диаметр____ миллиметр, метр |  |
| 7 | Тип фильтра |  |
| 8 | Насосная станция |  |
|  | 1. Тип насоса (водоподъемника) |  |
|  | 2. Тип электродвигателя (двигателя) |  |
|  | 3. Производительность, м3/час |  |
|  | 4. Напор, метров |  |
|  | 5. Источник электроэнергии |  |
| 9 | Дебит скважины |  |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние 5 лети

принятые меры по их устранению ______________________________________

____________________________________________________________________

Техническое состояние сооружения на момент проведения паспортизации

(исправное, требует капитального ремонта, реконструкция или восстановления)

____________________________________________________________________

Отметки о проведении технического улучшения и капитальных ремонтов, начиная с года проведения паспортизации (год, вид работы и объем) ________________________

Гражданские и производственные здания с указанием их полезной площади, приводозаборных скважинах__________________________________________________

Средства связи: _______________________________________________________

Приложения:

Чертежи (геолого-гидрогеологические разрезы скважин))

Ситуационная план схема

Глава 6. Технический паспорт головного сооружения с плотинным водозабором

Название сооружения__________________________________________________

Расчетная пропускная способность _________м3/секунду

в том числе регулятора ____________________м3/секунд

Длина плотины ______метров, максимальная высота ____________метров

Балансовая стоимость головного сооружения ___________ миллион тенге

Местонахождение_____________________________________________________

(название реки и расстояние от ближайшего населенного пункта)

Значение объекта _____________________________________________________

(межгосударственное, республиканское)

Материал и тип головного сооружения ___________________________________

Построено в 20____ году по проекту______________________________________

(наименование проектной организации)

Архивный № ____________

Принято в эксплуатацию с 20___ года по акту № _____ от 20_____ года

Технические показатели

| № п/п | Наименование сооружений | Количество отверстий, штук | Расчетная пропускная способность, м3/секунду | Напор над порогом, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плотина |  |  |  |
| 2 | Промывные устройства |  |  |  |
| 3 | Правобережный регулятор |  |  |  |
| 4 | Левобережный регулятор |  |  |  |

Характеристика сооружений, входящих в комплекс головного водозабора

| № п/п | Основные элементы сооружения и их показатели | Единица измерения | Плотина | Промывные устройства | Правобережный регулятор | Левобережный регулятор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Понур длина/ширина | метров |  |  |  |  |
| 2 | Водобой (лоток и колодец) длина, ширина | - |  |  |  |  |
| 3 | Тип гасителя энергии длина, ширина | - |  |  |  |  |
| 4 | Рисберма _________________ (материал) | - |  |  |  |  |
| 5 | Крепление верхнего бъефа | м2 |  |  |  |  |
| 6 | Крепление нижнего бъефа | - |  |  |  |  |
| 7 | Высота порога | метров |  |  |  |  |
| 8 | Высота перепада | - |  |  |  |  |
| 9 | Количество ступеней | штук |  |  |  |  |
| 10 | Число отверстий | - |  |  |  |  |
| 11 | Размер каждого отверстия длина/ширина или диаметр | метров |  |  |  |  |
| 12 | Затворы (щиты) | - |  |  |  |  |
|  | а) тип | - |  |  |  |  |
|  | б) материал | - |  |  |  |  |
|  | в) размер затвора высота, ширина | метров |  |  |  |  |
| 13 | Запасные щиты (шандоры) и подъемники | штук |  |  |  |  |
| 14 | Подъемники: | - |  |  |  |  |
|  | а) тип | - |  |  |  |  |
|  | б) количество | штук |  |  |  |  |
|  | в) продолжительность подъема опускания | минут |  |  |  |  |
| 15 | Мосты: а) служебный длина, ширина, материал | - |  |  |  |  |
|  | б) проезжий длина, ширина, материал | - |  |  |  |  |

Особенность конструкции головного сооружения (борьба с донными наносами и угой, переход канала через плотину, устройство по обогреву щитов и другие) __________________

Защитные сооружения в нижнем бъефе за рисбермой (подпорные стенки, облицовка и мощение дна и откосов и другие), их краткое описание с указанием размеров и материала_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Приборы приспособления для наблюдения за работой сооружения (пьезометры, реперы, марки и другие) __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Водомерные устройства (тип и оборудование):

а) на плотине;

б) на правобережном регуляторе;

в) на левобережном регуляторе.

Характеристика электроснабжения: питание от энергосистемы или от дизельной станции, параметры сети и дизельной станции ________________________________________

__________________________________________________________________________

Пропуск паводковых расходов воды через плотину и регуляторы (время прохождения паводков, максимальные расходы, способ пропуска паводка, эффективность промывных отверстий, продолжительность промывки) ____ ______________________________________

Вредные явления, наблюдавшиеся в работе головного сооружения. Наименование и описание явлений (просадки, фильтрация, размыв нижнего бъефа, недостатки в работе щитов, подъемников и подъемных механизмов и другие) с указанием года и периодов (паводковый, меженный, в зимних условиях) и принятых мер по их устранению ___________

__________________________________________________________________________

Краткое описание технического состояния сооружения __________________________

Отметки о техническом улучшении и капитальных ремонтах, начиная с года проведения паспортизации (год, вид работы и объем) __________________________________

_________________________________________________________________________

Дополнительные сведения Служебные, жилые здания и прочие постройки при головном сооружении с указанием их полезной площади________________________________________________________________________

Площадь земельного участка, отведенного для нужд эксплуатации гектар, в том числе занято под насаждениями ______________________гектар

Средства связи_____________________________________________________________

Приложения (перечислить)__________________________________________________

Глава 7. Магистральный или межхозяйственный канал

Название канала и индекс__________________________________________

Год ввода в эксплуатацию канала: __________________________________

Расход в голове канала: максимальный _____м3/секунду нормальный ___________ м3/секунду

Длина канала ______________________________________ километро

Коэффициент полезного действия__________________________________

Балансовая стоимость канала и сооружений _____________ тысяч тенге

Кроме того______________________________________________________

(площадь лиманного орошения, обводняемая площадь)

Забор воды в канал производится из________________________________

(название канала высшего порядка)

Тип сооружения в голове канала___________________________________

(название сооружения и № его паспорта)

Канал проходит по территории_____________________________________

(перечислить районы и области с указанием № пикетов на границах между ними)

* При районном значении канала перечислить название обслуживаемых хозяйств

Техническая характеристика канала по участкам

| Наименование участка | Максимальный расход в | Размеры канала |  |  |  | Канал проходит в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина участка, километров | Ширина по дну, метров | Глубина наполнения при Q максимальных, метров | Заложение откосов | Выемке, километров | Насыпи, километр | Полу выемке полу насыпи, километров | Косогоре, километров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Грунты | Крепление и облицовка |  |  | Ширина полосы, метров | Древонасаждения, километров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Длина, километров | Площадь, м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностороннее | двухстороннее |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Сооружения на канале и в головах отводов

| Название сооружений на канале и в головах отводов | № пикетов | Характеристика сооружения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пропускная способность, м3/секунду | материал | имеется ли связь какая (радио, телефон) | год по постройки сооружения | техническое состояние сооружения | № пас порта сооружения | тип водомерного устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

продолжение таблицы

| Названия и категории водопользователей, получающих воду из паспортизируемого канала (выделы воды в хозяйства) | Подвешенная площадь под водовыделом |  | Отводы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | название отводов и № их паспортов | берег Л – левый, П -правый | Подвешенная площадь |  |
|  | орошаемых земель | Обводненных земель, гектар |  |  | орошаемых земель | обводненных земель, гектар |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Итоговые данные сооружений на канале

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сооружений на канале (кроме выделов воды в хозяйство) | штук |  |
|  | Из них оборудовано водомерными устройствами | штук |  |
| 2 | Выделено воды водопользователям - всего | штук |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | а) оборудовано сооружениями | штук |  |
|  | б) оборудовано водомерными устройствами | штук |  |
| 3 | Насосные станции всего | штук |  |
|  | Из них электрифицированные | штук |  |
| 4 | Водомерные устройства - всего | штук |  |
| 5 | Мосты и переезды через канал | штук |  |
| 6 | Для обслуживания канала имеется эксплуатационных дорог | километров |  |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние 5 лет, предшествовавшие паспортизации (размывы, прорывы, фильтрация и другие), последствия этих явлений и принятых мер по их устранению ______________________________________

Краткое описание технического состояния канала _______________________________

__________________________________________________________________________

Приложения (перечислить): _________________________________________________

Паспорт составил___________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил__________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Дата "___" ______________ 20___год

Глава 8. Технический паспорт насосной станции

Название насосной станции _______________________________________

Тип: стационарная, плавучая, передвижная __________________________

Число установленных агрегатов ____ штук, в том числе рабочих ___штук

Год постройки ____________

Год ввода в эксплуатацию________________

Общая производительность______________м3/секунду

Геометрическая высота подъема максимальная ________________метров минимальная _________________________ метров

Установленная мощность (литров/секунду или киловатт) ______________

Источник водозабора_____________________________________________

Местонахождение _______________________________________________

Балансовая стоимость насосной станции______________ миллионов тенге

Название: орошение дренаж (головная, перекаченная) _________________

Значение объекта ________________________________________________

(межгосударственное, республиканское)

Насосная станция находятся в ведении ______________________________

Режим работы насосной станции

| Месяцы | Декады | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число агрето-часов работы | Подано воды тысяч м3 | Число агрегато-часов работы | Подано воды тысяч м3 | Число агрегато-часов работы | Подано воды тысяч м3 | Число агрегато-часов работы | Подано воды тысяч м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| январь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход электроэнергии и горючего

| Показатели | 20___ год | 20___ год | 20___ год |
| --- | --- | --- | --- |
| Израсходовано: |  |  |  |
| электроэнергии, киловатт/час |  |  |  |
| дизельного топлива, тонн |  |  |  |
| Затраты: |  |  |  |
| на электроэнергию, тысяч тенге |  |  |  |
| на горючее, тысяч тенге |  |  |  |

Техническая характеристика сооружений и оборудования насосной станции

а) подводящий канал и аванкамера

| Подводящий канал |  |  |  |  |  |  | Аванкамера (водоприемник) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, метров | Ширина по дну, метров или диаметров, миллиметров | Глубина заполнения при максимальном расходе, метров | Заложение откосов | Крепление |  |  | Тип и материал | Длина, метров |
|  |  |  |  | Длина, метров | Материал | Площадь, метров |  |  |

б) насосы

| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № насоса | Назначение (рабочий, резервный) |  |  | Тип и марка | Завод– изготовитель |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Производительность м3/секунду |  | Полный напор, метров |  | Число оборотов в минуту |  | Потребная мощность, киловатт |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опоры под трубопроводы |  |  |  |
| всасывающий |  |  |  |  |  | напорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  | Диаметр, миллиметров | Длина, погонных метров |  |  | Материал |  | Диаметр, миллиметров |  | Длина, погонных метров |  | Материал |  | Количество, штук |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |

в) двигатели

| № двигателя | Назначение (рабочий, резервный) | Тип | Марка | Завод- изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Номинальная мощность литров/секунду | Число оборотов в минуту | Напряжение, вольт | Трансформаторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип и марка | Номинальная мощность, киловатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Характеристика приемного бассейна (краткое описание с указанием размеров)

____________________________________________________________________

Напорный бассейн и его характеристика _________________________________

Здание или понтон насосной станции (краткое описание с указанием размеров и основных показателей) ______________________________________________________

Краткое описание пускорегулирующей аппаратуры, автоматики _____________

____________________________________________________________________

Краткое описание сооружения, назначение и эксплуатация_______________________________________________________________

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние 5 лет (кавитация, разрывы напорных водопроводов и другие) _____________________________________

_____________________________________________________________________

Техническое состояние насосной станции: исправная, требует капитального ремонта, замены насосов _____________________________________________________________

Двигателей ___________________________________________________________

Сооружений __________________________________________________________

здания (пантона) ______________________________________________________

Отметки о проведенных работах по техническому улучшению и капитальному ремонту с указанием года и объема выполненных работ

_____________________________________________________________________

Средства связи: _______________________________________________________

Площадь земельного участка, отчужденная для нужд эксплуатации ___________

_____________________________________________________________________

Приложение (перечислить): _____________________________________________

Глава 9. Технический паспорт вододелителя

Название сооружения_____________________________________________

Основной водоток (река, канал) ____________________________________

Название канала_________________________________________________

Материал_______________________________________________________

№ пикета на канале_______________________________________________

Год ввода в эксплуатацию_________________________________________

Балансовая стоимость сооружения __________________ миллионов тенге

Водомерные устройства на сооружении (указать типы постов на каждом

отводе) _________________________________________________________

Основные показатели

| № п/п | Отверстие в основное русло и отводы | Пропускная способность, м 3 /сек. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| Итого |  |  |

Техническая характеристика сооружения

| № п/п | Основные элементы сооружения | Единица измерения | Отверстие в основное русло | Отводы (графится по их числу) название отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Понур длина, ширина | метров |  |  |
| 2 | Водобой [лоток и колодец] длина, ширина | метров |  |  |
| 3 | Тип гасителя энергии длина, ширина | - |  |  |
| 4 | Рисберма ________________ (материал) | метров |  |  |
| 5 | Крепление верхнего бъефа | м2 |  |  |
| 6 | Крепление нижнего бъефа | м2 |  |  |
| 7 | Материал крепления | метров |  |  |
| 8 | Высота порога перед щитом | метров |  |  |
| 9 | Высота перепада за щитом | метров |  |  |
| 10 | Количество ступеней | штук |  |  |
| 11 | Число отверстий | - |  |  |
| 12 | Размер каждого отверстия длина/ ширина или диаметр | метров |  |  |
| 13 | Затворы (щиты): тип | - |  |  |
|  | материал | - |  |  |
|  | количество | штук |  |  |
|  | размер затвора, высота | метров |  |  |
|  | ширина | метров |  |  |
| 14 | Запасные щиты (шандоры) | штук |  |  |
| 15 | Подъемники: тип | - |  |  |
|  | количество | штук |  |  |
| 16 | Продолжительность: подъема | минут |  |  |
|  | опускания | минут |  |  |
| 17 | Мосты: а) служебный, длина | метров |  |  |
|  | ширина | метров |  |  |
|  | б) проезжий, длина | метров |  |  |
|  | ширина | метров |  |  |
| 18. | Электроснабжение | метров |  |  |
| 19. | Эксплуатационные дороги | метров |  |  |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние 5 лети принятые меры по их устранению (заиление верхнего бьефа, фильтрация, прорывы и другие)

__________________________________________________________________________

Краткое описание сооружения, назначение и эксплуатация _______________________

Техническое состояние сооружения (исправное, требует капитального ремонта, реконструкция или восстановления) ________________________________________________

Отметки о проведении технического улучшения и капитальных ремонтов, начиная с года проведения паспортизации (год, вид работы и объем) _____________________________

Гражданские и производственные здания с указанием их полезной площади

__________________________________________________________________________

Средства связи_____________________________________________________________

Приложения (перечислить)__________________________________________________

Глава 10. Технический паспорт водохранилища

Название и тип водохранилища ____________________________________

Проектный объем водохранилища _______миллионов м3

Год ввода в эксплуатацию ________________________________________

Назначение водохранилища _______________________________________

Местонахождение _______________________________________________

Балансовая стоимость _____________________________ миллионов тенге

Название зарегулированного водотока, источник _____________________

Значение объекта ________________________________________________

(межгосударственное, республиканское, областное)

Построено в 20________ году по проекту ___________________________

(наименование проектной организации)

Принято в эксплуатацию с 20____ год по акту №____от ____ 20___ год

Наличие отвода земель под водохранилище (Государственный Акт) _____

Технические показатели водохранилища

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели | Дополнения и пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектные отметки: Форсированный подпорный уровень Нормальный подпорный уровень Уровень мертвого объема |  |  |  |
| 2 | Проектный объем Полный полезный |  |  |  |
| 3 | Площадь зеркала Форсированный подпорный уровень Нормальный подпорный уровень Уровень мертвого объема |  |  |  |
| 4 | Средняя и максимальная длина и ширина водохранилища |  |  |  |
| 5 | Средняя и максимальная глубина водохранилища |  |  |  |
| 6 | Протяженность береговой линии водохранилища |  |  |  |
| 7 | Работает изолированно или в каскаде водохранилища |  |  |  |

Состав сооружений и их технические характеристики:

| Название | Сооружения рабочей части |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Грунт тела плотины | Длина плотины, метров | Ширина по основанию, метров | Макс высота | Ширина по гребню | Материал и крепления откосов | Коэффициент заложения откосов |
| Плотины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопрягающие дамбы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водосбросные сооружения

| Название | Тип | Размеры водопропускных отверстий | Тип запорных устройств | Макс пропускная способность, м3/секунду | Сороудерживающие и рыбозащитные устройства, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| паводковый водосброс |  |  |  |  |  |
| донные водовыпуски |  |  |  |  |  |

Краткое описание водохранилища, назначение и эксплуатация (в том числе застроенность и освоенность нижнего бьефа плотины) ________________________________

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние 5 лет

__________________________________________________________________________

Техническое состояние сооружений в составе объекта (исправное, требует капитального ремонта, реконструкции и восстановления и отметки о техническом улучшении и капитальном ремонте: год, вид, объем) __________________________________

Служебные, жилые здания и прочие постройки с указанием полезной площади

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Приложения: план водохранилища чертежи сооружений схема расположения объекта данные по эксплуатации

Глава 11. Технический паспорт группового водопровода

Наименование водопровода_______________________________________

Источник водоснабжения_________________________________________

Год ввода в эксплуатацию _________

Водопровод проходит по территории _______________________________

_______________________________________________________________

(перечислить области и районы с указанием № пикетов на границах между ними)

Площадь зоны охватываемой групповым водопроводом ____ тысяч гектар

Количество подключенных к водопроводу населенных пунктов ________

Количество хозяйствующих субъектов, получающих воду из водопровода

________________________________________________________________

Водопотребители:

населенные пункты ___________________________объектов

промышленные предприятия ___________________объектов

Расчетное водопотребление:

Всего ________________тысяч м3/год

в том числе для населения _____________тысяч м3/год

для производства ______________ тысяч м3/год

для животноводства ________тысяч м3/год

Объемы водопотребления:

среднесуточный_______________м3

годовой __________________ тысяч м3

Балансовая стоимость водопровода и сооружений _____тысяч тенге

Общая площадь зоны санитарной охраны ______________ тысяч гектар

Количество ремонтно-эксплуатационных участков ___________ штук

Техническое оборудование водозабора

| Наименование | Тип | Марка | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Насос |  |  | штук |  |
| 2. |  |  | штук |  |
| 3. |  |  | штук |  |
| Дренажный насос |  |  |  |  |
| Дренажный насос |  |  | штук. |  |
| Задвижки |  |  | штук |  |
| Ограждение ЗСО |  |  | метров |  |

Магистральный водовод

Общая протяженность магистрального водовода_________километров

В том числе:

- стальные водоводы D= _____ -: ____миллиметрL= ______километров

- чугунные водоводы D= _____ -: ___миллиметр L= _______километров

- полиэтиленовые водоводы D= __ -: ____миллиметр L= ___километров

и другие ____________________________________________________

Арматура и сооружения на магистральном канале

| № п/п | Наименование |  | Тип | Марка | Количество штук | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запорно-регулирующая арматура | Задвижки |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентили |  |  |  |  |  |
|  |  | Затворы |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоразборные колонки и краны | Водозаборные колонки |  |  |  |  |  |
|  |  | Подарный гидрант |  |  |  |  |  |
|  |  | Краны |  |  |  |  |  |
| 3 | Предохранительная арматура | Противоударные клапаны |  |  |  |  |  |
|  |  | Предохранительные клапаны |  |  |  |  |  |
|  |  | Вантузы |  |  |  |  |  |
| 4 | Колодцы, диаметр в метрах |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Колодцы, диаметр в метрах |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Упоры |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Упоры |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Компенсаторы, диаметр в метрах |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Компенсаторы диаметр в метрах |  |  |  |  |  |  |

Общая оснащенность разводящих поселковых сетей

Общая протяженность ______________________________километров

в том числе:

- стальные водоводы D= _____ -: _____ мм L= __________километров - чугунные водоводы D= _____ -: _____ мм L= ___________километров

- полиэтиленовые водоводы D= _____ -: _____ мм L= ___километров другие

_______________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Тип | Марка, объем | Единица измерения | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижки |  |  | штук |  |  |
| 2 | Задвижки |  |  | штук |  |  |
| 3 | Вантузы |  |  | штук |  |  |
| 4 | Обратный клапан |  |  | штук |  |  |
| 5 | Водоразборные колонки |  |  | штук |  |  |
| 6 | Пожарные гидранты |  |  | штук |  |  |
| 7 | Колодцы d= d= |  |  | штук |  |  |

Насосные станции перекачки:

количество _______________ штук

суммарный расход ____________м3 в секунду

суммарный манометрический напор ___________метров

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Тип | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос |  |  | штук |  |
|  | Дренажный насос |  |  | штук |  |
|  | задвижки |  |  | штук |  |
|  | Задвижки с эл. приводом |  |  | штук |  |
|  |  |  |  | штук |  |

Оценочная ведомость к паспорту № ____________

Название группового водопровода_________________________________

| № пп. | Инвентарный № | Наименование показателей | № паспорта | Единица измерения | Количество | Балансовая стоимость, тенге | Процент износа | Сумма износа, тенге | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Краткое описание вредных явлений, наблюдавшихся за последние пять лет и принятые меры по их устранению (заиление верхнего бьефа, фильтрация, прорывы и другие) _______________________________________________________________________________

Краткое описание технического состояния водопровода и сооружений в составе объекта на момент паспортизации (исправное, требует капитального ремонта, реконструкции и восстановления и отметки о техническом улучшении и капитальном ремонте: год, вид, объем) _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отметки о проведении технического улучшения и капитальных ремонтов, начиная с года проведения паспортизации (год, вид работы и объем) _____________________________

Средства связи_____________________________________________________________

Приложения (перечислить) __________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан